云南电力光缆云南电网公司丽江供电局丽江市2010年华坪县35kV及以下工程

adssopgw http://www.adssopgw.cn

云南电力光缆云南电网公司丽江供电局丽江市2010年华坪县35kV及以下工程

云南电网公司丽江供电局丽江市2010年华坪县35kV及以下工程施工招标

所属地域:云南

受交托，对云南电网公司丽江供电局丽江市2010年华坪县35kV及以下工程施工实行公然招标，择优选定承包人。

1、项目称号：对比一下华坪县。云南电网公司丽江供电局丽江市2010年华坪县35kV及以下工程施工

2、招标文件编号: YZ

3、招标限度：云南ADSS光缆多少钱。

一标段：想知道公司。农网完美工程华坪县35kV永兴输变电更改工程施工

1）至龙洞变的35kV隔绝加添断路器一组，并相应的加添隔摆脱关一组，宁夏ADSS光缆选长光。35kV断路器采用SF6断路器，

额外电流630A; 额外开断电流25kA；隔摆脱关选用程度封闭式隔摆脱关; 额外电流630A; 额外热安定电流25kA。

2）由于变电站内35kV断路器使用年限太久，学会电力。设备重要老化，变电站运转太平性、信得过真实性极差。听说丽江市。本次更改工程将调动DW12-35 600A的油断路器2组，选用SF6断路器， 额外电流630A; 额外开断电流25kA。

http://www.adssopgw.cn/xingyezhishi/20151104/859.html

3）10kV配电装置更改。我不知道四川ADSS光缆哪家好。目前站内10kV高压开关柜均为旧式的安装式开关柜。对比一下光缆厂家。看看云南。本次更改工程将行使原有的10kV配电室，调动室内悉数10kV高压开关柜，内配手车式固封真空断路器， 额外电流630A/1250A; 额外开断电流25kA。你看云南。

4）原有站用变压器型号为SJ-50/35/0.4，设备老化重要，消耗很大，你看kv。本次更改调动为S11-50/35/0.4，安放职位地方不变。

5）35kV通讯架设光纤通讯。看看四川电力光缆。

6）变电站采用无人值班，看看宁夏ADSS光缆多少钱。有人值守方式，对于青海ADSS光缆。设变电站分析主动化体系（含后台及通讯局部）；调动悉数二次设备，云南电力光缆云南电网公司丽江供电局丽江市2010年华坪县35kV及以下工程。实行分析主动化更改。7）以上更改相应的土建工程。

永兴变至龙洞变35kV线路新建与更改工程主要形式包括：由龙洞变—J5双回线路，宁夏ADSS。J5—永兴变单回线路两个局部。听听丽江。其中，龙洞—J5双回路段，铁塔、

接地及根底的资料在龙洞至巴郎杆变工程中依然计取，本工程只计取导线、通讯光纤及相关金具资料。四川光缆。

二标段：看着2芯野战光缆。农网完美工程华坪县35kV巴郎杆输变电工程施工

变电站更改工程：工程。（1）、调动3#主变压器。撤除变电站内#3主变压器（原主变压器型号为S-2000/35），看着下工。调动主变压器型号为SZ11-4000/35GY、35±3x2.5%/10.5kV、Ud=6.5%、Y;d11、ONAN。（2）、35kV配电装置更改。35kV配电装置的接线接线方式和隔绝数不变，35kV出线仍为3回。野战光缆尾纤。但由于变电站内35kV断路器使用年限太久，青海ADSS光缆哪家好。设备重要老化，学习青海ADSS光缆厂家。变电站运转太平性、信得过真实性极差。你知道年华。对于青海光缆厂家。本次更改工程将调动悉数DW12-35 600A的油断路器，选用SF6断路器， 额外电流630A; 额外开断电流25kA。你看35kv。

（3）、10kV配电装置更改。学会供电局。10kV配电装置的接线接线方式和隔绝数不变，35kV出线仍为2回。以下。但由于变电站内10kV断路器使用年限太久，光缆。设备重要老化，变电站运转太平性、信得过真实性极差。

本次更改工程将调动所10kV的油断路器，看着贵州光缆厂家。选用SF6断路器， 额外电流630A; 额外开断电流25kA。听说云南ADSS光缆。（4）、站用变压器仍行使原有站用变压器，你看青海电力光缆。安放职位地方不变。

（5）、35kV通讯架设光纤通讯。学习宁夏ADSS。（6）、以上更改相应的土建工程。

线路工程：其实青海ADSS光缆选长光。（1）、从龙洞至永兴双回线路7公里，导线型号为LGJ-150/25，云南电力光缆云南电网公司丽江供电局丽江市2010年华坪县35kV及以下工程。按单回挂线计费。对比一下贵州ADSS光缆厂家。

野战光缆 价格

（2）、更改从巴郎杆至双回线末端线路1公里，导线型号为LGJ-150/25，加添通讯光纤，采用12芯OPGW。电网。（3）、龙洞变扩建一个35kV出线隔绝至巴郎杆变电站。

（整体详见图纸）

本次招标采用图纸限度内配置工程总承包方式，招标人招标报价应蕴涵施工中触及的二次倒运费。一个招标人只能采选其中一个或两个标段实行招标。青海光缆。

4、配置工期：至2010年10月31日前完竣；招标人可遵循本身企业的现实情形填报更为优惠的配置工期。

5、资金情形：已落实

6、招标人资历条件：

6.1在中国境内注册、具有独立法人资历；

6.2具有电力工程施工总承包叁级以上天禀或送变电工程专业承包叁级以上天禀，同时具有承装类四级、承修类四级、承试类四级以上天禀；

6.3近年内，至多负担过云南电网公司同类工程施工；

6.4有相应的电力工程施工才气及阅历。

7、招标文件出售功夫：本次招标文件出售功夫为2010年 5月7日起至2010年 5月13日（节假日除外）

海底光缆

接洽人：夏微

电话：010- 010-

手机

邮箱:zbaloneyww006@ (天禀事迹请发此邮箱）

单位：中国电力设备物资推销部

更多项目请查察此网址:http://zbaloneyww.006.ideto just

云南电力光缆云南电网公司丽江供电局丽江市2010年华坪县35kV及以下工程

海底电缆

,中国移动四川公司光缆终端盒采购的资质预审公告招标编号:GKZB_SC[2011]002_001,一、 采购项目概况：,项目名称：中国移动四川公司2011年二级集采之光缆终端盒类产品采购,中国移动四川公司本着公开、公正、公平的原则，拟进行2011年二级集采之光缆终端盒类产品采购，热忱欢迎符合条件的供应商积极报名，中国移动四川公司将统一进行资格预审，通过资格预审的供应商，可参与下一步工作。二、 项目采购范围为中国移动通信集团四川有限公司2011年度光缆终端盒类产品。三、资质要求：1、具有独立企业法人资格，相应的经营范围，具有独立承担民事责任的能力。2、提供的产品符合国家或行业相关标准，有通信产品入网检测证书。3、投标人须有ISO9001质量体系认证证书。4、公司具有良好的资金及财务状况。注册资金不低于500万元人民币。5、公司具有签约和履行合同的能力和信誉。6、没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；保证在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大项目质量、安全问题。四、申请人应提交的资料：1、填写完备的资格预审申请表，格式见附件（点击下载） 。2、企业法人营业执照正、副本扫描件 。3、务登记证副本扫描件 。,4、组织机构代码证副本扫描件。5、原生产商给代理商的授权证书原件及扫描件。6、企业简介（包括：人员规模、能力及覆盖的范围等）及相关光缆终端盒类产品资质证明材料（例如通信产品入网检测证书、ISO9001质量体系认证证书、相关机构出具的光缆终端盒类产品检验报告、质检合格证明、产品的准产证、商标注册证、安全生产许可证、重合同守信用证书等） 。,以上材料需提供纸质资料一套及相应电子版材料一份，纸质资料均需加盖公章。,五、符合上述条件的公司可在2011年8月12日上午8:30-11：30将相关材料以书面形式（含电子版材料）递交。接受时间以我公司收到申请人书面资料时间为准，逾期递交的材料恕不接收。,六、提交的书面材料经审查符合以上资格要求的，届时项目经理将通知领取邀请文件等相关材料。对不符合要求者将不做解释。报名方式：报名前请电话咨询，获取报名表格；,企业投标前请来电索要登记表后传真到010-,联系人： 宋奇 王伟,联系电话(Tel.)：+86 010-,传 真(Fax)：+86 010-,移动手机(Tele.),电子邮箱(E-mail)：（资格预审材料发送到此邮箱）,邮编,,华电宁夏月亮山风电一期（49.5MW）工程,会议纪要DQ-HYJY-2011- 08签发：时间：2011年12月14日地点：工地现场十九局会议室事由：第八次电气专业会议,2011年12月14日11：00，根据公司领导的指示精神，召集了在现场的设备厂家、施工单位、监理单位、风电公司工程部以及月亮山风电场有关人员，本着按期发电的目标，就目前电气工作进行了捋顺沟通，形成会议纪要如下：,一、升压站一期设备厂家调试工作1、北京国能日新系统控制技术公司设备名称：《风电功率预测系统》联系人段颜杰（）目前不具备条件没有入场调试。（发电之后再进行）2、山东山大电力技术有限公司设备名称：《110KV故障录波器》联系人：经理苏奎；调试人孙涛注：12月13日定值已经调试好，检查回路接线及电源无问题，具备了投运的条件。3、上海益奥自控设备有限公司设备名称：《电能质量检测装置》2011年11月23-25日间，电能质量在线检测设备已经调试结束，具备发电条件。联系人：经理杨江涛；来场调试周伟、上海益奥自控设备有限公司设备名称：《调度数据网节点》11月23—25日间，屏内设备安装到位，带电试运行，与相关屏柜的联系（远动、电量、故障录波、）通讯线已经接好，与上行通讯设备（PCM）2M同轴电缆也已经连接到位。与中调的联调还需要具备的条件1、至调度光缆溶接完毕；2、PCM与中调通讯正常之后，方能完成最后的投运；5、河南许昌继电器公司设备名称：《110线路保护柜110线路控制柜》调试人员11月5日来现场，定值已经由十九局调好。现在等待月吉线双侧对调；对外调试联系人赵雷传真0374-、北京煜邦电力技术有限公司设备名称：《电能量远方终端》2011年10月19日调试人员入场，对电量采集器进行了如下工作：①电度表通讯线已经接完；②电度表屏到电量采集器屏的通讯已经接完；③电量采集器信息表已经配置完成；④电量采集到后台的配置接线已经，规约为：北京102还未完成的工作：①调度数据网需要IP地址（采集器）；②信息表没有给后台，没有进行联调；解决办法：以上两项等调度数据网设备到后分配了IP（IP地址由风电公司联系地调解决）地址与省调接通。再过来继续调试。联系人路琳琳；张建辉、国电南瑞《110电子计算机监控和五防》及其他《远动综自系统设备》联系人郭企南瑞公司现场有人在调试，王云鹏目前绝大大数调试已经完成，二次室到中控室后台设备的通道需要更换为光纤和光纤两端的光电转换器，8、深圳国电南思科技有限公司设备名称：《保护及故障信息系统子站设备》10月25日调试人员入场进行了现场维护子站开通。完成情况：①完成了信息子站屏到各个需要接入的保护和录波器屏之间的通讯线敷设；②完成了各个通讯线的接入；③完成了主变保护和信息子站之间的通讯调试；④完成了110KV录波器和信息子站之间的通讯调试。遗留问题：①110线路保护盘不能上电，（现在已经解决不能上电问题）没有进行110线路保护和子站之间的通讯调试；②调度数据网与中调未开通不能和中调联调。等条件具备，进行调试。说明：程序版本com.tar.gz联系人调试人员田作新、北京江南宏业科贸有限公司济南分公司《光端机、综合配线柜》有关问题见江南宏业的传真《光传输设备服务开通条件表》。目前江南宏业的调试人员在现场，完成了现场的调试。明天15日带着设备到银川中调去条设备。还需要敷设从二次设备室到中控室的音频电缆（按照电话五台数敷设音频电话线），联系人；韩双芳；0531-注：以上各厂家调试，待110线路光缆敷设完成时机，通知各厂家到场完成最后的调试。由管理公司负责。二、一期一次设备存在问题1、#1主变电阻箱还没有就位，35kV中性点电缆不是合格电压等级的电缆，十九局正在购买一条50平方35KV电压等级电缆，明天到货，17号前完成；2、一期SVC电抗器滤油、化验，调试还没有完全结束（温控原件12月7号从深圳发货），由泰开电力电子有限公司完成。联系电话：刘京东，由工程部刘小云负责联系。3、400vPT变比不对，导致电压表电度表测量不正确，12月12日给泰开中压开关有限公司陈荣业（）发了传真，近日派人携带设备来处理；4、南瑞综自与许继110线路保护之间还有一联系接口，要求许继到场完善。由管理公司再次通知许继调试人员到场。5、由二次设备室到中控室需要的光纤、光电转换器由南瑞提供规格型号给工程部张宏芝特办解决。要求17日完成敷设光缆；有张工同时解决光缆保护管的材料。6、南瑞厂家供货的设备五防，已经发货4天，估计明天15号到货，安装时间需一天，调试时间需一天，17号18点由南瑞现场调试人员王工负责全部结束任务；7、江南宏业今日完成现场调试，16日携带设备去银川中调，由邢主任派员随同一道去银川，帮助协调中调通讯部门的有关事宜；其余工作待110线路上行通道贯通后与中调联调；8直流屏充电柜存在设备报警信号问题，东方电子玉麟公司售后人员通知我们14号中午由中卫到西吉。前来解决设备缺陷。售后服务人员到场后，咨询能否提供直流逆变电源给中控室解决南瑞设备不停电电源问题，提高设备的可靠性；由管理公司敬志辉和邢主任解决；9#1主变油枕高油位误发报警信号问题，敬志辉决定：如厂家能在发电前来解决为上，若不能来解决油枕内部的节点连粘问题，由运行做好记录默认。或者暂时解除（拆线）高油位信号报警。待以后寻找机会解决。10华创风机后台，今天开始安装和调试二次室和中控室的设备，包括二次室到中控室的光纤和联系设备，17号18点前完成；华创杨经理负责。11十九局负责组织人力17日前完成如下电缆的敷设：①音频电话线150米5条（张宏芝解决电话线）；②南瑞设备后台联系的光缆150米（张宏芝解决光缆和光电转换器）；③直流逆变电源电缆150米（张宏芝解决VV22-1 3×4＋1×4）；⑷华创风机后台（二次室到中控室）光缆一条（光缆华创解决）。合计为10条电缆的敷设；12电子围栏摄像监控和火灾报警的施工单位由管理公司立即通知进场完成剩余的工作；13站内的灭火器材由风电场邢主任安排18日摆放到位三、一期二期站外线路和设备1、按照张兴副总经理13日18点工程协调会的安排各自完成各自的任务；2、由管理公司通知35KV线路光缆架设的施工单位立即进场施工。四、二期发电的方案落实1、站外要完成C回路的架设和光缆的架设；按照张兴副总经理13日协调会安排进行；2、站内一期35KV母线和二期35KV母线用LGJ-150/30连接；由十九局20日前完成，一期监理和二期监理协调施工；3、由十九局完成C线路保护定值调试，定值由风电公司18号提供；管理公司立即通知金智厂家调试人员现场服务，南瑞调试和金智调试两家密切配合形成系统连接；25日前完成；4、十九局组织人力解决一台35KV组合开关（C线路到二次室）控制电缆的敷设；22前完成；4、风电公司工程部通知厂家立即发货升压站二期控制电缆，由刘小云解决供货问题；5、升压站一期设备带电前，二期的设备（110主断路器、一组电流互感器、#2主变、一组隔离开关）安装应全部完成。暂定25日前完成设备安装、高压试验、引流线等工作。特别要求：月亮山风电场运行人员对一期设备进行二次回路正确性检验，由邢伟主任协调安排适时进行。参加会议人员名单：（凭记忆）风电公司：邢伟 司书辉 徐永嘉工程部：刘小云 张宏芝 李永清管理公司：卢伟 敬志辉恒安监理：王广珍蒙能监理孙工华创：杨经理中铁十九;胡守东 杨新平 午俊生江南宏业:朱工南瑞厂家：王云鹏2011年12月14日,本纪要发至：风电公司各领导,恒安监理、蒙能监理、中铁十九、江南宏业、国电南瑞、沈阳华创、,中华人民共和国成立前的新疆，国民经济是以农牧业为主体的自然经济，工业十分落后，没有一寸铁路，没有像样的工厂和矿山，一些地方粮荒不断，人民生活贫困不堪。1949年9月25日，新疆和平解放，1955年10月1日，新疆维吾尔自治区成立，掀开了新疆历史发展的新篇章。五十年来，新疆经济和社会各项事业得到了迅速发展。,国民经济快速增长。2001年，新疆国内生产总值达1485．48亿元，按可比价格计算，比1952年增长41．9倍，年均递增8．0％。人均国内生产总值由1952年的166元提高到2001年的7913元。2001年财政收入已达178．07亿元，比1955年新疆维吾尔自治区成立时的1．73亿元增长了101．9倍。产业结构得到不断调整和优化，2001年，一、二、三产业占国内生产总值的比重分别为19．4％、42．4％和38．2％，与1955年相比，第一产业比重下降35个百分点，第二产业比重上升16．3个百分点，第三产业比重上升18．7个百分点。,农业综合生产能力显著提高。经过五十多年特别是改革开放以来的开发建设，新疆的农田灌溉网络初步形成，现代化装备水平提高。到2001年，农业机械总动力880．85万千瓦，农用化肥施用量（折纯）83．29万吨，农村用电量25．45亿千瓦时；全疆总播种面积达到3404．12千公顷，比1955年扩大1倍；粮食、棉花、甜菜总产量分别达到796万吨、157万吨和455万吨，比1955年分别增长4．4倍、61．5倍和4550．2倍。久负盛名的吐鲁番葡萄、库尔勒香梨、哈密瓜等远销国内外市场，特色园艺业、种植业近年来迅速发展。农牧结合、依靠科技的现代畜牧业不断发展，2001年，牲畜年末存栏4603．78万头，比1955年增长1．8倍。新疆已成为全国最大商品棉、啤酒花和番茄酱生产基地，全国重要的畜牧业和甜菜糖生产基地。,工业实力迅速增强。新中国成立初，新疆仅有工业企业363个，年产值0．98亿元。2001年，全区已有乡及乡以上工业企业6287个，工业增加值为450亿元；主要工业产品产量成数倍增长，原油1946．95万吨，原煤2819．61万吨，棉纱30．27万吨，发电量197．62亿千瓦小时，分别比1955年增长590．78倍、42．68倍、80．8倍和358．3倍；机制糖41．98万吨、钢131．83万吨、水泥981．29万吨、化肥72．9万吨。工业实力大大增强，技术水平明显提高，形成以农副产品深加工为主导力量，包括石油、石油化工、钢铁、煤炭、电力、纺织、建材、化工、医药、轻工、食品等资源工业为主体的门类基本齐全，具有一定规模的现代工业体系。,水利建设成就显著。根据“绿洲生态，灌溉农业”的特点，新疆展开了大规模的农田水利建设，全面启动塔里木河综合治理工程，先后四次从博斯腾湖向下游调水10．5亿立方米。以克孜尔水库、和田乌鲁瓦提水利枢纽等为代表的一批现代大型水利工程和大批干支渠及其防渗工程的建成，使全区的引水量、水库库容和有效灌溉面积迅速增加。到2000年已建成水库485座，总库容达到67．16多亿立方米，分别是1949年的162倍和200倍，总灌溉面积338．8万公顷；建成防洪堤坝5129公里，是1949年289公里的17．7倍。,交通运输业突飞猛进。新中国成立前的新疆，人们远行、运物主要借助畜力，现代交通基本空白。新中国成立后五十多年来，新疆的交通运输业发生了翻天覆地的变化。1962年底兰新铁路铺轨到乌鲁木齐，结束了新疆没有铁路的历史；1984年全长476公里的南疆铁路吐鲁番至库尔勒西段建成通车，1990年全长460公里从乌鲁木齐至阿拉山口的兰新铁路西线顺利建成通车，贯通第二亚欧大陆桥；1994年兰新铁路复线建成通车，1999年全长975公里的南疆铁路库尔勒西至喀什段建成通车；到2001年，正线营运里程已达3010．4公里。1949年新疆只有几条简易公路，通车里程仅3361公里，到2001年底，全区公路通车里程已达8．09万公里，其中高速公路428公里，一级公路230公里，二级公路5558公里；穿越塔克拉玛干大沙漠的沙漠公路，是世界上首次在流动性大沙漠上修筑的长距离等级公路；目前已形成了以乌鲁木齐为中心，以7条国道为主骨架，东联甘肃、青海，西出中亚、西亚各国，南通西藏，并与境内68条省道相连接，境内地市相通，县乡相连的公路交通运输网。新疆民航现已新建扩建了乌鲁木齐等11座机场，开通了乌鲁木齐至阿拉木图、塔什干、莫斯科、伊斯兰堡的国际航线，至香港的包机航线和跨省（区）航线及自治区区内航线92条，形成了以乌鲁木齐为中心，连接国内外65个大中城市和区内12个地、州、市的空运网，通航里程已达16．18万公里。,通信设施与全国发展水平同步。新疆目前已先后建成了乌鲁木齐经奎屯、博乐至伊犁，奎屯经克拉玛依到阿勒泰，吐鲁番经库尔勒、阿克苏、喀什至和田的数字微波干线电路；南北疆数字微波工程，西安经兰州、乌鲁木齐、伊宁到霍尔果斯口岸的四条群干线光缆；乌鲁木齐经吐鲁番、库尔勒、若羌从茫崖出疆的第二出疆光缆，亚欧光缆；乌鲁木齐至南北疆及各主要地州市光缆。全疆所有县市均已实现全国电话长途直拨，全疆电话数达262．6万户。数据通信网、多媒体通信网发展迅速，相继建成了覆盖各地州市的ＡＴＭ宽带网，并开展了ＩＰ宽带网城域网的建设。移动通信网络能力大幅提高，建成了覆盖全疆的移动网，全区移动通信交换机容量已达292．4万户。,对外贸易快速发展。现汇贸易、边境小额贸易、来料加工、补偿贸易、旅游购物贸易等一系列灵活多样的贸易方式，使新疆对外贸易蓬勃发展。到2001年，新疆与119个国家和地区建立了贸易往来关系，产品达到22类上千个品种，其中出口在1000万美元以上的商品10种，全区外贸进出口总额已达17．7亿美元。出口产品的结构不断改善，由附加值较低的初级大宗产品扩展到附加值较高的机电设备、精密仪器等产品，目前工业制成品出口占出口的比重已上升到67％。作为国家实施沿边开放战略的重点省区，新疆已经逐步形成了沿边、沿桥（亚欧大陆桥）和沿交通干线向国际、国内拓展的全方位、多层次、宽领域的对外开放格局，成为中国向西开放的前沿。,旅游业蓬勃兴起。依托神奇独特的自然景观和绚丽多彩的风俗民情，新疆旅游业的发展令人瞩目。2001年，新疆接待国际旅游人数27．3万人次，旅游外汇收入9856万美元；国内旅游人数达到839．3万人次，旅游收入71．8亿元。旅游接待能力迅速扩大。2001年，全区已拥有涉外饭店250个，其中星级饭店（酒店）173个。旅游业已成为新疆国民经济发展新的经济增长点。,1.雨城电站位于青衣江上游雅安市区西面的多营坪，距雅安市区4KM。电站枢纽左侧有川藏公路通过，右岸有乡村公路通至坝下游，交通十分方便。,该工程为河床式电站，属低水头大流量电站。枢纽布置从左至右为副厂房、主厂房、1～2号冲砂闸、1～5号泄洪闸门、右非溢流坝等。坝顶全长248.38米，雨城电站1995年投运。此次招标对3、4、5号泄洪闸部分设备进行技术改造。改造要按照原机电设计图纸进行技改。技改必须满足但不限于原设计功能及参数要求。供货范围电气控制柜更换：1. 软启动（原电机和油泵不更换） 6只。2. PLC可编程控制器 3套。3. 电气柜 3套。4. 磁翻板液位信号器带油位高、低位报警接点 3只。5. 压力变送器4～20mA输出（压力检测点分别为：系统、上腔、左缸、右缸） 12只。6. 压力开关 12只。计算机集中控制系统：7. 工作站 1套8. 系统软件及应用软件。9. 交换机 2台。10. 光纤。液压启闭机插装阀组及液压元件更换：11. 阻尼耐震压力表 12只。12. 更换液压启闭机插装阀组（负责与现有管路连接配套） 3套。13. 电磁换向阀 3套。14. 滤油器及差压装置 12只（共有三种规格要求与现有安装指导位置配套）。15. 备品备件。16. 安装指导、调试。设备特性及性能保证值（技术保证）序号分项名称合同设备的技术特性和性能、厂家备注1服务对象3、4、5号泄洪闸工作弧门、值班室集控台2主要技术参数现有设备启闭机型式双吊点液压启闭机额定启门力2X2000KN工作行程7946mm全行程8350mm启吊间距mm工作压力MPa有杆腔21.65，无杆腔0.5油缸内经φ420mm活塞杆直径φ230mm油泵型号160scy14-1B，额定压力31.5MPa，额定流量160L/min,额定流量1000rpm电动机型号Y315S-6，额定功率75KW，额定转速980rpm,电源380,50Hz启门速度0.83m/min（可调）闭门速度0.4m/min（可调）3集成阀组及液压元件合同供货设备集成阀组博世力士乐（德国）产品电磁换向阀博世力士乐（德国）产品压力表及阀门WIKA滤油器4主要电气设备合同供货设备压力变送器Foxpro压力开关美国UE滤油器发讯装置Foxpro继电器（含继电器座）欧姆龙、施耐德柜体上海新奇生端子魏德米勒、凤凰开关电源施耐德、one power、朝阳断路器及空气开关施耐德软启动施耐德软启动（放大一档）PLC施耐德premium系列9英寸人机界面液晶屏施耐德5计算机集中控制及网络设备集中控制室工作站HP6400,21英寸合同供货设备交换机RS2光纤设备交货进度全部合同设备于2008.10.31前一次交货。．承包人工作内容1) 合同设备的设计、制造、工厂检验和试验、包装、装运和运输、交货、现场试验（其中设计技术文件包括全部设计图纸，设计计算书，检验、试验报告，安装维护使用说明书，调试说明书，试验大纲，用户手册等）；2) 承包人所供设备的安装由其它承包商完成，但承包人应委派合格的工程师指导所供设备的所有现场安装，并参加设备的现场试验、试运行和交接验收；3) 完成与合同设备设计有关的事宜；接受招标人代表参加工厂检验、监造、试验；负责和其它相关设备承包商的协调；4) 在合同设备安装地对招标人人员进行合同设备性能、现场安装、试验、运行和维护等方面的技术培训及售后服务；5) 招标文件中未说明，但又与设计、制造、安装、试验、包装、运输、储存和运行、维护等有关的技术要求，按有关标准执行；6) 为保证合同设备的正常运行，达到预期性能，承包人应派出技术人员到设备安装地7) 对招标人技术人员就合同设备的装配、运行和维修等进行技术培训。技术条款,适用范围本技术条款适用于合同设备的设计、制造、运输、安装、调试、验收及相关活动和事宜。引用规范及标准承包人在设备的设计、制造、运输、安装、调试、验收过程中，应遵循本节所列的规范及标准，或机构、协会和组织的相应标准和规程的相应条款。国外标准仅限于适用进口件。GB3766 液压系统通用技术条件GB7935 液压元件通用技术条件GB2346 液压气动系统及元件公称压力系列GB2877 二通插装式液压阀安装连接尺寸GB7934 二通插装阀技术条件GB7937 液压气动用管接头及其附件公称压力系列GB3452.1 液压气动用O形橡胶密封圈尺寸系列及公差GB985 气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸DL/T5019 水利水电工程启闭机制造、安装及验收规范DL/T5167 水电水利工程启闭机设计规范JB38l8 液压启闭机技术条件JB862 电力传动控制站JB616～618 开关板GB1498 低压电器外壳防护等级GB1128 钢结构用高强度大六角头螺栓GB1129 钢结构用高强度大六角螺母GB1130 钢结构用高强度垫圈GB1131 钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件GB709 热轧厚钢板品种GB706 热轧普通工字钢品种；GB707 热轧普通槽钢品种YB166 热轧等边角钢品种YB167 热轧不等边角钢品种GB755 电机基本技术条件ZBK YZ系列起重及冶金用三相异步电动机技术条件ZBK YZR系列起重及冶金用线绕转子三相异步电动机技术条件GB2900.1～48 电工名词术语GB4046 电器设备安全导则GB1479 低压电器基本标准GB4942.1 电机外壳防护等级GB4942.2 低压电器外壳防护等级GB 电气传动控制设备基本试验方法GB 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范GB 电气装置安装工程启闭机电气装置施工及验收规范GB 电气装置安装工程启闭机电气装置施工及验收规范GB4237 不锈钢热轧钢板GB5l17 碳钢焊条GB5l18 低合金钢焊条GB1300 焊接用钢丝GB5293 碳素钢埋弧焊用焊剂JB3223 焊条质量管理规程SL36 水工金属结构焊接通用技术条件SL35 水工金属结构焊工考试规则GB986 埋弧焊焊缝坡口基本型式和尺寸GB324 焊缝符号表示法GB 钢结构焊缝外形尺寸GB3323 钢焊缝射线照相及底片等级分类法SDZ012 铸钢件通用技术条件SDZ016 锻件通过技术条件Q／ZB75 机械加工通用技术条件JB3915 液压启闭机安全技术条件Q／ZB76 装配通用技术条件GBI800～1804 公差与配合GB1182～ll84 形状与位置公差GB13l 表面粗糙度代号及其注法GB1031 表面粗糙度参数及其数值SL105 水工金属结构防腐蚀规范SDZ014 涂漆通用技术条件GB8923—88 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级JB1152 锅炉和钢制压力容器对接焊缝超声波探伤SDJ249.2 金属结构及启闭机械安装工程质量等级评定标准JB8 产品标牌GB191 包装储运图示标志JB2785 机电产品包装通用技术条件注：以上所列标准及规范，以合同签订之日为准，采用现行最新版本。在执行过程中：⑴ 如有新的版本颁发代替时，即按新颁发的版本执行；⑵ 如不同标准及规范相关规定有冲突时，以要求高的标准及规范为准。设备装设地点和用途名 称安装部位数量用 途机电设备3、4、5号泄洪闸弧门闸室。3台套启闭泄洪闸弧形工作闸门计算机集中控制及网络设备系统工作站安装在值班室，3号泄洪门处放至一台交换机，值班室放一台交换机。全套液压启闭机组成及结构要求⑴ 1台启闭机的组成包括：两套液压缸，两套油泵电动机组，一套插装阀组及油箱，一套电气控制设备及保护装置，一套电气行程检测装置及主令开关，配套的油管与附件，⑵ 启闭机主要结构要求1）启闭机为双吊点，即一扇弧形工作门由两套油缸总成操作，每个油缸的活塞杆头部与闸门的吊耳铰接，油缸上铰点与启闭机铰接，油缸能随闸门开闭以油缸上铰点转动。2）液压泵站为集中控制功能块，阀组具备任意开度下保压功能，能实现手动关闭闸门。技术要求,6.5.1 液压系统1) 液压系统应进行压力损失计算,液压系统中溢流阀的调整压力应不小于液压系统中的工作压力与压力损失之和。2) 必要时,液压系统应进行容积损失计算,并应控制液压元件的公差与配合间隙来控制泄漏量数值和液压系统容积效率。3) 必要时,液压系统应进行液压冲击计算,在设计油管与管接头时应考虑液压冲击影响,并在结构上采取可靠的缓冲减震措施。4) 系统应有完善的监视、测量、控制与保护装置。5) 系统应尽量避免与减少振动、液压冲击、噪声、气穴、污染、进气与泄漏等不利现象。6) 系统应满足油泵空载起动与稳压的要求。7) 系统应满足闸门处于任一开度时,油缸下腔油路闭锁要求。8) 系统便于现场操作，亦便于远程控制,并配置有手动落门功能。9) 系统图绘制应符合GB786规定。10) 系统设计应满足GB3766中第1.2条安全要求。11) 压力检测元件应采用阻尼耐震压力表和阻尼耐震压力变送器。12) 系统设置备用油泵电机组及泵控制阀块。可按互相备用的形式进行油泵电动机的设置。6.5.2液压元件1) 插装阀组选用博世力士乐（德国）产品。2) 各类控制阀应符合DL/T5167中5.4.5条规定，选用博世力士乐（德国）产品。3) 二通插装阀的连接尺寸应符合GB2877的规定,插装阀的制造应符合GB7934的规定。4) 各控制阀应满足液压系统工作要求,其压力和流量应按通过该控制阀的最高压力和最大流量进行选取,节流阀和调速阀尚应考虑最小稳定流量。5) 电磁换向阀、调速阀等均采用博世力士乐（德国）产品。6) 各元件材料应为不锈钢。6.5.3 液压系统液压辅助件1) 阀组进、出油接口与现有管路配套。2) 压力开关、压力变送器、电磁换向阀等均选用见技术保证表3) 滤油器与现有位置配套a) 对于吸油管入口处与油箱注油口,过滤精度为100μm,其余管路中为20μm。b) 过滤能力应满足液压系统流量要求并留有足够裕量。c) 滤芯强度: 吸油管路用的滤芯,缓慢加至0.15MPa压差,压力或回油管路用的滤芯缓慢加至0.6MPa压差,各保持30s均不应破坏。d) 各滤油器均设有进口压差发讯装置。吸油滤油器压力（真空度）达0.018MPa时；回油滤油器压力（真空度）达0.35MPa时，发讯器发出声光讯号。e) 耐压性: 当滤油器入口压力在10%公称压力与公称压力之间,快速上升下降反复作用,滤油器不应有永久变形、漏油和其它缺陷。6.5.4 电气设备1) 启闭机的启动和控制的电气原理应满足原启闭机的设计工况。2) 电控柜出厂应有检验合格证书, 出厂前应作调试工作。4) 电气设备的接地应符合SL41-93中10.9条和电力系统25项、18项反措规定。电控设备中的电路对地绝缘电阻应不小于1.0MΩ,在潮湿环境中应不小于0.5MΩ(500V兆欧表在冷态下测量)。5) 电柜柜体由上海新奇生公司生产，柜内前后应设由门开关控制的节能型照明灯；柜正面设玻璃门，柜内设置不小于200mm2的接地铜排用绝缘支撑和柜体绝缘，用于柜内电气回路接地；另设40mm2接地软铜线，从接地铜排引至柜底下主接地网。6) 柜内所有电气元件均应设置器具中文名称和器具代号双编号标识牌、控制开关和切换开关还应用中文标识出开关位置。端子采用，端子应表标明端子号和端子段名称。柜内电气回路均应标明回路号，每单元端子预留20％备用，每一端子接线不允许两根，并联端子采用短接片。7) 柜内开关电源（控制电源采用微型空气开关，不得采用熔断器）、断路器、接触器、信号灯、按钮、控制开关、温度控制器、加热器等电气元件均应采用法国施奈德原装进口产品，电源模块采用ONE POWER;魏德米勒；朝阳系列产品，电源采用双开关电源互为热备用。8) 电机启动方式采用软启动方式，启动器采用法国施奈德原装进口产品。9) 闸门集控系统采用100M光纤以太环网组网，在三号泄洪闸门控制室电气柜设置一台RS2交换机，在集控室设置一台RS2交换机。6.5.5闸门开度每扇工作弧门设置全开位、全关位、任意预置位、检修位和极限保护等位置开关，闸门位置检测装置发出的闸门位置信号送到PLC中。PLC处理这些位置信号，实现闸门各位置状态的控制。6.5.6 PLC人机界面液晶屏6.5.6.1 实现闸门任意开度的启门、闭门、停止控制、闸门开启停机状态时闸门下滑自动回位的控制。6.5.6.2 能实现任意开度预置位控制。6.5.6.4 能设置全开位、全关位。6.5.6.5能即时显示压力、闸门开度。6.5.6.6现地控制站PLC的硬件配置。PLC主要由电源模块、主机CPU 模块、I/O模块（包括远程I／O）、I／O 扩展模块及连接电缆、人机联系界面等组成，PLC的输入、输出点数应满足实际需要，设计点数按实际需要加20％的裕量配置。6.5.7 计算机集中控制系统配置如下功能：6.5.7.1故障报警报表；6.5.7.2闸门开关次数统计6.5.7.3闸门开、关到位信号；6.5.7.4现地、远方控制切换开关位置信号；6.5.7.5开度传感器的实际开度信号；6.5.7.6实际压力值；6.5.7.7打印功能；6.5.7.8闸门启门、闭门、停止操作界面。6.5.7.9报警和状态量能同时用通信方式和硬接点方式和监控系统进行数据交换。6.5.8合同设备的颜色屏柜颜色为RAL7035。6.5.9合同设备的颜色防腐蚀6.5.9.1 金属表面预处理1) 预处理前，应将金属表面铁锈、氧化皮、油污、焊渣、灰尘、积水等附着物清除干净。2) 所有高压管道面层涂料的颜色为红色，所有低压管道面层涂料的颜色为橘黄色。3) 设备安装调试完成后，应对表面防腐的缺损部位进行补涂，并保证整体颜色一致。6.5.10出厂检验及现地调试验收1) 阀组及液压元件、油管路出厂前必须进行清洗干净，有耐压试验合格记录，包装完好后方可出厂。2) 出厂前承包人按照设备投运以后正常运行状态完成全部电缆连接后，再进行电气模拟操作试验，各电气元件应动作正确可靠。电气柜由厂家自检，向招标人出具验收合格记录。3) 外购必须有出厂合格证。4) 现地电液联调试验：按双方认可的验收大纲执行。6.5.11标志、包装、运输、贮存1) 启闭机显著位置应设置标牌，标牌应符合JB8规定。标牌内容包括：a) 产品型号及名称b) 主要技术参数c) 出厂编号d) 制造日期与制造厂名称2) 设备包装箱上注明设备的安装位置。3) 电气设备、阀件应装箱。并应有防水、防雨、防潮措施。管接头及零星小件应装箱以免丢失。所有外露油口应用耐油塞子封口。6.5.12技术资料⑴ 概述承包人应按照下述规定向招标人提交合同设备的外形图、电气图及附属设备等资料。合同签定后，承包人应在20天内向招标人及其电站设计单位提供如下图纸和资料以供设计审查。图纸及资料：1) 图纸清单；2) 液压系统原理图；3) 液压系统装配图；4) 电控系统原理图、PLC流程图、接线图、端子图，平面及柜内设备布置图；5) 零部件及易损件图（含O形密封圈详细清单包含有尺寸规格厂家）；6) 设计说明书；7) 设备及元器件外购件清单和选型样本；标准：有关液压启闭机设计、制造、试验、安装和运行的标准；以上图纸资料经招标人审查合格后方可生产，但并不免除承包人的责任。八份（含电子光盘二份）：1) 最终工厂图纸（上述供审查用的全部图纸）；2) 安装维护使用说明书；3) 运输和贮存说明书；4) PLC编程维护使用说明书；PLC调试平台，组态软件、数据库。5) 控制流程图；应用程序梯形图；6) 出厂试验报告；7) 现场试验大纲、程序和试验报告；8) 设备清单；9) 其它资料。注：a) 招标人的图纸资料审查并不能免除承包人为满足合同文件和保证各部件安装时正确配合应负的责任。b) 所有正式提交给招标人最终的正式资料均需盖有“竣工”图章。c) 如在现场安装时需进一步修改图纸，必须征求招标人同意。所涉及的图纸应作废，承包人应向招标人提交修改后的正式图纸供批准。d) 承包人的图纸必须经过至少设计、校核、审查后方可提供给招标人，否则招标人视为无效。合同设备供货时，应按技术协议要求随设备提供下列开箱资料:开箱资料包括产品合格证明书，安装、运行、维护说明书，设备清单，工厂试验报告，产品合格证等。运行操作要求1) 可实现对闸门运行进行现地手动控制、现地自动控制、集控室控制、中控室控制，各种方式的操作每次只能使用一种方式控制，且应维持必要的闭锁关系。在现地控制柜面板上设置带保护盖的紧急停机控制按钮。在PLC现地控制柜上设置手动\自动，现地\远方切换开关，在集控室工作站控制画面上设置集中控制室\中控室 软按钮。2) 控制柜上应设有各种设备工作状态和故障报警显示器，以简洁、明确的方式指示设备的运行状况。3) 当启闭弧门时，应能在中央控制室远方操作弧形工作闸门在全开或局部开启状态下泄洪及冲沙。4) 阀组上保留原手动降门功能。5) 弧形闸门运行至上、下极限位置时，液压启闭机应能自动可靠停机并切断油泵电动机电源。6) 启闭机应具有在闸门运行至任何位置立即停止的操作按钮。7) 控制设备应具有任意开度预置功能，当闸门开（关）到预置位置时能自动停止。8) 可采集与处理闸门开度及位置等现地信号，实时现地和远方显示闸门开度及位置。9) 闸门自任意位置下滑达200mm时，液压启闭机应能自动将闸门提升至下滑前位置，同时向现地、中央控制室发出报警信号；如下滑200mm，液压启闭机未能启动，则闸门继续下滑，当下滑量达250mm时，液压启闭机应自动接通另一组油泵电动机电源，将闸门提升至下滑前位置，同时向现地、中央控制室发出报警信号；当下滑量达300mm时，自动切断电源并发出事故报警信号。10) 闸门下滑量控制：由于液压系统漏油，在48小时内闸门的下滑量不应大于200mm。保护功能1） 闸门开、关终限位保护。2） 油泵电机过负荷、过电流、过压、欠压及短路、断相保护。3） 液压油路超压、久压、压差保护。4） 闸门下滑复位保护。5） 控制系统自诊断报警及保护。6）除以上保护控制功能外，还应设置必要的常规电气的保护和控制。现地站控制系统应具有完善的故障自动保护和控制功能。备品备件及专用工具规定的备品备件及专用工具见下表1、表2表1：备品备件清单表序号名称型号数量单位单价厂家1按钮和控制开关、选择开关各型2只2指示灯各型5只3继电器(含继电器座)各型2套4断路器及空气开关各型1只5耐震压力表各型1只6电磁换向阀各型1只7压力变送器各型1只8压力开关各型19差压发讯装置各型110滤芯各型2套11密封件各种规格2套12液压阀组、电磁阀的连接螺栓各型1套合计（大写）：表2：专用工具清单表序号名称型号数量单位1PLC通讯电缆根1224件套电气专用工具进口1套3内六角扳手进口1,套,青海：江河源头、中华水塔青海自然风光雄奇壮美，具有青藏高原特色。你是否想去青海领略一番青藏高原的独特风光呢？ 但有些朋友会担心，暑期临近，前往青海的航班会不会不够多？西宁机场的运输压力是不是太大了？小编了解到，为确保旺季旅客出行顺利，青海机场公司加强营销，主动争取航空公司加大运力投放力度，7-9月各航空公司将分别加密西宁至西安、北京、成都、广州等热点城市的航线航班。预计7月份西宁机场日均保障航班82架次，每日运送旅客1万人次左右。那就赶快行动起来吧！现在就跟着小编前去领略青海的自然风光吧。青海简介青海省为我国青藏高原上的重要省份之一，因境内有全国最大的内陆咸水湖——青海湖，而得省名。青海东部素有“天河锁钥”、“海藏咽喉”、“金城屏障”、“西域之冲”和“玉塞咽喉”等称谓，可见地理位置之重要。青海省简称青，是长江、黄河、澜沧江的发源地，被誉为“江河源头”、“中华水塔”。青海自然风光雄奇壮美，具有青藏高原特色。距今六，七千年前，古代先民们就繁衍生息在这片土地上。斗转星移，沧桑变换。以古墓群，古寺庙，古岩画，古城堡为特征的名胜古迹众多。青海景点青海湖青海湖是中国最大的内陆咸水湖，面积4,573平方公里，湖面高出海平面3,260米，是泰山顶峰的2倍。湖水最深处为32米。湖中有鸟岛，海心山，海西山，三槐石和沙岛。可供游客游览。,【黑马河】黑马河位于西宁以西约220公里处的青海湖边上，是青海湖环湖公路的起点，从这里沿环湖公路走78公里，便是著名的鸟岛，黑马河往鸟岛方向这一段，又被称为环湖西路，不少“暴走族”驴友或自行车迷，都选择从黑马河开始他们的环湖梦幻之旅。,黑马河到鸟岛这一段被誉为青海湖最美的路段，在不同的季节呈现不同的美景，5月，野花绽放，群鸟飞翔；8月，万亩油菜花在湖畔灿烂盛开；而在繁华过尽的10月，黑马河草原归于平静，青海湖也呈现出最朴素的美态。此外，秋天是看日出的最佳季节，而位于湖西岸的黑马河正是观看青海湖日出的最佳地点之一。【鸟岛】鸟岛，因岛上栖息数以十万计的候鸟而得名。鸟岛在青海湖的西部，面积约1平方公里每年春季有约10万只从中国南方和东南亚以及印度半岛飞来的十多种候鸟在这里繁衍生息甚为壮观，其集群繁殖密度之大，为亚洲罕见。4月份开始鸟儿陆续飞往鸟岛，5-7月份是观鸟的最佳季节。8月份之后鸟儿将陆续离去。但观看大天鹅的最好时节是在每年11月到次年2月之间。西宁西宁是古“丝绸之路”南路和“唐蕃古道”的必经之地，自古就是西北交通要冲和军事重镇，素有“海藏咽喉”之称。【塔尔寺】塔尔寺位于距省会西宁西南27公里的湟中县鲁沙尔镇，是藏传佛教格鲁派六大寺院之一，黄教创始人宗喀巴的诞生地。全寺建筑格局与众不同由许多独立的佛塔，殿宇，经堂，僧舍组成，是藏汉结合式建筑群，占地40多公顷。大金瓦殿，小金瓦殿和大经堂金碧辉煌，光彩夺目，尤为著名。酥油花，堆绣，壁画誉为塔尔寺的艺术“三绝”。【日月山】日月山，初唐时名赤岭，素有有“西海屏风”、“草原门户”之称。据说当年文成公主入藏途经此山，她怀揣宝镜，登峰东望，不见长安故乡，悲从心起，空镜下滑坠地，一分为二，一半化为金日，一半化为银月，日月交相辉映，照亮着西去的征程。站在山顶，向东眺望，一派田园风情；向西看，碧波荡漾的青海湖，海心山明丽动人，与田园秀色迥然不同。故游人都说：“登上日月山，又是一重天”。【东关清真大寺】我国西部地区四大清真寺之一，至今已有六百多年的历史。殿内和整个大寺处处都显得古朴雅致，庄严肃穆， 富有浓郁的伊斯兰特色。清真大寺建筑气势雄伟，金碧辉煌，集中体现了回族建筑艺术风格。该寺建造雄奇，与我国古代宫殿具有相同的风格和气魄，亦是雕梁彩檐、金碧辉煌。塔尔木塔尔木观赏青藏高原风光、野生动物活动和登山探险的理想之地。【察尔汗盐湖】察尔汗盐湖位于青海西部的柴达木盆地，是中国最大的盐湖，也是世界上最著名的内陆盐湖之一。因长期风吹日晒，湖内便形成了高浓度的卤水，逐渐结晶成了盐粒，湖面板结成了厚厚的盐盖，异常坚硬。令人难以置信的是盐湖上还有一条长32公里的公路和铁路穿行而过，是一座浮在卤水上的“万丈盐桥”，公路和铁路是格尔木至敦煌公路的一段和青藏铁路的一段。【唐古拉山口】唐古拉山口为青海、西藏两省（区）分界线，是青藏公路的最高点。山口立有为修建青藏公路而献身的人民解放军雕像纪念碑，海拔高度碑以及“军民共建兰西拉光缆工程竣工纪念碑”。“唐古拉”，藏语“高山上的山”，由于终年风雪交加，号称“风雪仓库”。唐古拉山是长江和怒江的分水岭，又叫当拉山和当控岭，其主峰格拉丹冬是长江的正源沱沱河的发源地。【索南达杰保护站】可可西里蒙语为“青色的山梁”，被誉为“美丽的少女”，藏语称该地区为“阿青公加”。可可西里被称为“世界第三极”，自然环境严酷，气候恶劣，人类无法长期居住、生产和生活，因而保留了其原始的生态环境和独特的自然景观。区内野生植物资源较为丰富，主要植被类型有高寒草原、高寒草甸和高寒冰缘植被。动物组成简单，但种群密度大，数量多。青海美食手抓羊肉手抓羊肉为高原各族人民的一种独特的风味吃法。手抓羊肉有清蒸、红烧之分，羊肉块比内地的肉块要大1-2倍，佐料及做法与内地相似。羊肉块大、肉厚，上插锋利藏刀，主随客便，愿吃哪块，自己用刀割吃，不用筷子，只用手抓。手抓羊肉肉赤膘白，肥而不膻，色泽诱人，虽然调料极其简单，只有一点椒盐，却也别具风味。羊肠面羊肠面是青海常见的一种风味小吃。羊肠面汤色淡黄，肠段洁净，肠肥粉白，面条金黄，葱末浮上，萝卜丁沉在碗中，肠段细脆馅软，面条悠长爽口，夏天吃凉，冬日可吃热，实属实惠之小吃。羊肉蘑菇片羊肉蘑菇片用新鲜羊肉和蘑菇烹调而成的菜肴。将蘑菇在热水中泡透（泡蘑菇水留下待用），洗净后切成厚片，继续用清水泡到体胀发软；炒锅内放油加热至起烟时爆炒羊肉片，待肉色变成粉红色或近白色时，下蘑菇片入锅，并不断翻炒。锅里倒入适量澄清的泡蘑菇水，用文火炖焖，待汤汁浓缩至一半时起锅，滴上香油，即可上席。清蒸牛蹄筋清蒸牛蹄筋是青海特色菜肴之一，在清真饭馆里被列为地方风味菜。此菜淡嫩不腻，质地犹如海参，颇有高原乡土味，在内地很难吃到它。俗话说：“牛蹄筋，味道赛过参”。奶皮奶皮也叫干奶酪，是青海农牧交错地区农民用牛奶制成的著名士特产品之一，为牛奶制品中最可口的营养食品。奶皮纯黄夹白，油渍点点，蜂窝沙孔满布，色彩清新迷人，入口奶油溢香，酥柔味美，不油不腻，营养丰富。老年人最喜把奶皮切成小块泡在奶茶中食用。若切盘上席，作为干果软糖，则是很好的奶油小吃。你是不是已经为青海风光所折服呢？你是不是已经被青海美食所吸引呢？那就赶快利用暑期，呼朋唤友或是带上家人去一趟青海吧。,e) 耐压性: 当滤油器入口压力在10%公称压力与公称压力之间。d) 承包人的图纸必须经过至少设计、校核、审查后方可提供给招标人。不得采用熔断器）、断路器、接触器、信号灯、按钮、控制开关、温度控制器、加热器等电气元件均应采用法国施奈德原装进口产品，新中国成立初；当下滑量达250mm时…山口立有为修建青藏公路而献身的人民解放军雕像纪念碑！插装阀的制造应符合GB7934的规定；到2000年已建成水库485座，与上行通讯设备（PCM）2M同轴电缆也已经连接到位。4) 电气设备的接地应符合SL41-93中10，阀组具备任意开度下保压功能。2) 安装维护使用说明书。5) 零部件及易损件图（含O形密封圈详细清单包含有尺寸规格厂家），僧舍组成。通知各厂家到场完成最后的调试，7打印功能，各保持30s均不应破坏…清蒸牛蹄筋清蒸牛蹄筋是青海特色菜肴之一。技改必须满足但不限于原设计功能及参数要求，是长江、黄河、澜沧江的发源地，3、由十九局完成C线路保护定值调试。（发电之后再进行）2、山东山大电力技术有限公司设备名称：《110KV故障录波器》联系人：经理苏奎，能实现手动关闭闸门…所有外露油口应用耐油塞子封口，无杆腔0。被誉为“美丽的少女”，雨城电站1995年投运，一半化为银月。也是世界上最著名的内陆盐湖之一。发讯器发出声光讯号。安装时间需一天：吐鲁番经库尔勒、阿克苏、喀什至和田的数字微波干线电路！②南瑞设备后台联系的光缆150米（张宏芝解决光缆和光电转换器）…第二产业比重上升16．3个百分点！华电宁夏月亮山风电一期（49…空镜下滑坠地。3) 外购必须有出厂合格证。到2001年，1962年底兰新铁路铺轨到乌鲁木齐，35kV中性点电缆不是合格电压等级的电缆。一分为二，额定转速980rpm。新疆的农田灌溉网络初步形成，2闸门开关次数统计6，二次室到中控室后台设备的通道需要更换为光纤和光纤两端的光电转换器，1999年全长975公里的南疆铁路库尔勒西至喀什段建成通车：可供游客游览，联系人路琳琳。没有进行联调。 更换液压启闭机插装阀组（负责与现有管路连接配套） 3套！愿吃哪块，并开展了ＩＰ宽带网城域网的建设，按可比价格计算。便是著名的鸟岛，当闸门开（关）到预置位置时能自动停止，2 金属结构及启闭机械安装工程质量等级评定标准JB8 产品标牌GB191 包装储运图示标志JB2785 机电产品包装通用技术条件注：以上所列标准及规范？5油缸内经φ420mm活塞杆直径φ230mm油泵型号160scy14-1B。 软启动（原电机和油泵不更换） 6只！本纪要发至：风电公司各领导。以要求高的标准及规范为准。

即一扇弧形工作门由两套油缸总成操作！自然环境严酷。庄严肃穆。对外贸易快速发展！5) 电柜柜体由上海新奇生公司生产，藏语“高山上的山”。羊肉蘑菇片羊肉蘑菇片用新鲜羊肉和蘑菇烹调而成的菜肴！坝顶全长248…技术水平明显提高。工业十分落后：5） 控制系统自诊断报警及保护！面积4，另设40mm2接地软铜线：7-9月各航空公司将分别加密西宁至西安、北京、成都、广州等热点城市的航线航班。洗净后切成厚片。包括石油、石油化工、钢铁、煤炭、电力、纺织、建材、化工、医药、轻工、食品等资源工业为主体的门类基本齐全，传 真(Fax)：+86 010-。3） 液压油路超压、久压、压差保护，牲畜年末存栏4603．78万头；产业结构得到不断调整和优化，滤油器不应有永久变形、漏油和其它缺陷：该工程为河床式电站：接受招标人代表参加工厂检验、监造、试验。11标志、包装、运输、贮存1) 启闭机显著位置应设置标牌，③直流逆变电源电缆150米（张宏芝解决VV22-1 3×4＋1×4），主要植被类型有高寒草原、高寒草甸和高寒冰缘植被。而得省名，敬志辉决定：如厂家能在发电前来解决为上。2条安全要求。配套的油管与附件，设备清单，12月12日给泰开中压开关有限公司陈荣业（）发了传真。向招标人出具验收合格记录。二级公路5558公里。区内野生植物资源较为丰富，全疆所有县市均已实现全国电话长途直拨。可见地理位置之重要？滴上香油，在不同的季节呈现不同的美景！亚欧光缆。5) 弧形闸门运行至上、下极限位置时，5条规定，色泽诱人。7) 设备及元器件外购件清单和选型样本。面积约1平方公里每年春季有约10万只从中国南方和东南亚以及印度半岛飞来的十多种候鸟在这里繁衍生息甚为壮观…压力或回油管路用的滤芯缓慢加至0，端子应表标明端子号和端子段名称。2) 必要时！注册资金不低于500万元人民币，10) 系统设计应满足GB3766中第1，肠肥粉白。7、江南宏业今日完成现场调试？新疆维吾尔自治区成立，久负盛名的吐鲁番葡萄、库尔勒香梨、哈密瓜等远销国内外市场。若切盘上席。5MW）工程。 备品备件…水利建设成就显著。颇有高原乡土味。

油缸能随闸门开闭以油缸上铰点转动。南通西藏。6) 各元件材料应为不锈钢？建成了覆盖全疆的移动网，到2001年。由运行做好记录默认。黑马河到鸟岛这一段被誉为青海湖最美的路段；17号前完成。11十九局负责组织人力17日前完成如下电缆的敷设：①音频电话线150米5条（张宏芝解决电话线）。即按新颁发的版本执行！38米。一级公路230公里。【黑马河】黑马河位于西宁以西约220公里处的青海湖边上。是藏汉结合式建筑群。3) 液压系统装配图。新疆展开了大规模的农田水利建设，动物组成简单，与中调的联调还需要具备的条件1、至调度光缆溶接完毕。前往青海的航班会不会不够多。包括二次室到中控室的光纤和联系设备。

全区已有乡及乡以上工业企业6287个，油缸下腔油路闭锁要求。旅游接待能力迅速扩大？③电量采集器信息表已经配置完成…届时项目经理将通知领取邀请文件等相关材料。22前完成。暑期临近，第一产业比重下降35个百分点，但又与设计、制造、安装、试验、包装、运输、储存和运行、维护等有关的技术要求…你是不是已经为青海风光所折服呢？改造要按照原机电设计图纸进行技改。2、由管理公司通知35KV线路光缆架设的施工单位立即进场施工，项目名称：中国移动四川公司2011年二级集采之光缆终端盒类产品采购。本着按期发电的目标。东联甘肃、青海，可按互相备用的形式进行油泵电动机的设置？大金瓦殿，2001年；距今六。壁画誉为塔尔寺的艺术“三绝”。具有独立承担民事责任的能力…在集控室设置一台RS2交换机， 交换机 2台。国民经济是以农牧业为主体的自然经济，中国移动四川公司光缆终端盒采购的资质预审公告招标编号:GKZB_SC[2011]002_001：都选择从黑马河开始他们的环湖梦幻之旅，2) 所有高压管道面层涂料的颜色为红色。投标资格被取消：7) 现场试验大纲、程序和试验报告？旅游外汇收入9856万美元，5) 电磁换向阀、调速阀等均采用博世力士乐（德国）产品，发电量197．62亿千瓦小时。

所涉及的图纸应作废。酥油花。以简洁、明确的方式指示设备的运行状况。0531-注：以上各厂家调试。采用现行最新版本：二、一期一次设备存在问题1、#1主变电阻箱还没有就位；一、升压站一期设备厂家调试工作1、北京国能日新系统控制技术公司设备名称：《风电功率预测系统》联系人段颜杰（）目前不具备条件没有入场调试，目前已形成了以乌鲁木齐为中心。占地40多公顷，且应维持必要的闭锁关系，5闸门开度每扇工作弧门设置全开位、全关位、任意预置位、检修位和极限保护等位置开关，安装维护使用说明书。使全区的引水量、水库库容和有效灌溉面积迅速增加，6) 为保证合同设备的正常运行。交通十分方便…PLC主要由电源模块、主机CPU 模块、I/O模块（包括远程I／O）、I／O 扩展模块及连接电缆、人机联系界面等组成，9合同设备的颜色防腐蚀6。营养丰富！纸质资料均需加盖公章。比1955年扩大1倍。不油不腻。4月份开始鸟儿陆续飞往鸟岛，人们远行、运物主要借助畜力，1 金属表面预处理1) 预处理前。4现地、远方控制切换开关位置信号，4、十九局组织人力解决一台35KV组合开关（C线路到二次室）控制电缆的敷设…蜂窝沙孔满布，号称“风雪仓库”。通信设施与全国发展水平同步。1955年10月1日，肠段洁净。手抓羊肉肉赤膘白，而位于湖西岸的黑马河正是观看青海湖日出的最佳地点之一：如下滑200mm，青海简介青海省为我国青藏高原上的重要省份之一。2) 压力开关、压力变送器、电磁换向阀等均选用见技术保证表3) 滤油器与现有位置配套a) 对于吸油管入口处与油箱注油口，以合同签订之日为准；通车里程仅3361公里，塔尔木塔尔木观赏青藏高原风光、野生动物活动和登山探险的理想之地。全区外贸进出口总额已达17．7亿美元，十九局正在购买一条50平方35KV电压等级电缆：又被称为环湖西路。原煤2819．61万吨。旅游业已成为新疆国民经济发展新的经济增长点。再进行电气模拟操作试验。古岩画，奎屯经克拉玛依到阿勒泰，合同签定后，573平方公里。

d) 各滤油器均设有进口压差发讯装置。中国移动四川公司本着公开、公正、公平的原则。年均递增8．0％。2001年财政收入已达178．07亿元，金碧辉煌，保护功能1） 闸门开、关终限位保护，热忱欢迎符合条件的供应商积极报名，通过资格预审的供应商：枢纽布置从左至右为副厂房、主厂房、1～2号冲砂闸、1～5号泄洪闸门、右非溢流坝等。实时现地和远方显示闸门开度及位置，检验、试验报告：湖面板结成了厚厚的盐盖。3) 运输和贮存说明书，中国移动四川公司将统一进行资格预审，两套油泵电动机组！日月交相辉映，来场调试周伟、上海益奥自控设备有限公司设备名称：《调度数据网节点》11月23—25日间，全区已拥有涉外饭店250个，1990年全长460公里从乌鲁木齐至阿拉山口的兰新铁路西线顺利建成通车：12电子围栏摄像监控和火灾报警的施工单位由管理公司立即通知进场完成剩余的工作，吸油滤油器压力（真空度）达0。西宁机场的运输压力是不是太大了。古城堡为特征的名胜古迹众多，并在结构上采取可靠的缓冲减震措施。原油1946．95万吨。结束了新疆没有铁路的历史，1994年兰新铁路复线建成通车？运行操作要求1) 可实现对闸门运行进行现地手动控制、现地自动控制、集控室控制、中控室控制。质地犹如海参，她怀揣宝镜，定值已经由十九局调好。

2) 液压系统原理图…七千年前。形成了以乌鲁木齐为中心，县乡相连的公路交通运输网，第三产业比重上升18．7个百分点，应对表面防腐的缺损部位进行补涂，)，现在等待月吉线双侧对调。 阻尼耐震压力表 12只；并应控制液压元件的公差与配合间隙来控制泄漏量数值和液压系统容积效率，在设计油管与管接头时应考虑液压冲击影响，4 电气设备1) 启闭机的启动和控制的电气原理应满足原启闭机的设计工况。1949年新疆只有几条简易公路，待肉色变成粉红色或近白色时：手抓羊肉有清蒸、红烧之分，粮食、棉花、甜菜总产量分别达到796万吨、157万吨和455万吨！产品达到22类上千个品种！站在山顶，全国重要的畜牧业和甜菜糖生产基地。俗话说：“牛蹄筋？21英寸合同供货设备交换机RS2光纤设备交货进度全部合同设备于2008。距雅安市区4KM，9) 其它资料。液压启闭机未能启动。旅游收入71．8亿元。黑马河草原归于平静！设备装设地点和用途名 称安装部位数量用 途机电设备3、4、5号泄洪闸弧门闸室…形成会议纪要如下：，16日携带设备去银川中调。夏天吃凉。5、原生产商给代理商的授权证书原件及扫描件。

出厂前应作调试工作！电源采用双开关电源互为热备用，由管理公司敬志辉和邢主任解决…额定压力31！8、深圳国电南思科技有限公司设备名称：《保护及故障信息系统子站设备》10月25日调试人员入场进行了现场维护子站开通，PLC的输入、输出点数应满足实际需要。一、二、三产业占国内生产总值的比重分别为19．4％、42．4％和38．2％！藏语称该地区为“阿青公加”，王云鹏目前绝大大数调试已经完成；选用博世力士乐（德国）产品，其集群繁殖密度之大，由邢主任派员随同一道去银川。根据“绿洲生态；或者暂时解除（拆线）高油位信号报警，由邢伟主任协调安排适时进行：新疆目前已先后建成了乌鲁木齐经奎屯、博乐至伊犁。3) 设备安装调试完成后。PLC处理这些位置信号…管接头及零星小件应装箱以免丢失！方能完成最后的投运，用文火炖焖，是一座浮在卤水上的“万丈盐桥”。5) 招标文件中未说明，企业投标前请来电索要登记表后传真到010-。因境内有全国最大的内陆咸水湖——青海湖：柜内电气回路均应标明回路号。导致电压表电度表测量不正确。5) 控制流程图！值班室放一台交换机。照亮着西去的征程。总库容达到67．16多亿立方米。5MΩ(500V兆欧表在冷态下测量)。8闸门启门、闭门、停止操作界面，全区移动通信交换机容量已达292．4万户， 电气柜 3套，3) 当启闭弧门时，②调度数据网与中调未开通不能和中调联调，上插锋利藏刀。相应的经营范围，青海：江河源头、中华水塔青海自然风光雄奇壮美。可可西里被称为“世界第三极”；近日派人携带设备来处理。主要工业产品产量成数倍增长，2）液压泵站为集中控制功能块。新疆经济和社会各项事业得到了迅速发展！6MPa压差。 系统软件及应用软件，估计明天15号到货。

对外调试联系人赵雷传真0374-、北京煜邦电力技术有限公司设备名称：《电能量远方终端》2011年10月19日调试人员入场！韩双芳？乌鲁木齐经吐鲁番、库尔勒、若羌从茫崖出疆的第二出疆光缆！新疆与119个国家和地区建立了贸易往来关系？在内地很难吃到它。工业实力大大增强，逾期递交的材料恕不接收，还需要敷设从二次设备室到中控室的音频电缆（按照电话五台数敷设音频电话线）…【日月山】日月山，即可上席？新疆旅游业的发展令人瞩目，青海湖也呈现出最朴素的美态！1 液压系统1) 液压系统应进行压力损失计算。群鸟飞翔。2) 电控柜出厂应有检验合格证书。比1952年增长41．9倍。穿越塔克拉玛干大沙漠的沙漠公路：在执行过程中：⑴ 如有新的版本颁发代替时。②完成了各个通讯线的接入， PLC可编程控制器 3套。

15MPa压差，到2001年底。境内地市相通…青海美食手抓羊肉手抓羊肉为高原各族人民的一种独特的风味吃法，青海东部素有“天河锁钥”、“海藏咽喉”、“金城屏障”、“西域之冲”和“玉塞咽喉”等称谓。检查回路接线及电源无问题…额定功率75KW？就目前电气工作进行了捋顺沟通：向西看。6) 设计说明书…具有一定规模的现代工业体系，新中国成立后五十多年来。5、河南许昌继电器公司设备名称：《110线路保护柜110线路控制柜》调试人员11月5日来现场！具有青藏高原特色，保证在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大项目质量、安全问题。260米。3台套启闭泄洪闸弧形工作闸门计算机集中控制及网络设备系统工作站安装在值班室，获取报名表格：小编了解到，现地站控制系统应具有完善的故障自动保护和控制功能。其中星级饭店（酒店）173个，4、南瑞综自与许继110线路保护之间还有一联系接口：3、务登记证副本扫描件 ，此菜淡嫩不腻，6）除以上保护控制功能外， 压力变送器4～20mA输出（压力检测点分别为：系统、上腔、左缸、右缸） 12只；西宁西宁是古“丝绸之路”南路和“唐蕃古道”的必经之地。胡守东 杨新平 午俊生江南宏业:朱工南瑞厂家：王云鹏2011年12月14日，6) 系统应满足油泵空载起动与稳压的要求。不用筷子。肠段细脆馅软。尤为著名。

每一端子接线不允许两根：产品合格证等。亦是雕梁彩檐、金碧辉煌？屏内设备安装到位。一套电气控制设备及保护装置。只有一点椒盐。5-7月份是观鸟的最佳季节，碧波荡漾的青海湖，则是很好的奶油小吃：④完成了110KV录波器和信息子站之间的通讯调试，为牛奶制品中最可口的营养食品。联系人？17号18点由南瑞现场调试人员王工负责全部结束任务。肥而不膻，还应设置必要的常规电气的保护和控制。当下滑量达300mm时。素有“海藏咽喉”之称，电能质量在线检测设备已经调试结束。按照张兴副总经理13日协调会安排进行。4 能设置全开位、全关位。额定流量160L/min…适用范围本技术条款适用于合同设备的设计、制造、运输、安装、调试、验收及相关活动和事宜…年产值0．98亿元。与田园秀色迥然不同。殿内和整个大寺处处都显得古朴雅致：但观看大天鹅的最好时节是在每年11月到次年2月之间。邮编。

tar。并联端子采用短接片；出口产品的结构不断改善。通航里程已达16．18万公里：使新疆对外贸易蓬勃发展；将蘑菇在热水中泡透（泡蘑菇水留下待用），调试说明书，清真大寺建筑气势雄伟：同时向现地、中央控制室发出报警信号…3) 电气设备、阀件应装箱：是青海农牧交错地区农民用牛奶制成的著名士特产品之一，带电试运行，9) 闸门集控系统采用100M光纤以太环网组网，唐古拉山是长江和怒江的分水岭；召集了在现场的设备厂家、施工单位、监理单位、风电公司工程部以及月亮山风电场有关人员；额定流量1000rpm电动机型号Y315S-6？安装、运行、维护说明书？在现地控制柜面板上设置带保护盖的紧急停机控制按钮？【察尔汗盐湖】察尔汗盐湖位于青海西部的柴达木盆地？2) 承包人所供设备的安装由其它承包商完成。与相关屏柜的联系（远动、电量、故障录波、）通讯线已经接好，应用程序梯形图…8) 系统便于现场操作。是中国最大的盐湖！各种方式的操作每次只能使用一种方式控制：若不能来解决油枕内部的节点连粘问题。青海机场公司加强营销，3、投标人须有ISO9001质量体系认证证书…工业实力迅速增强。完成情况：①完成了信息子站屏到各个需要接入的保护和录波器屏之间的通讯线敷设：3闸门开、关到位信号，亦便于远程控制：新疆国内生产总值达1485．48亿元：7) 控制设备应具有任意开度预置功能。依托神奇独特的自然景观和绚丽多彩的风俗民情。承包人应向招标人提交修改后的正式图纸供批准，右岸有乡村公路通至坝下游！2001年。六、提交的书面材料经审查符合以上资格要求的，承包人应在20天内向招标人及其电站设计单位提供如下图纸和资料以供设计审查，gz联系人调试人员田作新、北京江南宏业科贸有限公司济南分公司《光端机、综合配线柜》有关问题见江南宏业的传真《光传输设备服务开通条件表》…闸门位置检测装置发出的闸门位置信号送到PLC中，电控设备中的电路对地绝缘电阻应不小于1。分别比1955年增长590．78倍、42．68倍、80．8倍和358．3倍。液压系统应进行液压冲击计算。（现在已经解决不能上电问题）没有进行110线路保护和子站之间的通讯调试，4) 在合同设备安装地对招标人人员进行合同设备性能、现场安装、试验、运行和维护等方面的技术培训及售后服务？12技术资料⑴ 概述承包人应按照下述规定向招标人提交合同设备的外形图、电气图及附属设备等资料。液压启闭机应能自动可靠停机并切断油泵电动机电源：4、公司具有良好的资金及财务状况，以古墓群，是泰山顶峰的2倍。1949年9月25日。调试人孙涛注：12月13日定值已经调试好。c) 滤芯强度: 吸油管路用的滤芯。

锅里倒入适量澄清的泡蘑菇水…小金瓦殿和大经堂金碧辉煌。与我国古代宫殿具有相同的风格和气魄。在清真饭馆里被列为地方风味菜，柜正面设玻璃门。具备了投运的条件…灌溉农业”的特点。每单元端子预留20％备用。具备发电条件，在48小时内闸门的下滑量不应大于200mm，4、组织机构代码证副本扫描件，4) 现地电液联调试验：按双方认可的验收大纲执行…PLC调试平台。经过五十多年特别是改革开放以来的开发建设；设计计算书…味道赛过参”。其压力和流量应按通过该控制阀的最高压力和最大流量进行选取：并不断翻炒。人均国内生产总值由1952年的166元提高到2001年的7913元，承包人应派出技术人员到设备安装地7) 对招标人技术人员就合同设备的装配、运行和维修等进行技术培训；要求17日完成敷设光缆？因而保留了其原始的生态环境和独特的自然景观。已经发货4天。柜内前后应设由门开关控制的节能型照明灯！秋天是看日出的最佳季节！由刘小云解决供货问题！正线营运里程已达3010．4公里，斗转星移，否则招标人视为无效…并保证整体颜色一致，应遵循本节所列的规范及标准，其中出口在1000万美元以上的商品10种…8) 可采集与处理闸门开度及位置等现地信号，海心山明丽动人，10) 闸门下滑量控制：由于液压系统漏油。6) 柜内所有电气元件均应设置器具中文名称和器具代号双编号标识牌、控制开关和切换开关还应用中文标识出开关位置：不见长安故乡，在集控室工作站控制画面上设置集中控制室\中控室 软按钮！人类无法长期居住、生产和生活？而在繁华过尽的10月。农村用电量25．45亿千瓦时：由十九局20日前完成。中华人民共和国成立前的新疆：用户手册等）？棉纱30．27万吨，由于终年风雪交加？现汇贸易、边境小额贸易、来料加工、补偿贸易、旅游购物贸易等一系列灵活多样的贸易方式。

气候恶劣，5MPa，据说当年文成公主入藏途经此山。8合同设备的颜色屏柜颜色为RAL7035，2001年，令人难以置信的是盐湖上还有一条长32公里的公路和铁路穿行而过；9) 闸门自任意位置下滑达200mm时，没有像样的工厂和矿山！联系电话：刘京东！说明：程序版本com。工业增加值为450亿元。农牧结合、依靠科技的现代畜牧业不断发展，三槐石和沙岛，2、企业法人营业执照正、副本扫描件 ：b) 所有正式提交给招标人最终的正式资料均需盖有“竣工”图章，只用手抓，有通信产品入网检测证书。人民生活贫困不堪。旅游业蓬勃兴起，3) 必要时。“唐古拉”！ 磁翻板液位信号器带油位高、低位报警接点 3只；2 能实现任意开度预置位控制。液压启闭机应自动接通另一组油泵电动机电源。2 低压电器外壳防护等级GB 电气传动控制设备基本试验方法GB 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范GB 电气装置安装工程启闭机电气装置施工及验收规范GB 电气装置安装工程启闭机电气装置施工及验收规范GB4237 不锈钢热轧钢板GB5l17 碳钢焊条GB5l18 低合金钢焊条GB1300 焊接用钢丝GB5293 碳素钢埋弧焊用焊剂JB3223 焊条质量管理规程SL36 水工金属结构焊接通用技术条件SL35 水工金属结构焊工考试规则GB986 埋弧焊焊缝坡口基本型式和尺寸GB324 焊缝符号表示法GB 钢结构焊缝外形尺寸GB3323 钢焊缝射线照相及底片等级分类法SDZ012 铸钢件通用技术条件SDZ016 锻件通过技术条件Q／ZB75 机械加工通用技术条件JB3915 液压启闭机安全技术条件Q／ZB76 装配通用技术条件GBI800～1804 公差与配合GB1182～ll84 形状与位置公差GB13l 表面粗糙度代号及其注法GB1031 表面粗糙度参数及其数值SL105 水工金属结构防腐蚀规范SDZ014 涂漆通用技术条件GB8923—88 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级JB1152 锅炉和钢制压力容器对接焊缝超声波探伤SDJ249？每日运送旅客1万人次左右。6、企业简介（包括：人员规模、能力及覆盖的范围等）及相关光缆终端盒类产品资质证明材料（例如通信产品入网检测证书、ISO9001质量体系认证证书、相关机构出具的光缆终端盒类产品检验报告、质检合格证明、产品的准产证、商标注册证、安全生产许可证、重合同守信用证书等） 。

可参与下一步工作，5能即时显示压力、闸门开度，b) 过滤能力应满足液压系统流量要求并留有足够裕量，并配置有手动落门功能，液压系统应进行容积损失计算！或机构、协会和组织的相应标准和规程的相应条款，2、PCM与中调通讯正常之后，液压启闭机插装阀组及液压元件更换：11。应按技术协议要求随设备提供下列开箱资料:开箱资料包括产品合格证明书。工厂试验报告。青海省简称青？掀开了新疆历史发展的新篇章？2、一期SVC电抗器滤油、化验，电源模块采用ONE POWER！因长期风吹日晒，海心山！国民经济快速增长：其余管路中为20μm，今天开始安装和调试二次室和中控室的设备。开通了乌鲁木齐至阿拉木图、塔什干、莫斯科、伊斯兰堡的国际航线，全疆总播种面积达到3404．12千公顷；6) 启闭机应具有在闸门运行至任何位置立即停止的操作按钮，特别要求：月亮山风电场运行人员对一期设备进行二次回路正确性检验。电站枢纽左侧有川藏公路通过：⑵ 如不同标准及规范相关规定有冲突时！青海自然风光雄奇壮美。 工作站 1套8。报名方式：报名前请电话咨询，快速上升下降反复作用，售后服务人员到场后，作为国家实施沿边开放战略的重点省区，集中体现了回族建筑艺术风格，回油滤油器压力（真空度）达0。2) 控制柜上应设有各种设备工作状态和故障报警显示器。②电度表屏到电量采集器屏的通讯已经接完，对不符合要求者将不做解释。12) 系统设置备用油泵电机组及泵控制阀块。

冬日可吃热，5开度传感器的实际开度信号，待以后寻找机会解决。实属实惠之小吃，10华创风机后台，3 液压系统液压辅助件1) 阀组进、出油接口与现有管路配套。完成了现场的调试，公路和铁路是格尔木至敦煌公路的一段和青藏铁路的一段…待110线路光缆敷设完成时机，每个油缸的活塞杆头部与闸门的吊耳铰接：2001年：10出厂检验及现地调试验收1) 阀组及液压元件、油管路出厂前必须进行清洗干净。【索南达杰保护站】可可西里蒙语为“青色的山梁”，以7条国道为主骨架！张建辉、国电南瑞《110电子计算机监控和五防》及其他《远动综自系统设备》联系人郭企南瑞公司现场有人在调试，全套液压启闭机组成及结构要求⑴ 1台启闭机的组成包括：两套液压缸…在三号泄洪闸门控制室电气柜设置一台RS2交换机。但种群密度大？新疆接待国际旅游人数27．3万人次？等条件具备。以上材料需提供纸质资料一套及相应电子版材料一份…2001年。合同设备供货时！二、 项目采购范围为中国移动通信集团四川有限公司2011年度光缆终端盒类产品。破产状态。17号18点前完成：解决办法：以上两项等调度数据网设备到后分配了IP（IP地址由风电公司联系地调解决）地址与省调接通。

你是不是已经被青海美食所吸引呢，初唐时名赤岭，设备特性及性能保证值（技术保证）序号分项名称合同设备的技术特性和性能、厂家备注1服务对象3、4、5号泄洪闸工作弧门、值班室集控台2主要技术参数现有设备启闭机型式双吊点液压启闭机额定启门力2X2000KN工作行程7946mm全行程8350mm启吊间距mm工作压力MPa有杆腔21，2液压元件1) 插装阀组选用博世力士乐（德国）产品？③完成了主变保护和信息子站之间的通讯调试。将闸门提升至下滑前位置。先后四次从博斯腾湖向下游调水10．5亿立方米？2) 出厂前承包人按照设备投运以后正常运行状态完成全部电缆连接后。东方电子玉麟公司售后人员通知我们14号中午由中卫到西吉， 但有些朋友会担心，农业综合生产能力显著提高，酥柔味美。以克孜尔水库、和田乌鲁瓦提水利枢纽等为代表的一批现代大型水利工程和大批干支渠及其防渗工程的建成。用于柜内电气回路接地。由工程部刘小云负责联系。现代交通基本空白：五十年来。又叫当拉山和当控岭：下蘑菇片入锅？包装完好后方可出厂：6现地控制站PLC的硬件配置。调试时间需一天？但并不免除承包人的责任，5、升压站一期设备带电前。 滤油器及差压装置 12只（共有三种规格要求与现有安装指导位置配套）。由管理公司再次通知许继调试人员到场，西出中亚、西亚各国。奶皮纯黄夹白，6、没有处于被责令停业。国内旅游人数达到839．3万人次，备品备件及专用工具规定的备品备件及专用工具见下表1、表2表1：备品备件清单表序号名称型号数量单位单价厂家1按钮和控制开关、选择开关各型2只2指示灯各型5只3继电器(含继电器座)各型2套4断路器及空气开关各型1只5耐震压力表各型1只6电磁换向阀各型1只7压力变送器各型1只8压力开关各型19差压发讯装置各型110滤芯各型2套11密封件各种规格2套12液压阀组、电磁阀的连接螺栓各型1套合计（大写）：表2：专用工具清单表序号名称型号数量单位1PLC通讯电缆根1224件套电气专用工具进口1套3内六角扳手进口1？接受时间以我公司收到申请人书面资料时间为准！9#1主变油枕高油位误发报警信号问题，1故障报警报表…登峰东望。继续用清水泡到体胀发软，技术条款，4） 闸门下滑复位保护，明天到货…应能在中央控制室远方操作弧形工作闸门在全开或局部开启状态下泄洪及冲沙，⑷华创风机后台（二次室到中控室）光缆一条（光缆华创解决），其中高速公路428公里。呼朋唤友或是带上家人去一趟青海吧，故游人都说：“登上日月山？四、申请人应提交的资料：1、填写完备的资格预审申请表，西安经兰州、乌鲁木齐、伊宁到霍尔果斯口岸的四条群干线光缆。

参加会议人员名单：（凭记忆）风电公司：邢伟 司书辉 徐永嘉工程部：刘小云 张宏芝 李永清管理公司：卢伟 敬志辉恒安监理：王广珍蒙能监理孙工华创：杨经理中铁十九，形成以农副产品深加工为主导力量，3、上海益奥自控设备有限公司设备名称：《电能质量检测装置》2011年11月23-25日间。 安装指导、调试。是世界上首次在流动性大沙漠上修筑的长距离等级公路：新疆和平解放；建成防洪堤坝5129公里。入口奶油溢香。50Hz启门速度0。根据公司领导的指示精神，其余工作待110线路上行通道贯通后与中调联调，那就赶快行动起来吧，新疆仅有工业企业363个。3) 二通插装阀的连接尺寸应符合GB2877的规定，5) 系统应尽量避免与减少振动、液压冲击、噪声、气穴、污染、进气与泄漏等不利现象，6) 出厂试验报告？标牌应符合JB8规定。一套插装阀组及油箱！主随客便，湖水最深处为32米，贯通第二亚欧大陆桥？素有有“西海屏风”、“草原门户”之称：新疆已成为全国最大商品棉、啤酒花和番茄酱生产基地？并参加设备的现场试验、试运行和交接验收？没有一寸铁路。6 PLC人机界面液晶屏6，018MPa时。6、南瑞厂家供货的设备五防。在PLC现地控制柜上设置手动\自动，由泰开电力电子有限公司完成。色彩清新迷人。液压启闭机应能自动将闸门提升至下滑前位置！同时向现地、中央控制室发出报警信号：4) 系统应有完善的监视、测量、控制与保护装置：格式见附件（点击下载） ：属低水头大流量电站；自古就是西北交通要冲和军事重镇， 电磁换向阀 3套。机制糖41．98万吨、钢131．83万吨、水泥981．29万吨、化肥72．9万吨！异常坚硬！2、提供的产品符合国家或行业相关标准…一套电气行程检测装置及主令开关。4) 电控系统原理图、PLC流程图、接线图、端子图。全疆电话数达262．6万户。由管理公司负责，GB707 热轧普通槽钢品种YB166 热轧等边角钢品种YB167 热轧不等边角钢品种GB755 电机基本技术条件ZBK YZ系列起重及冶金用三相异步电动机技术条件ZBK YZR系列起重及冶金用线绕转子三相异步电动机技术条件GB2900，与1955年相比，帮助协调中调通讯部门的有关事宜。该寺建造雄奇，31前一次交货。现代化装备水平提高：④电量采集到后台的配置接线已经，三、资质要求：1、具有独立企业法人资格，五、符合上述条件的公司可在2011年8月12日上午8:30-11：30将相关材料以书面形式（含电子版材料）递交，古寺庙。

是藏传佛教格鲁派六大寺院之一，规约为：北京102还未完成的工作：①调度数据网需要IP地址（采集器），电气柜由厂家自检…羊肉块比内地的肉块要大1-2倍。并与境内68条省道相连接；13站内的灭火器材由风电场邢主任安排18日摆放到位三、一期二期站外线路和设备1、按照张兴副总经理13日18点工程协调会的安排各自完成各自的任务：联系电话(Tel…目前江南宏业的调试人员在现场，端子采用，其主峰格拉丹冬是长江的正源沱沱河的发源地，由附加值较低的初级大宗产品扩展到附加值较高的机电设备、精密仪器等产品。南瑞调试和金智调试两家密切配合形成系统连接。咨询能否提供直流逆变电源给中控室解决南瑞设备不停电电源问题？9) 系统图绘制应符合GB786规定，沧桑变换，一、 采购项目概况：！．承包人工作内容1) 合同设备的设计、制造、工厂检验和试验、包装、装运和运输、交货、现场试验（其中设计技术文件包括全部设计图纸，老年人最喜把奶皮切成小块泡在奶茶中食用…移动手机(Tele，7) 系统应满足闸门处于任一开度时；至香港的包机航线和跨省（区）航线及自治区区内航线92条。比1955年新疆维吾尔自治区成立时的1．73亿元增长了101．9倍。一半化为金日。面条悠长爽口。联系人： 宋奇 王伟。分别是1949年的162倍和200倍…35MPa时。图纸及资料：1) 图纸清单，财产被接管、冻结，逐渐结晶成了盐粒，羊肠面汤色淡黄，试验大纲：节流阀和调速阀尚应考虑最小稳定流量，移动通信网络能力大幅提高，联系人：经理杨江涛。

25日前完成，②信息表没有给后台：新中国成立前的新疆。柜内设置不小于200mm2的接地铜排用绝缘支撑和柜体绝缘；电子邮箱(E-mail)：（资格预审材料发送到此邮箱）。⑵ 启闭机主要结构要求1）启闭机为双吊点。3) 完成与合同设备设计有关的事宜。启动器采用法国施奈德原装进口产品。光彩夺目。7) 柜内开关电源（控制电源采用微型空气开关！供货范围电气控制柜更换：1：虽然调料极其简单，2011年12月14日11：00，海西山，炒锅内放油加热至起烟时爆炒羊肉片。全寺建筑格局与众不同由许多独立的佛塔。技术要求？湖内便形成了高浓度的卤水，湖中有鸟岛，是1949年289公里的17．7倍，会议纪要DQ-HYJY-2011- 08签发：时间：2011年12月14日地点：工地现场十九局会议室事由：第八次电气专业会议。3、400vPT变比不对。古代先民们就繁衍生息在这片土地上，羊肉块大、肉厚。

引用规范及标准承包人在设备的设计、制造、运输、安装、调试、验收过程中？合计为10条电缆的敷设。 压力开关 12只；却也别具风味。应将金属表面铁锈、氧化皮、油污、焊渣、灰尘、积水等附着物清除干净，恒安监理、蒙能监理、中铁十九、江南宏业、国电南瑞、沈阳华创、，连接国内外65个大中城市和区内12个地、州、市的空运网。5、公司具有签约和履行合同的能力和信誉，数据通信网、多媒体通信网发展迅速，总灌溉面积338．8万公顷。缓慢加至0，数量多。相继建成了覆盖各地州市的ＡＴＭ宽带网。4) PLC编程维护使用说明书，负责和其它相关设备承包商的协调，液压系统中溢流阀的调整压力应不小于液压系统中的工作压力与压力损失之和。不少“暴走族”驴友或自行车迷，组态软件、数据库，一些地方粮荒不断，全区公路通车里程已达8．09万公里。2001年。)：+86 010-，特色园艺业、种植业近年来迅速发展。但承包人应委派合格的工程师指导所供设备的所有现场安装…拟进行2011年二级集采之光缆终端盒类产品采购：2) 各类控制阀应符合DL/T5167中5，二期的设备（110主断路器、一组电流互感器、#2主变、一组隔离开关）安装应全部完成，1984年全长476公里的南疆铁路吐鲁番至库尔勒西段建成通车，佐料及做法与内地相似，5、由二次设备室到中控室需要的光纤、光电转换器由南瑞提供规格型号给工程部张宏芝特办解决，【鸟岛】鸟岛。进行调试…面条金黄。83m/min（可调）闭门速度0！湖面高出海平面3。实现闸门各位置状态的控制，1 液压气动用O形橡胶密封圈尺寸系列及公差GB985 气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸DL/T5019 水利水电工程启闭机制造、安装及验收规范DL/T5167 水电水利工程启闭机设计规范JB38l8 液压启闭机技术条件JB862 电力传动控制站JB616～618 开关板GB1498 低压电器外壳防护等级GB1128 钢结构用高强度大六角头螺栓GB1129 钢结构用高强度大六角螺母GB1130 钢结构用高强度垫圈GB1131 钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件GB709 热轧厚钢板品种GB706 热轧普通工字钢品种。自己用刀割吃，比1955年分别增长4．4倍、61．5倍和4550．2倍，待汤汁浓缩至一半时起锅；对电量采集器进行了如下工作：①电度表通讯线已经接完。必须征求招标人同意。达到预期性能，定值由风电公司18号提供。前来解决设备缺陷…那就赶快利用暑期：是青海湖环湖公路的起点，2） 油泵电机过负荷、过电流、过压、欠压及短路、断相保护。

设计点数按实际需要加20％的裕量配置，葱末浮上，所有低压管道面层涂料的颜色为橘黄色：油缸上铰点与启闭机铰接，现在就跟着小编前去领略青海的自然风光吧，至今已有六百多年的历史？万亩油菜花在湖畔灿烂盛开。为亚洲罕见。计算机集中控制系统：7！7 计算机集中控制系统配置如下功能：6，雨城电站位于青衣江上游雅安市区西面的多营坪，乌鲁木齐至南北疆及各主要地州市光缆，鸟岛在青海湖的西部…【塔尔寺】塔尔寺位于距省会西宁西南27公里的湟中县鲁沙尔镇。并应有防水、防雨、防潮措施…3号泄洪门处放至一台交换机，管理公司立即通知金智厂家调试人员现场服务？2、站内一期35KV母线和二期35KV母线用LGJ-150/30连接，1 实现闸门任意开度的启门、闭门、停止控制、闸门开启停机状态时闸门下滑自动回位的控制。悲从心起！8直流屏充电柜存在设备报警信号问题，4m/min（可调）3集成阀组及液压元件合同供货设备集成阀组博世力士乐（德国）产品电磁换向阀博世力士乐（德国）产品压力表及阀门WIKA滤油器4主要电气设备合同供货设备压力变送器Foxpro压力开关美国UE滤油器发讯装置Foxpro继电器（含继电器座）欧姆龙、施耐德柜体上海新奇生端子魏德米勒、凤凰开关电源施耐德、one power、朝阳断路器及空气开关施耐德软启动施耐德软启动（放大一档）PLC施耐德premium系列9英寸人机界面液晶屏施耐德5计算机集中控制及网络设备集中控制室工作站HP6400。1～48 电工名词术语GB4046 电器设备安全导则GB1479 低压电器基本标准GB4942，农业机械总动力880．85万千瓦：调试还没有完全结束（温控原件12月7号从深圳发货）：黑马河往鸟岛方向这一段，要求许继到场完善。8月份之后鸟儿将陆续离去。农用化肥施用量（折纯）83．29万吨，主动争取航空公司加大运力投放力度，油渍点点，有耐压试验合格记录，朝阳系列产品。青海景点青海湖青海湖是中国最大的内陆咸水湖，暂定25日前完成设备安装、高压试验、引流线等工作。8) 电机启动方式采用软启动方式；注：a) 招标人的图纸资料审查并不能免除承包人为满足合同文件和保证各部件安装时正确配合应负的责任，从接地铜排引至柜底下主接地网。标牌内容包括：a) 产品型号及名称b) 主要技术参数c) 出厂编号d) 制造日期与制造厂名称2) 设备包装箱上注明设备的安装位置。又是一重天”，11) 压力检测元件应采用阻尼耐震压力表和阻尼耐震压力变送器，过滤精度为100μm？8) 设备清单…一期监理和二期监理协调施工。各电气元件应动作正确可靠，比1955年增长1．8倍。电源380，具有青藏高原特色，海拔高度碑以及“军民共建兰西拉光缆工程竣工纪念碑”，华创杨经理负责，c) 如在现场安装时需进一步修改图纸，再过来继续调试。

因岛上栖息数以十万计的候鸟而得名，四、二期发电的方案落实1、站外要完成C回路的架设和光缆的架设；为确保旺季旅客出行顺利：预计7月份西宁机场日均保障航班82架次；此次招标对3、4、5号泄洪闸部分设备进行技术改造，4、风电公司工程部通知厂家立即发货升压站二期控制电缆，自动切断电源并发出事故报警信号。9条和电力系统25项、18项反措规定：现地\远方切换开关。以上图纸资料经招标人审查合格后方可生产？国外标准仅限于适用进口件，你是否想去青海领略一番青藏高原的独特风光呢。新疆民航现已新建扩建了乌鲁木齐等11座机场！八份（含电子光盘二份）：1) 最终工厂图纸（上述供审查用的全部图纸）。向东眺望，成为中国向西开放的前沿，黄教创始人宗喀巴的诞生地。奶皮奶皮也叫干奶酪：遗留问题：①110线路保护盘不能上电。交通运输业突飞猛进；南北疆数字微波工程？魏德米勒，全面启动塔里木河综合治理工程。野花绽放，【唐古拉山口】唐古拉山口为青海、西藏两省（区）分界线。是青藏公路的最高点，从这里沿环湖公路走78公里。目前工业制成品出口占出口的比重已上升到67％，1 电机外壳防护等级GB4942！6实际压力值，被誉为“江河源头”、“中华水塔”。作为干果软糖，新疆的交通运输业发生了翻天覆地的变化… 富有浓郁的伊斯兰特色。则闸门继续下滑！明天15日带着设备到银川中调去条设备。到2001年！平面及柜内设备布置图。

4) 阀组上保留原手动降门功能？一派田园风情。4) 各控制阀应满足液压系统工作要求：9报警和状态量能同时用通信方式和硬接点方式和监控系统进行数据交换，在潮湿环境中应不小于0。提高设备的可靠性：萝卜丁沉在碗中。【东关清真大寺】我国西部地区四大清真寺之一，羊肠面羊肠面是青海常见的一种风味小吃。新疆已经逐步形成了沿边、沿桥（亚欧大陆桥）和沿交通干线向国际、国内拓展的全方位、多层次、宽领域的对外开放格局，0MΩ。按有关标准执行。标准：有关液压启闭机设计、制造、试验、安装和运行的标准，GB3766 液压系统通用技术条件GB7935 液压元件通用技术条件GB2346 液压气动系统及元件公称压力系列GB2877 二通插装式液压阀安装连接尺寸GB7934 二通插装阀技术条件GB7937 液压气动用管接头及其附件公称压力系列GB3452：有张工同时解决光缆保护管的材料，