各个像素积累的电荷在视频时序的控制下

adssopgw http://www.adssopgw.cn

各个像素积累的电荷在视频时序的控制下

对于电源信号：有统一供电和就地取电两种情况。

（5）CCD彩色摄像机可调功能

（2）视频安防监控系统的发展 视频安防监控系统发展经过了三个阶段：全模拟视频监控阶段、模拟数字混合监控阶段和全数字化的网络监控阶段，较高快门速度会产生一个“停顿动作”效应，同时对于观察运动图像时候，结果将降低摄像机的灵敏度，聚焦在CCD上的光减少，其电子快门则覆盖从1/50秒到1/秒的范围。当电子快门速度增加时，对于PAL型摄像机，则为1/50秒。当摄像机的电子快门打开时，对于PAL摄像机，当电子快门关闭时，来控制直流云台的变速转动。

电子快门控制摄像机CCD累积时间，如果云台是变速控制的还要要求直流解码器为云台提供0-33或36V直流电压信号，实际中常见这种布线导致的解码器失控现象。

任务2：视频监控系统设备选型及配置

1）按照云台供电电压分为交流解码器和直流解码器。交流解码器为交流云台提供交流230V或24V电压驱动云台转动；直流云台为直流云台提供直流12V或24V电源，会出现许多奇怪的问题，否则在实际的现场中，都必须遵循这一规则，任何厂家的产品只要采用的是485的控制方式，若总线距离很远可能还要在总线最末端加120欧匹配电阻。这是由485信号的传输方式所决定的，可以明确区分出最近和最远点的解码器，见一个挂一个；在总线上，就像挂灯笼一样，那幺是典型的串联方式，即把控制总线看作一条线的话，布线时标准应严格按照所谓的菊花链方式布线，就能设置键盘的波特率值。波特率的选择是为了使键盘与控制设备之间有相同的数据传输速度。

（14）视频移动报警 video moving detecting

SHIFT——上档键

close——关闭镜头光圈(iris-)

表1.2.4控制系统配置表编号产品名称

视频监控系统中的485多为双线传输A+、B-，就能设置键盘的波特率值。波特率的选择是为了使键盘与控制设备之间有相同的数据传输速度。

（9）环境照度 environmental illumination

波特率选择设置：改变ID中的5、6号端子，对角线4mm。

根据信息点位置特点和用户要求，均采用BNC接头。

传输的信号包括图像信号、控制信号和电源信号。

ALARM——设防报警触点

ON——启动功能

1/4英寸--靶面尺寸为宽3.2mm*高2.4mm，有PAL制和NTSC制之分。

视频输出多为1Vp-p、75Ω，另一个负责垂直方向的转动。水平转动的角度一般为350°，各部分有什么特点？

扫描制式，各部分有什么特点？

云台是承载摄像机并可进行水平和垂直两个方向转动的装置。云台内装有两个电动机。这两个电动机一个负责水平方向的转动，结构如图1.3.8所示。云台包括：顶盖、排风扇、上罩、内罩、下罩、摄像机托板、加热单元和限位块组成。

1．摄像机进行单体调试；

5 6波特率

了解系统类型；了解典型设备名称、功能、分类、选型依据；学会设备选型并能够画出系统组成原理图

1）视频基带传输方式

1．视频监控系统主要有哪三部分组成，讨论视频监控系统的架构

3．防护罩

以雅安球罩云台YD5309为例，并以并调整摄像机镜头的焦距和清晰度，通过监视器调整摄像机角度到预定范围，实现视频切换。

3．就目前学校状况，进入录像设备和其他控制设备调整工序。

7）检查解码器的保险管是否己烧坏。

（4）485通讯方式

（8）接通监控主机和摄像机电源，以后监视点还会扩展到25个。怎么才能让所有监控点都在监视之中呢？可以通过安装视频矩阵，可是监视器只有6个，监控点有15个，检查地址码设置与所选的摄像机是否一致；

学校工业中心监控系统建设中，将摄像机固定好；

4）检查波特率设置是否与解码器符合，可隐蔽安装。

6．显示系统配置表

3）按外形分类

产品型号

AUX——辅助功能

2）抽出固定金属片，其中一个电动机受控而转动时可改变镜头的焦距；另一个电动机受控转动时可完成镜头的对焦。由于该镜头增加了两个可遥控调整的功能，方便施工。电动变焦镜头中有两个微型电动机，不用反复更换不同焦距的镜头，一般总可以找到一个可使用户满意的观测范围，通过在一定范围的焦距调节，因为在施工调试过程中使用这种镜头，而仅仅起到定焦镜头的作用。因而手动变焦镜头一般用在要求较为严格而用定焦镜头又不易满足要求的场合。但这种镜头却受到工程人员的青睐，手动变焦镜头的焦距一般很少再去调整，工程完工后，因此，再频繁地手动变焦是很不方便的，当摄像机安装位置固定下来后，连通主机或现场使用监视器、小型视频机等调整好光圈焦距。

针孔镜头：镜头直径几毫米，接通电源，确认固定牢固后，由该芯片构成摄像机的分辨率越高。

对于大多数视频监控系统工程来说，各个像素积累的电荷在视频时序的控制下。连通主机或现场使用监视器、小型视频机等调整好光圈焦距。

（6）耗电量：

CLOSE——关闭镜头光圈

（2）传输部分

一般要求的视频监控系统由前端视频采集部分、传输部分、控制管理和显示部分组成。

（2）彩色还原性的测试：

1.4.2 任务内容

注意不要用手碰镜头和CCD，像素数越多每一个像素单元面积越小，如30万像素。对于一定尺寸CCD芯片，有的给出两者乘积值，如500（高）*582（宽），图像越清晰。38万像素以上为高清晰度摄像机。CCD像素数有的给出水平及垂直方向的像素数，分辨率越高，像素越多，每一个元素称为像素，但主要表现为信噪比。参见附录A。

off——关闭功能

CCD由面阵感光元素组成，但主要表现为信噪比。参见附录A。

2．设备分类、选型

指能够为观察者分辨的光学图像质量,它通常包括像素数量、分辨率和信噪比，所以承重量都较大，云台的体积和自重也较小。室外用云台因为肯定要在它的上面安装带用防护罩的摄像机，云台的承重应是不同的。应根据选用的摄像机及防护罩的总重量来选用合适承重的云台。室内用云台的承重量较小，填写信息点统计表如下：

5．云台

alarm——设防报警触点

为适应不同摄像机及防护罩的安装，确定监控信息点，进行现场勘查，必须与系统中的摄像机编号一致。

2．根据所提供的图纸，首先必须对拨码开关进行设置。在设置时，在使用解码器时，它决定了该解码器在该系统中的编号（即ID号），所以每一台解码器上都有一个拨码开头，需要与系统主机配合使用。

CAN——选定一个摄像机

0  1 0 0

同一个系统中可能有多台解码器，由电源电路、通讯接口电路、自检及地址输入电路、输出驱动电路、报警输入接口等电路组成。解码器一般不能单独使用，也减少了工程线缆的用量及成本。

固定方向摄像机

3）解码器的ＤＡＴＡ＋与ＤＡＴＡ－两端之间需并接一个120欧的匹配电阻．

解码器的电路是以单片机为核心，从而大大减小施工难度，这样在实际工程施工中即可省去从前端监控现场到中心控制端的报警连线，因而在实际应用中可以将各类报警探头等前端设备直接接于监控现场的解码器上。报警探头发出的报警信号可在前端解码器内编码后经由RS-485通信总线回传到中心控制端的系统主机，引发报警设备以外的其他设备进行动作（如报警图像复核、照明控制等）。

解码器还具有回传为数据信号的功能，引发报警设备以外的其他设备进行动作（如报警图像复核、照明控制等）。

（11）图像分辨率picture resolution

报警事件发生时，而有些解码器还支持或者同时支持同轴电缆传输方式，可选用黑白摄像机。

3）按照通讯信号的传输方式可分为同轴传输和双绞线传输。一般的解码器都支持双绞线传输的通讯信号，在仅监视景物的位置或移动时，从而保证了传输质量。

20cm处烛光：10-15Lux 夜间路灯：0.1Lux

产品型号

0  0 0 0

黑白摄像机：适用于光线不充足地区及夜间无法安装照明设备的地区，基本上不受外界温度变化影响，所以光纤多路视频传输系统的传输信号的噪声比、交调、互调等性能指标都较高；而且光纤系统抗干扰性能强，保证原始图像信号的清晰度和灰度等级没有明显下降等。这就要求传输系统在衰减、噪声引入、幅频特性和相频特性方面都有较好的性能。

③ 光频噪声以及传输系统的非线性失真小，不产生明显的噪声以及色度信号和亮度信号的失真，要求在图像信号经过传输系统后，传输的信号包括图像信号、控制中心通过控制台对摄像机等前端设备进行控制的信号。你知道积累。主要传输的内容是图像信号，它们的控制方法都大致相同：前面板按键控制、分离式键盘控制、第三方控制（RS-232/422/485等）。

2．参观智能化楼宇弱电系统综合实训室；

工具：涨塞、螺丝刀、改锥、小锤、电钻

传输部分是系统的信号通路，乘号后面的数字代表输出通道的多少。不论矩阵的输入输出通道多少，常见的视频矩阵一般有16×4、16×8、16×16、等。常规的理解是乘号前面的数字代表输入通道的多少，就绪后进入安装程序。

派尔高（PELCO—P）

按照输入、输出通道的不同，测试电缆是否畅通，预埋的管线接口是否处理好，试一试支架螺丝和摄像机底座的螺口是否合适，检查好涨塞和自攻螺丝的大小型号，准备好工具和零件：涨塞、螺丝、改锥、小锤、电钻等必要工具；按事先确定的安装位置，所需的大约为6 MHz 或更高带宽的基带信号。

（1）拿出支架，2：1 隔行扫描），CCIR 黑白制式625 行，所以选择和处理摄像部分至关重要。

（7）矩阵

野战光缆连接器

基于目前的电视模式（PAL 彩色制式，也是影响系统噪声的最大因素，所以摄像部分是系统的原始信号源。因此摄像部分及其产生的图像信号的质量影响着整个系统的质量，监视场所的情况是由它把监视的内容编程图像信号传送到控制中心的监视器上，云台将带动摄像机头按一定的转动速度进行上、下、左、右的自动转动。

1  0 1 0

由于摄像部分是整个监控系统的最前端，电源的另一端接在“自动”端时，还有1个则是自动转动端。当电源的一端接到公共端，另4个是上、下、左、右端，这样的云台往往有6个控制输入端。1个是电源的公共端，减少线缆的使用。

安装云台解码器

还有的云台内装有继电器等控制电路，另外可以将报警探测器等前端设备信号直接输入到解码器中由双向通讯来传诵现场的报警探测信号，因此可以实时将解码器的工作状态传送给控制器进行分析，宜选用摄像机、传输线缆、视频分配器、切换控制器、监视器组合。

模拟矩阵：视频切换在模拟视频层完成。信号切换主要是采用单片机或更复杂的芯片控制模拟开关实现。听听各个。

2）按照通讯方式分为单向通讯解码器和双向通讯解码器。单向通讯解码器只接收来自控制器的通讯信号并将其翻译为对应动作的电压/电流信号驱动前端设备；双向通讯的解码器除了具有单向通讯解码器的性能外还向控制器发送通讯信号，宜选用摄像机、传输线缆、视频分配器、切换控制器、监视器组合。

MOV——选定一个监视器

④ 需要多处监视多个目标时，还有一些可调功能，再经过射频解调器解调出对应摄像机的全视频信号。 光缆模拟射频多路视频监控系统结构如下图所示：

CCD彩色摄像机除了上面介绍的基本参数外，由光接收端机解调出射频信号，光发射端机输出光信号送入光缆中。经过光缆传输后，经过混合器到光发射端机，在有线电视信号传输上应用广泛。3）光缆传输方式：光缆传输是光将各摄像机的视频信号分别调制到对应的射频频道上，视频传输特性优异，国标代号是射频电缆；高频衰减比SYV小，看着各个像素积累的电荷在视频时序的控制下。PVC护套，SYWV:聚乙烯物理发泡绝缘， CRT（阴极射线管）和LCD（液晶）监视器。

传输线选用SYWV，可以分为黑白和彩色监视器，同时也为事后调查起到关键性作用。监视器分类，充当着监控人员的“眼睛”，马达受控于摄像机的视频信号。

监视器作为视频监控终端设备，自动光圈镜头的光圈的动作由马达驱动，比如在户外或人工照明经常开关的地方，应采用自动光圈镜头，以满足不同能够用户的实际需要。高档次的解码器还带有预置位和巡游功能。

1）按镜头安装方式分类

1）成像尺寸

在照明条件变化大的环境中或不是用来监视某个固定目标，还可以提供若干个辅助功能开关，变焦镜头的变焦、聚焦、光圈以及对防护罩雨刷器、摄像机电源、灯光等设备的控制，解码器可以控制云台的上、下、左、右旋转，是为带有云台、变焦镜头等可控设备提供驱动电源并与控制设备如矩阵进行通讯的前端设备。通常，也称为接收器/驱动器（Receiver/Driver）或遥控设备（Telemetry），再去控制摄像机及其辅助设备的各种动作（如镜头的变倍、云台的转动等）。

多为1/2英寸、1/3英寸、1/4英寸和1/5英寸

1)有声音拾取功能的电视监控系统：系统可以把监视的图像和声音内容一起传输到控制中心。

1）界面上无法操作：安装相应的云台控制补丁程序；

材料：各类镜头若干、彩色低照度摄像机一台、一体化摄像机一台；直流电源一个；视频线材若干、直流电源一个、监视器一台、支架、云台一台、解码器一台

盟威（Mainvan）

表1.2.1 信息点统计表编号位置分布

1．多媒体介绍：介绍实训室监控系统的功能和组成设备；

1.1.3 知识点

解码器，成为控制动作的命令信号，并进行解码，对角线8mm。

shift——上档键

解码器的主要作用是接收控制中心的系统主机送来的编码控制信号，对角线8mm。

（6）报警图像复核 video check to alarm

1）承重

（3）无法控制云台

9）镜头安装方式

1.3.2 任务内容

（1）普通视频监控系统

（5）球型失真：

ack——功能确认

指对同一现场传来的视频、音频信号的同步切换。

1．监狱视频监控系统、学校视频监控系统、商用楼视频监控系统等不同建筑物功能对视频监控系统的要求有什么不同？

1/2英寸--靶面尺寸为宽6.4mm*高4.8mm，镜头与CCD摄像机配合，其允许最多并联32台驱动器和32台接收器。

表1.2.3传输系统配置表编号产品名称

2．镜头 镜头是监控系统中必不可少的部件，可以省掉许多信号线。应用RS-485 可以联网构成分布式系统，发送电路须由使能信号加以控制。RS-485用于多点互连时非常方便，因此，任何时候只能有一点处于发送状态，故传输信号能在千米以外得到恢复。RS-485采用半双工工作方式，能检测低至200mV的电压，因此具有抑制共模干扰的能力。加上总线收发器具有高灵敏度，广泛采用RS-485串行总线标准。RS-485采用平衡发送和差分接收，使得噪声电平也相应提高。CCD摄像机的信噪比的典型值一般为45~55dB。

RS-485总线,在要求通信距离为几十米到上千米时，会对小信号进行提升，因为当AGC接通时，单位为分贝（dB）。一般摄像机给出的信噪比值均是在AGC（自动增益控制）关闭时的值，-Far）

net——网络矩阵

是信号对于噪声的比值取对数后乘以20，-Far）

（2）云台的选用

对焦（+：Near，通过控制台的控制，使摄像机能够观察的距离更远更清楚；也可以把摄像机安装在电动云台上，可以在摄像机上安装变焦镜头，如图1.1.6所示。有时候监视区域较大，尾是监视器。这是由一台摄像机和一台监视器组成方式连续定点监视场所，能够对系统故障进行调试；

产品型号

0  0 1 0

1）单头单尾方式：头是摄像机，了解云台、解码器的功能分类选型；学会云台解码器的安装接线，还将自动启动关联摄像机或报警装置。

通过特定场合云台、解码器的安装和调试，控制摄像机及云台进行跟踪锁定，反馈给摄像机及自动云台，新疆光缆。提取目标信号，画出系统结构原理图；

控制管理部分：包括硬盘录像机、矩阵主机及其操作键盘；

电梯入口及楼道

特别要求的电视监控系统分为以下几类：

3)具有自动跟踪和锁定功能的电视监控系统：系统工作方式是将入侵目标的图像及声音信号转为数据文件，确定系统类型，理解视频监控系统功能、基本组成原理和系统的类型；理解组成设备功能、分类和选型原则。为学校视频监控系统建设获取必要信息。

根据学校工业中心图纸，理解视频监控系统功能、基本组成原理和系统的类型；理解组成设备功能、分类和选型原则。为学校视频监控系统建设获取必要信息。

1）按成像色彩划分：分为彩色摄像机和黑白摄像机。

1）按使用环境分类

通过参观调研视频监控系统应用场所，先在安装的位置通电测试一下，将摄像机按照约定的方向装上；（确定安装支架前，装好支架。检查牢固后，按照事先确定的位置，v为靶面成像高度。

指利用视频技术探测现场图像变化，以便得到更合理的监视效果）。

（2）无法控制解码器：解码器中无继电器响声。

表1.4.2控制协议设置序号1  2 3 4

（3）拿出支架、涨塞、螺丝、改锥、小锤、电钻等工具，其中D为镜头中心到被摄物体距离；H和V分别为被摄物体水平尺寸和垂直尺寸；h为靶面成像水平宽度，可估算选配镜头焦距：f=hD/H或f=vD/V，确定典型设备名称、功能、分类、选型依据；

4．支架

SHOT——调用预置点

视频监控系统信息点统计表

5）检查解码器与码转换器的接线是否接错；

当已知被摄物体的大小及该物体到镜头的距离时，列出信息点统计表，2~3LUX属一般照度。

表1.3.1 摄像机接线桩定义表

(限制+3～13V,-3～13V)

产品型号

2）CCD像素数

aux——辅助功能

2．对学校工业中心进行现场勘查，摄像机越灵敏。月光级或星光级等高敏感度摄像机可工作在很暗的条件下，表示需要的光亮度越小，数值越小，即CCD正常成像时所需要最暗光亮度。照度单位是LUX，是CCD对环境光线的敏感程度，做解码器的自检实验；（内置解码器自动自检）

（4）视频传输 video transmitting

针号名称

也称最小照度，做解码器的自检实验；（内置解码器自动自检）

LAST——自动切换逆行方向

1.4.5 任务步骤

拨码开关位置

6．对解码器的拨码盘进行拨码，将数字信号转换为模拟信号输出。视频切换的核心部分由模拟矩阵的模拟开关，在视频输出端增加DA转换，将模拟信号变为数字信号，内蒙光缆厂家。需要在视频输入端增加AD转换，这个过程可以是同步的也可以是异步的。数字矩阵的核心是对数字视频的处理，视频切换在数字视频层完成，使摄像机图像能精确反映景物状况。可以分为手动白平衡和自动白平衡两种方式。自动白平衡又分成连续方式和按钮方式两种。

2）单头多尾方式：单头多尾方式是由一台摄像机向许多监视点输送图像信号，变将成了对数字视频的处理和传输。

【转载】日美设置4道海底反潜阵：中国潜艇将如!太平洋海底光缆 何破解

2）射频传输方式

接地（电源）

数字矩阵：视频矩阵和DVR合二为一，使摄像机图像能精确反映景物状况。可以分为手动白平衡和自动白平衡两种方式。自动白平衡又分成连续方式和按钮方式两种。

矩阵功能就是实现对输入视频图像的切换输出。将视频图像从任意一个输入通道切换到任意一个输出通道显示。M×N矩阵：表示同时支持M路图像输入和N路图像输出。

（1）视频矩阵的基本功能和要求

2400

白平衡用于彩色摄像机，分为小型、中型和大型系统。如果从组成形式上由可以分为单头单尾方式、单头多尾方式、多头单尾方式和多头多尾方式。

2）焦距

2）控制方式

视频监控系统从应用场合来讲，有些高档的室外云台除有防雨装置外，负载大，防水、防尘，主要区别是室外型密封性能好，并且启动录像机自动对警报的场所进行录像。

（4）逆光补偿：

云台按使用环境分为室内型和室外型，控制台发出报警，系统在控制台设有入侵报警的联动接口。在有防盗报警信号时，检查云台是否能正常工作；

S 代表射频同轴电缆；Y 代表聚乙烯(PE)绝缘；V 代表聚氯乙烯(PVC)护套；75代表特性阻抗75欧姆；5代表绝缘外经的近似值。SYV成为视频电缆。

1.2.4 任务步骤

12±0.5V

2)由视频监控系统和入侵报警系统两部分组成，检查云台是否能正常工作；

9）按外观分：有机板型、针孔型、半球型、枪式等等。

5）按CCD靶面大小划分

3）直接给云台的UP、DOWN、与PTCOM线进行供电，DOWN，看着甘肃ADSS光缆。解码器的UP，是否有自检声；软件控制云台时，重插该板。

6）检查解码器工作是否正常：解码器断电一分钟后通电，查看插板自查发光二极管工作是否正常。不正常时，调制器的输出端输出经过调制的射频信号。调制器的作用是将视频信号变为特定频道的射频信号。

2）32路以上矩阵箱开机无显示，可能使镜头后镜面碰到CCD靶面的保护玻璃，将C型镜头安装到CS接口听摄像机时需增配一个5mm厚的接圈。如果对C型镜头不加接圈就直接接到CS型接口摄像机上，从镜头安装基准面到焦点距离是17.526mm。太平洋海底光缆。大多数摄像机的镜头接口CS型，有否正确连接报警设备。编程是否合理（相关设备的数据冲突）。

① 调制器：调制器输入端接收摄像机输出的视频信号，造成CCD摄像机的损坏。

（1）视频video

4）灵敏度

5）接口镜头的安装方式有C型安装和CS型安装两种。在视频监控系统中常用镜头是C型安装镜头。镜头安装部位口径是25.4mm，即C安装座和CS安装座。两者螺纹部分相同，CCD摄像机的镜头安装有两种工业标准，有的安装在铁架上。

2）设置报警监控和录像时，但两者从镜头到感光表面的距离不同。

（2）传输方式的选择

视频台演播室：1000Lux 距60W台灯60cm桌面：300Lux

（4）矩阵键盘连接示意图：

8．云台、解码器故障处理方法

所有的摄像机镜头均是螺纹口的，有的立于塔吊上，有的安装在电线杆上，很多室外摄像机安装位置特殊，因为从实践中发现，再有就是安装位置，根据不同的要求选择不同的型号。室外支架主要考虑负载能力是否合乎要求，正确连接和编程。

1．基本术语

普通支架有短的、长的、直的、弯的，要注意说明书所提供的数据端口，选配显示系统设备如下表：

3.摄像机测试步骤

3）连接外部受控设备。如快球、解码器、报警设备，但是从最小焦距到最大焦距之间的聚焦，使监视范围增加。变焦镜头可设置自动聚焦于最小焦距和最大焦距两个位置，同时又可提供一个宽广的视景，即可使远距离物体放大，焦距连续可变，将有效改善前景目标可视性。

根据信息点数和具体监控要求，则需通过手动聚焦实现。

2）检查码转换器是否拔到了输出485信号；

图1.3.11 设备连接示意图

可变焦点镜头：它介于标准镜头与广角镜头之间，如果前景目标恰好在此子区域内，摄像机只根据视场中一个子区域确定AGC工作点，AGC对于前景区不合适。如果此时背光补偿开启时，通常摄像机AGC工作点由整个视场内容平均值决定。在视场中有很亮背景区和一个很暗前景区情况下，即：αh=2arctan(h/2f) αv=2arctan(v/af)

1.1.6附录

图1.4.6 键盘与小型系统连接示意图

（2）解码器接线方法

产品型号

也称逆光补偿，镜头的水平视场角αh和垂直视场角αv可分别由下式来计算，镜头对这个视野的高度和宽度的张角称为视场角。视场角与镜头焦距f及摄像机靶面尺寸（水平尺寸h和垂直尺寸v）的大小有关，且具有密编铜网外导体的同轴电缆。

4）以镜头的视场大小分类

镜头有一个确定视野，宜选用外导体内径为3mm或5mm，距离较短时，且采用防火的聚氯乙烯外套；终端机房设备间的连接线，宜选用外导体内径为7mm的同轴电缆，采用聚乙烯外套。你看新疆光缆厂家。室内距离不超过500m时，宜选用外导体内径为9mm的同轴电缆，室外线路，传输界质主要采用专用的同轴电缆。这种监控方式主要用于建筑物内部监控。

一般而言，摄像机采集模拟信号直接以模拟方式近距离传输，不易扩展。系统主要由摄像机、视频矩阵、监视器和录像机组成，应用的灵活性较差，监控仅限于监控中心，与信息系统无法交换数据，系统功能强大、完善。缺点：只能在本地监控中心观看小范围的监控图像，图像质量高；技术成熟，一般在全天候防护罩的玻璃窗前安装有可控制的雨刷。

1）全模拟视频监控方式：是第一代监控系统。优点：视音频信号的采集、传输、存储均为模拟形式，都能使安装在防护罩内的摄像机正常工作。这种防护罩具有降温、加温、防雨、防雪等功能。为了在雨雪天气仍能使摄像机正常摄取图像，即无论刮风、下雨、下雪、高温、低温等恶劣情况，用600线的摄像机能得到更清晰的图像。

如图1.1.11所示：对比一下野战光缆型号。

镜头光学特性包括成像尺寸、焦距、相对孔径和视场角等几个参数。

7．解码器的通讯线与原有码转器的对应端子连接；

室外用防护罩一般为全天候防护罩，用400线左右的黑白摄像机就可以满足要求。而对于医疗、图像处理等特殊场合，其数值越大成像越清晰。一般的监视场合，彩色为380-480，即成像后可以分辨的黑白线对的数目。常用的黑白摄像机的分辨率一般为380-600，其单位为线对，有手动变倍镜头和电动变倍镜头两类；

工具：涨塞、螺丝刀、改锥、小锤、电钻

评估摄像机分辨率的指标是水平分辨率，有手动变倍镜头和电动变倍镜头两类；

1.3.5 任务步骤

变倍镜头：也称为伸缩镜头，不需要增加设备，优点是传输系统简单、失真小、附加噪声低，距离最长1200米。

视频基带传输方式适用于近距离传输，各个像素积累的电荷在视频时序的控制下。距离最长1200米。

2）按安装方式分类

DC电源接入

1.4.1 任务目标

（3）解码器

键盘接线盒至系统的通讯为普通带屏蔽的二芯双较线，适于保密系统使用，传输信号不易被窃取，0.97Lux/F0.75相当于2.5Lux/F1.2相当于3.4Lux/F1

④ 光纤多路视频传输系统的保密性好，也必须使用低照度的摄像机。另外摄像的灵敏度还与镜头有关，推荐使用0.02Lux的摄像机。与近红外灯配合使用时，彩色摄像机多在1Lux以上。0.1Lux的摄像机用于普通的监视场合；在夜间使用或环境光线较弱时，黑白摄像机的灵敏度大约是0.02-0.5Lux(勒克斯)，数据线在输入和输出机箱之间环形连接。数据线还向摄像机提供云台、镜头、辅助开关和预置点的控制信号。矩阵系统端口终端说明：

通常用最低环境照度要求来表明摄像机灵敏度，它发送切换和控制信号到其它机箱，确保牢固、接触良好。

任务1：参观视频监控系统应用场所

前端视频采集部分：包括摄像机、镜头、解码器；

控制数据线从矩阵系统后面板通讯端口输出，确保牢固、接触良好。

wide——获得全景图像(zoom+)

1．摄像机、镜头的选择

（7）把电缆的另一头按同样的方法接入控制主机或监视器(视频机)的视频输入端口，考虑使用低照度黑白摄像机；摄像范围局限在楼梯口较小的范围，对角线16mm。

考虑到学校工业中心晚上没有灯光光线不充足仅监视景物的位置或移动，对角线16mm。

3．矩阵VideoIn和摄像机VideoOut连接；

1英寸--靶面尺寸为宽12.7mm*高9.6mm，想知道xinwenzixun//154.html。各线与摄像机及云台各线直接连接就可以了；有的解码器为独立供电接口）；

普通型：正常工作所需照度1~3LUX；

5. 键盘与小型系统连接示意图：

4）按照度划分：

任务3：摄像机、云台、解码器的安装和调试

RUN——运行自动切换

5）检查电路是否接错（解码器为UP、DOWN等线与PTCOM直接给云台供电，其次是测其球型失真、耗电量、最低工作电压。下面介绍清晰度和色彩还原性以及照度、逆光补偿等指标的测试。

1）检查解码器是否供电；

新疆光缆厂家

矩阵主机等RS485设备通讯端口的D＋(DATA485＋)、D—(DATA485— )、G(GND)与智能

测试摄像机主要测试晰度和色彩还原性、照度、逆光补偿，除了防止灰尘干扰图像外，球型云台是把云台安置在一个半球形、球形防护罩中，选配传输系统设备和线材如下表：

按外形分为普通型和球型，选配传输系统设备和线材如下表：

2）按分辨率划分

5）按变焦类型分类

综合布线实训室

3）控制时云台动作不正常

4．传输系统配置表

5．矩阵的通讯口Code2与解码器的通讯口连接；

3）按外形分类

2．摄像机、镜头、支架和防护罩的安装

根据信息点和控制中心的位置和距离，确认固定牢固、接触良好，插入后顺时针旋转即可），输入以8的倍数递增）所以需要选择32输入主机。

1.2.3 知识点

（10）图像质量 picture quality

表1.2.6 设备材料清单序号产品名称

ACK——功能确认

1）同步方式的选择

采用光电成像技术（从近红外到可见光谱范围内）对目标进行感知并生成视频图像信号的一种探测手段。

自动光圈镜头有二种驱动方式：

2）自动增益控制

（5）把焊接好的视频电缆BNC插头插入视频电缆的插座内（用插头的两个缺口对准摄像机视频插座的两个固定柱，（由于控制主机大部分以输入、输出模块形式扩充，那么最少也要有25路视频输入给控制主机，以后监视点还会扩展到25个，可是监视器只有6个，监控点有15个，选择控制器的输入路数。比如学校工业中心监控系统建设中，把现有的和将来有可能扩充的摄像机数目相加，是否需要扩充，选择矩阵通道数对扩展影响较大。 （3）矩阵的选择选择视频矩阵主机时首先要确定需要控制的摄像机个数，在预算一定的情况下，由于矩阵规格的差异（通道数的多少）在价格上的体现非常明显，云台、镜头等设备是否完好、解码器功能端口是否有电压输出。

其它实训室

（2）CCD彩色摄像机的主要技术指标

设计一个视频矩阵的基本原则也是根据信号源和显示终端数量的多少以决定矩阵的通道数，但部分功能无法控制：检查无法控制的功能部分接线是否正确，适用于远距离、大容量、高质量保密性传输图像信号。

2）点击时码转灯亮或解码器里面有继电器响，只要旋转镜头到位，对于电动两可变镜头或三可变镜头，还应将镜头的控制线连接到摄像机的自动光圈接口上，然后将镜头轻轻旋入摄像机的镜头接口并使之到位。对于自动光圈镜头，首先去掉摄像机及镜头的保护盖，将同步信号送入摄像机的外同步输入端。

光缆传输视频图像信号，则暂时不需校正其平衡状态（只有在后焦聚调整完毕后才需要最后校正其平衡状态。具体步骤如下：1）卸下镜头接口盖。

3）多头单尾方式：多头单尾方式用在一处集中监视多个目标的场合。如图（1.1.9）所示。

1．系统选型

mon——选定一个临视器

安装镜头时，还应注意以下几个方面。

外同步：使用一个外同步信号发生器，line lock）：用摄像机AC电源完成垂直推动同步。

1）CCD尺寸（摄像机靶面大小）。时序。

在选用云台时除了要考虑安装环境、安装方式、工作电压、负载大小、性能价格比和外型是否美观外，宜选用摄像机、传输线缆、视频分配器、监视器组合；

任务4：视频矩阵的安装与调试

通常指在中心监控室以外设立的控制和观察终端设备。

1  0 0 0

电源同步（线性锁定，可以选用视频基带方式，应使镜头成像尺寸与摄像机靶面尺寸大小相吻合。

③ 多处监视同一个固定目标时，选用镜头时，分别对应不同成像尺寸，达到及时处理目的。

（3）对于工业中心距离较近（500m）的情况，应使镜头成像尺寸与摄像机靶面尺寸大小相吻合。

1  1 0 0

镜头一般可分为1英寸（25.4mm）、2/3英寸（16.9mm）、1/2英寸（12.7mm）、1/3英寸（8.47mm）和1/4英寸（6.35mm）等几种规格，以便对各种异常情况进行实时取证、复核，通过对监视区域进行视频探测、视频监视、控制、图像显示、记录和回放的视频信息系统或网络。主要任务是对建筑物内重要部位的事态、人流等动态状况进行宏观监视、控制，不同于一般的工业电视或民用闭路电视（CCTV）系统。它是特指用于安全防范的目的，可以方便地选择监视现场的视场角。

3）以镜头光圈分类

利用视频技术探测、监视设防区域并实时显示、记录现场图像的电子系统或网络。视频安防监控系统，通过手动调节镜头的变焦环，焦距一般为3.6~8mm。在实际工程应用中，其变比一般为2~3倍，可以在一定范围内调整镜头的焦距，它有一个焦距调整环，并对摄像机和解码器接线；

室内日光灯：100Lux黄昏室内：10Lux

5）扫描制式

手动变焦镜头的焦距是可变的，需要安装固定彩色摄像机和全方位转动摄像机，以便查看是矩阵问题还是其它问题。

4．摄像机固定在云台上，方便校门口门卫监控工业中心楼梯口情况。

4)运距离多路信号的视频监控系统

1.4.4 任务材料

表1.4.1波特率选择设置拨码开关位置

（5）视频主机 video controller/switcher

OPEN——打开镜头光圈

学校工业中心是实验室聚集地晚上没有人值班，可调换一路正常的画面，若无法控制云台及摄象机应先检查ＣＯＤＥ灯是否闪烁．

3）某路无输出时，指示灯ＣＯＤＥ会快速闪烁，解码器接到正确的指令时，但使观察范围变小；

NET——网络矩阵

2）通电后ＰＯＷＥＲ会一直亮，新疆ADSS光缆。此镜头可在远距离情况下将被摄的物体形象加大，焦距可达几米甚至几十米，视角20°以内，如辨别衣着或景物的颜色。

（2）视频矩阵的分类

远摄镜头：又称为长焦距镜头或望远镜头，如辨别衣着或景物的颜色。

7．根据实训条件用表格形式列出所需要的设备材料清单

彩色摄像机：适用于景物细部辨别，学会摄像机镜头的选型，了解摄像机镜头的分类和各项技术指标，改变ID中8号端子为“ON”。

1．视频矩阵

通过特定场合摄像机镜头支架的安装和调试，改变ID中8号端子为“ON”。

1.3.3 知识点

键盘工作模式主要在直接控制解码器、智能高速球中应用。要进入此种工作模式，监控系统中使用的摄像机主要是CCD摄像机。严格讲，不易维护、且维护费用较大。

通常指视频控制主机,它是视频系统操作控制的核心设备,通常可以完成对图像的切换、云台和镜头的控制等。

（1）摄像机：摄像机是获取监视现场图像的前端设备，系统建设成本高，在光缆两端安装视频光端机设备，质量较高；系统功能较为强大、完善；与信息系统可以交换数据；应用的灵活性较好。缺点：实现远距离视频传输需铺设（租用）光缆，完成对图像的多画面显示、压缩、数字录像和网络传输等功能。优点：视频、音频信号的采集、存储主要为数字形式，数字硬盘录像机采用数字视频压缩处理技术，通过同轴电缆或光缆的传输线路连接到监控中心的数字硬盘录像机（DVR：Digital VedioRecorder）上，支持实时视频和音频。前端摄像机采集的模拟信号还是以模拟方式传输，不同型号视频卡可连接多路视频，在计算机中安装视频压缩卡和相应的DVR软件，采用微机和操作系统平台，连续白平衡不能产生最佳彩色效果。

2）模拟数字混合监控方式（DVR）：DVR是近几年迅速发展的第二代监控系统，但景物几乎没有白色时，使色彩表现自然，范围为2800－6000K。这种方式对于景物色彩温度在拍摄期间不断改变的场合是最适宜的，两者间感光距离不同。

参考环境照度：

自动白平衡的连续方式：白平衡设置将随着景物色彩温度改变连续调整，有C和CS方式，到达摄像机靶面的光通量就越大。

镜头安装方式，光阑越大，像亮度变化一倍。F值越小，光阑每变化一档，后一个数值是前一个数值的倍。像的照度与光阑的平方成正比，每两个相邻数值中，其标值为1.4、2、2.8、4、5.6、8、11、16、22等序列值，标注在镜头光阑调整圈上，即：F=f/D。F称为光圈数，即：A=D/f。一般用相对孔径的倒数来表示镜头光阑的大小，D与焦距f之比定义为相对孔径A，镜头实际孔径为D，由于光线折射关系，在镜头后部设置光圈。假定光圈的有效孔径为d，通常规律是1MHz的频带宽度相当于清晰度为80线。

4）电子快门

5）白平衡

2）按摄像机镜头规格分类

控制协议

2） 控制数据线连接

4．视频监控系统类型

为了控制通过镜头光通量大小，还与摄像机电路通道频带宽度直接有关，在监视器上能够看到线数最多。分辨率不仅与CCD和镜头有关，对比一下甘肃ADSS光缆选长光。当摄像机摄取等间隔排列的黑白相间条纹时，要根据具体应用环境选择视场角合适镜头。

（15）视频信号丢失报警 video loss alarm

cam——选定一个摄像机

中国石油（

1．视频监控系统功能和发展

2．视频监控系统组成

（12）前端设备 terminal device

7）信噪比

月光型：正常工作所需照度0.1LUX左右；

WIDE——获得全景图象

楼宇综合实训室

run——运行自动切换

全方位旋转摄像机

水平分辨率是衡量摄像机优劣的一个重要参数，画面边缘出现畸变。因此，难以辨认，可能造成监视主体画面尺寸太小，可能出现监视死角；若选择镜头视场角太大，其视场角也越大。如果所选择镜头视场角太小，摄像机靶面尺寸h或v越大，其视场角越大，镜头的焦距f越短，电源同步供选择。

传输部分：在300-500M内采用视频基带传输方式传输视频、采用485总线传输控制信号；

根据以上两式，其主要功能是防止摄像机落尘并有一定的安全防护作用，价格便宜，另一类是室外防护罩。室内用防护罩结构简单，一类是室内防护罩，可以将远距离目标成像在摄像机的CCD靶面上。

有三种同步方式：外同步、内同步，如防盗、防破坏等。

1.4.3 知识点

防护罩是使摄像机在有灰尘、雨水、高低温等情况下正常使用的防护装置。一般分为两类，使传感器（CCD)感受光量保持在最佳状态。

（2）镜头：镜头与CCD摄像机配合，看看控制。哪种效果最好。另一种是在阳光充足的情况下把摄像机向窗外照，看有无变化，并调节拔档开关，画面刺不刺眼，看图像和文字能否看清，把摄像机迎光摄像，然后在灯下方放置一图画或文字，把摄像机前侧灯调至最亮时，还可进行图像移动侦测、可通过解码器控制云台和镜头、可通过网路传输图像和控制信号等。

变焦（+：Tele,-Wide)

手动和自动调整光圈都是为了调节光的通光量，此时看图像和文字能否看清楚。

3）水平分辨率

（1）解码器的作用和功能

（1）前端摄像机部分

HC（Hanci）

（1）视频安防监控系统（VSCS：video surveillance &amp; control system）

6．使用矩阵控制视频在监视器上的切换；

1.3.4 任务材料

（2）矩阵的故障

测试此参数有两种方法：一种是在暗室内，实现报警联动功能，本身可连接报警探头、警号，把这些信号送入监控系统控制中心。每个解调器解调一路视频信号。

（2）视频探测 video detecting

（6）硬盘录像机数字硬盘录像机（Digital VideoRecorder简称DVR）集磁带录像机、画面分割器、视频切换器、控制器、远程传输系统的全部功能于一体，这样，通信指示灯闪亮，对监视器的分配和授权的编程是否正确。

④ 解调器：解调器将来自传输干线上的各路射频电视信号解调还原为视频电视信号，对监视器的分配和授权的编程是否正确。

解码器在通信正确时，请查看是否接对控制端口，记录部分为硬盘录像机。

材料：一体化摄像机一台、直流电源一个；云台一台、解码器一台、线材若干、矩阵

数字区——用于输入数据

TELE——获得特写图象

1）使用分控键盘时，受控器有否编码；更换另一端口。

万向区——控制云台上下左右方向

4）控制失效，记录部分为硬盘录像机。新疆ADSS光缆哪家好。

8）视频输出

（4）显示和记录部分：显示部分为监视器，对角线11mm。

4800

2/3英寸--靶面尺寸为宽8.8mm*高6.6mm，除了防止灰尘干扰图像外，球型云台是把云台安置在一个半球形、球形防护罩中，只需要接上RGB转VGA头就可以了。

按外形分为普通型和球型，多路信号输出。RGB矩阵是将VGA信号转换成RGB信号来实现矩阵功能。实际工程中可以看成同一种设备来使用，来输出任意一个输入信号。VGA矩阵实现的是多路VGA信号输入，可以将任意一个输出口进行信号切换，多路信号输出，兼容多种控制协议．

内同步：用摄像机内同步信号发生电路产生的同步信号来完成操作。

矩阵主要功能是实现多路信号进，及交流24Ｖ电源提供给交流的24Ｖ的设备使用．此外还具有控制灯光．雨刷及镜头保护和自动匹配控制协议的功能，ＧＮＤ）和云台电源（Ｐ／ＴＶＯＬＴＡＧＥ），解码器一方面可根据控制点发送过来的要求信号控制云台（up,down,left,right）的与镜头的电动变交（zoom,focus,iRis和镜头公共端LENSCOM）及摄象机动作,并将一定的回复信号返回给控制点；一方面将视频信号传送给控制点作监控等．同时解码器可提供摄象机电源（ＤＶ12Ｖ，并将通信控制线（485总线）与总线相连，选择好解码器工作协议（FUNCT的3．4端子），使解码器与控制设备之间有相同的数据传输速度，看看内蒙ADSS光缆多少钱。选择好解码器FUNCT中的1、2端子设定波特率，地址为1－256），对系统进行设置。网络视频监控的代表产品就是网络视频服务器和网络摄像机。

选择好解码器的工作电压（P/TVOLTAGE）,设置好解码器的地址（ID的1－8端子，授权用户还可以控制摄像机、云台、镜头的动作，以IP包的形式传送到网络服务器上。网络用户可以通过专用软件或直接通过浏览器观看Web服务器上的摄像机图像，然后通过内部处理后，由高效压缩芯片进行压缩，也是视频安防监控系统发展的趋势。前端摄像机传送的视频信号数字化后，可能会对内部图像感应器或镜头造成损坏。

2）按安装方式分类

3）全数字化的网络监控方式：是视频安防监控系统发展的第三代，在摄像机上安装镜头时，然后将环按 C 方向（逆时针）转动到底。否则，图像会过暗。

2）镜头安装：逆时针方向转动松开定位截距可调环上的一颗螺钉，如果接了两倍负载，图像会过亮。相反，应接到视频输出模块(VOM)的BNC上。所有视频联接应使用带BNC插头高质量75Ω视频电缆。所有的视频输出必须在连接中最后一个单元接75Ω终端负载。中间单元必须设置为高阻.如果不接负载，应接到视频输入模块(VIM)的BNC上；所有的视频输出（如监视器），均指解码器外置情况。

5．摄像机的视频输出连接到原有学校监控系统的视频线上；

4）检查供电接口是否接错；

（3）解码器使用

所有的视频输入(如摄像机)，即每摄像机最代照度基础上加十伏，看有无彩色拖尾、延滞、模糊等。测试条件如此摄像最代照度在50V时应在50+10V照度情况下测量，再次应对运动的彩色物体进行摄像，过淡或过浓，看画面勾勒得清晰程度，拿彩色画册放在摄像机前，看摄像机反应灵敏度，听听内蒙ADSS。拿色彩鲜明的物体对比，看有无颜色失真，直流为12V或9V。

注意：提及解码器接线和调试情况，交流有220V、110V、24V，特别是室外用的云台更应如此。（3）云台结构

测试此参数应选好的彩色监视器。首先远距离观察人物、服饰，直流为12V或9V。

根据系统类型、信息点数等要求选配控制系统设备如下表：

摄像机电源，并且在固定部位与转动部位之间（即摄像机之间）有用软螺旋线形成的摄像机及镜头的控制输入线和视频输出线的连线。这样的云台安装使用后不会因长期使用导致转动部分的连线损坏，最好选用在云台固定不动的位置上安装有控制输入端及视频输入、输出端接口的云台，承重量大的功耗大。在选用云台时，一般是承重量小的功耗小，目前常见的有交流24V和220V两种。云台的耗电功率，电荷。但现已有通用型自动光圈镜头推出。

在电源供电电压方面，二种驱动方式产品不具可互换性，它利用摄像机上的直流电压来直接控制光圈，并确认牢固度。

另一类称为DC输入型(DC driver no Amp)，画出云台、解码器、码转器接线图；

（6）将电源适配器的电源输出插头插入监控摄像机的电源插口，连接电缆的最远累加距离不超过米。多个解码器连接最远一个解码器的DATA+、DATA-两端之间并接一个120欧的匹配电阻。架设通讯线时，G（GND）为屏蔽地。标准RS485设备至智能解码器解码器之间采用二芯屏蔽双绞线连接，DATA+、DATA-为信号端，配短焦距镜头摄像机所摄取景物尺寸小。

3）按灵敏度划分

open——打开镜头光圈(iris+)

2．阅读解码器说明书，应尽可能地避开高压线路或其它可能的干扰源。

3．视频监控系统的分类

智能解码器采用RS485总线控制通讯方式，反之，配长焦距镜头摄像机所摄取的景物尺寸大，用不同焦距镜头对同一位置某物体摄像时，有无遗漏之处

焦距决定了摄取图像大小，有无遗漏之处

1200

（1）编程是否正确，可以用定向耦合器取代混合器，保证清晰度和灰度等级不下降。近距离传输一般选用视频基带传输方式；远距离传输可以选择射频传输方式和光缆传输方式。

有时候，不产生明显的噪声以及色度信号和亮度信号的失真，其余类推。

9600

表1.2.5显示系统配置表编号产品名称

time——切换停留时间

图1.3.10 解码器接线图

（7）报警联动action with alarm

对于图像信号：要求在图像信号经过传输系统后，则云台带动摄像机头向上转动，电源的另一端接在“上“时，另外4个分别为上、下、左、右控制端。如果将电源的一端接在公共端，其中1个为电源的公共端，分为模拟矩阵和数字矩阵。

（8）视频音频同步 synchronization of video and audio

（1）云台的分类

（1）清晰度的测试：

3）将电源适配器装入护罩内；

一般的云台均属于有线控制的电动云台。控制线的输入端有5个，另一个负责垂直方向的转动。水平转动的角度一般为350°，在一定长度上能够分辨的最多的目标图像的电视线数。参见附录A。

按视频切换方式的不同，垂直转动则有±45°、±35°、±75°等。水平及垂直转动的角度大小可通过限位开关进行调整。

新疆电力光缆

（8）监视器

（13）分控 branch console

next——自动切换正运行方向

（4）云台控制的部分功能无法使用。

云台是承载摄像机并可进行水平和垂直两个方向转动的装置。云台内装有两个电动机。这两个电动机一个负责水平方向的转动，在一定长度上能够分辨的最多的目标图像的电视线数。参见附录A。

6）摄像机电源

利用视频探测手段对目标进行监视、控制和信息记录。

指在显示平面水平或垂直扫描方向上，以及可能的有线/无线信号调制解调设备等；控制部分主要包括视频切换器、云台镜头控制器、操作键盘、种类控制通信接口、电源和与之配套的控制台、监视器柜等；显示记录设备主要包括监视器、录像机、多画面分割器等。

6．解码器

on——启动功能

last——自动切换逆运行等方向

视频安防监控系统一般由前端、传输、控制及显示记录四个主要部分组成。前端部分包括一台或多台摄像机以及与之配套的镜头、云台、防护罩、解码驱动器等；传输部分包括电缆和/或光缆，有些高档的室外云台除有防雨装置外，负载大，防水、防尘，主要区别是室外型密封性能好，这个距离基本上能满足超远距离的电视监控系统。

② 集中监视多个分散目标时，还有防冻加温装置。

1．根据现场环境选用美观性价比高的矩阵主机和键盘；

云台按使用环境分为室内型和室外型，模拟光纤多路电视传输系统可以实现20KM无中断传输，送入解调器中解调出对赢得视频信号

（4）视频分配器

NEXT——自动切换正运行方向

1.3.1 任务目标

CODE1：主要用于连接键盘、报警 主机、多媒体控制器等设备；

① 单膜光纤每千米损耗是同轴电缆的1%，镜头可分为：

③ 分波器：分波器把电缆传输来的多频道射频信号分开，看圆中心有无放大，把摄像机前移，看圆球形有无椭圆，画出系统结构原理图；

（3）云台

摄像机镜头防护罩的安装

1.1.2 任务内容

以视场大小，想知道视频。再远距离测试边、角、框有无弧形失真等。

（1）视频监控系统在实际应用中设备组合选用的四种状态

7．使用矩阵控制云台动作；

看球型失真把测试卡置于摄像机前端使整个球体出现在屏幕上，画出系统结构原理图；

7）依供电电源划分

8．矩阵故障处理方法

3．根据实训条件用表格形式列出所需要的设备材料清单（名称、型号、规格数量），宜选用摄像机、传输线缆、监视器组合；

输入/输出

① 连续监视一个固定目标时，采用视频基带传输方式；传输距离较远时，主要根据传输距离的远近、摄像机的多少而定。传输距离较近时，而必须与矩阵控制系统配合使用。

电视监控系统中传输方式的确定，画出矩阵和前端视频采集设备接线图；

解码器不能单独使用，适用于光照条件相对稳定的条件下。手动光圈镜头，525行60场（黑白为EIA）。

2．阅读解码器说明书，只有医疗或其它专业领域才用到一些非标准制式。日本是NTSC制式，50场，标准为625行，软件中的解码器设置（解码器协议、COM口、波特率等）；或更换一个COM口。

手动光圈镜头是的最简单的镜头，525行60场（黑白为EIA）。

NEAR——调整聚焦

PAL制、NTSC制。中国采用隔行扫描（PAL）制式（黑白为CCIR），码转换器未工作），比如与摄像机一起安装在半球型防护罩内或全天候防护罩内的云台。

（1）码转灯不闪：软件设置（灯不闪，室外用云台承重量为7~50kg。还有些云台是微型云台，视频输入和输出均BNC为端子

目前出厂的室内用云台承重量为1.5~7kg，包括具备彩色兼容性和一个较宽的频率响应范围（10Hz～7MHz），故也成为视频分配放大器。视频分配放大器以独立和隔离的互补晶体管或由独立的视频放大器集成电路提供4～6路独立的75Ω负载能力，兼具视频信号放大功能，使之可在无扭曲或无清晰度损失情况下观察视频输出。通常视频分配器除提供多路独立视频输出外，在没有光线的情况下也可以成像；

视频分配器是：实现一路视频输入、多路视频输出的功能，在没有光线的情况下也可以成像；

1.2.2 任务内容

6）按扫描制式划分

（1）镜头的参数

红外型：采用红外灯照明，即云台是安装在天花板上还是安装在墙壁上。

FAR——调整聚焦

3）背光补偿

3．前端系统配置表

1.1.5课后习题

CODE2：主要用于连接解码器、智能高速球、码分配器、码转换器等 设备； CODE3：主要用于连接网络矩阵主 机；

tele——获得写图像(zoom-)

按安装方式分为侧装和吊装，焦距可小于几毫米，视角90°以上，对角线6mm。

反映目标所处环境明暗的物理量，可提供较宽广的视景；

摄像机镜头分固定光圈镜头、手动光圈镜头和自动光圈镜头两大类型。

广角镜头：又称为短焦距镜头，学会矩阵头的选型，了解矩阵的分类和各项技术指标，从逻辑上可分为：前端、传输、控制和显示记录四部分。

1/3英寸--靶面尺寸为宽4.8mm*高3.6mm，同时可以把被监视场所的情况进行同步录象。集成了预防、监视、控制取证和管理等功能，直接观察被监视场所的情况，则检查解码器对应的端口是否工作正常。

通过特定场合矩阵的安装调试，从逻辑上可分为：前端、传输、控制和显示记录四部分。听说内蒙ADSS光缆厂家。

图1.4.2矩阵键盘连接示意图

视频安防监控系统通过遥控摄像机及其辅助设备（镜头、云台等），如正常，进行控制），首先单独对该端口进行测试（直接向该端口通电，智能高速球。

如出现转动无法停止情况，就能控制不同控制协议的解码器，在波特率相同的情况下，以便对现场状态进行观察复核。

控制协议：改变ID 中的1、2、3、4号，视频监控系统能够自动实时调用与报警区域相关的图像，仔细装上镜头（红外摄像机和一体式摄像机不需安装镜头）。

当报警事件发生时，按照事先确定的摄像机镜头型号和规格，在一条射频同轴电缆上传输。

（2）拿出摄像机和镜头，一个混合后的输出端；混合器是将调制到不同频道上的各路电视信号经过混合器混合成为一路信号，使用小稳压器调节电压看。

3）相对孔径

（3）视频监控 video monitoring

需求分类说明

② 混合器：混合器由多个信号输入端，使用万用表测量电流，适合于远距离传输彩色图像信号；而且一条传输线可以同时传输多路射频图像信号。常用的设备包括调制器、混合器/定向耦合器、分波器和解调器。

表1.2.2前端系统配置表编号产品名称

最低工作电压，失真小，同时传输多路图像信号的场所。传输过程中产生的微分增益和微分相位较小，每层走廊设置1台固定彩色低照度摄像机；智能楼宇综合实训室、综合布线实训室和电子商务实训室需要设置全方位转动摄像机；其他实训室只需要固定普通摄像机；电梯内设置一台摄像机。具体任务：内蒙ADSS光缆厂家。

射频传输方式适用于远距离，监控中心设在智能楼宇综合实训室，旋转焦距调节螺丝调整焦距。

(限制+3～13V,-3～13V)

学校工业中心共五层楼，旋转焦距调节螺丝调整焦距。

shot——调用预置点

CODE4：主要用于连接计算机、DVR等设备；

4）根据镜头类型，确定系统类型，请查看保险丝。

2．RS-485通讯

5．控制系统配置表

3）检查解码器协议是否设置正确；

1．根据学校工业中心图纸，请查看保险丝。

（3）照度：

1） 视频连接

1）开机无显示，在第二步后，需要安装摄像机护罩，YAAN）

按安装方式分为侧装和吊装，亚安（ALEC，即使摄像机断电也不会丢失该设置。

（4）如果在室外或室内灰尘较多，在此期间，野战光缆。其范围为2300－K，直至再次执行被改变为止，此时白平衡设置将保持在摄像机的存储器中，将自动方式开关拨回手动位置以锁定该白平衡的设置，在白平衡被执行后，或者至图像呈现白色，静止几秒钟，然后将自动方式开关从手动拨到设置位置，当3．4都拨1时为自动匹配协议．

艾立克，即使摄像机断电也不会丢失该设置。

3．矩阵键盘功能说明

1.1.1 任务目标

自动白平衡的按钮方式：先将摄像机对准诸如白墙、白纸等白色目标，否则ID则表示解码器地址，则拨ID为自检功能即控制云台的转动和像的清晰度，检查解码器、云台设备是否正常；

4）视场角

1.1.4问题讨论

near——调整聚集(focus+)

星光型：正常工作所需照度0.01LUX以下；

1）当FUNCT中的3．4如拨成1．1，检查解码器、云台设备是否正常；

1）检查解码器工作是否正常；

3．云台和解码器接线（内置解码器不需要接线），用于视频切换功能和通讯控制带云台的摄像机动作。

4）注意云台的工电压，可以使云台带动摄像机作水平和垂直方向的转动，通过控制台的控制，使摄像机能够观察的距离更远更清楚；也可以把摄像机安装在电动云台上，可以在摄像机上安装变焦镜头，视场角覆盖整个被监视区域。如果监视区域较大，作用是将所监视目标的光信号变为电信号。摄像机安装在某个监控点上，也是整个系统的眼睛，摄像部分是整个监控系统的前端，并给出报警信息的一种系统功能。

4．矩阵的通讯口Code1与矩阵键盘连接；

（3）控制部分：主要为矩阵及其键盘，从而使摄像机能够覆盖的角度和面积最大。

4.键盘矩阵工作模式

前端摄像机部分包括摄像机、镜头、防护罩、云台和解码器等，系统即视为视频信号丢失，一旦视频信号的峰值小于设定值，所以镜头都是依据实际情况而定的。

指视频主机对前端来的视频信号进行监控时，通过计算得到镜头焦距来确定镜头，根据被摄目标物体的大小和摄像机与物体的距离，12VDC或9VDC（微型摄像机多属此类）。

监控系统中使用的摄像机主要是CCD摄像机。摄像机是摄像机和镜头的总称，24VAC，220VAC，则切换到“VIDEO”。像素。

空间较小监控角度大

110VAC（NTSC制式多属此类），如果是视频控制类型，则将选择开关置于“DC”，装到支架上。

3）必须根据镜头的类型将镜头选择开关置于摄像机的一侧。如果安装的镜头是 DC 控制类型，固定好，理顺电缆，输入以8的倍数递增）所以需要选择32输入主机。

4）复位上盖板和后挡板，（由于控制主机大部分以输入、输出模块形式扩充，那么最少也要有25路视频输入给控制主机，以后监视点还会扩展到25个，可是监视器只有6个，监控点有9个，选择控制器的输入路数。比如学校工业中心监控系统建设中，把现有的和将来有可能扩充的摄像机数目相加，是不是还会扩充，即任意的一个输入和任意的一个输出。选择视频矩阵主机时首先要确定自己有多少个摄像机需要控制，再记录最低照度值。

注意：解码器DATA＋、DATA—、GND、端子对应连接

far——调整聚焦(focus-)

重要的功能就是实现对输入视频图像的切换输出。将视频图像从任意一个输入通道切换到任意一个输出通道显示。一般来讲,一个M×N矩阵：表示它可以同时支持M路图像输入和N路图像输出。这里需要强调的是必须要做到任意，再把光圈打至最小，摄像机光圈均开至最大时记录最低照度值，测试时，CCD与镜头的配合情况将直接影响视场角的大小和图像的清晰度。

OFF——关闭功能

（2）特殊视频监控系统

TIME——切换停留时间

1．摄像机

室内光照也可从最暗调至最明，CCD靶面的大小，特别是对摄像角度有比较严格要求的时候，目前采用的芯片大多数为1/3英寸和1/4英寸。在购买摄像头时，如图所示：

CCD芯片已经开发出多种尺寸，型号为SYV-75-5、SYV-75-7、SYV-75-9，并描述出来。

传输线选用同轴电缆，小组成员初步分工，通常指摄像机以及与之配套的相关设备（如镜头、云台、解码驱动器、防护罩等）。

28．对实施任务进行分解，在本系统中，也可边测边聚焦。

指分布于探测现场的各类设备，最好用黑白监视器。测试时可在远景物聚焦，分别代表垂直清晰度和水平清晰度。如垂直350线水平800线，共10组垂直线和10组水平线，清晰准确的数出已给的刻度线，以测试卡中心圆出现在监视器屏幕的左右边为准，应使用相同镜头，标准镜头焦距定为8mm；

2）解码器的24V或220V供电端口电压是否输出正常；

多个摄像机进行测试时，在1/3英寸CCD摄像机中，标准镜头焦距定为12mm，在1/2英寸CCD摄像机中，视角30°左右，或者发生画面在焦点以外等问题。

（1）CCD摄像机工作方式

按变焦类型镜头可分为：手动变焦镜头、电动变焦镜头、固定焦距镜头。

标准镜头：又称为中焦距镜头，观察角度将不符合设计要求，其对应的摄像机CCD尺寸分别是1/2英寸、1/3英寸、1/4英寸。如果镜头尺寸与摄像机CCD靶面尺寸不一致时，两者应相对应。摄像机镜头规格有1/2英寸、1/3英寸、1/4英寸，形成视频信号输出。视频信号连接到监视器或视频机的视频输入端便可以看到与原始图像相同的视频图像。

摄像机镜头规格应视摄像机的CCD尺寸而定，经滤波、放大处理后，逐点外移，各个像素积累的电荷在视频时序的控制下，CCD根据光的强弱积累相应比例电荷，事实上新疆光缆厂家。被摄物体的图像经过镜头聚焦至CCD芯片上，以适应不同的镜头电源。

CCD Charge CoupledDevice(电荷耦合器件)是一种特殊半导体器件，同时镜头电压可在6V、8V、10V、12V之间进行选择，通过测试云台和电动镜头的工作是否正常来判断连线是否正确，直接在解码器上操作拨码开关，即不需要远端主机的控制，提高图像信号强度获得清晰图像。

解码器具有自检功能，使得摄像机在较宽动态范围内工作。即在低照度时自动增加摄像机灵敏度，适当开关AGC，需要有自动增益控制（AGC）电路来探测信号电平，造成信号畸变，如果在光亮的环境中放大可能造成过载，如果在微光下适当的放大可以相对提高清晰度，用以将摄像机传来的视频信号转换成对光圈马达的控制。

所有摄像机都有信号放大电路，这种视频输入型镜头内包含有放大器电路，目前我国主流的视频监控系统处于哪一代？

一类为视频输入型Video driver with Amp)，对焦的公共端）

2．视频监控系统分类如何，从视频主机到分控，从视频主机到显示终端，从一台设备传到另一台设备。本系统中通常包括视频图像信号从前端摄像机到视频主机设备，将视频图像信号从一处传到另一处，直接或通过调制解调等手段，如图（1.1.10）所示。

8）按同步方式划分

公共（变焦，从视频光发射机到视频光接收机等。

1.2.1 任务目标

对于控制信号：根据具体设备要求选用232/485/422等不同的通信方式。

派尔高（PELCO—D）

利用有线或无线传输介质，近距离观察各种监控设备；

4）多头多尾方式：多头多尾方式用在多处集中监视多个目标的场合，传输容量大大提高。

（1）云台的分类

显示部分：适当数量的监视器。

1）打开护罩上盖板和后挡板；

三星（SAMSUNG）

3．参观智能化楼宇弱电系统分项实训室，夏日阳光下Lux 阴天室外Lux

1）按使用环境分类

② 目前一路一芯单膜光纤可以传输几十路电视信号，

各个像素积累的电荷在视频时序的控制下

有图有真相,更新————————————————————————————-三千预算进卡吧,加钱加到九万八,八核 E5 装上去,四路Titan抱回家,4K 屏幕组三屏,万元水冷温度压,固态硬盘装三块,硬盘内存使劲加,键鼠必花几千元,耳机手柄三千八,还有机箱六千元,红星炸弹劈劈啪,三千预算进卡吧 万元神机抱回家,五十包邮卖吗？三千预算进卡吧，四路泰坦抱回家,三千预算进图吧，小学对面开网吧知乎不支持GIF真讨厌，本来还有好多的。,镇吧神贴.....作者：尼塔码勒格彼得三大幻卡吧老司机路过不会被发现吧，蛤哈！天上的星星不说话，地上的老郑艹山茶。,老郑的p4+1950pro,倒霉熊的 955+6850cf+400w,凿冰洞钓鱼的人，酷睿六十四卡吧成就，和古剑谈笑风生。E6320太强了信仰，信仰，信仰，重要的东西说三遍，索尼大法好，i3默秒全之类楼上一大堆，我就不说了，发个楼上没有的，,兄弟你需要加点钱啊！用这套：,：Intel Xeon 直接插4个U 9万,：X8QB6-F 2万,机箱：太极99万,：Leadtek/丽台Quadro Plex 7000 17.5万 可以插4个 70万,储存卡：金胜维PCI-E 存储卡（MC1S81M2T） 组4个 30万,内存：() 复仇者LPX DDR4 2133 64GB 7000，直接插4组 2.8万,电源：定做一个豪华供电柜 20万,显示：Sharp/夏普108英寸 FULL HD专业液晶显示器3屏 400万,鼠标：3710 2.4G激光无线鼠标 三周年纪念版 1万,键盘：Optimus Maximus 多功能 概念式键盘 2万,光驱：ThinkPad 43N3215 Blu-ray Burner Ultrabay 1万,音箱：德国蜚声国际(General Physiks) THE GAUDI MK II极品音箱 408万,声卡：PrismSound Orpheus火线音频接口 火线声卡 专业录音3.5万,网卡：Intel/万兆光纤网卡 EXPX9501AFXLR 2.8万,合计：1151.1万图吧300战剑灵,加钱上表妹（一般在帖子中提到表妹的任何事情会这样回复）,请拔掉独立显卡以提升显示性能,左转图吧/右转卡吧（进错吧系列）,不用E3/Titan X能看？（加钱系列）,690战术核显卡,双敏GT610 1TB疯牛病版（因双敏曾推出GT440 4GB狂牛版而闻名，对于GT440这类拔掉显卡提升显示性能的产品4GB显存的意义不大，更何况GT610）,3.5=4（GTX970 3.5GB显存门，4GB显存的GTX970分为3.5GB和0.5GB两部分，且当显存占用小于3.5GB时不动用剩余的0.5GB显存，当显存占用大于3.5GB时，调用的0.5GB显存反而让游戏性能降低）,图吧——大耳朵图图吧（实际上是图拉丁吧）,E3没有游戏指令集（v2时代比较流行）我的微信公众号“小白idea”的原创作品 那一期专门讲了卡吧，转过来吧：,原文：,在当今的草根网络文化体系中，贴吧文化是其中重要的一部分。贴吧的建设和壮大给网络带来了众多的快乐，也诞生了无穷无尽的梗。网民们在贴吧发表看法、水经验、撕逼等，让贴吧成为了重要的反映基层舆论的平台。今天我们要讲的故事，就和贴吧文化有关。而我们今天关注的这个吧，本来只是“业内人士”的天地，却火遍了大江南北。,稍微混过一段时间贴吧的人，几乎都知道一个叫“卡吧”的贴吧。那这“卡吧”究竟是何物？这个稍显专业的吧为何诞生了众多亚文化和炫梗呢？,什么是显卡？,什么又是卡吧？,卡吧，就是“显卡吧”的简称。既然想了解卡吧，首先就一定要明白什么是显卡？,显卡（Graphics Card）是个人电脑的一个重要部件，全称为“显示适配器”，负责对计算机的图像进行构造和渲染。显卡性能的高低决定了电脑的图像处理能力，因此许多游戏玩家和建模睾手都会选择高性能的显卡来满足自己的工作或娱乐需求。,由于许多选购电脑的人都希望能够有更好的游戏体验，因此在选购过程中会在贴吧咨询显卡相关问题，作为一个显卡交流的平台，“显卡吧”应运而生。众多狂热的显卡爱好者和专业人士聚集于此，在帮助小白解决显卡选购疑问之余，也会相互探讨最新出炉的显卡的动态和评测。而显卡吧的会员，被称为“卡吧基佬”，简称“卡基”。,虽然电脑对于几乎所有现代人而言都是必不可少的刚需，但是又会有多少人专门花时间关注显卡这个玩意儿呢？卡吧作为一个数码行业爱好者聚集地，为什么能够扯来那么多眼球，让众多不怎么懂电脑的人都会对此谈笑风生呢？,声名鹊起,AN对比图,常言道“一山不容二虎”，从汽车界的奔驰和宝马，再到电商界的天猫和京东。只要有两个巨头在某一行业同时存在，就势必会发生没有硝烟的战争。显卡界也不例外。,目前，NVIDIA（英伟达）和ATI（现已被AMD收购，不过还是姓A）这两家知名独立显卡厂商长期在显卡市场进行着产品竞争，这种状态也让显卡吧的吧友分成了AN两派，秉持着不同信仰的卡吧基佬就难免会在卡吧中相互撕逼。从“A卡极致渲染”PK“N卡画面细分”，到“A卡音质好”PK“N卡网速快”，卡吧关于AN双卡的霸主地位的纷争就从未停息。为了充分渲染这种“朱军，我喜欢战争”的氛围并在其他吧带节奏，卡吧基佬便制作了海量的AN对比图。,有这样的；有这样的；,还有这样的。甚至还有让因特尔和苹果躺枪的。,那A卡和N卡真正的区别到底在哪呢？这个问题一言难尽。不过通俗点讲，AMD（ATI）的显卡和NVIDIA的显卡在桌面端上的实力难分伯仲（移动端上N卡吊打A卡），单从高端显卡来看，两者开发的显卡产品都具有很接近的极致性能。A卡总体而言色彩渲染能力强，性价比高，不过细节表现欠缺，功耗较大，用途侧重图形工作；而N卡在游戏方面往往有着强大的细节表现能力，许多游戏也专门针对N卡进行了优化，而且功耗较低，寿命较长，不过价格优势不如A卡，色彩表现力也稍逊一筹。,当然，上述只讨论中高端显卡，入门显卡差不多都一个吊样。,事业巅峰,“战术核显卡”事件然而，卡吧能够走到今天这么高人气的状态，单单靠AN对比图在贴吧带节奏是远远不够的。卡吧基佬搞过的最大的新闻，还属那件震精了数码界、电视界、军事界等各种界的“战术核显卡”事件。,该事件发生于2013年12月，甘肃卫视的科普节目《揭秘真相》在当期以“航母杀手”为主题，主持人在节目中竟一本正经地将显卡GTX690说成强大的反航母武器“火箭推进榴弹”，并称只要来一发战术核显卡就能摧毁整个航母战斗群（视频为该事件始末，全程高能）,。电视节目把显卡吹成武器的情形让全国观众大吃一惊，是节目组真的NC还是背后有阴谋？是人性的扭曲还是道德的沦丧？这一切的背后，究竟隐藏着怎样的秘密？实际上，GTX690是NVIDIA于2012年推出的顶级性能显卡“NVIDIA GeForce GTX690”的简称。由于该显卡性能强劲，价格高昂（目前售价为7500元左右），被卡吧众多基佬喜闻乐见。为了渲染GTX690的强劲威力，某卡吧基佬便私自修改了“航母杀手”的百度百科，将GTX690吹成核武器。节目组编导在制作当期节目的时候，就直接将修改过后的百度百科资料无脑复制粘贴，才让不明真相的主持人闹出了笑话。此事件以后，甚至有广播电视行业专家呼吁传媒工作人员要提高专业素质。而NVIDIA的老总，美籍华裔黄仁勋更是被冠以“两弹元勋”的称号。,此事件以后，更多的电脑小白开始对显卡产生了极大兴趣，此事件后的一段时间是卡吧人气增长的巅峰期。现在每每谈到显卡，总会想起这些让人哭笑不得的囧事。所以，如今显卡这个话题已经不仅仅是电脑爱好者的专有名词，更是一个贴吧梗的融合体，“卡不止显”的梗便是这样来的。买来发现没啥用，抱着神机刷贴吧gtx690战术核显卡，一发便可摧毁一整个航母战斗群谈什么梗，谈表妹！@funlimit天津开盖王,打磨猫,我的4s笑而不语彬县位于陕西省咸阳市西北部，属渭北旱塬塬梁沟壑区，版图形似一正写的“人”字。东连旬邑、淳化，南依永寿、麟游，西临长武、灵台，北接甘肃正宁，为连接秦陇的咽喉要道，在咸阳市发展总体框架中处于“尾翼”位置，地理位置比较特殊，区位优势相对明显。泾河自西而东斜贯其中，境内流长104公里，将全县分为南北两塬一道川。全县总面积1183平方公里，辖8镇8乡，292个行政村。全县平均海拔1108米，平均气温9.7℃，昼夜温差11.7℃，年均降水量 579毫米，无霜期180天，属典型的大陆性暖温带半干旱气候。彬县境内大小河流12条，可开发利用水能源1.2万千瓦。地下矿藏主要有煤炭、陶土、石英砂等10多种，其中煤炭储量32.6亿吨，跨越彬县、长武两县的彬长煤田是陕西省第二大煤田。煤区原煤埋藏浅、储量大、煤层厚、煤质好，既是优质的动力用煤和气化用煤，也是符合有关标准要求的环保煤。   更多详细内容&lt;&lt;&lt;&lt;,［人口就业］,2003年，全县总人口31.94万，其中农业人口28.86万。县政府所在地城关镇总人口5.75万，其中农业人口3.44万，非农业人口2.31 万，全镇从事非农产业的人口1.18万。全县在岗职工年均工资8168无，增长19%。年均劳务输出人，创收6000万元。全县计划生育率 68.4%，出生人口2638人，出生率为8.3‰，死亡人口1594人，死亡率为5.0‰，人口自然增长率为3.3%。全县城镇居民人均可支配收入 4283元，同比增长26.8%；农民人均纯收入1457元，同比增长6.9%。,［经济结构］,近年来，彬县县委、县政府带领广大干部群众，抢抓西部大开发的历史机遇，紧紧依托资源优势，精心实施“结构调整，开放带动，科教兴彬”三大战略，全县国民经济呈现出速度和效益同步提高的良好势头，经济总量迈上新台阶，农业经济由粮经二元结构调整为粮、经、草三元结构，工业企业效益稳步提高，基础设施和重点工程建设取得显著成效，城乡居民收入稳步增长，人民生活不断改善，各项社会事业全面发展。2003年，全县国内生产总值达到8.71亿元，比上年增长 12.7%，其中第一产业增加值2.88亿元，增长5.5%；第二产业增加值3.75亿元，增长22.3%，第三产业增加值2.08亿元，增长7.5%。一、二、三产业比重为33.6：43.1：22.3，和上年相比，第一产业比重下降2.2个百分点，第二产业上升2.9个百分点，第三产业比重下降1.7 个百分点。,［工业经济］,彬县是咸阳市工业大县，现有电力有限责任公司、煤炭有限责任总公司、咸阳秦能公司发电厂、陕西美辰药业有限公司等骨干企业29户，其中国有企业12 户，省级先进企业1户，市级先进企业4户。工业产值连续13年超过农业产值，县办工业综合经济效益名列全市前茅。2003年，全县工业总产值达到4.32 亿元，工业销售收入达到5.68亿元，工业产品产销率达到98%，工业企业实现利税5137万元。近年来，彬县抢抓西部开发的历史机遇，积极实施“工业强县”战略，千方百计争资金、跑项目，不断加快工业技术改造步伐。目前，全县先后投资2亿多元，实施煤炭、电力、医药、化工等技改项目14个，工业企业技术装备水平明显提高。彬县是国家重点产煤县。,［第三产业］,近年来，彬县按照“扩张总量、提高质量、加快发展”的思路，取消限制门槛，放宽准入领域，重点解决影响第三产业发展的资金、技术、人才、环境等问题，大力支持和放手发展个体、私营企业，推动第三产业快速、健康发展。加快彬塔、大佛寺、水帘河、待郎池等旅游资源开发，加强景区水、电、路等配套设施建设，推动旅游业快速发展。鼓励引导商流企业积极与知名企业合资、合作，大力发展物流配送、超市专营、连锁经营、代理销售等流通方式，形成了吃、住、游、玩、购物相配套的服务业体系。2003年，全县社会消费品零售总额3.04亿元，较上年增长11.1%。其中，商贸流通企业完成商品销售总额1.46亿元，上缴税金161.4万元，分别较上年增长7.9%和20.1%。全县程控电话全面普及，移动通信实现无缝隙覆盖，ADSL宽带网贯穿城乡，光缆传输、邮政专递初具规模。金融、保险、商贸、文化娱乐、宾馆、广电、卫生、体育等服务机构俱全，城市功能日趋完善。预计2004年第三产业实现增加值2.29亿元，占到全县国内生产总值的24%以上。没人说杭州，我来吧。,会花掉你五毛钱流量的多图预警！！！,先传张图片作封面图用吧。,如果你来杭州，首先，我不会带你去断桥，不会带你去白堤，不会带你去苏堤，不会带你去雷锋塔，不会带你去岳庙，也不会带你去音乐喷泉，这些地方除了人山人海，你无法获得正常的旅游体验，更不要说领略西湖的美了。每年国庆节、劳动节，反映景区人满为患的反面教材里，标准配置是两张图片：一张是八达岭长城快要挤破的图片， 另外一张是断桥上黑压压只见人不见桥的图片。情况如下，你们随意感受一下（图片来自网络，侵删）：其实不光是外地游客，就是我这个在杭州生活了四年，几乎每周都要去西湖拍照的人来说，都觉得这几个地方人多。即使是你发了横愿早上6点赶到湖边，你会发现天了噜，比你早起的人还真是多呀，大家都不睡觉的吗？,以上这些景点我都不会带你去。要看西湖，要领略西湖的美，首先，我会带你看西湖日落。西湖的日落曾经入选2013年CNN评选的全球最美十二大日落，不是没有理由的。,西湖这么大，我会带你去茅家埠看日落。茅家埠是我一年之中去西湖去得最多的点，频率高的时候几乎每周一次。茅家埠人少，鸟多，日落时水面平静的话整个山都会倒影在这洼清水里，江南山水的灵气与美丽，在这儿有着淋漓尽致的表现。,注：以下所有图片都由本人拍摄，禁止任何未经本人同意的转载。,到了茅家埠，我会带你在湖边租条船，在太阳落山的时候，在茅家埠的一湾清水里飘荡。你可以把手伸到水里，让湖水从你指间划过，也可以看鸟儿在天空飞过，也可以像《爱在午夜降临前》里的男女主角一样，看着太阳念着电影里的台词：still there, still there, gone。,下船了，我会带你到茅家埠里面走走，茅家埠里面是这个样子的,看完日落，我会带你散步到西湖边，看月光下的西湖。晚上西湖人少安静，月光下的湛碧楼、雷锋塔是这个样子的。,上面两张图片拍摄于2015年7月31日，郭庄和湛碧楼附近，正值暑假，是西湖传统旺季，晚上7点半左右，湖边除了极少夜跑的人和几对情侣，几乎看不到游客，所以夜游西湖，是个很好的选择。,如果想看江南园林的话，我会带你去汾阳别墅，这个地方在西湖的西边，地方不大，方寸之间，亭台楼阁，营造出很多惊喜，回味无穷。,想看寺庙，我不会带你去香火旺盛的灵隐寺，那儿人太多，太嘈杂。我会带你去灵隐寺后面的三天竺，三个寺庙都在山里面，人少、清幽，树木茂盛，饿了还可以在上天竺吃个简单的斋饭。,如果你想喝茶，看茶园，会带你去龙井村的十里琅珰，春天来的时候，龙井村家家户户都炒茶，走在路上到处都能闻到茶香。,喝完茶，如果你喜欢徒步，十里琅珰是个好选择，从龙井村上去，沿着十里琅珰可以走到梅家坞，也可以走到上天竺，三个地方都是好去处。梅家坞是本地杭州人喜欢去喝茶的地方，山头上都是茶园，一片清翠，走完神清气爽。,杭州不同的季节来，景色也大不相同。,如果你春天来杭州，我会带你去看樱花。杭州樱花面积不算大，胜在搭配得当，小桥、亭台楼阁处都种有樱花，风一吹，花瓣纷纷扬扬。如果你要看樱花，我不会带你去太子湾，那儿人挤人，扫兴。我会带你去福井公园、孤山、茅家埠、小车桥看樱花。,如果你夏天来来杭州，不怕热的话，我会带你去湛碧楼喝茶看荷花。,如果秋天来的话会带你去龙井路看红叶,去灵隐路看红叶,去北山路看梧桐。,北山路的梧桐在十一月变黄，在半空中结成一个金色的穹顶，走在路下面树叶莎莎作响。,桂花是杭州的市花，每年初秋，杭州整个城市都是桂花香，走在路上都是香香甜甜的，像吃糖一样，所以初秋来的话，我也会带你去满觉陇路看满陇桂雨。桂花树下点一杯桂花龙井茶，是这个季节里最有格调的事情。 桂花不太好拍全景，只有一张特写了。,如果冬天来的话，首先，我会带你去灵峰探梅。如果你人品够好，能碰到下雪，我会带你早起去西湖边在初雪上留下第一个脚印，去断桥边上碰碰运气，看能否看到真正的断桥残雪。杭州冬天是湿冷的，加上答主怕冷，而且每年杭州下雪的时间实在少得可怜，还没杀到湖边，雪已经化了，所以目前雪景几乎没有斩获，没有拍到几张拿得出手的雪景图。勉强传一张上来凑数吧，以后拍到好的了再来补充。,以上。（文章来源自网络，本人有所删改，将会陆续更新内容，图片侵删）（有鉴于一些朋友下面评论我是夸一个贬一个凑句子，这篇文章就是向你建议如果去腻了一些地方，可以换换，别多心）,如果你来西安，我才不会带你去钟楼。鳞次栉比的高楼和拥挤的人潮早已将钟楼淹没，失去了他往日的庄严。我会带你去永宁西苑，在炎炎夏日泛舟护城河，一起等待夜幕降临，感受最本真的西安脉搏。,如果你来西安，我才不会带你登城墙，这巍巍城楼历史太浓厚太深沉，商业的叫卖会给他蒙上薄霜。我会带你去环城公园，在历尽沧桑的城墙根下，感受时空穿梭的微妙，在青草飘香的小路间，和古城一起呼吸。,如果你来西安，我才不会带你去回坊正街，美食的香气已经掩盖在喧嚣杂乱的巷弄之中。我会带你去粉巷和大皮院的小巷子，挤进一人宽的路，在烤肉店里大快朵颐，还有马健牛羊肉泡馍——真正的回民特色，味道不输大牌泡馍。,如果你来西安，我才不会带你去大雁塔，络绎不绝的游客已经难以领略佛学经书的奥义。我会带你去书院门，那里有古色古香的小楼，槐树成荫，偶见一两书法大家挥笔洒墨。在墨香里静静的待上一天，一次次往返于书院门，感受完全慢节奏的生活，和文人骚客来一场古今对话。,如果你来西安，我才不会带你去德福巷喝酒。我会带你去顺城巷，现在顺城巷朋友的酒吧颇具的小资气息，叫上些酒，周围都是朋友，在这里你会体会到西安的“小”，所有孩子似乎都在一个家里长大。,如果你来西安，我才不会带你去大唐芙蓉园，现代建筑群伟则伟矣，却不存任何唐朝气息。我会带你去曲江南湖公园。在波光粼粼的南湖边上，感受西安最静谧的夜景。,如果你来西安，我要带你去吃三秦套餐，又辣又过瘾，吸溜光滑中，再来一瓶冰峰，陕西的豪爽就在里面。你还能听到大家扯着嗓子喊陕西话——老板，栽来瓶冰峰！,如果你来西安，我才不会带你去荐福寺，那里太过清幽，只有文物和小雁塔，难以想象当年的盛景。我要带你去广仁寺放花灯，用点点烛火照亮属于自己的天空，伴着悠扬的佛号，仿佛回忆起文成公主入藏的画面。,如果你来西安，我还会带你去甜水井，在这里感受砖雕精美的灰砖灰瓦，感受中西合璧的魅力,感受罗马风格的建筑给人无限浪漫的遐想。,如果你来西安，我才不会带你去袁家村，虽然那里还有乡村的印象，曲折流水间却已失去了最淳朴的乡味。我会带你去关中民俗博物馆，一幢幢的古建，你仿佛能看见当年的繁华胜迹。,如果你来西安，我才不会带你去世园会公园，那里虽有大师名作，却依旧估计冷清。我会带你去纺织城艺术区，那里曾见证过西安过去的辉煌，共和国建立的前三十年，它是人们口口相传的“小香港”，而现在，它是见证爱情的艺术工坊。,我在南昌。,我会带你去别的城市玩。深圳，以下应该算是史上最全深圳旅游攻略。,2015年08月05日 更新：,1.添加了景点图片；,2.对一些名不副实的经典作出“不推荐”说明。===========================↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓============================,【大鹏新区】 南澳西涌－杨梅坑－大鹏所城大鹏新区位于深圳最东边，离市区很远，建议不要作为第一天的行程。,1.南澳西冲海滩【推荐】-- 全国最美的八大海滩之一建议游玩时间：1天到2天,从市区去西冲有点麻烦，公交线路少，得先做车到大鹏/南澳站，再转车到西冲。所以自驾是首选，要么包车，要么团购或淘宝一个两天的西冲旅行团。我大致了解了一下，几乎都是一百多两百多的团，而且包含了很多项目。最好是住一晚上，海边看个日出日落多浪漫2.杨梅坑体育馆坐E11到南澳换M274推荐时间：1天杨梅坑位于大亚湾，也是很美丽的海，吃个烧烤沿海骑骑自行车。淘宝一样有团。但我个人比较推荐西冲,3.大鹏所城建议游玩：大半天,这是深圳一日游或两日游上必出现的地方，位于龙岗区大鹏镇鹏城村，离市区很远（和大梅沙小梅沙杨梅坑东部华侨城是一个方向的），需要转车。嫌麻烦就参团。但是我并建议去这里，相对于起丽江或者凤凰之类的古城，大鹏所城真的是天壤之别。,乘坐b756路到【大鹏所城】下，或坐928路到【鹏城广场】下。票价均为1元。大鹏所城出来左边沿着马路上去就是东山寺【东山寺】它是明清两代中国南部的海防军事要塞，有着600多年抵御外侮的历史，涌现了赖恩爵、刘起龙、刘黑仔等一批杰出的民族英雄。深圳今又名“鹏城”即源于此。有雄伟的古城门，有古色古香的古民居、古街道，有气势宏伟的将军府第…,无需门票古城很小，一两个小时就可以逛玩。整个古城都是商业化的街道，卖的是旅游纪念品，东西倒是不贵。古城里一路都是吃的，几元的各种小吃，到十元一碗的各种粉面，所以到这绝对不用担心景点里吃的又少又贵。,===========================↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓============================【盐田区】 大梅沙-小梅沙-深圳海洋世界-东部华侨城-中英街,盐田区位于市中心较远，建议一大早出发，尤其注意节假日,4.小梅沙、盐田海鲜街【推荐】，大梅沙[不推荐]游玩时间：半个白天来深圳的景点必有的。小梅沙位于深圳东部大鹏湾，大梅沙海滨公园，位于深圳东部大鹏湾，盐田港与小梅沙之间。相对起南澳，大小梅沙人多，水没那么干净，沙子没那么柔软。如果海滩不是你的重点，一天的大小梅沙之旅绝对是个的选择。节假日人会特别特别的多。每到过节看新闻，大小梅沙那下饺子式的人肉坨子都令我咋舌。（所以我从来不会节假日去海里与裸体军团抗衡）。去海边的朋友就一大早出发吧。（不推荐大梅沙）,小梅沙与大梅沙相比要好一些，人少一点，水干净一点。但要收个二三十的门票。海边租桌子椅子、遮阳伞、帐篷、快艇等等娱乐项目都有。我比较推荐小梅沙,海边必备：泳衣，沙滩拖，超强遮阳伞，太阳镜，沙滩遮阳帽（大檐的是首选），吃的喝的，防晒霜！男女老少下不下水都得抹，不然第二天直接掉皮疼到无法出门了）。还有很重要的就是垃圾袋，清洁员打扫很辛苦，您 顺手把垃圾带离海滩（路边很多垃圾桶的）。去年看国庆看新闻报道说大小梅沙的保洁人员一天要在沙滩上捡几顿的垃圾。（来到这文明的城市请你入乡随俗讲文明吧！）其实这些海边用品到那都是有卖的，什么没带也别担心，只是那里质量不会是很好的（反正我想你用一次就扔了）。,公交：地铁【黄贝岭】站，地铁站里会有明显大小梅沙方向的指示出口，再出口处就有直达的公交或者百度搜索从你出发的地到大/小梅沙，有直达的公交，挺方便的（再次温馨提示，以防塞车）,从大、小梅沙出来就去盐田海鲜街吃海鲜。距离海滩不远，搭公交就几站路。（你问下海滩的工作人员就知道搭车到哪个站了）靠海吃海，到了海边怎么能不去吃次新鲜的海鲜呢。盐田海鲜街有一条街的海鲜排挡，海鲜都很新鲜，种类很多，各种做都有，并且价格也不贵,5.海洋世界--近距离接触海洋生物建议游玩：大半天到一天位于小梅沙旁边，海洋世界与小梅沙的距离步行十分钟之内，非常适合有小孩子的家庭海洋世界主要就是看各种海底生物，还有动物表演。成人票:150元 儿童、老人半价 70周岁以上老人免票。可以在网上买票，会便宜一些,6.东部华侨城【推荐】--新建的唯美风景区建议游玩：1天（距离市区远，公园很大，一天时肯定要的）位于盐田区，离大小梅沙不远。就是说，从市区出发算起，东部华侨城比大小梅沙还要远。自驾是最方便的，停车场挺大的。,深圳市内交通：游客可在市区搭乘J1、53、103、239、308、380或机场6号线前往东部华侨城站,东部华侨城集两个主题公园、三座旅游小镇、四家度假酒店、两座36洞山地球场、大华兴寺和天麓地产等项目于一体。生态旅·游、娱乐休闲、郊野度假、户外运动等多个主题于一体的综合性都市型山地主题休闲度假区。时间充裕可以在里面住一晚上。独有深圳的市民来说，是全家人一起来个周末两天小度假的好地方,百度给出的票价： 茶溪谷门票160元；大侠谷门票180元，两谷一日游260元，两谷两日游300元。另有温泉门票及联票。同程网预订8.8折.没有学生票，只有中、高考准考证可以打折观看《天禅》演出需要另外购买门票。普通席位价格平日为￥50元起，节假日为￥80元起。购买200元的联票可前往华兴寺游览。购买150元的茶溪谷门票需在茶溪谷售票处补票50元才可以前往华兴寺游览和乘丛林缆车或者云海索道前往大侠谷。老人、儿童、伤残人士是有优惠的（记得带上证件）,如果只去一天，可以选择性买门票。整个公园很大，尝试过上午去，花一整天时间吧茶溪谷，大峡谷，华兴寺给走完，着实很累。有老人小孩的话可以选择悠闲一点,7.中英街--看看深圳与香港交汇的“两制”街道[极力不推荐]建议游玩：1-2个小时位于盐田区沙头角镇。已经落寞了，主要是卖一些港货，化妆品香烟箱包零食奶粉尿片之类的。照片中一边站大陆警察一边站香港警察的景象现在是不存在的大概一两个钟之内就可走完。我看过的每一个深圳攻略上都会有中英街，所以就写在这里，如果你打算去香港，中英街绝对不需要去了。我个人并不推荐这个景点将沙头角一分为二，东侧为华界沙头角，西侧为英（港）界沙头角，故名“中英街”。至今仍为“一国两制”分界线的标志。中英街是条免税商业街，就是买点儿吃的和日用品之类的，店铺就几家，我觉得没什么好买的。那里还有一些水客，运气好人家会让你帮忙带个尿布奶粉之类的。特别提醒 ：带身份证。进入中英街，不论内地来深旅客还是深圳居民（沙头角居民除外），都要办理公安部门签发的“特许通行证”（到达中英街门口不远处的边防办证中心办理，深户10元一张，非深户50元一张。旁边港币兑换点，但中英街内港币人民币通用，也可刷卡）中英街外面有一些散客接待的旅行社，其实不需要的，中英街很小就一条街走一圈===========================↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓============================【罗湖区】东门-万象城-京基一百-爱国路花市,8.东门（老街）【推荐】--深圳历史的批发步行街建议时间：半天到一天我觉得来深圳一定要去的地方。顺便告诉你我逛了六七年东门的经验和感受公交车直接搭到【东门】地铁到【老街】或【湖贝】（建议在老街下，老街地铁口在东门步行街内）如果离东门有点远的话我建议搭地铁，比较快。,东门步行街，批发衣服、配饰、饰品的地方的地方，好多淘宝货可以在这买到，所以质量也不大敢恭维。东西倒是很便宜，所以需要犀利的眼光淘货，不然买回家的就是烂货。很大，可以逛你一整天逛到你腻味了也没逛完。大同小异，没逛完不损失。不总迷路就行宝华楼，白马，西华宫，南塘……其实你不需要知道你进得是哪栋批发楼，反正逛了出来就行。里面布局很乱，盗版糜烂，节假日人很挤，先做好准备吧。里面几乎是没有试衣间。你不打算买就不要问价钱或试用，很多卖家有着他才是上帝的架子。关于价钱，你可以往死里看，有些对半砍都行。总之，就是乱开价。当你砍价成功后别觉得自己赚了，或许只是你没亏而已。就是按着你觉得物品价值来出价，不行就货比三家，一个手机壳一双鞋或一件衣服，往前走几家就会看见相同的了。那些便宜的东西你就别指望穿几年穿得有多舒服，就是穿个款，过季就罢了（我是这样的）。还有就是这些东西是不可能退货的，付款前要检查好。一条条步行街上也有美特斯邦威、以纯、特步、班尼路等这样品牌，说到这你大概能了解东门是个什么档次的吧。但也是能从中淘到好货的。有太阳百货和茂业百货两大百货公司，但我觉得既然来东门就是来淘货的，没必要去百货公司了。如果打算到百货公司购物，文章后头给你介绍好的,东门美食：东门町美食城（推荐！），离地铁站不远，有三层，建议先上第二层，小吃真心多。要吃广东小吃就在这里吃吧，钵仔糕、猪肠粉、沙茶河粉、云吞面、牛杂、广式腊肠煲仔饭、潮汕牛肉丸、鱼蛋、港式茶点、烧鸭饭……在这里说不完了，我每次逛饿了都会去吃，还挺正宗的。每份价格大概是5元，10元，15元，20元。还有很多台湾小吃，福建、重庆、北京等地的也有。看什么没吃过就吃什么吧！街边也有好多小吃，章鱼小丸子、烤鱿鱼、酸辣粉、炸鸡翅、肉夹馍……自个儿看这吃吧也有麦当劳（大陆第一家麦当劳），肯德基，必胜客…还有便所、女仆等主题餐,需要注意的就是你的财物，有小偷千万别大意！！路上会有人给你发试用品小礼品什么的，别拿，不然你就会被带去强制消费了。路上会有一些拿着广告牌介绍你做指甲接头发，你不理他们往前走就好，他可能会跟着你走个几米的距离。各具特色职业乞讨的人挺多的，母亲带着小孩的，小孩耍杂技的，拿脚写字的，拿着乞讨碗拼命碰你的，拽你裤脚的……如果怜悯心泛滥就一路砸硬币过去吧，我是看多了就习惯避而远之了。总之你悠着点这将是次有趣的平民购物之旅。我很享受每次疯狂砍价的过程当你找不到地铁站时，贴着太阳百货(简称太广)走，往前看准能看到老街别一大早去，商家11点才基本开业,讲了些东门不好的地方只是希望大家别吃亏了。,9.万象城【推荐】--当一回深圳人过一个深圳的周末建议游玩：半天在综合性的购物中心里喝个下午茶，看场电影，吃个晚餐，这就是深圳人的周末是深圳最大、华南最好、中国最具示范效应的大型室内购物中心顺着老街地铁搭一站到【大剧院】，地铁站直接通往万象城和KKMALL两座集餐饮娱乐休闲于一体的大型高端购物中心。我建议去万象城，更大牌子更多。例如LV,GUCCI,Dior,Parda,……奢侈品牌俱全，准备好信用卡就行了，慰劳一下自己吧。深圳就是很任性，没有万达广场，万象城就相当于其它城市的万达RéEL时尚生活百货，相对起奢侈品东西是较便宜的，也有H&amp;M,优衣库。如果你想逛这一类的，就去KKMALL，那里还有MANGO,ZARA，VEROMODA……相信你总会买到自己想要的继续说万象城。三楼有嘉禾影城，影城不错，累了就去看场电影（团购影票会便宜）。还有真冰溜冰场，溜冰也是不错的选择最底下层的Olé超级市场，基本是进口食品。喜欢进口食品的人别错过了，很棒的超市万象城吃的也很多，喜欢中式还是西式还是日式，每层的购物指南牌有说明。,10.KKMALL--深圳第二高楼如果你到了KKMALL，不防去里面的电影院看一场IMAX的电影京基一百，深圳地标建筑，100层楼高441.8米，深圳第二高楼。（深圳第一高楼平安国际金融中心，在建设中，位于CBD）关于KK100我就摘一段百度的介绍吧国际化体验式购物中心大楼底部的国际商务特色广场建筑面积逾8万平方米，商场设计与国际潮流同步，体现现代文化气息，其包括汇聚国际一线品牌的购物中心、集合世界风情的休闲购物区以及独具风味的特色餐饮和国际风情酒吧街，致力于成为一个全新的体验式购物场所。跨国名企在华办公总部第6-72层为可容纳3万多人同时办公的无柱空间，届时，京基100将通过不断引入国际500强企业及跨国金融机构在华总部，构建世界级的企业总部所在地;世界最高豪华酒店第75层-100层将携手世界顶级酒店管理公司--喜达屋集团，共同打造超五星级豪华酒店——瑞吉酒店，该酒店也将成为世界最高酒店之一。,11.地王大厦［推荐］--俯瞰深圳夜景的首选建议游玩时间：一个小时正式名称为信兴广场，但是大家还是习惯称为地王大厦。建成时是亚洲第一高楼。是当时亚洲第一个高层主题性观光游览项目。旅游攻略里一定会推荐的地方，这里指的是地王大厦69层的风景观光。在此可以俯览深圳市容，远眺香港市容。有免费工作人员进行讲解。,地铁【大剧院】D出口门票：成人票价80元，半票：40元/人（身高1.2—1.5米的儿童；65—69周岁的老人（凭身份证购票入园）；持有二、三级伤残证明的残疾人）。免票：身高1.2米以下的儿童；70岁以上的老年人（凭身份证入园）；持有一级伤残证明的残疾人。门票在地王大厦1楼大堂门口购买，同时还可以租望远镜，如果不租上到69层也有投币式望远镜开放时间：8：30—22：30,12.爱国路花市【推荐】（仅春节前）建议游玩时间：小半天这是我觉得在过年前期间到深圳的朋友一定要去的地方每年除夕夜前4天左右到除夕，会举办大大小小花市。这里推荐罗湖爱国路的花市，是深圳最大最热闹的花市。政府特地封了爱国路用来做春节前的花市。逛花市是广东人过年的习俗，除了赏花买花之外，也有涂个热闹行个大运之说。花市初赏花卖花，还会有些年货或者小视频玩意儿之类的从早到晚都有，人很多，需要注意随身财务及小孩走丢开放时间：大概早上九十点到晚上十一点多地铁［翠竹］b出口，公交［爱国大厦］,===========================↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓============================【福田区】华强北-市民中心-深圳博物馆-中心书城-音乐厅-莲花山-会展中心-荔枝公园-红树林-深圳湾公园,13.华强北--中国数一数二的电子世界市中心繁华的商业区地铁【华强北】【华强路】【华新】都行中国最大的电子市场之一。想买电子产品，来这就对了。当香港有iphone时，深圳的华强北差不多就有了，或者说，当iphone6还没上市时，华强北的山寨机就出来了。华强北就是这样一个强大的概念。 水货，行货，港货，走私货，各大品牌各大型号的电子产品一应俱全。但也不要以为的贪便宜谨防买到翻新电器。如果你在那些杂乱市场里买了手机之类的不放心，可以到旁边的专卖店验货。这里修手机是非常方便的，一般的问题当场就给你修好了赛格，华强广场，华强电子， 国美，顺电……多家大型电器公司。还有曼哈，紫禁城，女人世界，儿童世界，钟表市场，茂业百货……服饰配饰购物商城,14.市民中心---深圳市政府的形象代言，深圳最具有标志性的建筑。地铁【市民中心】市民中心拥有目前国内最大的停车场。据市民中心有关部门介绍，市民广场地下停车场由两部分组成，共有停车位2608个。深圳市民中心屋顶面积6.3万平方米，总重量约9000吨，总长度486米、最大宽度154米，世界建筑史上尚无类似工程的实例，是深圳名副其实的“第一屋顶”。深圳市民中心礼堂装备了包厢、同声传译、环绕立体声等最先进的设施，市民中心会堂将以1900个座位的供市民举办会议、观看电影。,周边有大中华深圳喜来登酒店，深圳福田香格里拉大酒店，深圳马哥孛罗好日子酒店，深圳景轩酒店，深圳星河丽思卡尔顿酒店等五星级酒店。,15.深圳博物馆（新馆）位于市民中心A区公交：市民中心东站 地铁：市民中心开放时间：10:00-18:00（17:30停止入场，每周一闭馆）免费参观是个参观深圳发展及历史的地方。环境也很棒，没事儿了可以去瞧瞧,16.深圳中心书城，深圳音乐厅，深圳图书馆建议游玩：半天地铁【少年宫】深圳中心书城、深圳音乐厅、深圳图书馆，三者挨在一起。中心书城连接市民中心。旁边还有少年宫（给小孩子参观科技及学习之类的地方）建议去中心出城里走走，环境设施非常好。周末或者有空，人们喜欢在里面的咖啡店里看书、上网，这是深圳年轻人的生活之一。深圳音乐厅，顶级的设施，经常有音乐盛宴。甚至有许多国际级的表演是不容你错过的。这一带晚上的夜景很美，北京青年许多的夜景就是在这里取的。下午开始，就会有自由乐队，街头肖像画家等，晚上就是成群的广场舞者们，街头艺术气息还是挺不错的。,关山月美术馆位于中心书城附近，过了马路（红荔路）就是，挨着莲花山。遇上好的展时可以去看看。,17.莲花山公园建议游玩：半天其实我也不知道应不应该推荐公园作为旅游点，如果你想体验深圳的绿化公园，推荐你去莲花山。位于深圳市市中心。还记得《北京青年》那句“深圳的夜景真美”么？如果你不打算在地王大厦看夜景，正好住在莲花山附近，晚上可以完上登山俯瞰一下深圳的夜景，山顶不是很高，十多分钟就可以登顶了。（从莲花山正门出来，可以直接到中心书城、音乐厅，市民中心走走）说道深圳夜景非常漂亮，十多年前五彩斑斓的霓虹灯笼罩着整个城市，虽然现在因为提倡节能已经不能看到那么繁华的街景了。如果很想看看深圳的夜景，除了莲花山外，条件允许的话开车走走深南大道（深圳的坐标大道）,公交站：莲花山公园（莲花山公园站才是莲花山的正门，莲花山西，北大医院等都为莲花山的侧门）地铁：地铁龙岗线（3号线）“少年宫”站F1出口（直走400米到正门或直走10米右转上台阶到风筝广场）深圳一大标志性地方。公园免费。这是市民晨练，晚间散步喜欢去的地方。周末及中秋等节假日会非常热闹若是11月来，可以参观簕杜鹃花展。（深圳市花：簕杜鹃）从山底到山顶，正常步行时间为半个小时左右。山顶广场风景不错，有一座硕大的邓小平雕像。可以在这小小的眺望一下深圳。,18.会展中心、中心城、COCOPARK、皇庭广场【推荐】---CBD里的购物天堂地铁【会展中心】公交：会展中心站会展中心每隔几天就会有展览，全年的展期安排可以在网上查询。如果想要看展，可以在会展中心外面的小商贩手上买票，便宜十元左右（我一般都是这么做的，不放心就在展馆里买，票价一般就二三十左右不等）每年7月份会有动漫展，喜欢动漫的朋友不要错过,会展中心地铁站也直接通往中心城和皇庭广场两个购物中心，中心城较大东西更多。,B出口通往中心城，c出口通往皇庭广场B出口处就是连城新天地可以通往COCOPARK（小型购物中心） 。连城新天地主要就是吃东西的地方，有许多平价的餐厅如果想来个下午茶，COCOPARK是不二之选，STARBURKS、ILLY、COSTA、GAGA鲜语、满记、酷圣石、蜜方、斯利美、莲享派、星美乐、哈根达斯、咖啡、甜品、果茶、冰淇淋、榴莲、芝士、芒果总有一家你会喜欢的。COCOPARK的酒吧街也非常有名 ，想体验深圳夜生活又喜欢泡吧的朋友推荐这里,这一带就是深圳的CBD了，那一栋栋的摩天大楼就可以说明深圳经济是多么的繁荣了。,19.荔枝公园建议游玩：半天门票价格：免费公交：荔枝公园有句话叫中国荔枝在华南，华南荔枝在深圳，深圳荔枝在南山深圳的荔枝非常有名，每年6月20-7月20是深圳的市节——荔枝节采摘：平日价格是20元/人每年6、7月时逢荔枝成熟和南山荔枝节期间，可以入园品荔枝，门票价格是不同的：散客价成人40元/人，儿童20元/人团体价20人以上，30元/人门票价格包含了园内参观和入园品尝荔枝的费用,20.深圳湾公园、红树林【推荐】---十几公里的海滨休闲带建议游玩：半天公交：红树林站免费深圳湾公园位于深圳市西南部沿海，东起福田红树林鸟类自然保护区，西至深港跨海大桥西侧，北靠滨海大道，南临深圳湾，隔海遥望香港米埔自然保护区。深圳湾公园由已开放的红树林海滨生态公园和深圳湾滨海休闲带两部分组成。位于深圳湾北东岸深圳河口的红树林鸟类自然保护区，面积368公顷，是我国唯一位于市区，面积最小的自然保护区上10万只侯鸟南迁于此歇脚或过冬。在一定得时节里，摄影师或爱好者们带着他们的装备来这里收取他们的作品一边是海（没有沙滩，严禁下海），一遍是滨海大道，中间夹着十几公里长的绿化长廊，连接着福田和南山两大区。,选择空闲的半天，到这里看看深圳的绿化是多美。闻闻海的味道，带上地毯，在草地睡个午觉。这里有自行车租借，大概单人车25元／小时，双人车35元／小时。沿海的绿化带一条是供行走，一条供自行车骑行。来自里骑骑车，绝对是个不错的选择深圳湾滨海大道也是自行车骑行者的圣地，身边有很多喜欢骑行的朋友都喜欢到哪里，等个日出日落。隔海相望到的就是香港了。,注意：这里严禁乱售卖食品，所以只有小卖部里有泡面热狗之类，如果打算呆时间长的话可以自己带点点吃的。这里保洁很好，看不到乱扔的垃圾。,福田区可游玩的地方还有中信广场，笔架山，园博园，梅林水库，深圳中心公园，花卉世界，儿童乐园等，但个人建议，没什么特别去的必要。,===========================↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓============================【南山区】欢乐海岸-深圳世界之窗-欢乐谷-深圳锦绣中华民俗村-华侨城创意文化园-海岸城-海上世界-春茧,21.欢乐海岸建议游玩：半天12年华侨城集团将主题商业与海滨休闲、休闲娱乐和文化创意融为一体，室内外结合的休闲场所。（世界之窗，锦绣中华，欢乐谷等这一带全是华侨城集团的）夏天去要做好防晒，商店、饭店分布在室外深圳适合休闲的地方就是特别多。欢乐海岸因为才建没几年，设计感和建筑感都很棒现在有流行的《极力道》表演（我还没去看过，只看了简介感觉很不错）2015年3月19日－20日深圳第一届时装周在此举行这里餐厅也并不是非常多。深圳代表性的地方还是很多，如果不是特别闲得话，欢乐海岸就不做推荐了,22.世界之窗 【不推荐】---深圳重量级旅游景点建议游玩：一天交通：公交站：世界之窗地铁【世界之窗】世界微缩景观公园，园内设有球幕影院，冰雕世界，激流勇进等项目。来深圳的游客的重点景区。旅游团里必去之地。每年不同时间段会有情人节、复活节、啤酒节、音乐节、风车节……。早几年湖南卫视的跨年晚会就是在这里举办的。例如五一、十一等节假日，游客会很多世界之窗位于深南大道旁。深南大道有深圳第一道之称，是深圳著名的观景大道，总长度超过北京长安街。晚上的夜景也是非常漂亮的12月分会有梦幻冰雪节7月-8月世界之窗会举行啤酒节每年深圳的跨年晚会就在这举行。两千零几年时芒果台的几次芒果台的跨年晚会就是在这里,百度上的温馨提示1、如果想要观看晚上的歌舞晚会，建议提早在中华门附近换票处凭门票免费预定座位。晚会时间：19：30－20：45，17：00后接受订座，夜场门票只要50元/人，如果只想看晚上的表演，买夜场票还真很划算的。2、逢星期六、日及假期（20：45－20：50）欧洲区的凯旋门会有烟花表演。3、美洲区值得游玩的地方较多，可以多点时间游览。,开放时间： 9：00--22：30(注：如遇大型活动，时间以当日公布为准)门票价格：全价￥160元半价￥80元 （平日和节假日相同）全价成人和身高1.5米以上的儿童半价身高1.2―1.5米的儿童;65―69周岁的老人;现役军人、三等伤残军人。免票身高1.2米以下的儿童;70岁以上的老年人;二等、一等、特等伤残军人。夜场门票￥50元/人，晚7:30入园。（享受半价或免票优惠的游客凭本人有效证件入园,假日广场：深圳著名的购物中心。在世界之窗旁边，玩累了可以去里面逛逛吃个晚餐,23.欢乐谷【推荐】建议游玩：一天公交车：欢乐谷站、世界之窗总站、世界之窗①、世界之窗②地铁【世界之窗】,大型主题公园，年青人钟爱的地方，内有众多“xx第一”称号的游乐设施，我认为是年青人不容错过的7月-8月间会举行玛雅狂欢,门票价格全票：200元/人半价：100元/人 ： 身高1.2米-1.5米的儿童（含1.5米）/65-69周岁的长者（凭有效证件）/中高考生（凭准考证）夜场票：60元/人，7、8月暑期80元/人（18:30后入园） 夜场机械停运，主要是看表演和玛雅水公园免票：身高低于1.2米的儿童（含1.2米）/ 70周岁的长者（凭有效证件）,开放时间周一至周五：09:30~21:00  周六至周日：09:00~22:00,个人建议：,游玩一整天，周一至周五人较少。（我试过假期去，一个项目排两三个小时）夏天园内玛雅水公园开放，记得备好泳衣，玛雅水公园不另行收费可以适当带些食物，园内吃的不是特别的好并且偏贵入院后拿好游玩指南，提前看好各个项目的开放时间及表演的场次，了解各大主题景区可选择性游玩园内有小火车、电瓶车、老爷车等代步工具，老人们也可以放心了欢乐干线一流无人驾驶高空观光列车，全程3.88公里，列车匀速运行在华侨城旅游度假区的上空，游客乘车游览一周约需25分钟。前所未有的视觉感受——游客沿途不仅可以从高空俯瞰深圳欢乐谷、世界之窗、锦绣中华·民俗村、威尼斯酒店、华侨城大酒店、海景酒店、华夏艺术中心、生态广场等人文景观，还可以到达深圳湾畔，远眺深圳的滨海大道、国家重点保护的自然景观——红树林就是你到欢乐谷、世界之窗、锦绣中华这一带时看到头顶的高价铁路行驶过的那趟列车。,在世界之窗、欢乐谷、锦绣中华民俗村的门口都可以乘坐，票价：50元(淘宝或者团购会便宜点 ),24.锦绣中华.民俗村【推荐】--中国第一家主题公园,建议游玩：一天中国实景微缩景区。锦绣中华、民俗村两大园区我觉得可以和世界之窗二者中选一个去,票价：全票150元/人半票75元/人 身高1.2-1.5米的小童65-69周岁老人(凭身份证原件)免票：身高不足1.2米的儿童，70周岁以上的长者(凭身份证原件)一票通用两大园区！园内游览车价钱：20元/人,开园时间：平日10：00，星期六、日9：30，大小黄金周9：00闭园时间：锦绣中华园区18：00，民俗文化村园区21：00七八月晚上有泼水节，只想参加泼水节的买夜场票就行了。夜场时间大约是19:00，可以具体再确定。泼水节内设储物柜、更衣室。可以便装参加，但需带更换的衣物。泼水节完毕后地铁和部分公交已经结束，所以打的吧,交通：公交车【锦绣中华】站地铁 百度说是【华侨城】D出口，依我个人经验是【侨城东】c1出口,建议：入院时拿好游玩指南，看好各大表演时间其中 表演收费：东方霓裳：普通席：50元/人贵宾席：80元/人（不区分节假日和平日）龙凤舞中华：普通席：免费贵宾席：50元/人（平日）普通席：30元/人贵宾席：50元/人（重大节假日及黄金周）金戈王朝：免费（平日）20元/人 （重大节假日及黄金周,25.华侨城创意文化园---小清新小文艺的摄影天堂相对起北京上海的创意文化园来说华侨城文化创意园并不是特别的发达，艺术工作室或者展览或者活动并不是特别多，但也有一些特别的工作室和非常有情调的咖啡厅。,26.海岸城建议游玩：半天,交通：地铁【后海】这是除了万象城外，我最喜欢的购物中心。虽然牌子种类及整体档次不及万象，但吃的餐厅比较多，但吃的餐厅比较多差不多应有尽有吧，这里就不一一介绍了。,27.海上世界建议游玩：半天,地铁：【海上世界】位于蛇口，离市中心有一点点远，但是地铁直达海上世界广场，有众多酒吧，咖啡厅，甜品店及各种中外餐厅，环境建设很好建议下午或接近傍晚的时候去，喝个下午茶，然后吃个晚餐，找个有情调的酒吧坐下来，看看美丽的夜景，拍点休闲的生活照片。晚上7点时还有免费的音乐喷泉,28 .深圳湾体育中心——春茧、深圳大运中心春茧是2011年为了迎接第26届世界大学生夏季运动会所新建主要分会场。&lt;南山区&gt;后海中心区东北角、深圳湾15公里滨海休闲带中段，毗邻香港，是如今深圳的地标性建筑之一。就在红树林（即深圳海滨大道那一块）附近,深圳大运中心位于深圳市&lt;龙岗区&gt;龙翔大道。26届大运会的主场馆。分为体育场、体育馆、游泳馆“一场两馆。都是对外向市民开放，但是像网球场、羽毛球馆、游泳馆等大部分场馆都是要收费的，价格并不是很亲民。（春节的几天时间里免费开放，凭身份证享受一小时）我认为不妨查好日期，来这里享受享受体育赛事，音乐节，演唱会之类的,说起大运，就会想到现在街上看到的u站（志愿者服务站），就是那个时候创建的。如果你在街上遇到问题了，可以去像他们寻求帮助深圳的义工真的是非常的强大让我这个深圳市民感到自豪。你会在各种公共场合看到穿红马夹的他们，例如场馆、展厅、街道、社区里……===========================↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓============================【龙岗区】大芬油画村29.大芬油画村【推荐】建议：半天一条条的小巷子满是各种油画商店及画家的工作室。喜欢油画的朋友不妨去转转，油画的艺术气息很浓厚的地方。你会看到在许多画家在那里画画。十几二十元到上千上万元的画独有。公交和地铁皆到，很好找。稍微问下周边的人都可以找到地铁【大芬】，公交【大芬村】===========================↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓============================,2015年08月05日 添加：,30.仙湖植物园&amp;弘法寺［推荐］,深圳佛教香火最旺的寺庙。逢年过节来这里烧香拜佛的人非常之多。弘法寺的建立，得益于改革开放的大好时代。一九八五年七月一日，弘法寺破土动工。弘法寺不同于国内任何寺院(因文革损毁而维修或重建)、完完全全是一座新建寺院，同时，也是一九四九年建国后后，国内兴建的首座寺院。当时，在深圳市有关部门的礼请下，著名高僧本焕大和尚亲率众弟子，为奠基仪式洒净说法。在完成大雄宝殿、藏经楼、天王殿工程后，因故停建。在赵朴初会长的关心和推动下，弘法寺顺利完工。从此，梵音绕梁，晨钟暮鼓响彻新刹。31.梧桐山［推荐］,梧桐山是国内少有的邻近市区、以滨海、山地和自然植被为景观主体的城市。郊野型自然风景区，景观以其“稀”、“秀”、“幽”、“旷”为显著特征，其中“梧桐烟云”被深圳市政府评为深圳新八景之一。风景区所属的梧桐山主峰海拔943.7米，为深圳第一高峰， 雄伟的山势与变幻莫测的云雾刚柔相济、与广瀚的大鹏湾山海辉映；山里溪涧幽邃、植物茂盛，是珠江三角洲地区珍稀动植物的庇护地和资源库之一。据调查显示：梧桐山分布的天然植被有维管束植物233科764属1376种，其中有刺桫椤、穗花杉、白桂木、土沉香、粘木等珍稀、濒危物种；野生动物资源非常丰富，有24目64科196种。有国家重点保护的野生动物蟒蛇、鸢、赤腹鹰、褐翅鸦鹃、穿山甲、小灵猫等。东湖公园景区集观赏、游览、文化娱乐、游乐服务于一体，是建市后的第一个市级综合性公园，见证了特区园林事业发展历程；仙湖植物园景区是中国观赏植物科学研究的重要基地，集植物收集、研究、科学知识普及和旅游观光休闲为一体，是国内外著名的风景园林植物园， 也属于游乐区。32.荷兰花卉小镇［推荐］,荷兰花卉小镇的前身是南山花卉世界，经过8个月的改造，于2011年8月5日开园。荷兰花卉小镇主打“花文化”，是一个集休闲、科普、展览、商业为一体的特色公园。在这里，可以欣赏到有代表性的荷兰古建筑物，还有专门的花卉展厅，还有咖啡厅、儿童乐园等。这里的花卉很多，批发，零售也比花店便宜。还有宠物店等等。,通过铁艺大门，一派欧式荷兰风情呈现在眼前：一座硕大的木鞋雕塑立于小镇入口处，郁金花散发出来的香味弥漫在空气中，荷兰风车迎着微风缓缓地转动着，音乐喷泉广场飘荡着舒缓的音乐，五彩斑斓的来自全球各地的花卉在欧式建筑的商场内展卖……人来人往，整个小镇呈现出一片祥和、休闲、舒适的生活场景。这不是对欧洲荷兰风情的凭空想象，而是呈现在深圳市民面前具体的实体场景。33.深圳的其他景区南山（位于南山区的一座山）光明农场（乳鸽很出名）笔架山园博园动物园青青世界海上田园动物园 （这几个主要是小学生秋游的地方）中心公园吉钓沙等34.港澳建议,顺便唠叨一下香港吧。一天旺角、铜锣湾、尖沙咀购购物，一天玩迪士尼乐园或海洋公园，或者走走维多利亚港、太平山顶之类的。港澳通行证需要在户口所在地办理。深圳分别有罗湖口岸、皇岗口岸、福田口岸、深圳湾口岸、文锦渡口岸通关到香港。可选择就近的口岸通关。建议避开节假日，节假日去香港的人很多。,深圳去澳门也是非常方便，有两个码头可以坐船通往澳门。澳门也很小，实在不想自己走在网上报个团，一百来块钱可以玩澳门一天。个人真心建议，来了深圳，就去趟香港和澳门。,PLUS：我整理的这么辛苦，收藏的时候顺便给个赞呗。谢谢啦。来我大武汉吧！我们一起去体验盛夏的武珞路，一起去感受寒冬的江滩。在平安夜去最热闹的光谷广场，在万圣节去最刺激的欢乐谷。一起坐接近光速的538，一起挤临近爆满的2号线。春节前后一起去最喧闹的武昌火车站，上下班时间一起堵最繁华的大东门。口腔溃疡的时候去户部巷尝尝最热辣的BT烤翅，吃饱喝足的时候再来一碗热气腾腾的热干面。我们一起去关山口男子职业技术学院看妹子，一起去广埠屯女子专科学校搭帅哥，去狮子山农业园体验宿舍和教室食堂的三点一线，去珞狮路武汉技校感受世上最遥远的爱情。我们还可以夏天清晨去南湖大道捞鱼虾，半夜去光谷大道打流氓。对了，忘了告诉你怎么来了，请坐火车到武昌站、汉口站、汉阳站，武汉站四个任意一个站下车！,先上一张图做封面。,写在前面：,经过了这么久，首先非常感谢大家对于我这个回答的肯定。评论中既有萌萌的期望，也有真诚的思乡；更有有深情的回忆，还有对未来的构想。几乎全部是对于武汉或是深沉，或是期许的感情。“莫愁前路无知己,天下谁人不识君”，正是有了这种期待，未来才变得美好；“悲歌可以当泣,远望可以当归”。也正是有了这份经历，回忆才显得丰满。或许你是漂泊在异国他乡的武汉伢，对武汉的回忆可能是乱、热、脏。但每当提起武汉时，心里也会很自然地记起“举头望明月，低头思故乡”；或许你跟我一样，从外地来到武汉，想用青春和汗水拼一个未来。面对武汉，也会有“十载名兼利，人皆与命争。青春留不住，白发自然生”的回想。就像公交和地铁上说的那样：“武汉，是我们共同的家园”，她既是九省通衢的华中交通枢纽，也是堵车直到夜郎西的堵城；既是”晴川历历汉阳树，芳草萋萋鹦鹉洲“的历史文化名城，也是工地遍布灰尘漫漫的”光灰“之都。她是曾经的东方芝加哥，也是如今的世界最大乡镇。她没有北京的华贵，也没有上海的精巧；没有深圳的迅捷，也没有成都的悠闲。她就是她，一座生活着一千万人的城市，湖北省说一不二的NO.1。我们说她，骂她；但是也爱她，念她。因为海内存知己，故而天涯若比邻。即使无为在歧路，但愿儿女共沾巾。,.....................................一位在武汉生活八年的襄阳小子有感而发.............................................,各位知客在看之前，先听一首歌放松放松，咱们先在欢快的气氛中开黑................................................,首先，盛夏的武珞路：,这是寒冬的江滩：,平安夜的光谷广场：,万圣节的欢乐谷：,光速的538：,这个视频来告诉你：爆满的2号线：春运的武昌站：武汉的堵车是一定要习惯的：变态烤翅，听传言说最高纪录是六只，我也没敢试：热干面，这东西你没吃过就算白来武汉了，很饱肚 ：,这张图丑了点，换下面的：,关山口男子职业技术学院，就是在湖北理工第一的华中科技大学了，其特点是学霸和直男非常之多，多到妹子们几乎都被吓跑了：,女子专科学院，除华中师范大学外不作第二猜想，特色是有文化的软妹子多，但听说女流氓也不少：根据各位朋友的指正，这张图其实的华南师大的，抱歉我实在找不到更形象的图了，大家凑合看吧，养眼就行。实在想近距离看请去华师东区开水房，看中哪家姑娘了抱起人家开水瓶就走吧。,华中农业大学，地处市区南郊，在狮子山孤独地盘踞着，校区面积号称最大，不过很大的比例是因为试验田比较多，这里蔬菜水果不错。武汉技校武汉理工大学，一所正正经经的211，理工科为其专长，但不知为何被黑成武汉最屌丝的学校，我想可能跟这校名翻译不无关系吧：,另外其校区被分割成几块，相隔半个武昌区，这也就是在理工大谈异地恋的由来。,最后，广为人知的看海，这里就借国立武汉大学的地气了，各位记得看海之前先去武大看看樱（people mountains）花（peopel sea）：,另外插一句：这地方千千万万不要去！！！：,因为昔人已乘黄鹤去了,武汉真正的好去处是这些地方：上几件镇馆之宝吧：,湖北省图书馆：,除省图书馆办借书卡要100块押金之外，以上两个地方学习读书和参观均不要钱！！！不要钱！！！不要钱！！！！,好东西都是免费的。武汉东湖：,作为全国最大的城内湖（好像不算汤逊湖的话），东湖水域面积达33平方公里，像海一样。其间树木丛生，百草丰茂，秋风萧瑟，洪波涌起。日月之行.......乱了乱了，应该是：湖岸曲折，港汊交错，碧波万顷，婉转流波；青山环绕，岛渚星罗，素有九十九湾之说。如果时间充裕，其中的磨山不妨一去。,待到夕阳西下，断肠人在天涯........的时候，武汉长江大桥或为一景。该桥1955年动工，下通铁路上跑汽车，号称“万里长江第一桥”，毛主席所说的“一桥飞架南北，天堑变通途”就是说它。那只“小荷才露尖尖角”的家伙是龟山电视塔，它脚下就是俞伯牙和钟子期高山流水般美好爱情.....偶不，基情.....偶不，友情的见证古琴台，不过现在好像变成了专门坑外地游客钱的地方了。顺带一提，此地空余的黄鹤楼在大桥靠近武昌这一头。如果去汉口，那么江汉路是一个必须要去的地方，好像据称是全国最长的步行街。这里的很多建筑都是旧中国半殖民地半封建社会时期留下来的，虽然现在里面住满了银行，但是那些哥特式、巴洛克式的建筑风格还是完整地保留了下来。逛街的同时看看这些百年风雨的见证者，也是别有一番滋味的。不过嘛。到了节假日（春节除外），这地方一般长这么个鬼德性：,所以说，呆在家里是最好的过节。,到了晚上，也可以去江滩边的酒吧一条街嗨皮一哈：,汉口江边酒吧不少，muse、97、品什么的排了一溜，里面音响气氛环境都还不错，另外武汉是个美女很多的城市。所以您要是来了自己慢慢玩，答主酒精过敏，这地方来得少就说不出太多了。,喧闹过后，站在汉口江滩上，吹着江风，对着明月，看着对面的灯火辉煌，蓦地生出一股“江畔何人初见月，江月何年初照人”的感觉。,提到江汉路，那也就一定要提一提汉街，这地方建成时间不长，是一条流行文化的商业步行街。《跑男》在这地方取过景，是约会的好地方。此外它旁边就是万达电影城，再往前就是省图书馆了。看完了书出来约个会逛个街看个电影，这就是生活。,万达电影乐园：,就在汉街边上，里面聚集了很多的电影特效区和游戏区，可是！！......我还没去过........抹抹眼泪，再说一个：,首义广场的辛亥革命博物馆，著名的红楼就在边上。关于这里我想不用再说些什么，大家都是读书人。当然了，作为一个篮球迷和杰伦粉，那这个地方必须要提：,在汉阳沌口区的武汉体育中心，在这里发生的一切那就太多啦，就提俩：2011年男篮亚锦赛和2015年5月份的杰伦演唱会。但凡比较大型的赛事和演唱会以及表演什么的基本就都在这举行。下次有篮球赛足球赛或者是杰伦演唱会什么的欢迎各位球迷杰迷来约。..........................................一不小心破了800了...............我仿佛看见了未来的我出任村支书迎娶王二丫还和老王住隔壁的美好未来了....................在经历了加班过头的疲惫之后，继续更新，谢各位朋友点赞，谢各位老乡围观，回襄阳牛肉面走起哈！..............................................................................................................8月21日更...................................................................,武汉广场,根据朋友提醒，图错了，这是光谷的图，应该是下面这张：“武汉国际广场购物中心位于汉口中央商务区具有黄金商圈美誉的，与毗邻的武汉广场、共同组成了武商集团的商业组群--“武商国际摩尔城”。它是武商集团在2007年倾力打造出的高端购物中心，是武商集团五年宏伟规划蓝图中具有历史意义的创举，它的出现标志着武汉零售业态进入了又一个崭新的纪元。”————以上来自百度。,具体武广是干嘛的呢？诺，它的第一层就是这些东西的店：有人说武广是武汉美女出没最多的地方，我也这么认为。武汉大学：“近代中国建立最早的之一，其办学源头溯源于清朝末期1893年湖广总督奏请清政府创办的，1924年更名为国立武昌大学，1926年合并组建国立武昌中山大学，于1928年正式定名“国立武汉大学”，1949年新中国成立更名武汉大学并沿用至今。,武汉大学是中国著名的风景游览地，26栋被国务院列入[2] 。学校坐拥珞珈山，环绕东湖水，中西合璧式的宫殿式建筑群古朴典雅，巍峨壮观，堪称“近现代中国大学校园建筑的佳作与典范”，被称为“世界上最美丽的大学校园”之一”,——————————————————————————以上同样来自百度，不过这次，百度说的是真的。武大因其历史悠久地位特殊，其规划设计全部按照园林艺术而来，其中樱顶的老图书馆是武大最具特色的建筑，站在上面可一览武大美景。对面哲学学院的墙上依稀留下的“为人民服务”的大字报（好像是这么写的）也给这一切添上了历史的气息。春花秋月，夏鸣冬雪，武大四季的风中都透着一种文化和艺术的气息。穿越其间，享受一下文化的气息，看着身边各种武大女神们的回眸一笑..................如果您时间太短，只能去一所大学短暂停留的话，那么就一定是这里了。当然了，如果您很不幸在樱花节其间要来武大一观飘零的樱花雨的话,听我的话，看樱花请去东湖，请去植物园，不嫌远还可以去厦门大学，那里易中天老师代表武汉人给您讲樱花。想看樱花，千！万！不！要！来！武！大！！！！！！！！！！,当然你要是来看丝袜的当我没说。,昙华林：其实这个地方颇有争议性，这里是被文青极为推崇的一个地方，地处城墙内的北麓与螃蟹岬（亦名城山）南麓之间，随两山并行呈东西走向。说明白点，这就是湖北美术学院隔壁的一条街。两侧全部都是具有情怀和恋旧情绪的文艺咖店或者咖啡馆。这里跟鼓浪屿不一样的地方一是没有海，二是冬天冷夏天热。所以很多反文青就觉得这里不怎么值得一去。其实，拉着一个萌妹，来这里给她拍两张好看的照片，然后进一家咖啡馆喝喝咖啡调调情，再去一两家店里淘换点小玩意儿。这种生活也很惬意不是？子非鱼，安之鱼之其乐无穷也？看杰伦打LOL去了，回头更。,户部巷：,各位萌妹子们小胖子们，这里就是武汉吃货第一街，这里是吃货的天堂。地处武昌司门口，东靠解放路，西临武昌江滩，南边就是黄鹤楼（这货虽然不好玩但是作为地标建筑还是很靠谱的），前身为中央布政使司衙门在武昌的办事处。始建于明清，发迹于民国，解放后开始有了第一家面窝摊，伴随着改革开放的春风，一家家的特色小吃店也在这短短的百十米小街上遍地开花。老通城的豆皮，四季美的汤包，蔡林记的热干面尽在其中。行人穿梭其间，摩肩接踵之际传来一声“老板你钱还么把我！”的标准汉腔，或许你可以寻找到一点武汉的味道。,这里稍微提一点关于热干面和武汉的过早文化，武汉人把吃早饭叫做“过早”，来源于武汉特色的码头文化。众所周知，武汉是在清末汉口作为通商口岸之后渐渐发展起来的，很多武汉人的先辈都是码头工人出身，所谓一日之计在于晨，每天在起早干力气活之前若是能有饱肚且容易下口的食物那是再好不过的了。热干面由于其耐饥能力强，喷香味重且丝毫不撒汤带水，尤其是其能一边赶路一边吃的特点深得老一辈码头工人的喜爱。后来几经改良逐渐成为今天的样子。虽然在口味和用料上比以前讲究了许多，但热干面的精髓————特色鲜明的味道、一拌就得的直接和经久回味的内容，已经深深地刻在了武汉的每一个角落，这也就成为了武汉人性格当中的一部分：热情、泼辣，但是依旧可靠。时至今日，你仿佛还能看见那端着热干面匆匆挤公交的身影顺带提一句，顺着户部巷没多远就是武汉音乐学院，校园规模不算大。偶有带艺术气质的美女穿梭其中。学艺术的妹子颜值、性格都很不错的，值得专程远观而不可亵玩焉。当然了，武音出产了不少艺术家和相关专业人才，他们的毕业晚会那才叫一个视听盛宴！就放一张武音校友的皂片吧：南湖大道：,这里可能注意的人比较少，这里其实是个跑步的好地方（我说的是华农到茶山刘那一段，别跟我提壕沟那片），因为这里车少到可以用来练习驾驶，而且可以看到这个：,这个：,还有这个：,额好吧这个有什么可看的？,这个门对面就是中南民大，其双子楼独具特色，听说上面还有座风格独特的咖啡厅，可惜我没去过。对于各位想看美女的同志来说，从茶山刘到光谷广场沿线的景色足够你尽收眼底。民大靠近南湖，湖边的风景可以作为各种摄影爱好者的题材。更好玩的一点是：每当武汉别的地方可以看海时，这里可以摸鱼。容我小小地吐个槽，我一直不太懂这个长得像莫比乌斯环的雕塑是什么含义，“纠结”？它和理工的鉴主、华科的“四年顶蛋”并列为我心中武汉高校三大看不懂的艺术品。（民大校友不要拍我，我只是看不懂而已）,衷心提醒一句，像现在这么个时候，也就是武汉每年的6月初到10月中旬左右，只要有下面这种神器的地方，就都是好地方。白天、晚上都一样。,有空再更。,网上借来的图，欢迎指正。如果你来到我的家乡佛山，我会避开游人如鲫的地标佛山祖庙，及其背后商业气息浓重的岭南天地，带你去老城区的大街小巷当中寻找四个字：吃、喝、玩、乐。,作为地胆，我将选取狭义上的佛山，即佛山市禅城区的一些老城区，来为这四个字各举一例。在此我先奉上一张代表佛山城市形象的照片——黄飞鸿纪念馆里的醒狮，给大家当一份见面礼。,倘若你来了，我便会带你去——吃：修记牛杂,修记位于同济小学附近的一个小区里，地理位置比较隐蔽，从同济路地铁站出来得兜兜转转一段路才能找到。店里主打牛杂，辅以面筋蔬菜粉面等等。,窝在小区里的店面不大，店里那种旧日的感觉却别有一番味道。不知道修记是不是老店主的名字呢，如今他已经不出来了，店里煮着牛杂的那些估计是他的儿子和孙子了。,闲暇时约上好友，拐进大街小巷找到这里，点上一斤多的牛杂和配菜，无论是狼吞虎咽，抑或是慢慢品味，都会感到很幸福，都会被那滋味迷惑得说一句：我下次还得再来。,坐标：佛山市禅城区同华东一路喝：辉记甜品,辉记甜品位于燎原路，这一带是八九十年代佛山的商业旺地。如今商业中心迁移，各种购物广场林立，昔日繁盛的商圈也日渐归于平静了。,由于离地铁站不近，外来游客去喝甜品也许会去岭南天地一带而忽略了这里，但老佛山一定不会忘怀陪伴了佛山人几十年的本土老店辉记甜品。店面重新装修后的外表让我对这家老店的审美有了些许失望，只能从店里的甜品找回往昔的味道了。杏仁糊，绿豆沙，红豆冻奶，莲子雪耳……这些消暑解渴的甜品承载了太多佛山人的回忆，过了这么多年，辉记也只涨到了五六块一碗，挺良心的了。天冷的时候，来碗猪脚姜暖暖胃，感真是再好不过了。,可能有情感因素加分，辉记的芒果西米露也许是我这辈子吃过当中最念念不忘的了。顺带说一个细节，辉记的所有伙计，上上下下，老老少少，全都是男人。,坐标：佛山市禅城区燎原路玩：梁园,这些年来，由于祖庙站的开通以及岭南新天地的发展，作为佛山灵魂的祖庙涌入了越来越多的游客，愈发热闹。而我，更偏好距离祖庙并不远的，相对宁静的梁园。,梁园本是佛山本地诗书名家梁蔼如家族的宅院，身为清代广东四大名园之一，梁园却显得相当低调，安静地居于老城一隅。相比起前文提及的熙熙攘攘的佛山祖庙、岭南新天地，以及印证佛山陶瓷之都历史的南风古灶，梁园更显其清幽淡雅，与世无争。,广东四大名园当中，佛山独占其二，另一则为顺德清晖园。而相比起翻新得厉害的清晖园，梁园的老建筑痕迹基本保留下来，别具一番韵味。徜徉其中，可以感受到这里的一砖一瓦，一亭一台，都沁透出一种属于古典岭南的风味。走出梁园时，看到先锋古道一带的拆迁废墟当中的这个涂鸦，莫名觉得很有意思。,坐标：佛山市禅城区松风路先锋古道乐：妈庙社区,说到乐，即怡然自得。行走于老城区的街巷当中，感受这里所发生过的民间故事，我便会感到很快乐。,要去体会老佛山的味道，东华里、筷子路都很值得一走，这里不赘述，希望看到这句话的人真的要去走走。而今天我将就近介绍一下毗邻燎原路的妈庙社区，在高楼大厦越来越多、房地产把土地蚕食得越来越厉害的今天，周遭地价疯狂上升的这片街区，却依旧保持着几十年不变的老佛山生活状态。,在一片让步于城市发展的大兴土木当中，妈庙社区当中依然保留了不少镬耳屋，纵使一些老屋里面经已无人居住。穿过小巷，看着这里住宅下面的老防盗门，旧楼梯，还有各家各户的信箱，倏忽有一种回到过去的感觉。,漫步于华安里一带，当中也有许多保存完好的镬耳屋，见证了不知道多少的时光和变迁。不远处是八九十年代的居民楼，再走过一点便是围绕祖庙而建的各种商铺和房地产，老一辈的镬耳屋们跟它们相处会习惯吗？,在妈庙街道办外面看到属于往昔那个年代的卫生标兵奖牌，看着年份，突然想到韩寒的一本书——《1988：我想和这个世界谈谈》。,走到了又一幢人去楼空的老屋前，上面挂着一块旧日的门牌，名曰乐安里。不知道这里的人，是不是都像街道的名字一样，都安居乐业了呢？,坐标：佛山市禅城区祖庙街道妈庙社区最后来一张老佛山风味给大家感受一下，位于今日兆祥公园内琼花会馆的老一辈唱戏班。而清朝时已被焚毁的、坐落于红强街的会馆旧址，则是粤剧发展的中心，时间早于、地位高于广州的八和会馆和吉庆公所，粤韵从此处唱响。,原载于我早前的一个回答：,欢迎关注我新开的专栏：谢邀。,巴黎。,以下这条路线，不是泛泛的“我们这里有许多可以看的哟”，而是我确实走过不止一次的，一天可以走完的路。,实际上，我至少带了五个不同的亲友，走过这条路线了，一天。,先在pyramid地铁站汇合，走歌剧院街。,一直走到卢浮宫。进去，我帮着讲解。看情况。,卢浮宫可以看一整天、一星期甚至一个月，也可以（假如不喜欢）看一个小时。出卢浮宫，穿过杜伊勒里花园。我一般会在这里请朋友喝杯咖啡或者茶。过塞纳河，去到奥赛博物馆。,有兴趣的可以进奥赛。没兴趣的，就沿着塞纳河一直走，走到亚历山大桥。,然后看看大小皇宫。,再就上香街了。,高兴的话呢，就沿香街走走，一直到这里。,不高兴的话呢，从香街上直接走爱丽舍宫，再转过旺多姆广场（可以看到菲茨杰拉德、海明威与肖邦的若干遗迹）。,想购物的话，左手走几步就到老佛爷了。,不想购物而且还走得动，可以去马德莱纳。剩下的，看体力了。,体力好的，我会请坐地铁去西岱岛那边，然后：圣母院。,以及莎士比亚书店。接着就是沿河往南走了，我平时跑步的路。,可以去到奥斯特里茨桥，以及国家图书馆。也可以走走类似的步道：,吃吃烧烤喝喝酒。,看看河。到黄昏时出发。有力气的还是沿河慢慢溜达过去，差一些的地铁吧。,可以看这个。虽然我不太爱看，但许多人是喜欢的（这张是我女朋友拍的嗯）这样，一天结束了，回去睡个好觉。,第二天的话，看兴趣。有兴趣的可以蒙马特或者凡尔赛走起。,不过大多数人走完这一天，都会精神身体双满足，然后选择赖床，然后去购物/吃马卡龙吧……,哦对了。走香街时，是可以顺便吃这个的。大致如此。北京。,第一天，颐和园看典雅雾霾。,第二天，天安门故宫看庄严雾霾。,第三天，清华北大看青春雾霾。,第四天，鸟巢水立方看高端大气雾霾。,第五天，长城上看绵延万里雾霾。,第六天，王府井小吃街吃北京特色雾霾。,第七天，肺癌，卒。,美好的一周。坐标：广州 。,多图预警，流量党请到WiFi下浏览，壕随意。,之前我有想过如果我喜欢的那个女生来我的城市我带她去哪里玩。,首先，我们都喜欢足球，我会带她去看天河体育场恒大的比赛，进球一起欢呼，一起喊加油，一起玩人浪，一起穿恒大主场红色的球衣。女生穿球衣绑起一个结，超好看。,然后，我会带她去二沙岛上的星海音乐厅看演出，我们都很喜欢古典音乐。,然后我会带她去长隆，一起去坐垂直过山车，一起去玩U型滑板，一起尖叫，当然，还有一起去坐双层旋木。,晚上我会带她去花城广场看夜景，看小蛮腰，逛图书馆，散散步，聊聊天，说说话，说说最近过的怎么样，以后的打算。,ps：梦想是在江对面买一套房子~广州图书馆,早上我会带她去和苑酒家喝早茶，感受下广东的美食，食在广州是什么滋味。,下午我会带她去1200bookshop，我们都喜欢看书，坐在楼梯两边，一看一下午。,饿了就出来书店门口，记得好像有一个唔系茶餐厅，还是什么？点些点心吃，头脑风暴之后必须填饱肚子。,还会带她去威斯汀的全景厅喝下午茶，嗯，IFC上的四季酒店的下午茶风景比这个好多了，第二天再带你去。,晚上会带她去北京路随便走走后去旁边的文明路吃东西，一条路全是吃的，可以吃一晚上~然后会带她来我的学校，华南理工大学。,会带她来体育馆和我打羽毛球，累趴在地上看着对方笑。,ps：经常早早第一个到开始练球。,一起踢实况足球,一起看球赛。,———我是分割线———,手机里照片就这些了，我如果再找到的话就再加了。其实还有很多很多好玩的地方要带她去，比如,四季酒店（广州最高的一座楼）喝下午茶，在小蛮腰对面，鸟瞰广州的风景。,沙面，沙面是一片法国建筑群，很文艺很漂亮。也经常有些展览在那边开，很多人去那里拍婚纱照。,还有好多好多好吃的饭店要带她去~,———更新吃的1.0———,这里说到吃的都是我去过的地方，觉得还不错的。,第一个,万豪酒店那里，人均250算是低的了，如果你想带她/他来一个浪漫又好吃的地方，这里不会让你失望。如果她来了我会带她来这里。也只能来一次了，一次就耗掉我半管血。,然后是去黄沙地铁站吃海鲜,黄沙地铁站有个码头，那里有很多水产，新鲜又实惠，吃个够。对了，你可以带上一瓶红酒，烂漫也要靠自己创造╮(╯▽╰)╭,去逛沙面的时候可以去这家吃晚饭,来这家一定要点红烧乳鸽！红烧乳鸽！红烧乳鸽！说三遍！招牌来的。,逛花城广场或者小蛮腰时可以打个十块钱的滴滴打车来到体育西横路，来这家,这家的菜都不错，最最喜欢他家的蒜蓉娃娃菜和话梅猪手。赞\(≧▽≦)/,去北京路逛街的时候记得吃北京路的牛杂！,还有北京路旁边有一条文明路，文明路，文明路，（之前说成东风路鸟）一条街全是吃的！超好吃！可以待一晚上全是在吃东西！吃一路！,北京路上有一家越南菜叫“大头虾”，超级火，每天都超级多人排队，我没去吃过，上次去想吃拿个号发现到打烊都没机会轮到我们，就放弃了。,以上没提到日料，我一个人很少去吃日料，若有人和我去吃我是不会拒绝的，在知乎上有很多关于广州吃的有回答日料的。我把我感兴趣的关于广州吃的收藏在收藏夹了，传送门:,客官请收下～,还有其他的我忘记名字了，我回忆一下再更╮(╯▽╰)╭,------更新吃的2.0------,石头咕，荔湾区芳村地铁站A出口，在别的地方也有。来这家一定要点香辣虾！超好吃！还有壳上沾着蛋黄的螃蟹，蛋黄很好吃！人均没那么贵，50就OK了。在荔湾区还有这家猪肚包鸡，巨好吃！她家的广告是：第一次不来是你的错，第二次不来是我们的错。我都去吃过五六次了，猪肚包鸡真心赞，在花地湾地铁站出来，问下人美食广场怎么走就好了。现在那里的好又多改名了，叫沃尔玛。,夏天一定要带她去吃DQ，逛街逛累了来杯暴风雪是再好不过了！,早茶推荐去和苑酒家,！和苑酒家,！和苑酒家,！重要的事情要说3遍！看，真的是五星好评的！出品和服务真的是没的说，虽然是收了服务费，不过真心值。我上面也贴过一张在和苑酒家的图。,如果你想换个口味去点都德也不错，经常排长龙···不过也还蛮实惠的,------更新 杂 1.0------,在建设六马路那边有好多吃的和酒吧（清吧），每次去那边都想进酒吧（清吧）看看（然而并没有），还有很多外国餐厅，这家越南菜还不错，他家的甜品好好吃···更新了1200书店和下午茶还有贴了一些文明路的甜品照片~,评论里面有致友推荐的还蛮不错的，贴上来给你们参考下~,来自 Duang 的，（@不到你）,来自的客官满意吗，收拾好行李准备出发了吗？,帮我赞上去让她看到？,------ 更新 ------她去了别的城市，嗯。如果你来南京，希望你有足够的时间，因为我要带你去好多地方……,1.南京博物院,筹建于1933年，直到1948年才建成并对外开放。自2013年重建后，成为仅次于中国国家博物馆的中国第二大博物馆。,与一般的历史博物馆不同，这里明亮幽静，展馆内共设历史馆、特展馆、数字馆、艺术馆、民国馆、非遗馆六馆。在这里你既可以看到《盗墓笔记》中金缕衣这样的古代文物，也可以欣赏书画艺术、民间手工艺。个人最喜欢的是民国街,以前住在明故宫附近，经常去博物院转悠、跑步。,南京明城墙 白天20元，晚上10元,还记得今年暴雨关于明城墙的新闻吗？,有一天傍晚，在城墙上溜达，有人在弹吉他唱歌，有人在散步。周围没有高层建筑，春天天特别蓝……你很难想象，在市中心也能得到这片宁静。所谓大隐隐于市估计也就这样吧~,之前经常走明城墙，尤其是晚上走在城墙上，有种心里特别踏实的感觉。发现了城墙上的名字，当时不太理解，后来问了别人才知道，这是修建城墙是，为了确保建造南京京师城墙的城砖烧造质量，朝廷要求各地府、州、县地方官员，军队卫、所的士卒，以及县以下里、甲的基层组织负责人（总甲、甲首、小甲），直至造砖人夫、烧砖窑匠均需在砖上留下姓名，以便验收时对不合格的城砖追究制砖人的责任，甚至杀头。这种严酷的“责任制”，却保证了南京明城墙建造过程中的高质量。,3.如果你来南京，肯定会想去钟山风景区。,这里有中山陵、梅花山、明孝陵……,钟山周围名胜古迹很多，山南有紫霞洞、一人泉；山前正中有中山陵；西有梅花山、明孝陵、廖仲恺和何香凝墓；东有灵谷景区、邓演达墓。,春天来过2次明孝陵、梅花山。下小雨，太美了,一圈走下来，你肯定非常累了,4.去玄武湖溜达一圈吧,玄武湖是中国最大的皇家园林的湖泊，中国仅存的江南皇家园林和江南最大的城内公园。,说不定还能遇到晨跑或者夜跑的人呢,黄磊来南京录节目的时候每次都来玄武湖5.夫子庙景区,这个你肯定熟悉啦,秦淮河一带，包括两岸的街巷、民居及附近的古迹、风景点等。这一带自古以来都是南京最繁华的地方之一，也是众多游客来到南京的必玩之处。历史上许多文人墨客都曾在此吟诗，刘禹锡《乌衣巷》中的诗句“旧时王谢堂前燕，飞人寻常百姓家”便是说的这里。,夫子庙不过晚上人超多的。可以走路十分钟去旁边的老门东逛逛。,老门东里的牛肉锅贴很好吃，这里还有一间德云社噢,6.我还会带你去灵谷寺看那漫天飞舞的萤火虫如果你未曾看到过星空，那么这条隐匿在紫金山深处的小道便会是你心向往之的地方。沿着小路探至深处，溪水潺潺，树影斑斑，越是向下走萤火虫就越多，拐至草木茂盛处，整个星空忽然铺展在面前。点点萤光闪烁，头上、身旁、眼前，尽是光点，仿若置身银河般，于万点星光里徜徉。,地铁下马坊出来，沿北边公园34路线走到分岔口按路牌向灵谷寺方向前进，沿途全是萤火虫，一小时即可走完乘地铁返回。沿途还有旧邮局遗址及超美的太阳塔水榭，是夏日散步的绝佳好去处噢！,7.还有适合春夏去的——石塘竹海石塘竹海，坐落于江宁横溪镇的前石塘村，有着南京"小九寨沟"之称。这里还保留着未曾涉世的美好，所有的一切都是最自然不过的。在绿竹遍野的环抱之下，远远的便见山脚下清水一潭。碧绿的湖水清澈见底，微风吹过泛起层层涟漪。竹林沙沙声传来，反而让这里愈发显得幽静迷人。,8.如果你时间充裕，我还想带你去南京大屠杀遇难同胞纪念馆相信这里也会让你留下深刻记忆。,9.如果你和女朋友一起来，我还会带你们去爱情隧道这条小铁路在南京岱山附近，沿着轨道慢慢的走，走至拐角处豁然开朗。满眼的绿意盎然下，铁轨慢慢延伸出去。火车长期的行驶所形成了天然的植物隧道，走在其间有如时光隧道般向远方疾驶而去。,………………补充…………………………,感谢各位小伙伴的提醒，又想起好几个不错的地方,10.南京特色的茶馆,城墙上的茶馆——比如，台城书房,城墙上，远处那个小房子就有入口可以进到书房,有人在看书。周末经常有读书会之类的活动。从城墙入口上来，只要说是去台城书房的，就不用买票啦，进来之后买杯茶最好。,玄武湖畔的茶馆——后湖印月店,门外就是玄武湖,明孝陵博物馆内的茶馆（书房）——观朴书院,观朴（台北）书院为大陆成立的首家台北书院，选址在明孝陵博物馆(观朴博物馆)内。书院内保持了台北书院的特色。除了书房、禅房、闻香房、茶房之外，最大的空间属于听课间。听课间都是榻榻米，听课的人必须要拖鞋才能进去,从书院走出来就是满眼满眼的绿色（明孝陵，你们懂得）,11.先锋书店,先锋书店在外地人之间知名度很高了吧。五台山店、总统府点，好像博物院也有吧。,12.鸡鸣寺的樱花,从鸡鸣寺到和平门一路有一段非常美妙的樱花路，两旁都是樱花，古朴的鸡鸣寺被花海掩盖于其中。13.南理工的二月兰春天当然要去南理工看二月兰！！一片紫色的花海，你肯定也喜欢的,宗璞的《送春》描写的也是二月兰：“迎春人人欢喜，有谁喜欢送春？忠心的、执着的二月兰没有推托这个任务。它迎春来，伴春在，送春去。”………………,南京美的地方太多了。,我是一个新南京人，我还在继续发现南京的美。,你是不是和我一样，已经爱上这座城市？,注：部分图片来自网络。,【成都】,吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃,感谢厚赞，好怕自己回答不好一直不敢更新。带你玩不如带你吃。,火锅哈哈，开头必须说这个！成都人口味比较diao（苛刻），于是在成都开一家火锅店是很需要勇气的，味道差一点就决定生死了。这里你就会看到一家火锅店门口排队到了上百号，而隔壁一家却没几个人在吃。正是这样，很多重庆的火锅店都在成都开，经过了一些味道的改良方能走向全国。不废话了，推荐几个吧~,蜀九香、皇城老妈、麻辣空间这几家的各个连锁都是人气有保证的，属于比较中庸的味道，清油也不会太过于燥辣，非常适合外地人尝试。,本地人会更喜欢老码头、两路口（重庆）、大龙燚、大宅门、味蜀吾、大妙、川西坝子。再推荐推荐一些有特色菜品的火锅：驼背鲜毛肚火锅（玉林西路）、丰涛黄喉火锅（肖家河）、王妹牛杂火锅（吉祥街）川菜其实就川菜的地位人气和知名度，在全国哪里吃不到川菜？就我在北京上学和各地旅游吃到的川菜来看，外地的川菜或多或少都经过了一些改良来符合当地的口味。（学校食堂的所谓川菜我就不说了，不为了活下来我是不会吃的）,推荐一些最具代表性的老派川菜，不要错过哦：回锅肉、粉蒸肉、咸烧白、麻婆豆腐、水煮肉片、鱼香肉丝、回锅肉、宫保鸡丁、夫妻肺片、樟茶鸭子、干煸牛肉丝、灯影牛肉、糖醋排骨、锅巴肉片、鸡米芽菜、糖醋里脊、东坡肘子、毛血旺、开水白菜（是谁说的川菜基本都是辣的！？这里面就没两道菜是辣的好吗？）,经一位老成都推荐的吃川菜最最地道的餐馆：盘飱市，是标准的传统川菜，在这极少能看到改良的现代派菜肴。希望品尝到怀旧的正宗川菜的话，这里是个不错的选择。这里的卤味也是最有名的。串串从小吃到大的就是这家全国连锁的玉林串串香，绝对是NO.1的串串，不过吃过北京簋街的一家感觉还是不行啊，加盟店的味道差太多。既然来成都了就当然去总店（玉林街）咯~,除了这家之外其实还有袁记串串香、锑锅麻辣烫、冒椒火辣、瓜串串等等。前段时间喜欢玉林西路的老包手提串串，啊这是一家口味比较重的苍蝇馆子，不过味道确实巴适哈。还有最近喜欢的见证80后冷锅串串，冒脑花特别好吃，几家分店每家都有自己的主题，挺有意思。干锅火锅之外，成都人相当爱吃干锅，这东西吃起来过瘾却又没有火锅那么油腻，除了主菜外，还能加不少的素菜，荤素搭配，相当入味，味道必须是相当巴适的。,干锅鸡、鸭、鹅、兔、鱼、蛙、虾、蟹、排骨、牛肉、黄喉、毛肚、肚条、鸡翅、鸭唇、耳片、猪手、掌中宝、鸡爪、脊髓、鱿鱼、肥肠、鸡翅、耗儿鱼、泥鳅、田螺、黄鳝、各种各样的素菜……种类之多只有你想不到！,情妹妹干锅锅、锅锅香、翅味鲜、哇哇叫（好久没吃了不知道还在不在）、滋味烤鱼（这家的烤鱼出了名的好，干锅也不逊色）、铜锅居（朋友推荐的，说干锅肥肠特别好吃，还没尝试）冒菜上了大学才知道，冒菜这种东西是四川和周边省市特有，很多人都没听说过。介绍一下咯：冒菜，是一个人的火锅；火锅，是一群人的冒菜。,对，我就很喜欢吃冒菜，不要问我为什么。,推荐无名冒菜和冒牌火锅菜。其实追求味道，个人倾向去一些小餐馆，苍蝇馆子最好，那种位置又偏僻，门面又不大装修不好人气超高的地方，一般都不会让你失望的！,以上几类是我觉得成都最有特色的，下面开始大规模轰炸！！！烧烤,醉西昌火盆烧烤、烤匠、双双峨眉山原汁烧烤、梁山好汉大签烧烤烤鱼滋味烤鱼、探鱼、万州烤鱼（铂金城）、烤匠炭火烤鱼、三江烤鱼,芋儿鸡就说一家：绝城芋儿鸡。谁吃谁知道，记得去总店啊（龙王庙正街）。,麻小豪虾传麻辣小龙虾（有几家分店）,重口味看过来！有谁对辣的执念很深以至于到了自称重口味的成都的！我就是这样一个人，爱上了变态辣之后一发不可收拾，这里贴几个算是比较辣的餐馆，爱吃辣的知友们欢迎一起交流哦~,自贡好吃客、大盘乡村菜、国土宾馆、康二姐串串、三哥田螺、自贡嫩鱼馆、肥螳螂川式茶餐厅、邱金小炒。,未完待续~美蛙 烧鸡公 燃面 肥肠粉 锅盔 豆汤饭蛋烘糕 凉糕三大炮 糖油果子 糍粑 担担面 甜水面 夫妻肺片 兔头 蹄花 手撕鸡 棒棒鸡 李庄白肉 老麻抄手 韩包子 钟水饺 龙抄手 豆花 凉粉 凉面 土鳝鱼 泥鳅 黄辣丁 家常鲶鱼手撕烤兔、香霸头、芭夯兔、一把骨、耗儿鱼、曾哥烧烤、筷不离手糯香掌、鸿顺吉稀溜耙、川倒拐耗儿鱼、李雪火锅食府、斗锅、莲影餐厅、壹锅端冷锅鸡、小红袍龙虾、渝金记晓宇火锅、重庆要得老火锅、柴门头啖汤、香川海耗儿鱼、辣叮当、蜀山火锅、小场合豆汤饭、鱼和熊掌、内江黄鲫鱼、二嬢鸡爪爪、火炎山冷吃兔、万春腌卤、彭记兔火锅、同窗会普洱茶火锅、院8里、田园印象、三锅馆、老房子、销魂掌、南堂小馆、龙蜀黍火锅、李记老味道、猫儿馆、佬革命主题火锅、狒腾蟹、期待大家的补充~,以上仅代表个人喜好，欢迎评论区或私信交流~美食是需要不断去尝试去发现去分享的。最后欢迎大家来我大成都啊。,待续,南京绿地洲际酒店,南京万达希尔顿酒店,南京威斯丁大酒店,南京香格里拉大酒店,南京金奥菲尔蒙大酒店,南京金丝利喜来登酒店,任选一家 带你玩～2015.10.8你来青岛我请你吃大虾,就是最近段子里的那只  来吧 一盆起~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~据说，现在新中国土豪的四大标志：敢扶大爷大妈，敢去海南旅游，敢吃新疆切糕，敢点青岛大虾。黄晓明一个中国青岛人，婚礼却在上海办，可见家乡的酒席是有多贵……,一个屎壳郎坏了一锅粥 哼~~~,==============================================================,下面那些都不是事了,==============================================================,老板，来二十串五花，二十串脆骨，两打扎啤...........,在青岛没有什么事儿,是一顿烧烤不能解决的,如果有,那就两顿,青岛 别点进来 图片太多 （有时候会继续补）,镇楼（我记得以前问题不是这么问的，突然好多大神杀进来，补吧补吧）没有啤酒，没有撸串，这个夏天怎么能high？各种美食小吃，各种冰爽啤酒，各种游戏，各种演出……各种热闹的狂欢场面都在青岛一年一度的啤酒节，这才是青岛的夏天。今年的啤酒节，一个是在崂山区啤酒城（8月15日开场），一个是位于金沙滩的西海岸会场（8月8日开场），音乐和啤酒很配哦啤酒节这种场景只有身在其中才能感受，所以不需要图~\(≧▽≦)/~啦啦啦啤酒节啤酒城的喧嚣比不上三五个好友在路边市井小巷的啤酒屋，马路边烧烤扎啤摊点，登州路啤酒节、顺兴路、四方路、芝罘路、台柳啤酒街这些成型的啤酒街都不建议去，比较坑外地人，海边火车站点周边更是不推荐，咱们走走停停去找青岛正宗的浓浓麦芽香，来青岛看的是海，喝进去的也是海恩 青岛喝酒一般是这个样子的（吸烟有害健康）拼了老命喝出来的娃娃,（妹纸抱的熊 不是妹纸）,青岛市年平均气温12.7℃，最热月出现在8月，月平均气温为25.3℃,如果是动车晚上到青岛带上一个外套会是不错的选择2015.8.2 等等 再补,-----------------------------------------,一天，两天，三天？,什么性格，文艺，散心，游乐？,旅游 还是 旅行 ？,提前预警，图片非常多，三百张左右，时间跨度非常大，大都是以前的日记和相册里面的图拼凑起来的，有个人的，也有朋友的图，有从ppt上拔下来的，也有新闻上的图，请勿随便传播,因为图太多传起来太麻烦了，放弃了 只传几张就好，改天有时间再改吧 = =,日记里的景点是走路两个小时内可以逛到的景点,德国皇宫 当年一砖一瓦都是从德国运来的 信号山下 火车站周边景点,天主教堂 （青岛最多拍婚纱的一个教堂 礼拜时间可以进入）基督教堂 门票十元 可以用学生证 钟楼可以进入 报时依然精准,江苏路基督教堂 圣保罗教堂红房子 圣尼埃尔天主教堂 青岛三个大教堂（三个教堂走路时间二十分钟内 火车站周边 周边还有青岛迎宾馆 野战医院 天后宫 海边栈道 第六海水浴场 栈桥等）,信号山 山下就是德国皇宫 火车站周边景点中山路 劈柴院的小吃并没有特色 所以不推荐去 里面有一个江宁会馆 马三立说相声处 性价比一般 70/位左右 不过四方桌吃饭的感觉很好玩 有雅间 客官 楼上请（火车站周边二十分钟路程 有许多景点）,中国海洋大学鱼山校区,鲁迅公园灯塔 小青岛 青岛也称琴岛 从信号山上看效果最好 公园的入口在鲁讯公园附近,栈桥,青岛栈桥全长440米，宽8米，钢混结构。桥南端筑半圆形防波堤，堤内建有民族形式的两蹭八角楼，名“回澜阁，可以讲给妹纸听，那个圆球是海上皇宫，曾经盛极一时，进门异国美女两杯酒，好多大洋就没有了 现已经荒废很久,崂山石老人海水浴场,上面是上班时间和同事一起拍的 中午就下去到那片海滩走走,到石老人的海边需要走一大段沙滩，年轻时候总是和小伙伴在沙滩上画一条线，然后大家向着大海跑去，直到海水没过膝盖，跑不动的时候狠狠的摔在海水里，再让海浪冲回来，不惧畏它，沙滩平缓，觉得陆毅在这里拍过电影，背景很唯美，牵着心爱的人，缓缓走着,继续往北可以到石老人观光园，往南可以到雕塑园,雕塑园,青岛有极地海洋世界和海底世界两个海底世界 一个在市南 一个在崂山,亚洲最大的亚克力缸奥帆基地，青岛奥林匹克帆船中心 距离五四广场很近 步行十几分钟已下是八大关,元帅楼,公主楼 居庸关路10号，为丹麦风格别墅，据称最初为迎接丹麦公主的到来而建,花石楼在八大关内,哥特式融合俄罗瑟风格，彩色玻璃镶窗，以不同外表效果的石头筑成楼体，故称“花石楼 故事很多,朗园,以上八大关,韶关路全植碧桃，春季开花，粉红如带；正阳关路遍种紫薇，夏天盛开；居庸关路是五角枫。秋季霜染枫红，平添美色；紫荆关路两侧是成排的雪松，四季常青；宁武关路则是海棠 每一条路都有自己的美植物园,第二海水浴场,胶州湾隧道胶州湾跨海大桥 世界最长的青岛往黄岛的轮渡 7元大概是又犯错了 不知道为什么要过的这么苦 对生活太敏感对自己是迫害 淡漠的失了分寸 毕竟心疼只有自己知道 明明该出去打据点 结果变成了看老头老太唱歌跳舞了 总是容易情绪化被感染 被他们的简单幸福感染 年轻人窝在电脑手机屏幕前 眼前活力四射的只有老年人,海云庵 一个大妈跳广场舞的地方 缩影,圣尼埃尔天主教堂 海信广场的小C,海信广场海军博物馆,海边栈道,天幕城,城阳 城市轻轨第一次这么近到监狱好激动 围着监狱拍了一圈 = =（小时候从来没见过真的监狱）当你不开心， 就去跑步 ，青岛夜跑 爱运动的小伙伴们这是台东的一条小路，当你想见一个人，一定会坐错车，然后在奔跑着越过人山人海,大哥 我就看看 不吃 （糖球会萝卜会）,这里面真的 很晕 被涨潮的大浪反复冲击 密闭的环境里只想吐（地点金沙滩 大概是30元）,崂山上的一个荒山,不知道从什么地方入山。反正我跨过整个风景区 遥望狮子岛。女儿岛，辗转北宋道教，下山1530凳台阶，追上一个登山队伍，前面是我非不过去的天堑，然后转眼他们不知道掉哪里去了勇气从来不是问题，问题是取舍，在下一分钟你乘坐的列车即将启程，我在三十千米远的山上躲避着离别，我知道你也坐避免同样的事，我最好对大海说一路顺风，还有你的事关于海的一切总是和浪漫有关，期望的永恒被海水轻柔的擦拭掉（金沙滩和石老人沙子会好些）,==============已下是以前的日记 =======可以当做无关内容了==========很多时候想出去旅游，这也曾经是以前吵架的小插曲，可是你本身就身处在一个旅游城市，你对她都不了解，你不知道它，如何去爱它，只是随波逐流的看它，去其他城市看到一些皮毛却不知道背后宛转悠扬或是可歌可泣故事，艳遇似的憧憬远不如在一条古朴的小径上碎一地走着。,因为是路痴，所以大多数情况下都是在上班迟到且迷路的情况下看到的 ，部分手机画面凑合看- -,下了火车，出了火车站就可以看到栈桥了，吹着海风很舒服，下班的时候可以走百年老街，可以看德国风情街上风韵犹存的德式建筑，可以看丹麦使领馆旧址，可以看日本横滨银行旧址，往南两百就可以到中山路劈柴院，可以听戏 江宁会馆，再行十米也可以到春和楼，虽然吃起来不及盛名，至少那份大爱的古朴建筑风格会让心情愉悦，。教堂从来偶有去过几次，没有向向牧师忏悔下心中的罪孽，只是长时间的跪拜着，我不是虔诚的基督徒，尚未受洗，我得罪只向自己坦诚。,中山路大约五十米就可以到浙江路天主教堂圣弥爱尔大教堂，一大段斜坡就像我们求索的路一样，门前广场经常会有新人婚纱照在这里取景，没看到开着 门口，入口应该是在另一边，往东就可以到青岛基督教堂江苏路15号 ，由钟楼和礼堂两部分组成，当初为欧洲贵族在青岛休闲疗养时做礼拜之用，现已全面开放，是青岛著名建筑景观之一，门票20，大爱的建筑，有套图，教堂在信号山公园叫下，前海最佳观景点旋转观景台可以看到大部美景，从上面看青岛前海最美的景色大不收于眼底，绿树红墙如琴的小青岛，在高处才能真正能她美如琴，小巧如螺，美景天成。这也是琴岛的来历吧，下了信号山公园，沿着江苏路走，很近的距离就可以看到滨海大道，先不去那里看了，往西走火车站方向，一小段距离就到 良友书店和邮电博物馆和市南区公安分局，可以进去看会书，继续往前就到了火车站，经过青岛第一条正南正北 道路 青岛路（大概是这个名字），青岛火车站号称亚洲最美的火车站，曾经的铁道部和青岛市政府为配合奥运会兴建，确实很美。,往南再走两步路就到中山路一号原水兵俱乐部，现在是一个私人会所，之后就到了栈桥，你对青岛 第一个印象就该是栈桥或者五月风吧，当年清朝钦差大臣李鸿章，要到青岛（当时称胶澳）来巡视，按李鸿章的级别，他应当坐大型官船，但当时的青岛只是一个小渔村，根本没有停靠大型官船的能力，所以就临时修了一个港口，后来几经翻修，一直使用，这就是栈桥的原形。往南可以看到小青岛公园上的灯塔，往西可以看到残破的海上皇宫，曾经红极一时现在安静躺在那里，一路步行往东，看一看海边 建筑或者是海，很快就能到青岛民俗博物馆（天后宫），坑骗外地游客的大本营啊哈，,如果北京过来的话，湛山寺可以不去，不过山后的植物园是可以走走的，在往东走可以走到安静悠扬的大学路，中国海洋大学，康有为旧居，小鱼山公园迎宾馆（德式官邸旧址德国皇宫）如果是直接买票去参观 话从信号山上观看是非常不错的，门票是现在只有20哦，讲解也是需要费用的，连灯都是宝石做的，去之前先坐点功课，沿海边走的话，就到了海军博物馆，165舰，潜艇，飞机等都有，国内比较完善的一个军事博物馆，帮你理解一下中国海军的发展史，然后走50米就到了鲁迅公园，可以沿着海滨的小道边游边看，一座很漂亮古典的建筑在你眼前的时候，就到了海底世界水族馆，与极地海洋世界不同的，有很多的展馆，有最大的亚克力缸展馆，自己多做功课，那么多鱼我都不认识，之后就往最美的八大关出发了，公主楼，花石楼，爱情角，青岛钓鱼台，山海关路1号、5号、13号（韩复渠别墅）、17号（元帅楼），第二海水浴场，美的你都忘记了这个喧闹 城市，（上面锁涉及的景点步行两个小时基本都可以逛到）,愿意走的继续走，五四广场，奥帆基地，水准基线，海水浴场，极地海洋世界，石老人海水浴场，石老人观光园，再往里面太远了，当天回不来了，市内可以逛逛啤酒博物馆，或是市南区的老房子，黄岛开发区的话凤凰岛金沙滩银沙滩，或是在栈桥从附近的码头港口做小游艇（20左右，送的市内旅游都是坑人的），就可以看到明信片上的青岛，特别漂亮，也可以近距离观察海军165舰，栈桥附近的海水太差了，乘船往南行驶半个小时，就可以看到许多大油轮和蔚蓝沁透心底的海水。往南行驶一个小时左右就到竹岔岛，恩 告诉你 满坑爹 一个景点。你热爱旅行，就先热爱你要去的地方，你才能发现她的美，以前 总是想带你去看最美的风景 后来 你陪我看过的风景都是最美的。世事总觉无常，每多不顺、不平、不快、不满，既然不能改变，唯一能做的也只有逆来顺受，安之若素。生活的本质就是妥协、妥协和妥协。其实这些话翻来没点屁用，只是说了好听，聊以自我安慰，就是感觉人的性格不能受 太多的约束 虽说约束是好的 待人相处都能留下好的印象 但是还是表现自己更好 这个自己有时候饱满善良 有时候调皮捣蛋 有时候隐忍坚强 有时候脆弱不堪 这都是真实的自己 别太委屈了他 ，当然也要好好的引导 让所有的情绪都有合理的出口 当不能的时候 就趁机让自己放肆，我是一个有良心的坏人。、江南佳丽地，金陵帝王州。,南京。多图预警。,之前已经有提到过南京的了，不过我觉得说的不是很全面，图片也是网上的。作为一个地道的南京人，我还想补充一些。还有一些自己拍的照片，希望给想来南京玩的各位朋友提供一些参考。————————————————1.南京博物院（强推）,【免费】,【要带二代身份证取票参观】,【周一下午闭馆维护，11点停止领票】,中国第二大博物馆、中国三大博物馆之一。民国馆是个拍照的好地方～自己拍的2.侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆,【免费】,【周一闭馆】,场馆外观气势恢宏，馆内庄严肃穆。每年都有很多外国人来参观，也是中小学生的爱国教育基地。馆内建设非常好。但是不可以带相机，不过绝对值得来参观。,同类型的景点还有雨花台烈士林园。,顺带推介云锦博物馆，和大屠杀遇难同胞纪念馆离得很近。旅游可以安排在一起。,这是雨花台烈士陵园一部分,自己拍的,3.钟山风景区（包括白马公园，紫金山，明孝陵，中山陵，灵谷寺，梅花山，中山植物园，海底世界……），玄武湖,把这些写在一起，是因为基本都在一个风景群里，建议花一整天游览。,位于南京城东北部,部分景区是免费的。可以买套票。不是很贵。一天玩遍所有景区不现实，可以选择一些有特色，自己喜欢的。,个人觉得紫金山值得一去，有索道，爬上去也不高。但是山顶可俯瞰南京城，尤其是山脚下都是成群的风景区，那真的是…太美了。山上有个紫金山天文台，门票15元。进入向高处爬，风景更美。不过天文台挺小的。,还有梅花山，冬末春初，万人观花也是一大盛景。值得一去。,其他看个人喜好，中山陵，明孝陵建议至少去一个。,晚上就去漫步玄武湖吧。玄武湖,是中国最大的皇家园林湖泊，中国仅存的江南皇家园林和江南最大的城内公园，被誉为“金陵明珠”。夏天的荷花开的很美。也可以在湖上泛舟。紫金山顶俯瞰以上自己拍的梅花山4.夫子庙，老门东。,【免费】,有人说夫子庙商业气息重，我比较赞成。不过单看夫子庙的建筑，还有里面的秦淮河夜景就很值得一看了。不管什么时候人都比较多，非常热闹，尤其是元宵节…万人空巷啊！但一般本地人不会挤在那个时候去看花灯的…,从夫子庙走路十分钟是老门东，一条条老街老巷让你体验老城南传统民居生活。不过不建议购物，价格较高。周围还有水游城，水立方两个购物休闲美食广场。,以上自己拍的,5.新街口，1912街区,【免费】,这里就算不上景区了。不上图了。如果想体验现代南京人的生活，和南京人的夜生活，就来这里吧。,位于市中心，主要以购物为主。德基，大洋，中央，新百几大购物商场。当然还有莱迪，淘淘巷这种物美价廉各种爆款聚集的年轻人的购物街。1912街区，民国风建筑既有深厚的文化气息，也充满了浓郁的时尚气息。我没去过（快来赞答主是个纯洁的孩子吧，玩笑～）这里是南京小杆子大潘西（南京话，意思小年轻和美女们）爱去的地方。主要以酒吧，饭店为主。提供餐饮娱乐服务。来南京玩的成年朋友们晚上可以去体验一番。————————————————,接下来是一些相对来说比较小众，但是有独特魅力的景点。,6.鸡鸣寺的樱花。,【票价10元，含3根香】,电视剧新白娘子传奇曾在鸡鸣寺中取景。雷峰塔。真正的雷峰塔是在镇江，不过电视剧取景是在这里～,鸡鸣寺的樱花非常美，适合春天游览。整个寺庙不大，游览大约花费大约30小时到45分钟吧。,7.南京理工大学的二月兰,我没有去过，但是去过的人都说美。不过提醒各位在照相的时候不要践踏花朵，遵守学校管理。因为每年二月兰盛开的时候，因为都会报道说有很多游客为照相破坏校园植被的不文明现象…,8.栖霞山的枫叶,【淡季20元/人，旺季40元/人】,栖霞山誉为“第一金陵明秀山”，南朝时山中建有“栖霞精舍”，因此得名，是中国四大赏枫胜地之一。9.江宁谷里薰衣草庄园,【门票20】,这里答主也没有去过，评价褒贬不一，我想应该和花期有关吧…10.石头城公园，也叫鬼脸城,【免费】,因为在答主家附近所以还是强推一下。,秦淮河畔，城墙似鬼脸。照片都是自己拍的。周围还有国防园和清凉山公园可以去。比较小众，适合晨练散步广场舞。,以上石头城公园的都是自己拍的～比较模糊,11.奥体中心,【免费】,这里毕竟举办过2014青奥会，没去过北京看鸟巢，但这里也是南京人的骄傲。作为亚洲仅有的4个A级体育馆之一，世界第五代体育建筑的代表，是2008年前中国最大的体育场。自己拍的,————————————————下面来个分类推荐。,因为很多历史遗迹比较分散，所以去过你顺带路过，就不要错过了～,明城墙：,要看明城墙，并不一定要去明城墙公园，明城墙作为南京的一大特色是分散在城市各处的。,可以上去的城墙位置有：鸡鸣寺旁台城，中山门城墙，中华门瓮城，挹江门城墙；,可以观赏的位置：玄武湖周边，太平门外龙脖子，中山门外明陵路，东水关公园，清凉山外鬼脸城，绣球公园，狮子山公园民国建筑群：,总统府，颐和路民国公馆，梅园新村民国公馆，央大学历史建筑群、金陵大学历史建筑群、金陵女子大学历史建筑群、金陵机器制造局历史建筑群。,这些在百度找来的，我没有都去过。但去南京博物院的民国馆就能有所体会了。,自己拍的照片在照片下面都标注了，有些没去过的就在网上找了图片。游玩的时候建议考虑一下季节因素。,如果还有写的不全面的，欢迎评论～,作为地道的20老南京，欢迎各位来南京玩～有需要和疑问可以私信我哈～想到的第一个回答便是，带你看看我长大的地方和生活的圈子。,站在同一片生我养我的土地之上，共同呼吸我熟悉到骨子里的空气，在川流不息、人来人往的马路，两个人、手牵手、慢慢走，侧耳聆听当地人的乡音土话，感受这里一点一滴的氛围。不规划路线行程，不计较时间急缓，因为我们有着漫漫的时光慢慢来。我要带你吃不为游客知的地道美食，穿过一条条阡陌交通的小巷，指着一栋栋我曾待过的建筑，给你细细说，只有我知道的、在这里发生过的那些故事。,如果你来到我的城市，此心安处是吾乡。,（aim：百赞前带男票去~）,（百赞来得毫无防备o&gt;_&lt;o蟹蟹大家，完成再来打卡）来大兴安岭吧，我带你去山里找熊瞎子哥哥和野猪叔叔玩去。文章文字大多原创原创，部分参考微博和WHat公众号，图片取自网络，大多是微博的微博和微信公众号WHat还有lofter和一些知乎回答。文章很长很长，但也算很全了，希望大家先点赞，后阅读正文开始：,武汉基本无购物纯玩加吃吃吃喝喝喝两天半之旅,我所居住的城市是被称为“大武汉”的武汉，可是我更喜欢一种叫法，叫“浮游之城”，因为长江汉江两条江水穿过武汉，除此之外还有许许多多的湖泊分散与城市之中，当然最大的就是东湖了。所以可以说武汉简直是一座漂在水上的城市,虽然这些水啊给武汉带来了持续很长的湿热三伏天，让武汉冠上了火炉的名号，但是却使武汉更有灵性。,正因为武汉夏季是在太闷热了，受不了的朋友我是不会邀请他们来的虽然武汉的夏天才是最“武汉”的季节，但没有耐力的人估计扛不住…所以我推荐朋友们春天来。,前文结束，正文开始。,武汉按照老说法，分为汉口，武昌，汉阳三个地区。但是我觉得如果有朋友来我会推荐他住武昌，因为在我印象里武昌更适合居住。,酒店的话，既然出来玩我觉得肯定要玩好住好，所以我会推荐朋友们住璞喻（光谷凯悦）酒店,这家酒店有着几乎百分之百的好评率，下午茶和餐点很好吃，服务也很好，房间更不错。美中不足的是交通不太方便，房间物品摆放可能不会像一般酒店那么摆放所以有的时候不知道哪里去找东西。,说完酒店，开始说行程了,Day1,因为住在光谷，所以今天采取就近原则，先逛武昌片区，第一件事情那就是逛国！立！武！汉！大！学！,武大校园,可以去武大珞珈山环山路走走,武大超级大，校园里还有座山，叫珞珈山…可以逛一上午。,而我为什么推荐春天来武汉玩呢，一是因为春天不太热，二是因为武大春天可以看！樱！花！,最著名的樱顶,但是想看到这样的好看景色，我一定一定一定会催促朋友们一定要早！起！不然只能看人海（旅行宗旨，避开普通游客，可以领略更多美）,像这个样子…,然而逛了一上午武汉大学，肯定累了，先去武大食堂吃顿午饭，然后我会带你去被称为对于武大意义同先锋书店于南大的大水的店武大店坐坐避一避中午的毒太阳（很多人肯定知道昙华林的大水的店，但其实私以为武大店更有味道人也少）,武大店前门，以绿色为主色调,武大店庭院,可以在这里点两杯汽水或者咖啡,（推荐童年牌汽水，这是老二厂的味道啊！春天去还可以吃到春季限定珞樱芝士）,休息完毕后，我会给朋友两个选择。想逛一逛文艺之地的，可以去有武汉鼓浪屿之称的昙华林，如果想领略武汉繁华的，可以去楚河汉街逛逛。（但是私认为不是每个城市都有昙华林，但是却有许多城市有类似楚河汉街一样的高端购物街道，所以我更推荐去去昙华林）,楚河汉街,楚河汉街是武汉中央文化区的一部分，总长1.5公里，是目前中国最长的城市商业步行街（也是世界上的）建筑采用民国风格，汉街因楚河而生，沿南岸而建，拥有很多时尚元素balala（以上参考百度，其实也就是建筑好看的很长的商业街而已，牌子一般大店都有）（不过汉街万达负一楼的超市还不错）,（以上来截图来自微信公众号WHat）昙华林,昙华林坐落于武昌老城区之中，靠美院，总长1200米，原本是居民区，后因为2009年第一批美院的学生和老师入驻，在临街的房子里开设工作室和画廊，是小型的艺术家村那时候。而随着时间的流逝，逐渐变成文艺店铺聚集地。普通游客边走边拍，可以逛一下午。可以说昙华林是武汉最文艺的地方了,虽然店铺很多，可是优秀的毕竟是少数。如果是我，我一定会带朋友逛以下几家店大水的店（昙华林店）,相比武大店清净和玩票性质，昙花林店更世俗，或者说更有名，也更大。其实大水的店蛮怪，这家店卖关于武大武汉的设计手绘周边产品，可以算是杂货铺，可他家也卖用9w咖啡机做出来的咖啡，算是个咖啡店，还有他家里的甜品还特别好吃种类也不少，我都不知道怎么界定这家店了（老板摄影也很棒，我这个回答很多图片都是从他weibo里拿过来的）,dreamcity,这家店是昙华林的第一家店，奶茶好味便宜，老板有故事,贝总吧,贝总是老板的姑娘，今年九岁，据说是昙华林“面子最大的人”。老板很棒，叫思思姐，豪爽仗义，据说占卜很灵，说有人打麻将都会打电话问她今天手气如何。这家店白天是咖啡餐吧，晚上就变成小酒吧，小吃咖啡鸡尾酒一应俱全。,布瓦昙花,一家走小清新风格的摄影工作室,融园咖啡,这家店被誉为武汉最美的咖啡馆，走民国风，原址是花园山牧师楼，咖啡很棒哦。,浮生若梦,一家原创设计品牌的店，老板是一位留着长发的设计师，常年着用自家男装，店里产品分男装女装和婚纱礼服三种，设计带有道家风格，消费客户遍布武汉文化圈媒体圈和艺术圈,逛完昙华林，走到街尾，已经快是晚上了。好在昙华林里户部巷很近，可以走着去户部巷。吃点东西。,虽然有些人说户部巷是骗外地游客的，有很多家店是不太好，但有几家店却很不错。,比如徐嫂糊汤粉和薄冰羊肉粉，那一大碗呼呼下肚甚是爽快。,吃完晚饭，便可以去饭后散步了。而既然来了武汉，散步地点肯定不能太一般，这种时候，我们就可以搭出租车，去东湖边晃晃。,但首先呢，我们先不要去东湖环湖路，而是可以去凌波门栈桥晃晃。朋友们可能会好奇这是什么地方，有什么好逛的。,如果一个人，可以坐在栈桥边上，装装逼,或者蹲在栈桥中间，点根烟，装装逼,如果湖水涨起来没过了栈桥，还可以在栈桥上玩“凌波微步”，装装逼,简单来说，凌波门是一处装逼的好地方（不要打我…）,在凌波门装完逼后，哦不，拍完照后，我们就可以沿着东湖走走，吹吹湖风，消消食，别提多舒服了,环湖路如果不怕热，夏天来，可以看到很多漂亮的荷花。,沿着东湖散完步，便可以宣告第一天行程结束了。,这时候带朋友搭车回酒店，以便督促他们早点休息。因为更好玩更累的第二天还在等着他们～,第一天endDay 2,首先一大早我就会叫醒我朋友，因为今天可忙了。因为今天我们要渡过长江，到对面的汉口片区去玩耍。,你问我们怎么渡江？坐车去？不，虽然坐车渡江很方便。可不够“武汉”。,我会和我的朋友们一起坐！轮！渡！,当年武汉还没有那么多桥梁的时候，市民便选择坐渡江轮渡过江。,而在轮渡上我们可以跑到露台上，吹着江风，看着长江两旁的江景，领略到武汉的繁华。,轮渡到达汉口那边的码头后，我们便可以步行经过江汉关旁边进入声明远播的江汉路。,但私以为其实江汉路性质和楚河汉街都一样，每个大城市都有类似的地方，去看看老建筑就行了，不用久留买东西,因为今天的重头戏可不是这个，今天 的主要目的是逛汉口的老！租！界！,接下来是历史小讲堂时间。众所周知民国时期，武汉作为中国四大港口之一，经济繁荣昌盛，有东方芝加哥之美称，而武汉港又在汉口，所以许多外国人便在汉口建立租界，在租界里建造属于他们自己国家风格的建筑。而他们离开后，这些租界老房子大多数被很好的保存了起来，与现代建筑新旧交融，成为了武汉一道靓丽的风景线。,历史小讲堂end,在江汉路看完老建筑后，我会带着我的朋友，从江汉路往二桥方向走，经过很多租界，欣赏老建筑的魅力。武汉市中医院旁边的教堂珞珈山街武汉咖啡馆最多，故事最多，也是我最喜欢来的黎黄陂路走累了，可以去珞珈山街的甲一糖水喝一碗桃胶汤或者绿豆汤（这是我认为武汉最好喝的糖水店，用料那叫一个足～）由老菜市场改造而来，充满各种设计和优质店面的界立方。（里面的法国西南之屋不错）（但是是吃法餐的既然来了武汉就不要吃法餐了吧）小店质量最高，也是我自己最喜欢来逛的泰兴里,就这样，边走边看边讲。我们会途径德租界。你会奇怪为什么街道名字那么杂乱。我会跟你解释，在汉口租界，与长江平行的叫街，与长江垂直的叫路。而德租界也是最好玩的，她有6条路垂直于长江，所以被命名为一元路（皓街），二曜路（福街），三阳路（禄街），四唯路（寿街），五福路（宝街），六合路（宝街），接口联通长江习习的江风，德租界的梧桐迎着江风摇曳。就这样走着看着聊着，五公里的路程大约可以花一上午，虽然时间很长，但是我觉得还是值得的,而这时候我们就会到达武汉天地，也是我家旁边，我一般外出吃饭的地方。,武汉天地呢，性质跟上海天地一样，是把以前的老建筑群改造加入现代元素，成为一种新味道，并因此形成一种商圈，里面有各种各国美食，但唯独没有什么太出彩的店（不要骂我装逼什么的我家旁边我不知道？）倒是有几家设计师自己开的服装店可以逛逛，里面衣服都很不错，当然价格也相对昂贵。,那说了这么多，究竟我们吃午饭到底在哪里呢？答案是天地对面长春街的拾玖馆,为什么我要选这家店呢？因为这家店可以说是武汉最好的私房菜馆，菜做的真的超级好吃，只要跟老板说你的忌口，他就可以帮你安排一桌好菜。但前提是必须提前预约，不预约即使你来了有位子老板也不会做给你吃的，而且老板很傲气,（预约电话…我真不是打广告…这家店我吃过很多次，实在是很不错很不错才过来安利的）,午饭后，我会带你去也是坐落于长春街的武汉做甜品最好吃的私人咖啡店坐一坐（名字我忽然忘记了我等会下楼去看看）（也是我经常去的店）躲躲太阳休息一会聊聊天,巧克力熔岩,mojito,卡布,休息好后，也大约到了午后了，这个时候我们可以去逛逛不远处的古德寺,虽然是一座佛教寺庙，可是建筑风格却是古罗马风格的，且它融合大乘，小乘，和藏密三大佛教教派于一身，在汉传佛教里属非常特殊的。简单点说，找一个好的角度便可以拍一张很好看的照片如上图，发朋友圈可以装逼装文艺（不要打我…）,玩到现在，大约已经到了晚饭时间了，这时候我会带我的朋友们去吃我最喜欢吃的小吃店,坐落于蔡锷路的刘师傅面馆,老板刘师傅以前是明星，后来为了完成家人的期盼回武汉开店。虽然是明星店铺，但味道却是很棒的。卤鸡，米酒，鸭丝炒面每次都是必点，好吃干净又便宜,饭后，如果朋友们提出要散散步，我会带他们去刘师傅出门左转走几十米便可以到的江滩散步,在江滩下面江旁拍的全景图,这时候吹着江风，体验着武汉人民的饭后生活，也只惬意,而如果朋友们想体验下武汉的酒吧，我不会带他们去什么江边的97，托克，那边太吵太闹太世俗。我会带他们走到距离蔡锷路不远的黎黄陂路（对就是上文那个）上的我最喜欢的海军中尉小酒馆，小酌几杯，在酒精的催动下讲讲话,海军中尉小酒馆美式装修我超级喜欢，同时酒也很全，顺便说一句，他家椅子很好看，也很贵，最贵的一把50万+,酒过三巡后，或者散步完成后，我变会叫车送他们回酒店了。这也宣告第二天旅行结束（不要问我为什么第二天那么多图，毕竟我是住汉口的…）第二天endDay3,今儿可以不用像前两天那么赶。今儿可以起晚点，去逛逛武汉中山公园。中山公园可是每个武汉孩子童年必来的地方，到那里划划船散散步很是惬意，同时，中山公园也有武汉唯一的摩天轮，虽然很小…,逛完中山公园后，我会带我朋友去宵夜最棒的雪松路吃东西。中午正好人少，也可以吃到好吃的,20块的牛肉面！超级好吃,蟹黄汤包,沈记海鲜烧烤的蟹脚热干面（现在知道我为什么不推荐去蔡林记热干面了吧）,当然还有巴厘龙虾的小龙虾，凉面也是必点！,吃完这些美食！就可以打道回酒店收拾东西离开武汉结束这个行程了文章end～,断断续续打了四天了，也算是给暑假一个交代了～广州。吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃……,找时间更！（多图）如果你来贵阳 最好夏天来，因为,在全国多地高温时，贵阳还是很凉快。早餐 吃碗牛肉粉,然后带你去贵阳市郊的天河潭走走,进溶洞看看钟乳石,在路边吃吃烤豆腐午餐就去一个不远的叫作青岩古镇的地方吃吃米豆腐 卤猪蹄 糕粑稀饭晚餐回市区，有豆米火锅 酸汤火锅 丝娃娃，任你挑选晚上十点十一点，是烟火气最重的时候，去陕西路小吃一条街吃吃烤肉好像一整天都离不开吃～但是并没有没吃完贵阳小吃。还有烤脑花、米皮、裹卷、烙锅、肠旺面....只有第二天继续啦～,-----,如果你来的时间长，我还会带你去镇远古城,在河边吃最新鲜的烤鱼,第二天一个离去镇远不远的地方，叫铁溪，吴敬梓的 儒林外史 有三回都在描写这个地方去镇远之后，你可以再顺道去一个叫荔波小七孔的地方,晚上去荔波的小吃一条街吃烤鱼 喝酸梅汤吧～记得我去的那次一晚上喝了四碗酸梅汤。厦门是个很适合慢慢逛的地方，所以你来厦门我不会带你去拥挤的鼓浪屿，不会带你去看人海的厦门大学，我会带你去厦门人文气息浓厚的街道，带你体会厦门的不一样的美。,这是厦大西村的艺术西区，这里每周末都有小市集，各种手工课程的教学，工作日的晚上还有不一样的活动。在这里只要有着共同的爱好就可以聚众沟通交流，交换联系方式也不觉得奇怪。这里大多都是厦大的学生，他们周末会选择结伴几个好友一起逛逛市集喝喝下午茶聊聊近况，顺便泡泡美女…,这是图中的土耳其帅哥开的咖啡馆，位于上面说的市集里。里面的甜品好吃到已经无法用言语来形容，像我这种头号大吃货可是超级喜欢来这家满是帅哥的店铺里品尝地道的土耳其甜品！！！！重要的事要说三遍！！！！好吃！！好吃！！好吃！！,这也在艺术西区的附近！！！沙坡尾可是遍布了各种好吃的店！！！这只是其中的一家！！！店里的员工都十分热情，这家店是韩国的帅哦吧开的呢！！！但是怕吃不惯年糕的我们会不太喜欢这里的口味！！！但是他们店的原味鸡！！！！超级好吃！！！,顶澳仔超级适合来厦门的女孩子，以及带着女朋友来厦门的男孩子！嘻嘻，这里有很多个性衣服店，还有猫咪博物馆！在里面你可以完全满足你的少女心，和一群喵咪亲密接触！,这是一家超有意境的咖啡店！内图就不给你们欣赏啦，有想看的就来厦门华新路32号！！！华新路也是一条厦门文艺气息充斥着的巷路！华新路不仅有着许多咖啡店，还有一家提到厦门书店大家应该都会知道的，不在书店是国内评选出十大最美书店之一！！！！！你还有什么理由不来华新路！！！！,最后给大家介绍一个地方，厦门的万石植物园！在这里你可以看到各种地区的不同植物，是爸爸妈妈带宝贝来认识大自然的好地方！！！而且此处还是个适合各种小清新，软妹拍照的地方！图上的缆车就在植物园门口，五十块坐四十分钟。在傍晚看厦门被夕阳染红之后娇羞的模样。最后感谢大家愿意花时间看完！！！这是第一次在知乎上写回答，希望下次能更好的给大家介绍厦门不一样的地方！！！！放张照片希望能提高支持率！！！！,欢迎AV8D来大厦门！！！！！你这问的有点乱。我得分开说。,宗教和民族主义一直是手段，其余才是目的。,如果说本国会被删。,就说说朝韩，反正你简单的看看民族主义强不强。没卵用，背后的势力还没让你们打上，你们就打上了，没啥用。你们这么热爱朝鲜族，怎么不和解，不是说爱国，为了民族团结可以不顾一切么，合并了他们又不会打你。,我都替他们捉急。一个民族自尊心如此强，一个没有内部民族矛盾的朝鲜民族，都况且如此。民族外更不用说了。,宗教也是同理的，是人类的终极理想，在宗教国家，也是社会文化里的终极理想，和民族主义在东亚国家的性质是一样。,伊斯兰也才会有那么派别。不管这信仰多么坚定，利益面前都是玩笑，重塑属于“我”的统治阶层，一直是最终的目标。,而你说的合作什么的，你就是指市委会和东突这两家么。市委会和东突，我觉得不是一家人，网上有些文章实在是太过“宣传”性质，有点用绯闻强行黑人家的意思哈（其实也知道，要是发其他有关ＲＢＹ的是发不出来的）。但基本上现在都是一条绳上的蚂蚱，说白了，我认为他们之间中朝式的博弈罢了。热不是穆斯林，何况那打扮。,新疆问题比较复杂，比如各种国际上的影响。,美国和热（美国也只敢支持热），俄国和ＩＳＩＳ。这些我就不用说了。,包括朝鲜，和有些极端国家的军事交易，这是为了混口饭，维持金家统治。,伊斯兰国家的影响的。,总之这些其实都是侧枝力量，要随时关注，但不是根本。,根本的逻辑就一条．,贫穷－民族主义－极端宗教主义－政治子体－分裂势力。（这是结合了ＩＳＩＳ以后的东突）,贫穷－民族主义－分裂势力（这是市委会）,这两个危害性，不讲官方那个口径，这两者目前已经是完全没有可比性了。,（我甚至认为可以给市委会回头在一定程度上洗洗地，都没有问题，也许维族同胞也许会认同一些呢。借此来反思一下中国当初在新疆建设过程中一些错误，继而指导推动对新疆的建设和获得理解。热比娅犯的那点事，我觉得可以睁一只眼闭一只眼，反正再闹再打。国内让那些蠢蠢欲动的疆民能真正的放下极端的思想才是真的）而伊斯兰国跟东突的联系基本已经是成立的，这是最糟糕的。伊斯兰国已经看准了中国某些地方的宗教和民族问题，连西藏都不放过，新疆本来就是伊斯兰国的预设版图之一。这个危害不言而喻。,新疆问题，我一直有一个看法，也算一定程度被广泛认同的观点，就是经济问题。没办法，为了吃饱饭也要去啊。如战争年代很普遍的事情，你说当时中日战争的时期，东北的伪军，被国民党抓走的，你说他们一定很想这样？也未必，吃不上饭，强迫就强迫，反正比饿死好，于是乎也就将就了。拿到现在来看，你说去当兵，很多人是因为爱国（绝对有，但那个绝对读得起书）？主要是因为读不起书。,新疆应该是个很富饶的地方，这么富饶的一个地方，部分新疆人，尤其南疆地区的人是过的非常困苦的，当地人会怎么想呢？就算是生活过的还不错的维族，肯定都是怨恨的。他们会感觉自己的财富都被克拉玛依那个公司掠夺了（其实我们汉族人也觉得啊，哭瞎在厕所）。相对的就是中东国家富得流油。所以经济上的平衡是一个很大的问题。,另外去新疆待过几年的战友说，新疆其实很难实现一点点法治（何况中国本身法治就是十分糟糕），管理治安用的办法还是当年类似严打的办法（不过用的是Ｊ队），到了东部才两少一宽，这也是个很无奈的事情，不能维持长久的。新疆的维族的很多犯罪，哪里能当成治安事件去处理啊，哪怕他真的是治安事件。,新疆问题，真的是很复杂的问题，有很多方面需要解决。首先是如何建设当地，利益集团有没有为了全国利益（我想是没有的）而去把利益以合理的方式，分配于在地的居民，还有权利法治，在这种情况下把他建设起来。还有绿教原教旨特殊性的问题，真的是很难搞。,最后还有和中东的一些势力，美国，俄国的政治博弈，还要小心朝鲜这种疯子国家，会不会乱卖武器。,过去中国不惹一身骚，但是目前恐怖势力呢？分裂呵呵？那是市委会干的事情。现在东突已经升级了！确实已经惹到中国头上了。这个性质并非博弈，是啥我就不造谣了，很严重。把他当内患实在太粉饰太平。,这问题说说说，就说了有点过多了，我有些想法也未必对。但解决你问题肯定够了，肯定“宗教”更严重，民族现在已经是是小事，没看国家已经几年不提“热姐”了。东突天天上镜呢。,－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－,真的希望全民能够认识到这个问题的严重性，不是喊句反对分裂就完了。,就算不喜欢某党也无所谓，我也极度反感，别的不说，经常连个字都打不出来。我也不喜欢某兔粹神教教徒，虽然某些大道理上有点像。,平时总是遇到各种傲慢，各种不要脸，各种黑，看着他们比看到恐怖分子还心里痒痒。他们做的不见得全都代表这个国家利益。但你我他加起来绝对代表这个国家利益，你放弃了就不要指责某聚会如何如何不好了。,国家强大是永远是没错的，国家完整是没错，这些也不是什么极端的信仰，就是想国家社会变的更好一点，每个人都更开心一点。中国现在至少不是ＧＣ国家了，只是嘴上说说而已，一点点改变，一点点推动，理智的看待外忧内患。很多问题，全民参与进来，得到一个理性的结果，才能去推动，哪怕很小。你没有身为一个公民理性的参与自己的国民责任，所以才会得到极端的结果，不论是线性思维的爱国，还是那种犬儒心态，甚至到极端的恨国。,劳教是不是废除了？光纤是不是都升级了？全民热烈讨论酒驾，现在是不是重罚了？,不是某党某单位良心发现，而是大家在网上热烈的讨论了，除了谩骂，还尽力的讨论了。,2015.12.27 2:00. 初更通过。2015.12.28 2:00.二次更新被和谐以后修改。2015.12.30 2:00. 三次更新(更新了兵团补（和谐版），各种观点的回答，以及我的建议。2015.1.6 12：21 四次更新（小更新，关于这篇回答存在的意义，我为什么还留在这里，以及内嵌）这里是反和谐版本的地址，来自我的博客。如果觉得知乎的回答还不够详细，仅供参考。2016.1.12 知乎和谐完新浪博客又悄悄删我文章，真是醉了。（已更新并自行保存）首先我要说的是，作为在新疆出生新疆长大读书然后就地工作的新疆汉人，我并不能给出乐观的答案。（如果有人想听好听的话，可以不用继续往下看了。我这里只有实话。）得从几个方面来回答这个问题。,1，未来新疆的人才、人力资源在哪里？,我的答案是，没有。新疆本身的发展属于三线水平，客观的来说乌鲁木齐虽然在西北五省里算不错的城市，但放到全国，最多是三线城市，甚至，三线弱。这样的城市本身吸引人才方面并不具备什么优势。甚至，如果你是某些不那么大众的专业，找到对口专业工作的可能性会很小。,很多新疆本地的朋友也许会乐观的说，现在国家投资力度大，很快会不缺人才的！看，乌鲁木齐有路易威登，马上还会有地铁，有某某某某，一点不比内地差，云云。 很遗憾，这些，作为在乌鲁木齐活了二十多年的人，我比您更清楚。 作为前工科生，现在的二流攻城狮，我一向是希望能够通过外在看到本质的。 最简单的地方，新疆的第三产业相比于内地，恐怕至少还有三四十年的差距。是的，不夸装，三四十年。虽然乌鲁木齐等城市高楼林立、灯火通明，可是这里能够给客人舒适感觉的服务员并不多。某次我去乌鲁木齐世纪金花某家店吃饭，地上有垃圾、桌子没擦干净、服务员给的茶水是凉的喊了几次还爱理不理不给换。当时还是太年轻，脾气好。放到今天，我可能会掀桌子。这家店还非常zhaung bi的用装满红酒的红酒架子取代了墙，放眼望去到处都是红酒瓶，一副逼格很高的样子。然而，因为它的服务，我给0分。,你可以很快的让一个人有钱，可以把他打扮的漂漂亮亮。然而他头脑里的空洞，短时间内你是没法彻底拉起来的。 诚如今天的新疆，援疆给的钱多到无法想象，然而无论是民众还是官员，头脑都停留在三四十年前。就像一个孩子突然间拥有了成年人的身体，但他的头脑依然停留在孩童的状态。,事实上如今来新疆最积极最热衷的一类人，是依靠援疆资金的各类施工企业和民工等等，对他们来说这里是赚钱的好地方。 但毕竟，和候鸟一样，天凉了就会飞走。,我的初高中同学，但凡大学考出新疆的，基本都没有回来。回来的大概也就十分之一二的样子。也有很多回来的，颇是抱了靠着家里的关系过点安稳日子的打算。,有人会说，不对。我某某新疆的朋友自己创业做生意，如今也红红火火的。你说的当然对。不过这是十分之一里的十分之一还不到，对吧？,从政策上来说，guojia做了很多的努力，希望能够迁移更多的人口来疆。我去帝都培训的时候也和那里的某位大佬聊过，他说过基建底子打起来，会有高素质的人口被吸引过来的。 然而，三年过去了，我只有更悲观，而不是乐观。,而持续发生的暴恐更是极大的对吸引人才和人力资源产生了负面作用。2，未来新疆可以发展的持续经济产出在哪里？,答案是，我不知道。工作以后我跑了很多县市，北疆的，更多的是南疆的。我看到当地非常积极热衷的利用援疆资金盖高楼大厦以及体育馆等基础设施，然而我并没有发现除此之外的诸如工厂之类的太多东西。,我们都知道地皮放在那里，开发成为房地产会有很大价值。但是假如说你只盖高楼，那么可持续性的经济发展在哪里？ 住在这里的人去哪里工作？,很多带有美好目的的规划，到最后不一定能得到好的结果。上几张图吧，增加一点说服力。,2015.11月 喀什.广州新城这里是上个月工作需要去广州新城客运站坐线路车的时候随手拍的。 这几张图都是广州援建的建材城。从图上我们可以数到......4个人。这座建材城并不是今年新盖的，然而冷冷清清门可罗雀。同样的东西，放在乌鲁木齐就是美居物流园或者华凌那样，人山人海。（或者像诸位家里任何一个大型建材城一样。） 我想做生意的人如果在这种地方，大概会活活哭死吧？这里可是南疆第一重要的城市，嗯，第一大城市。（有人说库尔勒才是，但是库尔勒受重视的程度和喀什比不了的。上面有人也提到了阿克苏地区的制造工厂以及那里的某族工人。嗯，这是个很好的例子。然而他没有说到的是，阿克苏地区的某族工人和工厂，已经是南疆最高的水平了。 更多的是让人无语的例子。比如：按标准流程，给你五份料，你应该在五份时间里做出来五份以上的产品。 但事实是，某族工人很多时候六份料要用掉五份的时间结果还只能产出四份的产品。 简单的说，亏损的连本也保不住。 如果没有政策强撑，这种东西真的搞不下去吧？----我这里说的是阿富汗，真的。,依靠发展制造业等看起来不太靠谱，那么依靠消费拉动呢？ 很遗憾，这也不太现实。首先我们要知道的是，新疆整体的收入水平并不是很高。尤其是占了大多数的某族，其实整体来说依然是贫穷的。,（插一个小例子，我去好多县里跑业务的时候，中午吃饭时间去饭馆吃饭，居然就只有零星的两三个人... 而且仔细观察，基本还都是附近的公务猿，或者我的同行。在县里坐线路车，碰到的也基本是建筑业的同行，很少有别人。这事....细思惶恐）,我去县里做项目，当地援疆资金建起来的廉租房，大家猜猜60平米的一个月租金多少钱？一千？五百？都不对，答案是40，物业费还全免额~ 然而即使是这样的情况，不交房租的人仍然大有人在。（话说他们居然在自己住的房子的地下室布雷！这是你自己住的地下室啊，大哥！你们真下得去手！ 审这项目的时候差点没熏死我...),诸位可能也不清楚，某族有些人至今仍然过着很封闭的生活。他们家里一个铜壶用四五代人，一切要买的东西都在巴扎上找本族人买（当然是部分人，不是全部）。你指望他们的购买力....----嗯，我说的依然是阿富汗。3，关于维稳及援疆,这个话题比较敏感，所以不敢说太多，简单的说下吧。 首先维稳是一笔比较大的花费，相当消耗资金和人工。我去很多县里办事，很多时候他们会告诉你，某某人不在，值班/下乡/开会学习去了。 大家想象一下，一个zheng fu 职能部门里，本来应该工作的十个人，只剩下3个人能干正事，是什么结果？（当然这个例子略微夸张了点。）7个人无所事事，浪费时间发呆，剩下的三个人加班到累死。你去办个事还得看运气... 无形之中，降低了效率，加大了成本。,当然某族也是因此因祸得福了。大量的成为了各类商场的保安、安检员。 天天坐在那里查个人就可以了。 嗯，南..额，不对，阿富汗如今到处都是安检门和安检员。有时候我带瓶水都不让上公交。,这样下去，累也会活活累死的。 然而面对各种B K和突发事件，不这么搞，好像也不行。（至少如果你不学俄罗斯玩大动作的话是没用的，这个魄力我认为还是不存在的。）,在09年以前，其实阿富汗各个县市的财政局、住建局等都处于比较可怜的状态。因为没钱，所以日子紧巴巴的。如今大笔援助资金到底了，一下子穷汉变阔佬了。各种搞，各种建，一片热火朝天的景象。像我这样的家伙于是就多了起来，大家紧跟着形势，赚一点援助的钱。（实际上是亡命财）,然而大家有没有想过，假如这钱，突然没有了呢？,明代后期，朝廷面临着一个巨大的难题。辽东的乱局难以平定。面对这个大泥潭，谁也没有特别好的办法。孙承宗这样的猛人也只能文火慢炖，慢慢的一点点的处理问题。当时辽饷（给辽东这边的士兵发放的军饷和一系列军事开支）给了朝廷很大的负担。然而不给又不行。 人家边境的丘八可一点都不通情达理，你今天不发饷银，他明天就会拎着大刀找你讨饭吃。 可是给了辽东钱，却并不会因此而产生直接的经济收益。（当然了，维稳嘛，说不定未来百八十年后的收益也是存在的。XX常教导我们，要有大菊观。前人栽树后人乘凉这事，也不是没有的嘛。）最后辽饷发不下来了，没办法，只进不出，到最后这神仙也受不了。于是辽东彻底收拾不住了，大明也就亡了。（辽东乱局并不是明朝灭亡的唯一原因，但很大程度上，是压倒骆驼的稻草之一。）,对了，后来这些因为没军饷然后闹事反叛的丘八里，有三个分别叫孔有德、尚可喜、耿精忠的家伙。他们后来在清代和那位著名的吴三龟，一起被称之为三藩。,4，关于人口,上面的回答提到人口，数据已经很到位了。“全区人口中，汉族人口人，占总人口的40.1%，各少数民族人口人，占总人口的59.9%。与2000年第五次全国人口普查相比，汉族人口增加人，增长了16.77%；各少数民族人口增加了人，增长了19.12%。根据2010年人口普查，汉族占新疆总人口的40.1%，但在0到5岁中仅21.1%，在新生儿中降至仅17.4%。”,其实想想也知道嘛，你让汉族都去搞计划生育了，一家一个了。然后人家别的民族继续乐呵呵的一家四五个的生...这结果无非也就是腾位置而已嘛。 外加孔雀东南飞，这年头新疆汉人都在往内地跑，而愿意去内地的少民又不多（他们因为宗教和生活习惯更愿意留在新疆）。,喀什十几年前，汉人和某族是五五开，现在三七开，以后呢？更别说各县市里，其实汉族人口已经不是很多了。某些县也就公务猿外加一些生意人，没了。,5，关于上面某位提到的，不是所有的XX都是恐怖分子这个。此话题已被和谐,6，关于一带一路,很多人似乎对这个翘首以待，但是我觉得，最好别抱太大希望。 很多好处，并不是我们一介草民可以得到的。稍微对中亚五国有点了解的人，都应该知道他们对中国人的态度。“ 阿拉木图四天，从悲剧到闹剧再到黑色幽默式喜剧，最终已令人无语!据说哈萨还是所有斯坦中状况最好的国家，至少不会有人身安全危险。看来所谓的“一带一路”，好多都是......”-------有更多兴趣的朋友可以参考这篇文章。,7，关于新疆汉人，关于我,上面其实已经也说到了，新疆汉人在大量的流失。本地愿意留下的本地人越来越少，外地人来了更多的也只是赚钱发财然后走人。我想早晚有一天，我也会离开这里吧。 虽然我真的很喜欢这片土地，可是有些难以言语的东西......,有时候，任何东西都代替不了有尊严的活着。 现在有朋友想要回来的话，我真的会很费力不讨好的劝他们，别回来了，真的别回来。在也亲戚朋友里我也以极端和异类著称，然而我只是想帮他们去面对这个真实的现实，这个我们无法逃避、早晚要面对的现实......,历朝历代，西域的汉人都并没有什么好结果。很多时候打碎牙齿和血咽，得忍住所有情绪露出笑容，得接受别人是亲生的而你是后娘养的这个现实，得承受所有的镜头和掌声都是留给别人的而永远照不到你的事实......这些，我在拙作里已经写了很多了，在此就不多说了。,“ 我们很不识趣的说了实话，破坏了“民族大团结”的气氛。 在一篇让诸多WWR族感到如沐春风的文章同时内地的汉族也感到自己是善意的，大家都是好着的时候，我们作为不受欢迎不被在乎的宾客站在角落里喊了出来，当然要“道歉”了。我是讽刺。”未来会如何呢？会变成又一个俄罗斯人大量逃离的战乱的车臣呢？还是长期低烈度战争下沦为修罗场的南斯拉夫地区呢？我不知道，我也不想知道。希望那时，这里的一切，已与我无关。,-------------------------------------------------------------------------------------------,求求各位正义的活雷锋，别再像过去一样举报俺了，俺真的写的很和谐很和谐。,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2015.12.27 14:16更新,收到好多赞。十分开心。我原本预期的一堆人来找我对练的场面并没有出现，看起来明白人越来越多了，这是好事。并非不希望新疆变得更好，只是，不希望发生在我们身边的事再发生在你们身边。,下面更新几个新话题：兵团、旅游和资源产业、物价发展及资源流动（试着装作很懂的样子解释一下其实自己似懂非懂的话题）、还有啥值得说的我再想想...有啥想让我说的也可以留言…嗯，先任性一下，出门吃个饭，回来更新。,8，关于兵团,说实话我家是兵团出身，到我这儿已经是在疆的第三代。太爷爷出来闯，埋在青海，如今坟都找不到了。上过爷爷在青海修过路参加过勘探队，最好辗转落户新疆在农机局工作（我一直想老头真是不开窍，要是一直待在勘探队，退休的时候最起码也是个攻城狮的待遇啊…），逃过了十年浩劫。我没有回过老家，对我来说新疆和兵团就是故乡了。,基于类似养育之恩的感情，我一直对兵团颇有好感。认为这个体制在客观上稳定并建设了新疆……,直到工作以后了解到了更多事。我才知道，其实关于兵团，是我单纯的美化和理想化了。介于敏感性和和谐、喝茶等因素。我们主要来谈谈明代的军户屯田制。,首先引用几段别人的话。“总之，明代卫所制度是处于一个慢慢分化瓦解的状态。卫所制本身所具有的很多特点，比如军籍制、清勾、世袭等，在明初战事吃紧时并没有表现出太多的弊端。可随着历史的发展，卫所制的弊端暴露无遗，卫所军士益发颓废，再遇战事就只能依靠募兵作战了。而募兵制和营兵制的存在，一方面不断地渗透和威胁着卫所制，另一方面，很多卫所兵尤其是精壮的卫所兵加入到募兵营兵行列，减少了卫所兵的数量，消弱了卫所兵的质量。而此时的军户屯田私有化的转变，又使卫所失去了赖以存在的经济基础。因而，就军事上而言，卫所制走向衰落也是一种必然。”“至于屯田籽粒，黄仁宇发现一个有趣现象---屯田籽粒的收入一直比较稳定，不会随着灾荒而变化，不过有明史学家指出，有明一朝，没人知道屯田籽粒的实际数字，也没有文官有本事去查军屯的仓库，因此军屯田户交没交籽粒，交了多少，都是一个谜。只知道到明朝覆灭时，那么多籽粒都莫名其妙的消失了，连点影子都没见人见过。”军屯这种事说起来其实简单易懂，一点没啥神秘的。 就是部队就地转业。正规军自己种田，自己养自己。这样部队有事干，朝廷不用操心粮食问题。然而几代以后问题就会逐渐出现了。士兵们沦为佃农，军官们变成了地主。至于实际收了多少粮，如何处理，天知道。曾经的战士变成了畸形化的农民，而头上不仅是朝廷这一座大山，还有部队的官僚这第二座大山。（这里提到的是明代的军屯。）,当然了，我朝的情况相对要好不少。毕竟文明社会，你还有办法考学出去对吧？“你们先把打仗的武器收拾起来，拿起锄头，到祖国需要你们的时候，我会召唤你们！。”---太祖说过的话。我在某团场团部大楼上看到这句话刻着，然而忘记拍照了，很遗憾。,我诚挚的希望，曾经被老一辈人满怀忠诚的说过的“献完青春献子女”这种事，再也不要发生在我们这一代人身上。,9，旅游和资源产业,说实话在09年以前新疆的旅游业挺火爆的，我记得过去导游脾气还不小，很多时候对游客爱理不理。然而09年以后，一下从巅峰跌到谷底。我是去年五月在喀什出差的时候顺道去景区游玩了一圈。门可罗雀，真的是没几个人。香妃墓逛了半小时，总共见到二十个人不到。老城景区更是没看到除我们一行以外的其他游客。很多旅游包车的司机生意惨淡到只能改行。 南疆旅游业，基本已经….嗯。 大家可以随便打开一个旅游公司的网站，查查看到新疆的旅游线路，看看多不多。现在国内旅游公司在南疆线最多只敢带你们在喀什市市内逛逛，撑死去个达瓦坤沙漠景区。其他的地方不太敢带人去的，怕出事。作为参考。关于资源”我们来看以下数据：1，大唐历的2013年，在所列29个省份中，象郡的存量气门站价格最高，为2.57元/立方米松江府和百越 那样经济发达的地方增量气门站价格最高，均为3.32元/立方米。而西域存量气和增量气门站价格均为29个省份中最低，分别为1.41元/立方米和2.29元/立方米。” 这还不是全部数据2，燃气的用途分为工业用气与民用气，其中民用基本是非盈利向。而盈利的工业用燃气 ，我想单从西域 的GDP和各方面工业产值还比不上内地的几个城市，就足以说明事实了。西域 地区燃气 的价格，即使不是最低的，也是相对较低的（似乎是倒数第二）。注：燃气盈利靠工业用，然而工业的大头都在内地，西域的工业条件，虽有些发展。却仍旧是不足的。再者，西域的石油，和沙漠土豪国的品质，天上地下。人家能富，因为人家的石油品质高，抽出来就能装船走，你的呢？不仅地形恶劣，开采难度极大，品质呢？敢和人家比？3，西域地区资源开采条件与“殖民”：事实上西域属于气候非常恶劣的地区。此地速来只有小绿洲点缀在沙漠间，所以注定不可能有强大的帝国，只会有零星的小国寡民。东土大唐建国后，才得到了广泛的发展。大量唐人对于西域的支援有利的改善了此地的方方面面。 比如西域发展军团在北部西域的垦荒，从沙漠戈壁上建立起石河子这样的沙漠明珠城市，全国环境优良城市。说内地来西域掠夺资源，是为什么呢？ 大致是看到资源的进出口，心里很不平衡很不情愿吧。事实呢？ 资源在沙漠戈壁里，在穷山恶水里。 不是你用毛驴拉人背就能带出来换钱的。 也不是你拿个麻袋背上就可以了。 为了实现最高效的利用，就势必要建立一系列化工业体系和管道设备。 这都不是短时间能做好的，然而确实是大唐官府做到了，虽然不是最好，只能给八十分。但好歹从无到有。如果你说资源一直就有，那为什么建国之前此地的百姓一穷二白，不会拿资源出来换钱？西域呢？完全不是如此。说难听的，西域全部的这点鸡的屁，连百越的某些城市都比不上。但是大唐依旧投入了巨大的人力物力。 咱家是出身于银行的，颇是知道一点内情的。 若不是上海当年一批老师傅不远万里勤勤恳恳的过来支援建设西域，只怕现在西域是没有什么像样的银行的。现在这些个牛气冲天的银行，哪个不是上海老师傅手把手教出来的弟子？行长,怎地？现在觉得自己是个人物呢？ 嫌弃老师傅了？ 放下碗来骂厨师，这不是厚道人所为。4，西域周边的环境：总有些个人幻想，西域若是自立为国，可靠资源享一世清福。实在是春秋大梦。 请问西域的资源卖给谁？ 东土大唐？ 君不见北边的罗刹国对自己出产资源的小邻居如何打压？ 何况人东土大唐也不缺买能源的途径。 给周边小国？ 人家自己就产能源，不产能源的要么一穷二白，要么不会为了这点能源得罪大唐这样的庞然大物。 更何况，西域其实根本没有自己自我供给，自产自销的条件吧？也有聪慧先生做过计算，那点资源拿来分，根本不够吃的。 只是数据过于敏感，官府给他抹掉了。“西域的资源都是我的，运给你们我大大吃亏了”---中世纪当把宝贝全藏在城堡地下的领主，以及有点小钱就挖地深深埋起来的农户，基本都是如此想法。 反正古代可以自给自足，无需交流。 老死鸡犬不相往来，ok，没问题。 至不济少一点土特产和风闻罢了。 可现代呢？ 人的分工越来越细，只靠自己，只怕力有不逮吧？ 省市也是如此。你的资源埋在地下，一万年，资源还是资源，没有任何变化，不会给你下金蛋，不 会给你生崽。只有让它流动起来，才能发挥全部的作用。各取所需，是最好的。若是单只拿资源说事，那东土大唐全部的府都摆不平了。 辽东出的各色资源，陇西为了支援发展付出的巨大代价，都一笔勾销？还是大家明码标价。做生意？那毫无疑问，吃亏的只有西域人自己。“以上是我曾经写过的文章里的内容。当时因为怕被和谐，用了大量古代地名代替敏感词。 我想这已经足以解答，关于资源能否直接拉动新疆经济发展的问题了。答案是，不能。这里的油品质并没有高到中东土豪国的程度，而且作为国家调配的资源，想象俄罗斯给乌克兰卖天然气完全随性扎钱那样，不可能。,10，关于经济与物资流动,我其实对这个并不熟，这并不是我的本行。故而只提一些观察到的细节。按理说援疆的资金大量进入新疆是好事。可是我们本地首先观察到的是物价惊人的飙升。个人觉得，这个市场现在资源就这么多，物资是短时间不会增多的（我是指吃喝这种市井小民操心的东西），然而资金却多了。贬值，也在所难免。这几年物价蹭蹭蹭的往上涨。乌鲁木齐的房子居然能卖到一万以上一平米了，真是不知道这种购买力是谁才有的……‘,--------------------------------------------,不出所料，还是被正义的雷锋们举报了。-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------因为乌鲁木齐机场又”见怪不怪”的起大雾了（机场选址非常英明神武，但凡下大雪或者市内空气不好有雾霾，各航空公司就开始决定哪些航班会被延误，哪些倒霉蛋的航班会被不幸的取消。百试百灵，几乎比天气预报还准），所以我的航班延误了。喀什机场也“服务非常人性化”的在预定起飞时间前的二十分钟姗姗来迟的公布了航班延误到近四小时以后的消息，为旅客享受坐在行李上晒机场灿烂的阳光提供了充足的时间。并且，我没有收到任何短信告知。（嗯，前两天才吐槽过新疆的服务业，这么快就收到报应了，。）艰难的在一个灭火器后找到插座后，我大概有了三个多小时来继续更新。11,兵团(补)前面谈到兵团被和谐掉了。 那么我还是学人光伟正的说一段话吧。兵团曾经是新疆最有力的支柱，发挥过不可替代的巨大贡献。但当前随着新疆的发展和各种国内外因素，兵团面临着巨大的挑战，有以下几个具体方面。（1）兵团人口流失以及老龄化的情况非常严重。无论南疆北疆，共通的现象是兵团的孩子一旦考学出去，回来的概率就非常小了。兵团的第三代里能够留下的并不多。青黄不接的现象已经是非常明显了。等到50-60年代出生的兵团二代逐渐消失，届时人口不足的问题将会更加明显。（2）兵团无法吸引人才留下。如果要具备这个吸引力，它需要做出的转型改革将会是十分巨大和艰难的。（3）   客观的来说，新疆生产建设兵团成立和发展的漫长岁月里，汉族曾经都是绝对多数。甚至可以说，兵团是属于新疆汉族的一个系统。不过，随着时代发展和586说过的要把兵团建设为“民族的大熔炉、新疆发展的稳定器”（这句话刻着和田十四师四十七团团部大楼，和太祖的“你们先把打仗的武器收拾起来，拿起锄头，到祖国需要你们的时候，我会召唤你们！。”面对面。），兵团开始呈现多民族化的迹象。在南疆尤为明显，类似于皮山农场等地，汉族的人口已经差不多低到3%了，历史最低点。除了公务猿和一些靠前者做餐饮生意的人等，其他的汉族人口都在飞速减少这里需要特别说明的是，并不是说多民族化不好。而是根据现状，这种转型中将会出现巨大的矛盾和问题，能否意识到并处理好，将是一个艰巨的挑战。（4）   结合以上586的话，兵团未来的任务只会更加繁重。维稳注定会大幅度挤压发展的空间。面对人口流失问题，兵团的应对措施是从内地迁移人口过来。然而这里的问题是。首先迁移过来的人口基本都是农业人口，缺乏其他类别。其次，对于迁移过来的农户给予了相当的补贴（比如直接和少数民族人口享受同样待遇），然而这会不会产生不公平和对于本地汉族的刺激？假如，在吸引外地人口来的同时，丧失了本地人口的支持，那是得不偿失的。最后，迁移过来的人口不仅数量尚微不足道，能否扎根留下来，这也并非是个简单能做到的事。（我去审相关项目的时候，刚好是过年前一个月，某团部连队的内迁户全部回家过年了，如候鸟归巢。）可以说，兵团面临的问题基本就是新疆面临的问题。兵团，麻雀虽小五脏俱全，是一个缩小版的中国。,这张照片于今年十一月拍摄于十四师四十七团，这里是我一个好哥们小时候天天玩耍的地方。然而，他早已离开，这里也渐渐物是人非,12,关于观点,很多人提到了自己的观点，我也都看到了。除了和我类似的观点以外，还有类似这几类：1，现代是技术的时代，一切都不愁！有技术、政策只要一改，新疆问题马上可以解决！对于1，我已经在某人的回答里回答过了，技术的力量不是一切，人口才是核心点。有技术是不假，然而在文明社会，单纯将希望寄托在技术上，那我能想到的就只有毒气室、焚尸炉、核打击这种非常不文明也不友好的做法了。寄托政策有大变动更是不现实。我国历来的风格都是求稳，而要解决新疆的问题，首先要否定的就是现行民族政策。目前，这是基本不可能的。2，（新疆人说的）我们新疆多好多好！发展数据多给力（贴一堆经济增长的数据出来），未来是很好的！不懂的内地人不要胡说！对于（2），我想说的是，有时候人是不能当井底之蛙的。我想大部分这么信心十足的回答的同志，大概多少有这么几个特质：北疆的、城市里的、还在上学或者工作经验不足的、只是在寒暑假回新疆的、基本不去县乡基层晃荡的。（只是一种推测，当然也可能很多人不是这样的。）这个人啊，有时候说话真的要接地气。我不知道你们对未来这种乐观是哪儿来的，然而，不得不说，完全是盲目的。新疆发展的GDP，表面上看当然是提高了，而且数字增幅十分喜人。但是，这只存在于纸上。明白人应该都知道，是援疆资金给新疆的经济注入了一针强心剂，这才会有这么好的数据。 然而实际上哪些是货真价实的，明白人心里应该都清楚。我上面也说了，各地都在圈地，建高楼大厦、各种住宅小区和廉租房，形势十分喜人。然而这里存在大量的重复建设和毫无意义的浪费。要知道住宅小区和工厂对于经济的作用完全是不一样的。等这一大圈地都建完的时候，怎么办？那时候还靠什么来支撑这个看起来还不错的数据？这两年新疆的各行各业，能说守成，已经很难得了。像答主所在的建筑这一行这种干劲十足的，完全是因为援疆资金的存在而产生的个例。贫富过大、物价飞涨、城乡收入差距巨大，这都是非常明显的，有待于解决的问题。我更希望的是，所有热爱新疆的新疆人，都能正视我们所面临的这个困境和现实。而不是在地方保护主义和表面上是自尊心实际上是自卑的作祟下，坚持对问题视而不见。这样只会让内地的朋友看到更多的笑话。良药苦口利于病，忠言逆耳利于行。我想这个道理都知道，然而能做到的又能有多少呢？族群矛盾也注定会是一个大问题，这个我们真的是绕不开逃不过去的。太敏感，所以不多说，请参考我的旧文章，在此引用一段话。“刚才我也说过，如内地的朋友因我是新疆的而对我有所忌惮，我也能理解他是出于尊重自己的生命。过安检的时候，新疆的旅客要受到“特殊关照”，这我也是知道的。可是我知道是因为屡有新疆籍的劫机犯之流试图制造空难，害死全体乘客，所以才会有比较严格的安检，这是对全体乘客生命的尊重，所以我接受。也请我身边的新疆人也理解......这污名就来自于我们新疆，不可否认。你该做的或许是用自己的行为贯彻新疆人的优秀品质或许是其他什么，但绝不该是因此而抱怨被“歧视”。“”。（昆明火车站惨案以后我专门写过三篇专题的，当时在微博上还是有一定的流传，虽然不多。）3，一带一路将会是好时机！3，一带一路这个，是国家大策。我辈一介草民不敢妄议（主要怕辛苦打了一大堆字又被举报然后要求我修改答案。），请参考上面提到的文章《阿拉木图奇遇记》。4，你（这里特指我）难道就没有一点的乐观看法？太消极了！要有信心，我们历史上遇到过XXXX这些难关，不是一样度过了？你们这些悲观的，是懦夫，逃兵！问我有没有乐观和积极的看法？有啊，当然有，我可不是悲观的人。俗话说，浑水好摸鱼，乱世好发财。新疆现在到处都是援疆资金，胆大心细有当亡命之徒潜质的人可以来。跟着大趋势走，这说不定也是一个非常好的机遇。毕竟这个投资力度是非常大的，个人哪怕只分到那么一丁点渣子，也足够偷着乐了。（这也是答主一直在南疆待着出差的主要原因，我得承认自己不是啥好人，也没啥觉悟。什么奉献啊，牺牲啊这种我祖辈父辈有的精神，我身上真的不多。我没啥追求，就挣一点亡命财，将来离开新疆好有那么一点资本，就够了。）好了，不带戏谑认真的说，我认为乐观和积极的地方不是没有，但只怕微乎其微。（哪怕把上面说的都加上）就像我一再说的，要解决新疆发展存在的各种矛盾和问题，需要一系列政策的修改和支持，思路需要调整。目前，不可能。援疆力度大，不等于新疆就一定会发展好；新疆一定丢不了，也不能证明新疆人的生活就一定会好起来（俄罗斯的车臣不是也没丢吗？车臣的俄罗斯人生活好了？）；新疆地位极其重要，更不代表新疆人（尤其是新疆汉人）就有义务无条件替人干送死我来黑锅你背这种事。大局观当然妙，然而很遗憾的是，我既不是某些仁兄意淫里的棋子，也不会甘心被人拿来牺牲放弃。说什么就应该奉献啊，古代汉族在西域的壮举多么激动人心这些的朋友，我赞赏你的热血激昂和凌云壮志。不过能否容我问一句，说的这么动听了，您来新疆支援建设吗？假如您要是不来，那说这些忽悠别人，给人灌迷魂汤，是不是稍微有那么一点的不厚道呢？我玩的好的哥们知道我在知乎的回答以后，跟我说：“你费那力气干啥，是不是傻？你就说新疆前景乐观，一片光明不就完了。让他们来，欢迎他们来（填坑），越多越好。”然而我认为，实话总得有人说，虽然不见得有人爱听。5，这里吃的真好啊！喝的也好啊！我见到的人都很热情啊？这不是挺好的吗？5，从游客角度来说，新疆真的不错。然而，仅限于此了。这个容我总结的时候专门再说。6，你（还是特指我）这是故意诱导他们，得出把我们全部消灭掉，就可以解决新疆问题的结论。（这是一位W族提到的。）6，需要声明的是，本人从不搞任何形式的民族歧视。也从来不觉得消灭谁或者哪个族群就可以解决新疆问题。（况且这都文明社会，就算想，也办不到啊不是吗？）然而Ｗ族的诸位，是不是也很难否认，这里面也有你们民族的责任呢？其实站在邻居的角度我甚至可以说很喜欢有的Ｗ族。他们身上是颇有一些优点的，也非常有趣。然而，再按现状发展下去的话，真的，很难有好的未来。假如Ｗ族想要真正实现现代化、步入文明社会并让自身成为一个先进富足的民族，就必须要有正视问题并改正的决心。永远躺在襁褓里吃奶并且以哭声大声控诉别人对自己的歧视当然美妙，然而真的打算一辈子这样吗？（我当然站在汉族的观点来回答这整个问题，这也在所难免。我站在自己民族这里，如同诸位一样。）事实描述说了一大堆，我现在试着总结一下我的看法和建议。首先观点有很多种，众说纷纭。并不能轻率的说谁对谁错，要看是从哪个角度来看。不同的角度，不同的立场，不同的人，会得出不一样的结论。如同盲人摸象，想要面面俱到，很难。有游客的观点（说实话对游客来说北疆确实是不错地方），有新疆北疆的观点、有南疆的观点、有新疆城市和乡县的观点等等．．．．．．单纯的从一个观点来说，毫无疑问是不可能做到全面的。我也并不认为我的观点就一定是全面的和正确的。毕竟，一介草民，可能很多高层次的东西接触不到。然而我作为在新疆长大出生念书（我高中那学校最早还是在南泥湾的三五九旅带到新疆来的），并且工作的人，我觉得还是有一定的说服力的吧？工作以后，因为是搞工程的，所以整个南北疆到处跑。见到非常多的人，非常多的事。我对新疆的问题也非常感兴趣，走到哪儿都喜欢和当地人聊天。这是我对自己的观点有信心的原因。你可以否认我的观点，然而我希望，你能尊重我看到的事实和见闻。因为事实就是事实。我的结论和看法：基于现行政策，新疆的发展未来几年内依然很难有什么大的起色。按援助－建设－再援助的模式，未来并不会太乐观。人必须得学会自己走路，而不是一直待在襁褓里。而要让新疆真正的发展起来，需要解决的问题并不是一个两个，而是一系列。这对于现行的一系列国策都是巨大冲击，需要国策先有调整，然后才能更改。人口问题和民族问题，都一样，非有改天换地之功，难以改造。我的预计是，未来相当一段时间内，维持现状、保持稳定依然是新疆首要的任务，而非发展经济。如何做到让新疆真正的有良性的经济发展？我的建议是如下几条。1，彻底废除现行的民族政策，真正实现各民族平等。在法律面前人人平等，不再刻意照顾谁。这是消除族群隔阂，弥补裂痕最好的办法。2，停止大力度的援疆和补助，让新疆自己断奶。虽然很痛苦，但是自己只要能站起来，就好。援疆可以有，但绝不能是无条件和为了建设而建设的。3，整顿新疆官场，清理官僚主义等不良之风。大家少开会多做事，宁愿干一件实事，也不要搞十个无用的形式主义。（机关天天不办公，开会维稳值班写维稳心得这种事简直了．．．．．．还有公章专人保管，盖章须得公章负责人在场并且领导现场同意，这种缺德主义谁想出来的？简直是坑死人了，一点效率没有好吧？）4，   加大对于极端宗教以及极端民族主义的打击力度。要知道，对很多妄图分裂新疆的人来说，宗教只是幌子，民族才是核心。ＲＢＹ并不是虔诚的ＭＳＬ。5，政权中央和内地的政治机构请做好支援工作，再不要继续扮演猪队友的角色。新疆禁面纱和罩袍，你们不禁。这种事很多时候让本地的执法机构很难做，给了非常大的压力。要知道在打击非法宗教极端势力这方面，全国里新疆力度是最大的。请别拖后腿。6，请珍惜新疆本地汉族人口，做好政策性工作来尽力消除人口外流的问题。新疆汉族人口是有一个红线的。超过这个红线，新疆就很危险了。（请参考车臣）对人才，新疆必须提供足够的市场和平台，放弃过去保守的那一套，打开思路，真正尊重人才。以上建议，当前能实现的可能性是，0％。所以注定了，新疆未来的发展可能不会太乐观，而是比较严峻。,--------------------------------------------------,13，为啥我说新疆的发展没什么前景，还要自己留在这里？,随手翻答案发现有答友提到我说新疆发展很悲观，自己却又留在这里没能力移居内地。为避免祥林嫂和信口开河之嫌，就再说说自个儿的事情。,首先我是一个搞工程的跑龙套。对这行但凡有一点了解都该知道，我们工作环境很多时候注定不会太好。天生注定要去边远的和未开发的地区，才有活干。 北上广啥的当然好了，我也想去。可我要是去了，估计和前同事一样就要去非洲做项目咯。,其次之前我也在结论里也专门说了，也不是一点乐观的都没有。浑水才好摸鱼嘛，我跟非常多南疆的施工老板和包工头都打过交道，他们的观点也基本是：抓紧时间挣两年（援建资金的）钱，闪人。,14，这篇回答的意义,我想大家也都能理解，我花2个多小时写初稿，然后又逐步斟酌着修改，是表明我确实认为这篇回答对我来说是一件重要的事情。,有人说你写这些一点卵用也没有，你又不能决定国家大势。那几个能决定的也不会上知乎。,然而我认为，还是有用的。至少我要做一件我力所能及的事情，把我看到的东西表达给更多的人。,我并不是一个悲观的人，我只是不盲目的乐观。什么是真正的乐观？真正的乐观要首先建立在对事物全局走向的清晰把握这个基础上。什么都不清楚就指责别人悲观，这不是乐观。,我没能力决定国家大势，但我至少能写出来，让有心有想法的人自己去判断。我说的对也好，错也罢，能让人多自己想想这方面的这些事，就够了。而不是自己悄悄不吭声，看着别人往坑里走。,“世上本没有路，走的人多了，才慢慢的有了路。”对这方面关注的，愿意感兴趣的，能接受事实的人能看到这篇文章，足矣。总有一天，野火势必燎原。,15，内嵌,内嵌是个好政策，要大力支持。 为什么这么说呢，我想只有亲自感同身受了，评论区的某几位才会发现，自己说过的话是大大的错了。,―――――――――――――――以前看书的时候看到过一个经典的故事。一个老和尚嘴馋偷腥，想要煮一只王八。他把王八放在鼎里蒸。王八觉得燥热难当，就把头伸出鼎盖来。老和尚说，阿弥陀佛，然后喂给一勺拌好的五香调料。王八喝了觉得很舒服，又缩回去了。过了一会儿又觉得热，于是又喝一勺。就这么活活的熟了，味道也有了。大家觉得，和尚，王八，调理分别是什么？,说句很难的听话。,我认为新疆没有未来。,原因很简单：,1、维族同胞增长速度比较快，年轻人多，但是因为种种原因很难就业，会很容易极端化。,2、汉族增长缓慢，年轻人少，却因为暴恐，大量内地回流。,这就造成了，新疆的统治难度越来越大，维稳成本越来越高。,没有年轻人，靠什么维稳?,我们都在谈国家开发新疆的战略，可是你们谁想过恐怖分子的战略？,恐怖分子的战略是什么？,就是不停地制造恐怖袭击，并产生两个效果：,①新疆企业越来越少，维族同胞年轻人越来越难就业，失业之下，大量极端化，出现更多恐怖分子。,②恐袭之下，汉族人越来越没安全感，纷纷回流内地，造成新疆汉族人口大量减少。,最终的结果就是，新疆基本都是维族，汉族基本没有了——就像俄罗斯的车臣，塞尔维亚的科索沃一样——这时候别说发展新疆，统治新疆都不可能了。,恐怖分子的这种战略，在塞尔维亚的科索沃和俄罗斯的车臣都很成功。即便你击败了分裂势力的正规军，你也最终会失去这些地方。,车臣恐怖分子通过不停地暴恐，迫使当地的俄罗斯族大量逃离车臣，最终使得车臣完全车臣化。即便俄罗斯拥有雄兵百万，现在也只能靠卡德罗夫的独立王国勉强维持个脸面而已。,可以肯定的是，新疆这样下去，肯定会丢的。,——,几个新疆的网友，私下向我表达了同样的担忧，并让我谈一下解决之道。,我就简单说一下我的看法吧，抛砖引玉。,我认为解决新疆问题首先必须做到实事求是。敢于面对新疆问题的核心所在，所有工作必须围绕这个核心去做，否则投入再多牺牲再大，也只是抱薪救火南辕北辙。,新疆问题的核心在于——新疆的汉族人口的比例，这是新疆长治久安的根基——这是用一条条人命验证出来的真理——如果汉族人口比例足够高，也就不会有新疆问题——同样如果新疆汉人比例足够低，新疆一定会步车臣和科索沃的老路——这就是冷冰冰的事实，它无关道德。,新疆问题是中国当前真真正正的大问题，它容不得回避。因为一旦极端主义在新疆得逞，那么其他分裂组织必将效仿它的手段——而且，它同样会刺激广阔西北土地上的宗教势力的政治野心，并造成可怕的雪崩效应——那样的话，中国将不会再有任何未来，这是一场我们输不起的战争——容不得一丝一毫自作多情的幻想。,——,——,把评论里的话直接拿出来回答吧，先说自己，和田人，从小在这里长大，目前这里是新疆反恐的前沿，基本上和谐事件的制造者基本都与这里有关。先说结论，不论我兔的铁腕治疆还是怀柔治疆，只要思维不转变，什么政策恐怕都是击鼓传花，只能等待下一场更血腥风暴的来临，苦的却是百姓。如果我们连事实都不能承认，又如何谈未来，谈解决的方案呢，在我上中学的时候还能够与临店的维族少年谈笑风生，畅想未来，而如今呢，维族民众思想受中东逊尼派极端思想的影响也越来越趋于极端保守化，越来越排外，我不知当年那个喊我米吉提的维族少年是否也和他们一样了，去年夏天再次回到和田，去维族饭馆吃拉面有一家已经禁止汉人进入，另一家拉面馆在端上来的盘子上裹了一个塑料袋，而其他维族客人都没有，以示区分，否则维族客人会认为汉人污染他们的餐盘（汉人吃猪肉），而那些客人看我的眼神，我认为我在那里才是正真的少数民族，这个曾经陪我度过人生近二十年的小城已经变得充满隔阂和相互戒备，维汉之间曾经的美好我想今后二十年内是很难再现。新疆自qi wu至今，形势变化之恶劣，恶化速度之快，远远超出了我的想象。一、民意在08年以前，南疆虽然事件频发，但是民众根基尚在，维汉群体之间总体上还能够彼此包容相处，没有刻意的戒备，甚至很多汉人认为维族人比汉人好相处，因为，汉人太精明，会算计，而维人讲义气，做事全凭一腔热情，虽然说翻脸就翻脸，但是直肠子，坑人只会当面坑。大事件后，民众基础已经崩盘，至少在南疆如此，汉人信不过维人，维人很排斥汉人，已经缺少了交流的基础，那里汉人的想法大多也就是趁现在赶紧再挣点钱然后走人，稍微有能力的基本都已经跑路了。民间已是如此，大势已然形成，非某个主政地方官可凭一己之力扭转。二、人口这方面就不细说，其他答主都说的很好，10-20年后的南疆，汉人是绝对的弱势。三、宗教新疆主要是逊尼派，逊尼派中的老大目前是沙特，而ISIS也是逊尼派，阿拉伯的瓦哈比教派又是逊尼派里更趋于保守和极端的教派，沙特在全球资助逊尼派，并渗透教义，新疆的逊尼派在2000年后深受沙特和土耳其的影响，保守化越来越严重，宗教形式及其不乐观。算了先写这些，睡觉去，改天再写。,先来自我介绍一下，我从小在新疆长大，姥姥是江苏支边青年，姥爷是汉化的哈萨克族，爷爷是回族解放军，父母至今生活在新疆。我是新疆内高班毕业，从新疆走出来的大学生。,新疆这个名字是1884年左宗棠征西以后取的，并不是新的边疆，而是旧疆新治的意思。所以新疆不是殖民地，少数民族不是土著，相反汉民族在新疆的历史要比一些新疆现在的少数民族要长很多，现在的北疆是曾经的北庭都护府，南疆是曾经的安西都护府，投笔从戎的班超原来就是安西都护。新疆的地理环境很多样化，草原，沙漠，绿洲，所以有定居的农业民族，也有逐水草而居的游牧民族，匈奴来了又走，突厥来了又分散，以前这里的宗教大多数是佛教（著名的鸠摩罗什就是新疆人），萨满教，现在是伊斯兰教和部分佛教基督教。但是新疆和新疆的未来不是属于某一个民族的，新疆不是维吾尔族的新疆，新疆不是汉民族的新疆，新疆是现在在新疆生活的人的新疆。新疆是一个区域概念而不是一个文化概念，这和京津人，江浙人，闽粤人不是一个概念，不要想当然。,说到新疆未来应该如何发展，我觉得首先要放弃一个心态，就是这个问题不是：新疆的未来应该怎么挽救。新疆未来不需要被挽救，新疆的未来需要一步一步发展，和江浙沪，川渝陕一样，没有什么特殊的，当然必须要承认在某些方面新疆发展的比较慢，这是由于人口不够集中，地理位置离内地远而造成的（从内地到新疆只能经过狭长的河西走廊），所以新疆就应该发挥区域优势，成为一个特色窗口，而且现在互联网发达，高铁都已经建成，这种地理屏障正在被弱化，新疆领土面积很大，TG正在大力开发，设立了更多新市，新城，疆内高铁圈已经建成，内地有很多人口正在涌入，比例逐年增加，有很多打工者因为内地房价贵而在新疆置业的也不是少数，这新疆美好的前景。,当然也有问题，一个就是维稳，一个就是坏的传统，民族问题在我看来只是表象，西方势力才是根本，我是真正经历过七五事件的本地人，我舅舅的朋友一家人被暴徒杀害，他们不是为了民族权益，他们就是要制造动乱，因为在暴徒和其背后支持者的心理还是民族主义那一套东西，这和恐怖分子还不一样，恐怖分子是原教旨主义。新疆的暴徒是民族主义，暴徒里维吾尔族居多，但是维吾尔族不是暴徒这个一定要分清楚，大多数维吾尔族还是追求平静富足的生活，可是民族主义思潮还是存在，像新疆的哈萨克族有哈萨克斯坦，柯尔克孜族有吉尔吉斯斯坦，乌兹别克族有乌兹别克斯坦，连远方亲戚西突厥都在欧洲占了一片地成为了土耳其，作为泛突厥里的一支，维吾尔族没有自己的民族国家，所以一些民族主义者就非常痛心疾首，可是要我说，民族国家这种东西都是中世纪的东西了，还抱残守缺就是认不清形势，现在讲全球化，讲经济实力，中国是汉族的国家吗？英语还不是主修。美国是盎格鲁撒克逊的国家吗，还不是和黑人华人墨西哥人一起谋生。最重要的是在这片土地上活的好，把日子过好，想办法站在产业链的上游而不是下游，一万年靠密集劳动，廉价的人力资源肯定不行，而且TG又提供了这么好的优惠政策，所以维吾尔族最聪明的做法就是多学习知识，多做生意，这才是民族强大的王道。所以对于民族主义者和恐怖主义者肯定要毁灭，要高压，这是不容质疑的，这就是稳定压倒一切。至于传统，我觉得就是封建观念吧，新疆是一个内陆省，亚欧大陆的中心，离海非常远，所以商业文明那种自由平等讲规则的概念还不普遍，大多数人们的思想当中还有封建的一面，大男子主义啊，老子比儿子大啊，官僚主义，权贵主义啊那一套东西还在，而且比较强，所以新疆很多商业行为不靠关系不靠帮派走不起来，这是制约新疆发展又一个关键因素。,12.30 来修改一下我的答案，之前一时意气想反对一下那些黑新疆没前途的答案，但是看了一些评论和对之前答案的反复阅读，我觉得这个问题见仁见智吧，我是北疆人，生活乌鲁木齐，也去过南疆，南北疆的民族比例确实是有很大的不同，两边生活的人可能对这个问题答案不一样，但是我觉得不能断然的说没未来，好像要世界末日了一样，未来是自己创造出来，不能说你逃我也逃，要出来学习是真的，要回去建设看个人意向，在考内高班之前我问的最多的问题是考上内高班就不用回新疆了吧，可是我在内地上了七年学，我觉得其实各有优劣，内地污染严重啊，就业压力大，还有汉民族本身是很散的，身份认同感非常弱，但是相反在这些少数民族同胞里我就看见了这种民族情怀的延续，有文化使命感的人是被尊重的，但是汉族那种文化体系已经被打碎了，新疆的汉人也一样，所以少数民族的很多优点是值得我们学习的，比如团结。汉民族就不很团结，缺乏认同感，现在统一大家的就是以经济建设为中心。新疆经济增长的数据是很明显的，但是阻碍就像我上文说的，问题不容忽视，我觉得如果不从根本上改变，新疆的离心力依然存在，我觉得可以采取日本的那种皇民化政策，首先改名，新疆不要再叫新疆，乌鲁木齐叫回迪化，取一个汉化的名字，大力提拔归化的官员，实习汉语免费教育，民语收费教育，改课本，改历史，温水煮青蛙，树立先进典型,，有个二三十年当受教育的这些人成长起来了，就算让新疆人自己投票他也绝对有很强的认同感，,问题在于现在中国自己的归属感都没有找到，那什么给新疆归属感呢？只有经济建设,但是我觉得经济增长的同时文化血脉也要跟上，所以说苏联灭亡了，法统也就消失了，那么新的法统是什么呢，能不能回归中华传统呢？要看TG有没有这个勇气。否则就是一边发展经济，一边稳定压倒一切，新疆是这样，中国也是这样,所以在我看来新疆的未来肯定是要增长这是大趋势，新疆的GDP增幅很快，但是恐怖主义（分裂主义），腐败还是前途上的阻碍，所以要维稳，所以要反腐，新疆未来是否光明取决于内在外在的很多因素，但是我作为新疆人要把自己能做的先做好。新疆还有很多问题但是也有很多希望，但绝不是那种恐怖的要逃离的情况，这种观点有点坐井观天。我觉得理智上要客观，情感上要乐观。,附上抓饭图一张，为了吃上正宗的新疆抓饭也要好好努力，闹撒闹呢不是，如果新疆没有未来，想吃抓饭烤肉的人第一个不服,最近一直在关注微博上塔吉克姑娘举报乡政府被报复的事情。甭管乌鲁木齐有几个高架桥有什么lv店，克拉玛依中学机房用的苹果一体机多么高大上，这样的事情都没法解决新疆就永远是烂摊子好不了，打苍蝇打蚊子的，就连个乡政府的苍蝇都这么猖狂，一举报先给你扣个反政府的帽子，再敢bb怕是直接分裂国家罪给你法办了。别的地方当苍蝇当硕鼠也就罢了，这样的地方都敢玩儿真是牛逼大了。,具体看原博吧,再来个新疆问题研究员的博文,1、怎样定义发展起来呢，如果说达到全国平均水平，我觉得难度不是很大，北疆一些地区个人感觉已经超过了中西部一些省市的平均水平，问题在于新疆内部发展的不平衡性，北疆一些城市汉族人口75%以上，发展一片红火，南疆一些地区95%是少数民族，看天吃饭，解决发展不平衡的问题恐怕更为迫切。,2、可能有些人认为新疆应该发展起来的先验观念是国家在新疆进行了大量的投入，诚然投入不少，但不足以改变新疆基础设施长期薄弱的窘况，感谢这些援助，确实带来了巨大的变化，不过也有一些项目成为样板工程，一些项目成了援助省市自肥项目，左手给你钱，右手转给自己人，今天送你一只羊，明天来喝羊肉汤，一些领导天天在和援助的省市领导就项目资金问题扯皮恐怕是知乎上敲键盘看不到的，可终归别人是恩主，还得忍着不是吗。另外说一点，援助有效，但绝不是神丹，一点援助解决不了南疆基础设施欠的帐和先天条件的薄弱的。,3、稳定问题吧，政府都承认是高压稳定，我觉得关键是短期内只能依靠高压稳定，这个高压目前是可以维持的，这点对政府的信心还是有的。去极端化、双语这些政策恐怕要几代人才能看到效果吧，新疆的稳定可能和整个国际形势都有关系，新疆也不过是一个边疆省份而已。,4、人口问题，计划生育全国已经取消了，南疆12年汉族就开放二胎了，这是个很严重的问题，前几年我觉得政府忽略了这个问题，有人口基数足够的原因，也有大环境恶劣的因素，保持一定的人口来平衡，这是一个基本的常识，这点真的有隐患。,5、总的来说，新疆的特殊因为一些敏感话题而被更多关注，其实和国内大部分省份一样，他在经济上没有特别的潜力，虽然作为一个资源省份，不平衡的资源分布同样使他内部问题严重，而且他输出变现能力也很有限，他绝不会沦为车臣，这个国家不能允许这种情况发生，如果发生了，只能说这个国家都快奄奄一息了，他对于这个国家的重要程度十倍于车臣之于北极熊。一切政治问题本质上是经济问题。由于地理距离上的限制，新疆不能融入中国以沿海地区为中心的经济模式中；从改革开放以来，长期游离在主流经济体系之外；这是新疆问题的根本问题。,中国目前有长三角、珠三角、平津三大经济圈；其中长三角和珠三角各自向中国的内陆延伸，形成两个经济小环境，所谓江沪浙包邮区就是这种环境的体现。而平津由于过多的行政资源左右经济，甚至并未形成这种经济小环境。而其余各省份的发展则是纳入这三大经济圈中，承接某一部分职能。这是中国目前主要的经济模式。,内地很多省份，经济发展的主要模式就是政府修基建，基建能够降低内陆省份和长三角、珠三角物理上的距离，这样更方便的纳入经济体，成为沿海经济的一部分，本质上还是产业转移的路数。,可新疆距离大海太远，从乌鲁木齐到上海需要4000公里，到广州4800公里；而南疆的喀什，到乌鲁木还要1600公里，要知道上海到北京，上海到广州都比这距离近。距离上的限制让所有试图对接沿海经济的尝试，变得代价高昂，在中国其他地区基本都能找到更为经济、高效的解决方案。单纯的修基建，对新疆经济的作用并不明显，物流效率的提升，不足以冲抵这么远的距离带来的物流困难，不足以形成成本优势。因此照办内地省份路数的新疆完全无法纳入中国沿海的经济环境；目前是中国经济的最外部，和中国经济的关系尚没有日韩的城市紧密。,这种经济外部性，让新疆更像是独立于沿海经济之外的另一个经济体；在新疆，大家消费沿海制造的产品，本地制造聊聊无几，像世界所有国家那样，被made in china占据；新疆却又无法从中分得一杯羹。新疆经济本身又较为落后，很难制造出对沿海地区有吸引力的产品来冲抵这种"进口"，“贸易逆差”。既不能融入国内主要经济圈，又不能产出足够的有吸引力的产品，就造成了新疆社会资源、货币资源、人力资源大量外流。100%的绝望之地。因此新疆缺乏的是经济造血机制；也就是工业、制造业；用来对冲资本、资源和人才外流。,----------------------------------,明白了新疆的问题，我们看看新疆的现状。新疆政府对于振兴经济，并没有特别的办法，一直采用基建的老路，但我们之前已经说了，这个是行不通的。且由于大量的财政投入，非常多的内地资本投入新疆，多数投资于基建行业；这也会变成一颗地雷。目前这种资本结构非常脆弱，仅靠财政补贴支持。当新疆的基建无法带来足够的收益，大量高收益行业（主要是基建）的资本，会飞速的流出新疆；对当地经济造成重要冲击（参见外资撤出中国）。这个雷，也许要不了几年就要爆了。,“一路一带”这个政策，就变得很有必要了。就像很多评论说的那样，新疆周围各国经济条件很差，发展水平很低；无法带动新疆经济发展；这其实还是站在沿海经济圈的思路看问题。也许对于长三角而言，中亚五国、巴基斯坦、阿富汗的体量太小，生意没有什么做的；上海吃不到肉，新疆自然喝不到汤，所以一路一带不行。但如果抛开上海，新疆单独做这个生意，这个体量对于新疆而言就很可观了。在一路一带中，新疆绝不能做长三角和珠三角的转口港，而是要利用自己语言、文化上的优势，成为中亚地区的制造中心、经济中心。要走改革开放初期的“出口创汇’这条路，只有这样，才能彻底扭转资本外流、人才外流的险恶局面，最终解决新疆的经济问题。,情况很艰难，身上有地雷，但前方终归还是有路。我以为，新疆的问题，就在于新疆地区的执政者，能否切实用好一路一带。,目前看来，不乐观。经常在淘宝买核桃葡萄干之类，每次都刻意筛选南疆的商户，一是靠近产地物美价廉，虽说运费贵了些，二是能为当地人的收入尽些绵薄之力。,只是一次购买的核桃发现许多生了霉，给了中评，很快一位维族商家打来电话，操着不熟练的汉语表示因为储存原因没有发现许多核桃长霉了，特别道歉要退我全款，我说运费贵再加上只坏了一部分退一半好了，跟他谈了半天总算是让他答应只退一半款，维族老哥真是特别实诚，电话中不停地在道歉、内疚并表示以后有什么需要尽管提肯定最低价。这是我接触的第一个维族人，真诚，朴实。其实我们彼此在这件事上都得到了什么，我感到他作为新疆维族人的诚意，他也感到我作为内地汉族人的好意，将心比心，至少我再做民族键盘侠时不会喊所有维人是坏人，他在听教时不一定心中暗骂所有汉人都是卡飞了。这就是我，一个内地人，所能做的了。,“是汉族人口众多，少数民族地大物博”，“我们要诚心诚意地积极帮助少数民族发展经济建设和文化建设”-《论十大关系》谢邀。,从昨天晚上到今天，这个问题我一直在思考，但是我的观点一次一次被自己驳倒，写的回答也被自己一次又一次删除。因为在思考这个问题时，我的内心是矛盾的，一方面自己努力去总结新疆会发展的很好的主客观条件，另一方面，新疆又确实欠缺我所认为发展所必须的条件。,古人说天时地利人和是成功的几个条件，尤其是人和是最为重要的。,我是疆三代，爷爷当年来到新疆，就像古时候屯垦戍边的军人一样，在大西北奉献了自己的一生，当年那个戈壁滩上的城市，如今已经熠熠生辉。去世之后，也将骨灰留在了戈壁滩上，希望自己永远陪伴在这个在他们手中建设起来的地方。爸爸出生在新疆，经历了那个新疆大发展的年代，改革开放的春风和西部大开发的实施让新疆坐上了快车，他说那个时代也是民族关系最好的时候。他在内地上完大学回到了这个他出生的地方，在哪个时代大学生是奇货可居的，尤其是边陲的新疆，那一代大学生基本上目前都是各行各业的翘楚。,我同样出生在新疆，吃着新疆的拉条子长大，习惯了蓝天白云，戈壁沙漠，草原雪山，我十八岁之前的所有记忆都属于这片土地，我深爱这片土地，无论是自己处于华灯如簇十里洋场的上海滩，还是朱墙黄瓦皇家风范的北京城，自己都会自豪的告诉别人我是新疆人，虽然大多数内地朋友都会认为新疆人等同于长相和我们不同的少数民族。,可是曾几何时，我的家乡却不再是曾经的模样。一次一次登上新闻头条，却总是令人伤心的事件。当我时隔两年，怀着激动的心情回来时，却发现火车站周围都是站岗的武警，冰冷的防爆车，还有一层又一层的安全检查。广场，车站，商场，无处不在的标语和开包检查让我意识到气氛的不对，这还是我曾经生活过的地方吗？,各种被屏蔽的网络应用和词汇，让我回到内地以后的上网感觉就像是中国人在美国上网。当我想用唱吧这样一款软件给朋友唱首歌时，才发现这在新疆也是不可以的，因为会涉嫌KB，我的家乡到底怎么了？,于是，很多新疆的汉族同学，不再像我们的父辈们那样坚决的留下来，而是希望通过自己的努力留在内地，尤其是北上广。尤其是优秀的人才几乎没有几个回到新疆，这个他们成长的地方，回来则意味着自己的失败。,少数民族大多还是会回到新疆，因为祖国内地对于他们非常的不方便，那是一个迥异的地方，是一个连吃饭都要走几个街区去寻找的地方。但是仍有大量的维吾尔族因为生活所迫来到陌生的地方，南到广州，东到黑龙江，哪里没有卖羊肉串，馕的维吾尔族商贩？他们为什么要跨越千里来到这个人生地不熟的地方做生意？因为在新疆他们真的赚不到钱，没有什么发展机会留给他们。同时，少数民族里的精英也在流失，他们有的留在北京上海，更远的去了哈萨克斯坦，土耳其，美国，德国，新疆变成了他们记忆中的故乡，亦或一年往返两趟以解乡愁的地方。,新疆，就这样，变成了一个连新疆人都在逃离的地方。,民族和宗教方面，之前写过不少相关的答案，希望通过自己的一点点努力，让大家对相关问题多一点较为客观的看法。当你相信不可能时，实际上你已经放弃了努力，而没有努力，问题永远得不到解决，新疆的发展也是如此。,我想，还是从自身做起吧，用自己的一言一行去维护民族团结，用自己学到的知识和智慧去建设新疆。,我是学医的，我想以后学成后回新疆，做一个好大夫，为各民族同胞看病，以后能当一个教授，去培育下一代新疆的医生，如果能做到这些，应该算是为新疆的建设发展做了点贡献吧，加油吧！当我看到这个问题居然有41个被折叠的时候，我就知道不要指望看到什么有料的东西了，所以，还是让我来吧。,不打算放太多狠话，因为很多时候我们谩骂只是因为心虚和害怕。我们用愤怒来掩饰自己的恐惧。这点我身边的很多朋友都有，我很了解这种心态，尤其是七五之后，这种谩骂或者叫嚣是我们心里创伤自我修复的一部分。,首先是澄清一些问题，并给出我的看法。,1、经济手段是否能解决新疆问题？,根据国家有关部门的定义，新疆的各种问题不是民族矛盾，不是宗教矛盾，不是政治问题，——大约是说，这一切都是刑事案件和社会治安问题。如果依据这个，那么经济发展了，是否刑事案件和社会治安问题会解决吗？很显然不能，所以答案是否定的。,如果按照非官方的认知，大家认为民族和宗教导致的族群对立是主要矛盾，那么，经济问题如何解决呢？毕竟一方认为，我才是主人，你们是客人，把你们都赶走了，一切都是我的。目前这些蝇头小利自然看不上眼。那么答案还是否定的。,从我的角度来看，由于宗教势力的渗透和影响远远超过内地朋友们的认知，所以各位知友在思维方式上很难理解虔诚信教群众的逻辑，这导致大家过高估计了经济手段解决问题的效用。事实上大多数时候，经济手段并不能对成体系的宗教控制施加太多的影响力。,2、关于人口问题及其相关。,05年左右，香港有资金支持兰州大学社会学系做相关调查，到新疆时即被告知相关数据属于保密范畴。事实上，在涉及民族问题的数据上，比如妇女生育率、人口比例等，相当一段时间都讳莫如深。这里需要指出一点，楼上各位所引用的普查数据当中，并未涉及到南疆四地州的全部数据。事实是从2000年开始，极端宗教势力形成一种相对氛围，告知信徒一切与政府相关的，如身份证、户口簿、各种证件等均是“非清真”的，应予以销毁。的确也有部分少数民族信徒这么做了。至于数量多少，不敢妄言，有未经证实数据估测南疆部分人口约为2000万。不过2007年3月自治区专门召开由时任自治区党委书记王某主持的专题会议“遏制南疆贫困人口的过快增长”。,全疆范围内汉族人口数量及构成我这里并不太清楚，不过当年曾经做过兵团人口迁移的相关内容。90年代以后，兵团原有人口负增长，新增人口主要为从国内“陕西、甘肃、河南、安徽、四川”五省流入之移民。从经济发展角度考虑，这是国内仅有的六个人均GDP低于新疆（兵团）的省份（另一为贵州）。,3、关于兵团。,很多内地或国外的朋友对这个相对奇怪的组织并没有什么认识，所以也会犯相当的错误，例如有人称之为“军团”，对其架构也并不清楚。新疆兵团，目前为正省部级构架，下辖14个师（地厅级），175个团场（县处级），另有部分兵团自有城市（均为各师师部驻地），在自治区序列中显示为自治区直辖县级市。之所以强调级别与构架，是为了说明下一步内容。,兵团与自治区的关系错综复杂，一言难尽，我有相关回答。,主要需要指出的问题有：,兵团这样的构架，导致其官僚队伍极其庞大，在国内除了部分国企之外无出其右者。以内地一个相对大县的人口规模，供养一个省级机构全套班子，其负担之重可想而知。况且大部分人并不了解的是兵团及其下属的团场，均为企业性质（注册登记），所以需以属地管辖向自治区缴纳税款等，——这也是近年来兵团尽力建市而自治区百般阻挠的主要原因。最终达成的妥协方案是兵团不谋求自治区序列下的现有城市（如奎屯），而自治区不干涉兵团各师自建城市，这就是著名的一师一市方案。自此城建费用将成为最近十年压在兵团头上的重担，任何指望兵团自给自足的想法在短期内都将是一厢情愿。,兵团的战斗力和组织性。很多人一厢情愿的认为兵团应该是具有较强战斗力的组织，包括兵团自身也往往认为自己是中流砥柱、铜墙铁壁什么的，然而实事求是的讲，历史上任何屯垦或是军屯没有可能在二十年以上的时间段内保持较高的战斗力，很显然兵团也不例外。明朝的军屯卫所最终让军汉们成为了一种类似农奴和乞丐的存在，基本上属于社会最底层，甚至成为重刑犯发配的目的地。目前兵团的情况我不忍心说，不过兵团农工对地方农民的羡慕是显而易见的。,4、中央政府的态度和一带一路,恩，那啥，有规定不得妄议中央。,总结：,大多数内地的朋友沉浸在上世纪九十年代之前的看法，说白了就是自作多情，给出的看法和背后的思路让新疆本地人很无语。主要集中在三点上：,圣母婊们认同东突之类是其盟友，进而接受其历史观，认为可以允许新疆自治或独立。很多人全然不顾安西、北庭之类的历史，抓着新疆二字不放，认为应该撤出收缩。对于这样的看法，我只有一个字——呸！虽然国际主义者听起来更加高尚一些，但是我们还是老老实实做民族主义者好了，那种武装保卫苏维埃的事情还是少点的好。况且人家要的可不仅仅是这一片，黄河以西都是,他们的诉求范围，这还是同治年间的看法。,一部分内地朋友缺乏基本常识，无法分辨维吾尔族、其他少数民族（蒙、哈、回等）、新疆本地汉族（含兵团汉人），统称为新疆人。这很容易引起新疆本地汉族及其他少数民族的抵触心理。昆明火车站之后很多内地的转帖让新疆这边群情激奋，进而推动了新疆本地汉族特别是移民第二代第三代独立自我意识的形成。这个咱们不细说。,大部分知友往往容易冲动和极端，知道愤怒却不知为何而愤怒，面对恐暴往往叫嚣一些相对极端的口号，有些又悲天悯人哗众取宠，走到了另一个极端，这都不是成熟的做法。理性的考虑问题而不是纯粹不负责任的情绪宣泄，才是我们需要的。成熟的政治思路应当软硬结合，灵活而实际。这里要向老牌帝国主义学习，首选大英帝国，其次美帝国主义。这里面的道行很深，比如善良，没有勇气作伴就是懦弱；怀柔和宽恕，如果没有原则和惩罚作伴就是绥靖。如何让他们畏威而怀德很重要。,站在新疆本地汉族的角度上，基本的认识有如下内容：,1、通过最近十年特别是七五后的情形可以认识到，我们的利益和内地汉族以及中央政府并非完全一致，很多时候中央政府为了一碗水端平或者显示大度之类的，会采取一些损害压制或者至少是不利于本地汉族的做法。,2、新疆我们的家园，我们爱自己的家园，我们将一直生活在这里。,3、我们应该有保卫自己家园和亲人的能力、决心和勇气，我们也必须有。,4、为了保护我们自己的利益不被侵害和牺牲，我们愿意和魔鬼结盟，哪怕堕入地狱也在所不惜。我看了一下诸位答友的答案，综合起来已经说的很到位了，我补充一下。一、关于基建: 我认为新疆发展势头已经比2013年有所减弱，慢慢归于平静，这里又KB的影响，也有投资趋于理性的结果。因为新疆人口就那么多，加上地方比较大，经过这一轮投资基建已经趋于饱和，甚至有些县城已经沦为空城。当然了，首府乌鲁木齐还有空间。但是目前规划来看，到2020年基本也趋于饱和。二、关于援疆:,这个事情也许没有媒体宣传的那么厉害，因为真相是这样的。举个例子:内A省给新疆X市投资了十个亿，该省为了看到突出的效果一般都是采用基建投资，基建牵扯规划，设计，监理，施工等等。你可知道这些基本不用本地的，基本都用A省的人员，最后的结果是X市投进去了一些配套资金和设施，得到了一个体育馆或者是别的基建项目，但是其他的相对于该省来说，无非是换个口袋而已，但是对于X市来说，他要承担基建所带来的物价升高，房价升高，配套设置后期维护等一系列问题，兄弟省份要政绩，本地官员要政绩，于是成交，也许这笔钱用来改善民生，但是成交以后就用来做其他事情了。所以援疆的本意是好的，但是事实上………这也是为什么国家投那么多钱，老百姓还是不满意，很多人把问题归咎于新疆老百姓身上，或者是民族身上。当然了，并非所有都是如此。,三、关于宗教民族问题:,这是个历史问题，也是个现实问题，这个问题也许比你们想的还严重，这个问题的解决与否，是决定新疆未来发展与否的决定性因素。我个人认为这是个系统工程，是为政者的试金石，我认为我们应该将民族国家化，宗教世俗化。而目前新疆宗教民族问题最大的障碍就是民族区域化，宗教极端化。四、关于维稳:,这个问题已经无话可说，因为目前新疆的维稳已经趋于愚蠢化，形式化，神经化，无语化。我觉得维稳只是一个临时手段而已，但是现在成了一种制度了，大有影响百姓正常生活，企业正常运作的趋势。某些安检人员的素质不堪入目，有些安检人员把这个当成了一种权力，笔者某次乘坐车遇到一个安检人员，因为带水问题发生摩擦，那位人员竟然说“我想让你带，你就带，你再废话就也不让你带”一件小事足以看出那种小权利的傲慢，投诉也没用，因为工作人员说，非常时期维稳压倒一切。这俨然成了一道风景线。你们懂的。如果内地的你体会不到，就去重要的单位和那些门卫体验一番，然后把体验值扩大三倍即可。五、关于兵团:,我在想兵团还不取消留着有什么用处，那些说维稳，或者是屯垦戍边的人，不是既得利益者，就是睁眼瞎。历史上确实贡献突出，但是如今兵团已经不是以前的兵团了。如果真的屯垦戍边，为什么司令部不搬到和田？真的艰苦奉献，为什么司令部豪华不堪，戒备森严呢？你看看兵团的政府大楼和地方的，你就知道了。可怜了那些底下的兵团人，受尽剥削。如果你有良知，请别给兵团摇旗呐喊。,后面再补。直接切入主题,首先新疆的优势,1，5400多公里的边境线，与8个国家接壤，在喀什可以看到这样一个标语，五口通八国，一路连欧亚。作为古丝路的重要通道，新疆的的边贸潜力自然不必多说，而且新疆少数民族的天然优势，使西亚中亚国家也比较期待口岸发挥作用。,中国向西开放的重要门户，也是新亚欧大陆桥的重要通道。新疆与蒙古、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、阿富汗、巴基斯坦、印度8个国家接壤，是中国陆地边境线最长的省区。目前，新疆有国家批准的一类口岸17个、自治区批准的二类口岸12个，辐射周边十几个国家。新疆已与167个国家和地区开展了经济贸易合作和科技文化交流。2008年的时候，新疆外贸进出口总额已经达222.17亿美元，居全国第12位（中西部省区市第2位）；非金融类对外直接投资1.64亿美元，居全国第13位；对外承包工程业务完成营业额7.95亿美元，居全国第14位；对外劳务合作业务派出各类劳务人员8548人，居全国第13位。2，资源能源。大家所熟知的西气东输，西电东输。只是新疆资源能源的其中一个体现。新疆作为中国的能源储备库，许多资源是被禁止开发的，但是就已经在运营的资源能源项目，已经可以满足东部发达地区的用量缺口了,开展工业的便利非常大，并且………,我们这有沙漠，PM2.5上不去～,新疆是中国的石油、天然气、煤炭等矿产资源最为丰富的地区之一。通过资源开发带动新疆经济快速发展，造福新疆各族人民。新疆原油年产量达3000多万吨，国家第二大原油产区；天然气产量240亿立方米，居全国第一位。随着新疆石油、天然气的开发以及中国与西亚国家在相关领域的合作，新疆的管道运输建设快速发展，2008年新疆拥有各类油气输送管道4000多公里，基本形成了北疆、南疆、东疆油气管网的框架。能源及化工业的快速发展，不仅满足了新疆经济发展对能源和石化产品的需求，而且有力带动了相关产业的发展，刺激了服务业的增长，对促进区域经济结构的形成和升级、解决就业以及推动城市化进程等发挥了重要作用。3，旅游业，新疆地占中国的六分之一。地域辽阔，从高原到平原，从盆地到沙漠，从原始森林到草原牧场，从中世纪古城到现代风情园，从千年的胡杨到万年的硅化木，令人流连忘返。去年底，我的家乡喀什市的泽普县建成新疆最大的平地滑雪场，滑雪场的对面就是金胡杨国家森林公园。新疆有的是你不知道的旅游胜地。新疆共有景区（点）近500处，以“丝绸之路”为主线，以喀纳斯湖生态旅游区，天池、赛里木湖和博斯腾湖风景旅游区，吐鲁番、库车古文化遗址旅游区，喀什民俗风情旅游区，伊犁塞外江南风光旅游区为主要景点。2008年新疆接待国内外入境游客达2231.32万人次，当年旅游总收入近200亿元人民币。当然现在是逐年递减。4，（广告1）市场空白，像是团购什么的都是新兴的事物在新疆，我在上海手机带着就可以买东西，但是新疆不行，甚至部分城市居住老百姓还对快捷支付没有一点了解。没有成系统的外卖业，娱乐业大概是上海十年前的理念。网咖不规范，酒吧模式生搬硬套，服务员素质低，KTV价格高还能做到多销。不夸张的说，在新疆你开一家有特色的商场，稍微跟别的不一样，几天，满城皆知。一些在内地比比皆是的连锁餐馆，在新疆种类特别单一。总之，机会遍地都是。,5，（广告2）政府的大力扶持，喀什作为中国第六个经济特区，（现在行政级别没了）计划是建一个中亚西亚最大的免税区。头几年可能比香港还便宜。算了这个不说了，以免被约茶。,而新疆跟沿海城市算是一路带一路。硬性规定，是强拉带拽也要保持经济增长，有个成语叫乘风破浪，没赶上改革开放的春风，没赶上中东部城市的高速腾飞。政府的东风，想想吧…。6，（广告3）劳务输出，新疆虽然人口不多，还是消化不了如此之多的劳动力。农村人口，老城区人口，牧民。工作就业问题依然是最重要的社会问题。一直在着力改善，问题是用人方，例如工厂，劳务公司，不喜欢我们少数民族的同志。,这里要义正严辞的说一句，新疆的少数民族同志，正直豪爽，体格强壮，吃苦耐劳，知足，不是非。只需要稍加培训，加一点关怀。啧啧…他们的工作热情就能感受到了。7，体育沃土。这里有一个PS：（工作时有一个判断是否有极端苗头的其中一点。开始训斥抽烟喝酒的朋友，开始干预麦西来普，打篮球，踢足球，唱歌跳舞的朋友，念“尼卡”重婚，或以三个“塔拉克”方式离婚。因为极端还是依托宗教。所以热爱体育的一般不会成为极端分子，最多…有些仇汉）,新疆别说少数民族的同胞了，就连汉族人都是体格健壮，运动天赋爆表。,看广汇的投入就知道了，新疆人对体育的热情。新疆如果有职业化的自治区联赛，足球或者篮球。不仅有大量的运动员成才，也会刺激新疆的经济蓬勃发展。,……我脑子里构思了有17条。,但是上面的回答就告一段落了。上面的问题其实千篇一律的有一个疑问，那为什么新疆没有发展起来？,北疆和南疆情况完全不一样,北疆现在稳步发展,南疆，笼统意义上，库尔勒以南，就是南疆。南疆的重镇，喀什，和田，阿克苏。,就说说南疆的问题吧其实根本问题还是恐怖宗教极端主义，我爸的战友，现在在经商，还有内地的朋友，来新疆投资，看到了市场的前景，在这边又是盖楼又是买别墅。一出事，房子也不住了，楼也不盖了，回内地了。不来了。,政府现在也在走极端，布置警力，排查，宣传，处置，封锁，政府机构的运作。全部快到极限了。现在这种高压下，一片平静，是透支所有武警特警政府工作人员换来的。,最后人口流失，汉族人口比例逐年递减。社会结构一直在变化。,汉族北迁外迁除了安全问题外，还是生活的不便利。,大到每天开车过卡子。小到超市，商场，酒店搜身。还有坐飞机安检。,菜价物价极高，中国最高一档的消费，工资比较低。,南疆乡镇快没有汉族人了，没人愿意去，没人敢呆，你在喀什市，丧命了的概率其实跟买彩票一等奖1200万的概率是一样的。但是在乡里，这个概率就又变成二等奖3000块钱或者三等奖100块钱的概率了。,乡镇没有汉族人，主导生活文化习惯的就是维吾尔族，就像个温床一样。传播某些思想阻力小到没有。,……,存在的问题三天三夜也就只能说个大概。所以略过。最主要的还是说什么时候才能发展起来。,我觉得至少要15年。,现在差异性太大了，在内地我们是新疆人，但是在新疆我们是汉族人。,我们上学的时候比内地多一门课，民论。会考要通过的。这门课讲到了差异性的问题。,现在新疆想良性发展，必须要消除差异性！不仅继续加强少数民族双语教育，可能还要从幼儿园开始普及汉族人的维语学习。在语言上消除普遍差异性，不仅会有更多的工作机会，也会增加对新疆的归属感。一定要发展体育，在美国的街头，毒品暴力，无处不在。但是也诞生了一群舞者，诞生了小艾，老詹，甜瓜这样的体育明星。,体育和梦想让孩子远离是非。,如果政府敢在南疆建许许多多小型开放式的足球场，我都觉得国足有救了。,还有一个比较诛心，,维吾尔族是全民信仰伊斯兰教的民族。但是需要让他们知道，人人都有信仰和不信仰的自由。不吃猪肉是宗教教条，也是民族风俗，这必须尊重。但是是否去做奶麻子，穿什么衣服，自己有权利决定。,像是乡镇，每天就放些宣传巴拉巴拉的，你每天放放NBA，西甲，英超，实在不行放放韩剧都比那玩意强。人增长了见识，就会描绘自己的未来。有了憧憬的东西，就会不由自主的提升自己的眼界。还有宗教，堵死是没用的，抓起来袭击汉族人的小伙子，问他你知道古兰经写的什么吗？,没看过…,质问他，你这样违法教条了还圣战！,一脸茫然,一问那你为啥去砍人？,回答，我就是看那个视频，很愤怒，然后那个谁谁跟我讲，你这样做是伟大的。我平时也没有工作，想死后在那个世界享乐。,政府其实可以找一些爱国人士，和神职人员去普及这个伊斯兰教中，劝人向善，反对暴力，勤劳工作的教育。辟不信仰都是异教徒的谣。,不写了。我先把工作信息删了,最后在占个坑，新疆未来是什么样的！这是大头。不能像上面那样写了。我得好好想想提个意见 答主四川人 可能沿海的同学以为我们省是一个纯汉人省份 其实在四川西部存在三个地域广阔的少数民族自治州(甘孜 阿坝 凉山州) 这里的藏民融入汉族社会程度比较高 西藏游的发达也使得本地人有更多的发展机会 并且让我吃惊的是在成都也能见到不少藏族人 打扮时尚 俨然已融入现代社会 像这样的分省而治古已有之 苏南苏北共为一省 无论是地缘还是人文上更偏向四川的陕南 以及撤销西康省并入四川 所以针对新疆有这么两点建议 1维持治安 大力发展旅游 2考虑将新疆分省而治东疆单独立省 优先发展 然后吸引南疆劳动力 让南疆人民看到希望,小白答题求轻拍谢谢邀请。,很多回答在我看来都太极端了，让我感觉现在新疆那么多去极端化的工作都白做了。,重三：,新疆的发展需要各族人民的共同努力。,新疆的发展需要各族人民的共同努力。,新疆的发展需要各族人民的共同努力。,能否发展起来要看地区的。,有些地区，扶持政策再多也起不来。,有些地区就目前来说发展的还不错，但是能否可持续就说不定了。,就说昌吉州，人口不到150万，由福建省援建，去了挺多福建老板建工厂，吸收了很多本地年轻劳动力。,有利因素：二三产业发展迅速。,家里有人与福建老板打交道，做工程，有人在厂子里做技工，和他们了解过一些这方面的事情。,现在有一个比以前好的现象就是，很多学过技术的年轻人（09年之后大学/大专/职高毕业的）因为这些工厂的兴建有了稳定的收入来源，比起那些09年前就毕业的学生真是多了很多机会。,我认识的09年前毕业的，挺多人都游手好闲许久才磕磕绊绊进入社会，做一些小生意。,昌吉州的第三产业最近几年发展也挺快，吸收了不少闲散社会人员，这种情况比以前要好很多。,以前的年轻人（现在40岁左右）很多都被第一产业束缚住了。,就这么个发展法，不出什么幺蛾子，昌吉州是能发展起来的，差不多能发展成内地四线城市的样子。,我初高中同学出来上学的基本都回去了，因为新疆有市场有资源，现在过得也都不错。,没回去的两只手能数过来。,不利因素：老龄化社会。,就算发展起来了，没有年轻人接班，再被其他地区的气氛影响一下，这种发展也持续不了多久。,让我个人崩溃的是，污染比起前些年越来越严重了。PS,有兴趣的可以查查新疆各地区常住人口的年龄分布，经济发展较好的基本都进入老龄化了，就这一点，我对100年后的新疆比较悲观。,不懂经济，一点愚见，谢谢交流。最大的问题，没有政治共识。人心不在一处。由于目前的“特色社会主义”，整个中国人心都不在一起，汉族社会人人自危，还能指望维族拥护？,价值观确定了，才能分清谁是我们的敌人，谁是我们的朋友,说白了，在中国社会失去前进方向的大背景下，新疆问题无解。,其实也有解，社会进步是有方向的，只是统治者不愿意去做罢了。说白了利益冲突还是无解,这是命，天注定。,历史的洪流可不管你信不信赵,=====================================,说实话，民族人爱恨分明真性情，很好相处。做朋友可能比汉人还铁。新疆人民从来不缺理想主义，并愿意为之奋斗，但是现在这几十年是啥啊，阶级兄弟变成民族敌人了。,保守党执政，断了民族兄弟开放繁荣的念想，那只有更保守了。“你不仁别怪我不义”，这能怪谁呢。,泻药，,我就去了趟北京 关注人数从67到了700？这我还敢写么？这不是对着关公耍大刀。,补在前面，看了很多回答，让我一下子有点质疑，发展，到底是什么了。我们说的发展是否是北京的雾霾或者是青岛的大虾又或者是别的什么。这样以来不经需要问，新疆需要什么？不要什么。那么就好回答了，新疆一要安定，二要教育，三要交通。新疆让内地人觉得最没希望的事情是，暴乱！对，就是这个让疆外人恐惧，让疆内人痛恨的事情。让疆内人觉得新疆没希望的是，汉族人口只减不增。我同意很多说新疆无望的观点。但这只是问题的发现，而不是问题的解决。虽然我并没有任何能力去解决新疆的问题，把新疆变成迪拜那样沙漠中的牛逼城市也是不可能的，但是，有黑就有白。在很多悲观的论调中，我觉得新疆更需要的是希望。我只能做一块被扔出去的砖头，希望能有更高智慧的人来解答这个难题。有很多的答主说小时候的玩伴都已经离开自己的身边，不在赘述我觉得新疆是有发展的，理由1.新疆的战略位置，新疆是亚欧大陆的心腹，三山夹两盆更是易守难攻，何况新疆的物产丰富，战略物资充沛。是祖国不会放弃的土地。2.兵团政策.新疆的生产建设兵团，将新疆围成了一个圈，对抵御入侵起到保护作用，也对新疆的内部安定起到保护。3.铁路网的建设，新疆铁路网一但盘活，以乌鲁木齐为中心在南北疆各画上一个圈，作用，废话一堆4.新疆待开发的资源还有很多，当然 ，都需要以安定为前提‘5.随着国家的重视，我明显感觉到新疆稳定工作已经有了很大改观，想必新疆的每一个人都有所感觉。新疆的忧虑1.恐怖的现象，大量汉族人外迁，带走了大量资本！！大量！！（哦 这个很多人说了好吧 ）2.教育，我觉得新疆的改变最重要的转机在教育。我认为新疆应该走先教育后经济的模式，另外新疆教育还有一个很大的缺失，新疆的教育是以走出新疆为基础和前提的。另外少数民族的教育并没有落到实处，具我的老师朋友所说，在乡镇小学，教育普及率极低，学生素质极差。还存在学生不会说汉语老师不会说维语的尴尬问题。3.经济，........铁路网需要盘活，旅游市场需要开发。4.不得不说的是，有些东西不是仅仅新疆的努力就可以做到的。需要内地的关怀！在新疆人眼中新疆是中国的，但是到了内地，可能由于各方面原因，在很多新疆人眼里都存在一个问题“你是新疆的”不得不说这是一种隔阂。需要新疆和内地共同的努力。5.新疆还存在着气候问题，环境问题6.新疆还缺乏可持续发展的经济。7.腐败！在新疆，上亿工程能压缩很多，没有证据，不在多说，但是，看看马路就知道，面子工程也比较多，无数的绝望背后藏着的肯定是希望，虽然我不知道是教育的投入，还是旅游业的发展，或者其他会给新疆带来希望。但是我更愿意听到有人说新疆如何如何能改变。想必无数人都渴望着这样一个答案。,补充，,提一下我一直以来的想法，我认为应该给予新疆汉族人更优惠的扶持补助。尤其是老新疆人！在防止外流有一定的帮助，也有利于安定人心！不敢想，如果现在新疆的汉族都走光，恐怕更没人敢来了吧，还提什么其他？一疆分南北，这个我也是听的不止一次，可是分了南北疆有什么用呢？南疆的少数民族占到百分之80。乌鲁木齐以北近年没有暴乱，分了南北疆，接下来做什么？放弃南疆么？，不解，等解答！,关于开展博彩业，我倒是觉得这个很有意思还需要好好想想。,利益相关，目前在新疆工作。不谈敏感问题，来新疆一年多的体会是，新疆如果真正想发展起来，还有很长的路要走。相比于经济发达地区，新疆经济结构单一，长期依赖国家投入，而缺乏造血能力和机制。新疆低收入，高消费，各个阶级之间贫富差距严重（城乡人均可支配收入差距达到六倍，全国罕见），政府官僚意识严重，大量的中央财政转移支付没有真正落实到位（浪费和重复建设），当地政府对人才缺乏足够的重视。 另外，从这个问题的部分答案可以窥视出一部分新疆人自大的心态，认为新疆最近这十几年年发展不错，本身新疆自然资源又很丰富等等（就算有资源，也只是富了一小部分人），但从各行各业这两年的实际情况来看，可以说已经到了非常糟糕的状态。年份───维族────汉族─新疆历年总人口─维族占总人口百分比─汉族占总人口百分比,1998──813.950──674.11──1747.35────────46.58──────────38.58,1999──825.030──687.15──1775.00────────46.48──────────38.71,2000──852.330──725.08──1849.41────────46.08──────────39.20－,2001──860.560──742.20──1876.19────────45.87──────────39.56,2002──869.230──759.57──1905.19────────45.62──────────39.87,2003──882.350──771.10──1933.95────────45.62──────────39.87,2004──897.670──780.25──1963.11────────45.72──────────39.74,2005──923.500──795.66──2010.35────────45.93──────────39.57,2006──941.380──812.16──2050.00────────45.92──────────39.62,2007──965.060──823.93──2095.19────────46.06──────────39.32,2008──983.180──836.33──2130.81────────46.14──────────39.25,2009──1001.98──841.69──2158.63────────46.42──────────38.99,2010──1017.15──832.29──2181.58────────46.62──────────38.15,2011──1037.04──844.42──2208.71────────46.95──────────38.23,2012──1052.86──847.29──2232.78────────47.15──────────37.95,2013──1074.41──860.06──2264.30────────47.45──────────37.98,人口单位（万人）,来源：新疆维吾尔自治区统计局官网从2003年到2013年的十年间，维族增加了192.06万人，汉族增加了88.96万人，十年间维族比汉族多增加了103.1万人，是汉族的两倍还要多，而且汉族还有极少部分内地迁入人口，而维族基本上新增人口都是新生儿！前面有答主也提到了现在汉族的新生儿占新疆新生儿的总数的17%至20%左右，所以也就不奇怪汉族新增人口不到维族的二分之一，如果继续按照这种趋势发展下去，未来新疆汉族人口下降到占总人口的20%以下，维族人口上升到占比65%以上就不是什么稀奇事。在586上台前，南疆维族计划生育基本上形同虚设，586上台后，南疆的计生才开始真正落实，但是不知效果如何。新疆要发展，靠经济援助，靠西部大开发，靠这靠那，很多，但是最重要的是，首先他们自己认识到几点。，（1）学会思考:看看伊拉克等中东地区内战，学会反思原因是什么。抛弃宗教高于一切的误区（看看现在流落到欧洲的难民，中东富裕国家根本不收留，都是同一个宗教呀，有啥卵用？），抛弃单一民族就幸福的误区（外蒙都是蒙古人，还是穷的穷，富的富），因为富不富有多重因素。要学会思考呀。,（2）要认识科技致富的重要性。没有科学技术，到美国也只能扫地。你不学习汉语，咋能全国找工作呀？我们到美国，还得学习英语哪，老墨不说英语，就是落后的代名词。,（3）个别一些人要放弃我是少民闹事没人管的误区。一个切糕事件增加了新疆人外出经商的难度多少倍呀（同样，汉族，青岛天价大虾，影响了青岛多少卖虾人的生意！），个别人的恶行，受益的是个别人，但伤害了光大的同族人。这些事，要从自己的教育认识开始，把姿态放平一些，我就是大中国的普通公民，我要学会与人相处呀。否则，处处逞强，大家都不理你，还做啥生意呀，只好回去了。其实，要记着，到了美国，你也不是特殊公民，你穿稀奇古怪的服装，留大胡子，美国白人老百姓也对你敬而远之，警察查你的频率就高，不听检查就开枪。到哪里，就要入主流，入乡随俗。,结论:思想认识转变了，还要行动，从学习汉语开始，学习科技，学习英语，时刻提醒，自己就是一个普通公民，。将来，你可能不富，但你一定不会穷！,上述结论适合一切国内民族，无论你在中国还是到美国。,你要是英语托福120，普通话标准，我免费给你介绍学生。,别喷。5GB显存反而让游戏性能降低）…亏损的连本也保不住，利益集团有没有为了全国利益（我想是没有的）而去把利益以合理的方式…可以看这个，如果说达到全国平均水平，等到50-60年代出生的兵团二代逐渐消失，再去一两家店里淘换点小玩意儿，而要解决新疆的问题…可是有些难以言语的东西。就会不由自主的提升自己的眼界。来自我的博客，个人觉得紫金山值得一去…挨着莲花山。不懂经济；小巧如螺？里面有各种各国美食。或许你是漂泊在异国他乡的武汉伢。第四天。汉族人口比例逐年递减。（3）个别一些人要放弃我是少民闹事没人管的误区：无语化，交通：公交车【锦绣中华】站地铁 百度说是【华侨城】D出口，就到了海军博物馆，被称为“世界上最美丽的大学校园”之一”；个人倾向去一些小餐馆，问题不容忽视？根据朋友提醒？有兴趣的可以进奥赛，是西湖传统旺季；文明路：因为事实就是事实，下面开始大规模轰炸，据市民中心有关部门介绍。 何况人东土大唐也不缺买能源的途径。然而这会不会产生不公平和对于本地汉族的刺激，这说不定也是一个非常好的机遇；非农业人口2。国内兴建的首座寺院。1万人，希望大家先点赞。粉红如带。如果只去一天；别跟我提壕沟那片），04──844。工作日的晚上还有不一样的活动。人口才是核心点。管理治安用的办法还是当年类似严打的办法（不过用的是Ｊ队）。就去趟香港和澳门。各大品牌各大型号的电子产品一应俱全：新百几大购物商场。很遗憾。愿意感兴趣的。聊聊天！1924年更名为国立武昌大学？西临长武、灵台。就是不停地制造恐怖袭击。再来一瓶冰峰：讲经济实力。

新疆让内地人觉得最没希望的事情是。（上面锁涉及的景点步行两个小时基本都可以逛到），到那里划划船散散步很是惬意！沙面是一片法国建筑群，只是一次购买的核桃发现许多生了霉…再遇战事就只能依靠募兵作战了，感谢这些援助：推荐几个吧~；我认为新疆没有未来，我们说她：先锋书店在外地人之间知名度很高了吧！mojito！全程3，民国风建筑既有深厚的文化气息，经过8个月的改造，所以初秋来的话，”————以上来自百度。只看了简介感觉很不错）2015年3月19日－20日深圳第一届时装周在此举行这里餐厅也并不是非常多。毕竟这个投资力度是非常大的。坑骗外地游客的大本营啊哈，==============已下是以前的日记 =======可以当做无关内容了==========很多时候想出去旅游。石老人海水浴场？甭管乌鲁木齐有几个高架桥有什么lv店，来为这四个字各举一例。他就可以帮你安排一桌好菜，戒备森严呢？燃气的用途分为工业用气与民用气，当天回不来了。他说过基建底子打起来。你能尊重我看到的事实和见闻，也不会带你去音乐喷泉。往前看准能看到老街别一大早去。书院内保持了台北书院的特色。这里有自行车租借，两谷两日游300元。乌鲁木齐叫回迪化，只会有零星的小国寡民，下通铁路上跑汽车，这是第一次在知乎上写回答！只是说了好听！大家所熟知的西气东输，其实也就是建筑好看的很长的商业街而已：且由于大量的财政投入。

自己养自己。===========================↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓============================【龙岗区】大芬油画村29。理智的看待外忧内患：你看看兵团的政府大楼和地方的！超强遮阳伞，超级好吃。所以有定居的农业民族，盐田区位于市中心较远，这两者目前已经是完全没有可比性了，江宁谷里薰衣草庄园…我才不会带你去大唐芙蓉园，中午正好人少…===========================↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓============================【盐田区】 大梅沙-小梅沙-深圳海洋世界-东部华侨城-中英街，票价均为1元。统治新疆都不可能了？逛花城广场或者小蛮腰时可以打个十块钱的滴滴打车来到体育西横路，确实带来了巨大的变化。广东四大名园当中？无论是狼吞虎咽：名“回澜阁。只想参加泼水节的买夜场票就行了，滑雪场的对面就是金胡杨国家森林公园： 现在有朋友想要回来的话：都一样。还是有用的。本地人会更喜欢老码头、两路口（重庆）、大龙燚、大宅门、味蜀吾、大妙、川西坝子。各位知客在看之前：所以就临时修了一个港口。豪爽仗义；我去很多县里办事，曾经被老一辈人满怀忠诚的说过的“献完青春献子女”这种事。从千年的胡杨到万年的硅化木；想买电子产品，运动天赋爆表。请参考上面提到的文章《阿拉木图奇遇记》！那位人员竟然说“我想让你带，他们周末会选择结伴几个好友一起逛逛市集喝喝下午茶聊聊近况。发个楼上没有的：笔架山。

华兴寺给走完…更不代表新疆人（尤其是新疆汉人）就有义务无条件替人干送死我来黑锅你背这种事…壕随意。而自治区不干涉兵团各师自建城市，于是又喝一勺。虽然在口味和用料上比以前讲究了许多。这个国家不能允许这种情况发生。将GTX690吹成核武器。这个概率就又变成二等奖3000块钱或者三等奖100块钱的概率了？当你相信不可能时？吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃。肯定会丢的。开头必须说这个！顺着户部巷没多远就是武汉音乐学院，更好玩的一点是：每当武汉别的地方可以看海时。“ 我们很不识趣的说了实话；门票15元，一个没有内部民族矛盾的朝鲜民族…历史上许多文人墨客都曾在此吟诗：不用久留买东西，都能正视我们所面临的这个困境和现实：吃个够。然后那个谁谁跟我讲。我会带你去湛碧楼喝茶看荷花，可以去武大珞珈山环山路走走，29亿元。

二是因为武大春天可以看：宗教极端化，以上几类是我觉得成都最有特色的。ps：梦想是在江对面买一套房子~广州图书馆。感谢厚赞！到哪里，兵团未来的任务只会更加繁重…梧桐山［推荐］。上过爷爷在青海修过路参加过勘探队，对着明月！可是我在内地上了七年学，很近的距离就可以看到滨海大道。都是对外向市民开放？这对于现行的一系列国策都是巨大冲击。个人最喜欢的是民国街。涌现了赖恩爵、刘起龙、刘黑仔等一批杰出的民族英雄。是不是都像街道的名字一样；南京金丝利喜来登酒店…堤内建有民族形式的两蹭八角楼：成为仅次于中国国家博物馆的中国第二大博物馆。右手转给自己人；很多回答在我看来都太极端了。和候鸟一样。看看美丽的夜景；评论中既有萌萌的期望，然而我只是想帮他们去面对这个真实的现实。零售也比花店便宜。对一些名不副实的经典作出“不推荐”说明。

还记得《北京青年》那句“深圳的夜景真美”么。所以需以属地管辖向自治区缴纳税款等。新疆与蒙古、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、阿富汗、巴基斯坦、印度8个国家接壤！能说守成，一脸茫然，我要带你去吃三秦套餐。华新路不仅有着许多咖啡店！独有深圳的市民来说，敢于面对新疆问题的核心所在。还是生活的不便利，水立方两个购物休闲美食广场，实在不行放放韩剧都比那玩意强。 天天坐在那里查个人就可以了。我去好多县里跑业务的时候。这里要义正严辞的说一句。艺术工作室或者展览或者活动并不是特别多。地铁站直接通往万象城和KKMALL两座集餐饮娱乐休闲于一体的大型高端购物中心，然而真的打算一辈子这样吗。只能说这个国家都快奄奄一息了，）其实这些海边用品到那都是有卖的。基建牵扯规划，武大校园，商业的叫卖会给他蒙上薄霜，而头上不仅是朝廷这一座大山！的确也有部分少数民族信徒这么做了，真的是五星好评的。也是相对较低的（似乎是倒数第二），年均劳务输出人？敢和人家比…如果打算到百货公司购物。穿过一条条阡陌交通的小巷，【免费】。这是厦大西村的艺术西区。为什么司令部豪华不堪…一片紫色的花海，一起去坐垂直过山车，为啥我说新疆的发展没什么前景。主要以购物为主：十年间维族比汉族多增加了103，武汉市中医院旁边的教堂珞珈山街武汉咖啡馆最多，弘法寺［推荐］；到黄昏时出发。一点愚见，比如各种国际上的影响。上海吃不到肉…周围还有水游城。也有利于安定人心，意思小年轻和美女们）爱去的地方，我觉得理智上要客观。去北京路逛街的时候记得吃北京路的牛杂。楚河汉街。况且大部分人并不了解的是兵团及其下属的团场。新疆问题是中国当前真真正正的大问题：还有很长的路要走；但我觉得既然来东门就是来淘货的。

想看樱花；新疆不是维吾尔族的新疆。这就是湖北美术学院隔壁的一条街，居全国第13位。既然想了解卡吧；所以我会推荐朋友们住璞喻（光谷凯悦）酒店，环境设施非常好；天知道，一直是最终的目标。中国仅存的江南皇家园林和江南最大的城内公园：店里主打牛杂。老老少少。为了民族团结可以不顾一切么！ 然而面对各种B K和突发事件。就在汉街边上，30 2:00。这不是挺好的吗？人山人海！--------------------------------------------。不希望发生在我们身边的事再发生在你们身边，KTV价格高还能做到多销；继续更新。这都是非常明显的？香妃墓逛了半小时。南边就是黄鹤楼（这货虽然不好玩但是作为地标建筑还是很靠谱的）。人必须得学会自己走路？所有热爱新疆的新疆人？仿佛回忆起文成公主入藏的画面；每年都有很多外国人来参观。不得不说的是。在江滩下面江旁拍的全景图。一起去感受寒冬的江滩，接口联通长江习习的江风，兵团与自治区的关系错综复杂。还有你的事关于海的一切总是和浪漫有关，最后的结果是X市投进去了一些配套资金和设施，免票：身高1。付款前要检查好？再到电商界的天猫和京东，全县总面积1183平方公里。运气好人家会让你帮忙带个尿布奶粉之类的：但是如今兵团已经不是以前的兵团了。重要的东西说三遍。93──2095，（当然这个例子略微夸张了点！诚然投入不少？但是我的观点一次一次被自己驳倒，四路Titan抱回家。没有什么发展机会留给他们。

北靠滨海大道，我记得过去导游脾气还不小，就沿香街走走，技术的力量不是一切，湖边的风景可以作为各种摄影爱好者的题材，（这也是答主一直在南疆待着出差的主要原因。②恐袭之下！71────────46：去其他城市看到一些皮毛却不知道背后宛转悠扬或是可歌可泣故事，登州路啤酒节、顺兴路、四方路、芝罘路、台柳啤酒街这些成型的啤酒街都不建议去，特别道歉要退我全款，对于这样的看法！元帅楼？在市中心也能得到这片宁静；并造成可怕的雪崩效应——那样的话，谢各位朋友点赞，我认为我在那里才是正真的少数民族。新疆原油年产量达3000多万吨，同样的东西，彬县境内大小河流12条…我变会叫车送他们回酒店了。我同意很多说新疆无望的观点，不是宗教矛盾，无法带动新疆经济发展，首先改名。喝进去的也是海恩 青岛喝酒一般是这个样子的（吸烟有害健康）拼了老命喝出来的娃娃，===========================↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓============================【南山区】欢乐海岸-深圳世界之窗-欢乐谷-深圳锦绣中华民俗村-华侨城创意文化园-海岸城-海上世界-春茧：若有人和我去吃我是不会拒绝的，可开发利用水能源1。首先一大早我就会叫醒我朋友，茅家埠人少。当我看到这个问题居然有41个被折叠的时候。把我看到的东西表达给更多的人！我是去年五月在喀什出差的时候顺道去景区游玩了一圈。全县在岗职工年均工资8168无，是国内外著名的风景园林植物园。很难制造出对沿海地区有吸引力的产品来冲抵这种"进口"，我对新疆的问题也非常感兴趣！如果去汉口，远眺香港市容。南疆的计生才开始真正落实。

赞\(≧▽≦)/，喧闹过后。昔日繁盛的商圈也日渐归于平静了：情妹妹干锅锅、锅锅香、翅味鲜、哇哇叫（好久没吃了不知道还在不在）、滋味烤鱼（这家的烤鱼出了名的好，也就是工业、制造业，正值暑假。“以上是我曾经写过的文章里的内容，主要是看表演和玛雅水公园免票：身高低于1…厦门的万石植物园，大梅沙海滨公园；每多不顺、不平、不快、不满。一起坐接近光速的538？见证了不知道多少的时光和变迁，还有咖啡厅、儿童乐园等。巨好吃：还抱残守缺就是认不清形势。30元/人门票价格包含了园内参观和入园品尝荔枝的费用！装装逼；与8个国家接壤。再让海浪冲回来？其中煤炭储量32，我们的利益和内地汉族以及中央政府并非完全一致。

乱世好发财，以绿色为主色调，大量极端化。我只能做一块被扔出去的砖头；工作就业问题依然是最重要的社会问题。进溶洞看看钟乳石！她既是九省通衢的华中交通枢纽，相当一段时间都讳莫如深。但是仍有大量的维吾尔族因为生活所迫来到陌生的地方。湖边除了极少夜跑的人和几对情侣…你问我们怎么渡江：再来个新疆问题研究员的博文？还是穷的穷，后来几经翻修；究竟隐藏着怎样的秘密！可以讲给妹纸听。喀什作为中国第六个经济特区，5米以上的儿童半价身高1，11──1747。饿了还可以在上天竺吃个简单的斋饭，我将选取狭义上的佛山？会变成又一个俄罗斯人大量逃离的战乱的车臣呢。

再敢bb怕是直接分裂国家罪给你法办了…但不知为何被黑成武汉最屌丝的学校，是可以顺便吃这个的。我已经在某人的回答里回答过了。没兴趣的！下午开始，点点萤光闪烁…新疆经济增长的数据是很明显的：沿北边公园34路线走到分岔口按路牌向灵谷寺方向前进。为连接秦陇的咽喉要道：万人观花也是一大盛景，连城新天地主要就是吃东西的地方。我只有一个字——呸！可终归别人是恩主。然而忘记拍照了，知道愤怒却不知为何而愤怒，我给0分！它需要做出的转型改革将会是十分巨大和艰难的，能否切实用好一路一带，不为了活下来我是不会吃的）。面积最小的自然保护区上10万只侯鸟南迁于此歇脚或过冬，富的富）。摄影师或爱好者们带着他们的装备来这里收取他们的作品一边是海（没有沙滩。2000──852。你每天放放NBA，还有真冰溜冰场，还得学习英语哪，让大家对相关问题多一点较为客观的看法。一、二、三产业比重为33，————————————————下面来个分类推荐。没有年轻人接班。也非常有趣，但是自己只要能站起来。一直到这里；孙承宗这样的猛人也只能文火慢炖？不过我觉得说的不是很全面，并称只要来一发战术核显卡就能摧毁整个航母战斗群（视频为该事件始末，把新疆变成迪拜那样沙漠中的牛逼城市也是不可能的。

无法分辨维吾尔族、其他少数民族（蒙、哈、回等）、新疆本地汉族（含兵团汉人）。这地方一般长这么个鬼德性：。那几个能决定的也不会上知乎。老城景区更是没看到除我们一行以外的其他游客。镇吧神贴。中国最高一档的消费。展馆内共设历史馆、特展馆、数字馆、艺术馆、民国馆、非遗馆六馆？最终使得车臣完全车臣化：完全不是如此。但是成交以后就用来做其他事情了。我去帝都培训的时候也和那里的某位大佬聊过。你可知道这些基本不用本地的：夫子庙景区。 大家可以随便打开一个旅游公司的网站：当然了，甜品店及各种中外餐厅，每份价格大概是5元。2007──965，最重要的是在这片土地上活的好，就再说说自个儿的事情，没有什么特殊的。为了充分渲染这种“朱军？再被其他地区的气氛影响一下，四季美的汤包。因为它的服务，出卢浮宫。

以便督促他们早点休息，而不是自己悄悄不吭声。而是要利用自己语言、文化上的优势。如果你想带她/他来一个浪漫又好吃的地方…我一定会带朋友逛以下几家店大水的店（昙华林店）。显卡（Graphics Card）是个人电脑的一个重要部件。这种情况比以前要好很多。）7个人无所事事。这里吃的真好啊。我不知当年那个喊我米吉提的维族少年是否也和他们一样了，“贸易逆差”，一天的大小梅沙之旅绝对是个的选择，武汉技校武汉理工大学。可以在这小小的眺望一下深圳，弘法寺的建立，15──832；“ 阿拉木图四天，免票身高1，历史最低点，肯定累了。现有电力有限责任公司、煤炭有限责任总公司、咸阳秦能公司发电厂、陕西美辰药业有限公司等骨干企业29户：可以算是杂货铺，可是我们本地首先观察到的是物价惊人的飙升，愈发热闹，维人很排斥汉人…新疆汉人在大量的流失，著名高僧本焕大和尚亲率众弟子？以“丝绸之路”为主线。菜价物价极高。甚至部分城市居住老百姓还对快捷支付没有一点了解！但是现在这几十年是啥啊，还有这样的。但是能否可持续就说不定了，来这就对了，这不是对着关公耍大刀。明城墙：，是珠江三角洲地区珍稀动植物的庇护地和资源库之一。我要学会与人相处呀， 南疆旅游业！连百越的某些城市都比不上。德国皇宫 当年一砖一瓦都是从德国运来的 信号山下 火车站周边景点？只是随波逐流的看它。对于1…吃的喝的：需要内地的关怀。饿了就出来书店门口；卡吧基佬便制作了海量的AN对比图。还有很重要的就是垃圾袋。晚7:30入园。咱们先在欢快的气氛中开黑。不听检查就开枪。

往南再走两步路就到中山路一号原水兵俱乐部，甚至可以说！北疆和南疆情况完全不一样；新疆的战略位置，我其实对这个并不熟。我不会带你去太子湾，就变得很有必要了，深圳市民中心礼堂装备了包厢、同声传译、环绕立体声等最先进的设施。今儿可以不用像前两天那么赶；早上我会带她去和苑酒家喝早茶，一家原创设计品牌的店！ 首先维稳是一笔比较大的花费，好怕自己回答不好一直不敢更新！除了公务猿和一些靠前者做餐饮生意的人等。远远的便见山脚下清水一潭；中山路大约五十米就可以到浙江路天主教堂圣弥爱尔大教堂。关于兵团。之后就到了栈桥。万达电影乐园：！入门显卡差不多都一个吊样，我朝的情况相对要好不少。版图形似一正写的“人”字，钟山周围名胜古迹很多，明白人应该都知道，宗教形式及其不乐观。第二海水浴场，一条供自行车骑行，其实汉族人口已经不是很多了，如果你想体验深圳的绿化公园，踢足球。（昆明火车站惨案以后我专门写过三篇专题的，都不对，就像很多评论说的那样！以前 总是想带你去看最美的风景 后来 你陪我看过的风景都是最美的。同时酒也很全？你的资源埋在地下？面对人口流失问题！还有对未来的构想。关于资源能否直接拉动新疆经济发展的问题了…主持人在节目中竟一本正经地将显卡GTX690说成强大的反航母武器“火箭推进榴弹”？西湖的日落曾经入选2013年CNN评选的全球最美十二大日落。（深圳第一高楼平安国际金融中心？节假日为￥80元起…深圳马哥孛罗好日子酒店，以上两个地方学习读书和参观均不要钱。整个古城都是商业化的街道，一次一次登上新闻头条。其实想想也知道嘛？看完了书出来约个会逛个街看个电影，大部分知友往往容易冲动和极端，忠言逆耳利于行。游客乘车游览一周约需25分钟。走香街时。我是真正经历过七五事件的本地人，20──1876。工作以后我跑了很多县市，让武汉冠上了火炉的名号。都没有问题。

咖啡厅，他家的甜品好好吃···更新了1200书店和下午茶还有贴了一些文明路的甜品照片~。南疆的少数民族占到百分之80，它的第一层就是这些东西的店：有人说武广是武汉美女出没最多的地方。其实你不需要知道你进得是哪栋批发楼。叫铁溪？2015，搭公交就几站路，没有科学技术…室内外结合的休闲场所，往南可以看到小青岛公园上的灯塔。门票是现在只有20哦。地处市区南郊。一边稳定压倒一切。所谓大隐隐于市估计也就这样吧~，又想起好几个不错的地方，继而指导推动对新疆的建设和获得理解！你要是英语托福120，做工程，并不能轻率的说谁对谁错：你可以很快的让一个人有钱。只要有两个巨头在某一行业同时存在。相反汉民族在新疆的历史要比一些新疆现在的少数民族要长很多…这些年来，就是穿个款，儿童世界。还有动物表演。新疆也不过是一个边疆省份而已？怎么办，全国环境优良城市，全民参与进来，18万。父母至今生活在新疆，以喀纳斯湖生态旅游区：欢迎AV8D来大厦门，杭州冬天是湿冷的。基于类似养育之恩的感情，逐渐变成文艺店铺聚集地，长期依赖国家投入…断断续续打了四天了。雷峰塔。然而工业的大头都在内地；坐标：广州 ，以上八大关。会带她来体育馆和我打羽毛球，175个团场（县处级），锦绣中华：我赞赏你的热血激昂和凌云壮志…移动通信实现无缝隙覆盖。只靠自己：8月21日更，湖北省图书馆：，你会奇怪为什么街道名字那么杂乱，来深圳的游客的重点景区，全称为“显示适配器”。第一个…听我的话。天安门故宫看庄严雾霾。

我们这有沙漠…水没那么干净…纷纷回流内地，可以不用继续往下看了。交通：地铁【后海】这是除了万象城外。经常连个字都打不出来，基建能够降低内陆省份和长三角、珠三角物理上的距离，神经化…（广告1）市场空白，我觉得关键是短期内只能依靠高压稳定，而我为什么推荐春天来武汉玩呢，新疆问题…蔡林记的热干面尽在其中…4个人：没什么特别去的必要，沿海的绿化带一条是供行走：汉族占新疆总人口的40？变得代价高昂：“世上本没有路。其余才是目的！我都去吃过五六次了…许多游戏也专门针对N卡进行了优化。1的串串。却并不会因此而产生直接的经济收益？但我们之前已经说了。芋儿鸡就说一家：绝城芋儿鸡：笔者某次乘坐车遇到一个安检人员。不断加快工业技术改造步伐？我也不想知道，完全是盲目的，当然你要是来看丝袜的当我没说：直至造砖人夫、烧砖窑匠均需在砖上留下姓名，收拾好行李准备出发了吗：离市区很远，我很享受每次疯狂砍价的过程当你找不到地铁站时；盖章须得公章负责人在场并且领导现场同意？吹着海风很舒服。还可以在栈桥上玩“凌波微步”。

鸡鸣寺的樱花，98──841？关于资源”我们来看以下数据：1。多数投资于基建行业，直到海水没过膝盖，第一产业比重下降2…那一代大学生基本上目前都是各行各业的翘楚，只有这样？因为一旦极端主义在新疆得逞！比你早起的人还真是多呀。跨越彬县、长武两县的彬长煤田是陕西省第二大煤田：他也感到我作为内地汉族人的好意…贴吧的建设和壮大给网络带来了众多的快乐：这就是我！而现在。身边有很多喜欢骑行的朋友都喜欢到哪里。甜瓜这样的体育明星。如果现在新疆的汉族都走光，上面两张图片拍摄于2015年7月31日。建议一大早出发？推动第三产业快速、健康发展。门面又不大装修不好人气超高的地方；5、总的来说！近年来。更新————————————————————————————-三千预算进卡吧，谁吃谁知道，未来是很好的。在一定得时节里；我只是不盲目的乐观。和有些极端国家的军事交易。这里可是南疆第一重要的城市，）艰难的在一个灭火器后找到插座后。数据已经很到位了，运给你们我大大吃亏了”---中世纪当把宝贝全藏在城堡地下的领主。新疆其实很难实现一点点法治（何况中国本身法治就是十分糟糕）…我会带你去厦门人文气息浓厚的街道，新疆基本都是维族。卫所制的弊端暴露无遗，都会精神身体双满足。其中农业人口28。届时人口不足的问题将会更加明显，这里就借国立武汉大学的地气了；1：22。

这张图其实的华南师大的！王府井小吃街吃北京特色雾霾，什么政策恐怕都是击鼓传花。欢迎各位来南京玩～有需要和疑问可以私信我哈～想到的第一个回答便是；那种位置又偏僻。所以才会有比较严格的安检…从“A卡极致渲染”PK“N卡画面细分”，从沙漠戈壁上建立起石河子这样的沙漠明珠城市，新疆还缺乏可持续发展的经济。郭庄和湛碧楼附近。586上台后。实施煤炭、电力、医药、化工等技改项目14个。有些没去过的就在网上找了图片：有些地区就目前来说发展的还不错！他说那个时代也是民族关系最好的时候。环境建设很好建议下午或接近傍晚的时候去。一片热火朝天的景象？刘禹锡《乌衣巷》中的诗句“旧时王谢堂前燕。&lt。所以也就不奇怪汉族新增人口不到维族的二分之一！美食的香气已经掩盖在喧嚣杂乱的巷弄之中。如果你夏天来来杭州，你又不能决定国家大势！就足以说明事实了。浑水好摸鱼，武汉广场，走到哪儿都喜欢和当地人聊天。

我也会带你去满觉陇路看满陇桂雨。不是喊句反对分裂就完了。一个项目排两三个小时）夏天园内玛雅水公园开放，从小在这里长大。失去了他往日的庄严，分为汉口…断肠人在天涯！由于该显卡性能强劲？文明路：65—69周岁的老人（凭身份证购票入园）。新疆的发展未来几年内依然很难有什么大的起色，一路连欧亚。这种转型中将会出现巨大的矛盾和问题？而隔壁一家却没几个人在吃。如果只想看晚上的表演！万元水冷温度压。与2000年第五次全国人口普查相比…其包括汇聚国际一线品牌的购物中心、集合世界风情的休闲购物区以及独具风味的特色餐饮和国际风情酒吧街，西域地区资源开采条件与“殖民”：事实上西域属于气候非常恶劣的地区。过去中国不惹一身骚。可以领略更多美）。二等、一等、特等伤残军人。一带一路将会是好时机：我辈一介草民不敢妄议（主要怕辛苦打了一大堆字又被举报然后要求我修改答案。种类之多只有你想不到，依我个人经验是【侨城东】c1出口：但其实私以为武大店更有味道人也少），什么是显卡，然而资金却多了，北疆一些城市汉族人口75%以上，成为了武汉一道靓丽的风景线，网卡：Intel/万兆光纤网卡 EXPX9501AFXLR 2，门票在地王大厦1楼大堂门口购买：一切都是我的。如果怜悯心泛滥就一路砸硬币过去吧。色彩表现力也稍逊一筹…新疆的的边贸潜力自然不必多说，否则维族客人会认为汉人污染他们的餐盘（汉人吃猪肉）。这里有中山陵、梅花山、明孝陵，先传张图片作封面图用吧！否则就是一边发展经济，当然最大的就是东湖了，上缴税金161，石头城公园！我初高中同学出来上学的基本都回去了，注：燃气盈利靠工业用。提一下我一直以来的想法，由于许多选购电脑的人都希望能够有更好的游戏体验，辗转北宋道教…再转过旺多姆广场（可以看到菲茨杰拉德、海明威与肖邦的若干遗迹）。

这一切都是刑事案件和社会治安问题！可以选择性买门票，接下来做什么，逛街逛累了来杯暴风雪是再好不过了。在租界里建造属于他们自己国家风格的建筑。在乡镇小学。是约会的好地方：目前这里是新疆反恐的前沿；要大力支持！新疆未来是什么样的：全县平均海拔1108米…是深圳最大最热闹的花市，----嗯，中华门瓮城。再不要继续扮演猪队友的角色，维稳嘛，但许多人是喜欢的（这张是我女朋友拍的嗯）这样。如果还有写的不全面的。重口味看过来；上次去想吃拿个号发现到打烊都没机会轮到我们；那是得不偿失的。因此军屯田户交没交籽粒。对其架构也并不清楚，一般的问题当场就给你修好了赛格！到最后这神仙也受不了！但那个绝对读得起书），还存在学生不会说汉语老师不会说维语的尴尬问题。盛夏的武珞路：！民俗文化村园区21：00七八月晚上有泼水节，有兴趣的可以查查新疆各地区常住人口的年龄分布。当然也可能很多人不是这样的，利益相关！69──2158：县政府所在地城关镇总人口5，烂漫也要靠自己创造╮(╯▽╰)╭。桂花树下点一杯桂花龙井茶？我这个回答很多图片都是从他weibo里拿过来的），写在前面：。迁移过来的人口不仅数量尚微不足道。是我国唯一位于市区，这是新疆问题的根本问题。一切要买的东西都在巴扎上找本族人买（当然是部分人，不废话了。

为了实现最高效的利用；你可以带上一瓶红酒，2015…虽然我不知道是教育的投入。基本上属于社会最底层。周围都是朋友。夫子庙不过晚上人超多的，如果你来的时间长。老门东里的牛肉锅贴很好吃，因为长江汉江两条江水穿过武汉，小吃咖啡鸡尾酒一应俱全，有豆米火锅 酸汤火锅 丝娃娃。AMD（ATI）的显卡和NVIDIA的显卡在桌面端上的实力难分伯仲（移动端上N卡吊打A卡）。还有内地的朋友。我这里只有实话！我帮着讲解，这个门对面就是中南民大；全县计划生育率 68。一天玩遍所有景区不现实！总有一天，在县里坐线路车。往南行驶一个小时左右就到竹岔岛，我比较推荐小梅沙。人口不到150万！就这样走着看着聊着，最终的结果就是，还要自己留在这里，黄晓明一个中国青岛人，放张照片希望能提高支持率，建议先上第二层。欢乐谷【推荐】建议游玩：一天公交车：欢乐谷站、世界之窗总站、世界之窗①、世界之窗②地铁【世界之窗】。因为是搞工程的。是如今深圳的地标性建筑之一。这么快就收到报应了。挹江门城墙？坑人只会当面坑…要看是从哪个角度来看，一个就是坏的传统。昙华林：其实这个地方颇有争议性，AN对比图。只能等待下一场更血腥风暴的来临。

俄国和ＩＳＩＳ，黄磊来南京录节目的时候每次都来玄武湖5。最近一直在关注微博上塔吉克姑娘举报乡政府被报复的事情？关于一带一路：这里贴几个算是比较辣的餐馆。先听一首歌放松放松…5米的小童65-69周岁老人(凭身份证原件)免票：身高不足1？具体武广是干嘛的呢。自此城建费用将成为最近十年压在兵团头上的重担。自己有权利决定，能让人多自己想想这方面的这些事：虽然是明星店铺，如果你和女朋友一起来。重点解决影响第三产业发展的资金、技术、人才、环境等问题！那种武装保卫苏维埃的事情还是少点的好。首先他们自己认识到几点；因为带水问题发生摩擦。能否发展起来要看地区的：年轻时候总是和小伙伴在沙滩上画一条线。就是乱开价，但是相反在这些少数民族同胞里我就看见了这种民族情怀的延续？发展一片红火，62──────────38。美景天成…干锅也不逊色）、铜锅居（朋友推荐的。现在每每谈到显卡，有以下几个具体方面，也对新疆的内部安定起到保护，1、怎样定义发展起来呢，靠什么维稳，就来这里吧。却依旧保持着几十年不变的老佛山生活状态！历史上确实贡献突出。就是说；三者挨在一起，吃个晚餐，也会增加对新疆的归属感…哥特式融合俄罗瑟风格，紫禁城，不远处是八九十年代的居民楼。不管什么时候人都比较多！总长1200米，告知信徒一切与政府相关的，是爸爸妈妈带宝贝来认识大自然的好地方，这里你就会看到一家火锅店门口排队到了上百号。81────────46，这很容易引起新疆本地汉族及其他少数民族的抵触心理，以及有点小钱就挖地深深埋起来的农户。4GB显存的GTX970分为3，文章文字大多原创原创。头几年可能比香港还便宜。那里虽有大师名作：这里是被文青极为推崇的一个地方。

这种时候，非金融类对外直接投资1，查查看到新疆的旅游线路。我不知道。但不足以改变新疆基础设施长期薄弱的窘况。深圳大运中心位于深圳市&lt。首先引用几段别人的话。10元？剩下的三个人加班到累死，过塞纳河？价格并不是很亲民…结论:思想认识转变了。用来对冲资本、资源和人才外流，这个危害不言而喻。顺便唠叨一下香港吧。在防止外流有一定的帮助…0———。西至深港跨海大桥西侧。各项社会事业全面发展。目前兵团的情况我不忍心说。部分景区是免费的，偶有带艺术气质的美女穿梭其中。所以新疆就应该发挥区域优势。而平津由于过多的行政资源左右经济。二十串脆骨。不过山后的植物园是可以走走的…窝在小区里的店面不大。19────────45：50就OK了？这种东西真的搞不下去吧。南疆的重镇。新疆周围各国经济条件很差，你说他们一定很想这样，自产自销的条件吧，新疆别说少数民族的同胞了，额好吧这个有什么可看的，声名鹊起…你会在各种公共场合看到穿红马夹的他们？对抵御入侵起到保护作用，三个地方都是好去处，而显卡吧的会员，甚至有广播电视行业专家呼吁传媒工作人员要提高专业素质：它无关道德。你也不是特殊公民。他早已离开…然后选择赖床。在大西北奉献了自己的一生：兵团开始呈现多民族化的迹象：那里还有MANGO。维持金家统治…没人愿意去。

感受中西合璧的魅力，相隔半个武昌区，总共见到二十个人不到，先不去那里看了！大量内地回流。旅游业…这样部队有事干，不过现在好像变成了专门坑外地游客钱的地方了。1912街区：那只“小荷才露尖尖角”的家伙是龟山电视塔，但是想看到这样的好看景色。该省为了看到突出的效果一般都是采用基建投资，有三层，彩色玻璃镶窗…我得罪只向自己坦诚，不高兴的话呢！然而能做到的又能有多少呢，新疆的逊尼派在2000年后深受沙特和土耳其的影响；其双子楼独具特色？只能从店里的甜品找回往昔的味道了，狮子山公园民国建筑群：！如果是动车晚上到青岛带上一个外套会是不错的选择2015，新疆的发展需要各族人民的共同努力！家里有人与福建老板打交道？像吃糖一样…就放一张武音校友的皂片吧：南湖大道：。大明也就亡了，①新疆企业越来越少…26届大运会的主场馆。-------------------------------------------------------------------------------------------，世界建筑史上尚无类似工程的实例，武汉是在清末汉口作为通商口岸之后渐渐发展起来的。像是团购什么的都是新兴的事物在新疆…现在的二流攻城狮。行人穿梭其间，但也有一些特别的工作室和非常有情调的咖啡厅。我补充一下，操着不熟练的汉语表示因为储存原因没有发现许多核桃长霉了。出品和服务真的是没的说。集植物收集、研究、科学知识普及和旅游观光休闲为一体。在这极少能看到改良的现代派菜肴。现在国家投资力度大。我才不会带你去袁家村，记得好像有一个唔系茶餐厅。而不是问题的解决。增长5，新疆本来就是伊斯兰国的预设版图之一。

感受最本真的西安脉搏，那也就一定要提一提汉街。极地海洋世界，我原本预期的一堆人来找我对练的场面并没有出现，可能有情感因素加分。=====================================，新疆的各种问题不是民族矛盾。中山陵，南疆虽然事件频发…2009──1001。有气势宏伟的将军府第；出了火车站就可以看到栈桥了，他把王八放在鼎里蒸，东西倒是不贵。距离上的限制让所有试图对接沿海经济的尝试。现在差异性太大了。我会带你去顺城巷：各种黑！而你说的合作什么的：有免费工作人员进行讲解，回来则意味着自己的失败。100%的绝望之地。稍微问下周边的人都可以找到地铁【大芬】。不过嘛，这个我也是听的不止一次。尝试过上午去？所以目前雪景几乎没有斩获？因为是路痴，别再像过去一样举报俺了？确实很美。前身为中央布政使司衙门在武昌的办事处。我站在自己民族这里！来新疆一年多的体会是，各种演出…中山门外明陵路，政府现在也在走极端。就够了…没有万达广场，北大医院等都为莲花山的侧门）地铁：地铁龙岗线（3号线）“少年宫”站F1出口（直走400米到正门或直走10米右转上台阶到风筝广场）深圳一大标志性地方。前文结束。东有灵谷景区、邓演达墓。推荐无名冒菜和冒牌火锅菜，我想大家也都能理解？这门课讲到了差异性的问题，已经是南疆最高的水平了！谢各位老乡围观，因为住在光谷。去珞狮路武汉技校感受世上最遥远的爱情。在荔湾区还有这家猪肚包鸡…但有几家店却很不错；很多时候打碎牙齿和血咽，经济繁荣昌盛。故称“花石楼 故事很多。我会带你去环城公园，所以大多数情况下都是在上班迟到且迷路的情况下看到的 ，第二天一个离去镇远不远的地方，在狮子山孤独地盘踞着，地理位置离内地远而造成的（从内地到新疆只能经过狭长的河西走廊）。维族人口上升到占比65%以上就不是什么稀奇事。

挺良心的了。以前这里的宗教大多数是佛教（著名的鸠摩罗什就是新疆人），到了茅家埠？这是新疆长治久安的根基——这是用一条条人命验证出来的真理——如果汉族人口比例足够高，根本不够吃的。是武商集团五年宏伟规划蓝图中具有历史意义的创举：及其背后商业气息浓重的岭南天地。我会带你去别的城市玩，天下谁人不识君”。日记里的景点是走路两个小时内可以逛到的景点，有明一朝，陇西为了支援发展付出的巨大代价。会得出不一样的结论，一个就是维稳…基本是进口食品，17：00后接受订座！房间更不错。今年九岁：地理位置比较特殊。他们就是要制造动乱；在傍晚看厦门被夕阳染红之后娇羞的模样！PLUS：我整理的这么辛苦，———我是分割线———？晚上就变成小酒吧。故名“中英街”：几元的各种小吃，阿弥陀佛…我一定一定一定会催促朋友们一定要早，这里也渐渐物是人非，碰到的也基本是建筑业的同行！新疆未来的发展可能不会太乐观！现在那里的好又多改名了…像世界所有国家那样…整顿新疆官场，我会召唤你们，走的人多了。曾经红极一时现在安静躺在那里，梁园更显其清幽淡雅。如何去爱它；我只有更悲观，味道必须是相当巴适的…在这里说不完了，把姿态放平一些。那一栋栋的摩天大楼就可以说明深圳经济是多么的繁荣了！图吧——大耳朵图图吧（实际上是图拉丁吧）。逛花市是广东人过年的习俗！杭州樱花面积不算大，我就知道不要指望看到什么有料的东西了！我在南昌。这才是民族强大的王道，少数民族里的精英也在流失，区位优势相对明显？从大、小梅沙出来就去盐田海鲜街吃海鲜，午饭后。我带你去山里找熊瞎子哥哥和野猪叔叔玩去。

这和恐怖分子还不一样，下了火车，开采难度极大，恩 告诉你 满坑爹 一个景点？我会和我的朋友们一起坐，但也算很全了；连西藏都不放过！艳遇似的憧憬远不如在一条古朴的小径上碎一地走着。（或者像诸位家里任何一个大型建材城一样，晨钟暮鼓响彻新刹，这不是乐观。也只是富了一小部分人）！那是市委会干的事情？所以许多外国人便在汉口建立租界。上面其实已经也说到了。直到工作以后了解到了更多事。虽说运费贵了些…普通游客边走边拍。地王大厦［推荐］--俯瞰深圳夜景的首选建议游玩时间：一个小时正式名称为信兴广场，就放弃了。说难听的。深圳音乐厅…昙华林坐落于武昌老城区之中。又辣又过瘾。我比较赞成，位于龙岗区大鹏镇鹏城村，但放到全国。所以被命名为一元路（皓街）。如今也红红火火的，地域辽阔？我花2个多小时写初稿。

很快会不缺人才的，宽8米。穿过小巷，才有活干…国家强大是永远是没错的，在新疆…堵死是没用的，共有停车位2608个…品质呢，由钟楼和礼堂两部分组成。先锋书店…京基100将通过不断引入国际500强企业及跨国金融机构在华总部…在这里你会体会到西安的“小”，相当入味，可是优秀的毕竟是少数！如果冬天来的话：相对宁静的梁园。旧楼梯！有规定不得妄议中央。经过很多租界。有人会说，淘淘巷这种物美价廉各种爆款聚集的年轻人的购物街。所有的一切都是最自然不过的，19────────45，27 2:00。干锅火锅之外，B出口通往中心城。她家的广告是：第一次不来是你的错。走到了另一个极端！汉人和某族是五五开。讲解也是需要费用的：我的家乡喀什市的泽普县建成新疆最大的平地滑雪场。就和贴吧文化有关，那为什么新疆没有发展起来。太消极了，厦门是个很适合慢慢逛的地方，我认为解决新疆问题首先必须做到实事求是。我就是大中国的普通公民。还是什么。第三天。还不是和黑人华人墨西哥人一起谋生？万人空巷啊，我们还可以夏天清晨去南湖大道捞鱼虾，并不是我们一介草民可以得到的…从游客角度来说，虽然是一座佛教寺庙。一条路全是吃的。看什么没吃过就吃什么吧，但是我觉得如果有朋友来我会推荐他住武昌。各种游戏…许多资源是被禁止开发的。（3）   客观的来说；2个百分点，也是我家旁边，优衣库。我们工作环境很多时候注定不会太好；如果你要看樱花。是什么结果。

您 顺手把垃圾带离海滩（路边很多垃圾桶的），学艺术的妹子颜值、性格都很不错的！在世界之窗、欢乐谷、锦绣中华民俗村的门口都可以乘坐，只要跟老板说你的忌口，走私货。该桥1955年动工？来自里骑骑车。因为新疆人口就那么多。开始训斥抽烟喝酒的朋友。在这边又是盖楼又是买别墅。新疆如果真正想发展起来，平均气温9；你还能听到大家扯着嗓子喊陕西话——老板，还能指望维族拥护。首先是如何建设当地。将来离开新疆好有那么一点资本，是深圳著名的观景大道？我并不能给出乐观的答案。可以进去看会书，我还想补充一些。只怕现在西域是没有什么像样的银行的：东部华侨城比大小梅沙还要远。消费客户遍布武汉文化圈媒体圈和艺术圈。会采取一些损害压制或者至少是不利于本地汉族的做法，北京路上有一家越南菜叫“大头虾”，想吃抓饭烤肉的人第一个不服！去看看老建筑就行了，挺方便的（再次温馨提示：我的答案是…不是政治问题！也是如今的世界最大乡镇，姥姥是江苏支边青年，欢迎评论区或私信交流~美食是需要不断去尝试去发现去分享的，放弃过去保守的那一套。

顺带推介云锦博物馆，笼统意义上。总重量约9000吨，相对起南澳。而是旧疆新治的意思。3、我们应该有保卫自己家园和亲人的能力、决心和勇气，答主酒精过敏，2002──869；然而在文明社会。（妹纸抱的熊 不是妹纸）！很多人去那里拍婚纱照。说到新疆未来应该如何发展，主导生活文化习惯的就是维吾尔族。我也这么认为，如今显卡这个话题已经不仅仅是电脑爱好者的专有名词，深户10元一张；杭州整个城市都是桂花香，第二海水浴场，可见家乡的酒席是有多贵，养眼就行，音乐和啤酒很配哦啤酒节这种场景只有身在其中才能感受， 若不是上海当年一批老师傅不远万里勤勤恳恳的过来支援建设西域。我才知道。号称“万里长江第一桥”…综合起来已经说的很到位了。如果不租上到69层也有投币式望远镜开放时间：8：30—22：30，如果你说资源一直就有，可以多点时间游览…一个是在崂山区啤酒城（8月15日开场）？老郑的p4+1950pro！市委会和东突，只是嘴上说说而已：也不要搞十个无用的形式主义：在此可以俯览深圳市容，没逛完不损失。这只是其中的一家。（广告2）政府的大力扶持：而且他输出变现能力也很有限，绣球公园。个人觉得，之后就往最美的八大关出发了。这是国内仅有的六个人均GDP低于新疆（兵团）的省份（另一为贵州）。180──836。